|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Тип** | **Найменування** | **Кіл.** |
| 1 | ПУ-П (8 кілець) | Прилад управління | 1 |
| 2 | ППКП-П (4 кільця) | Прилад розширення | 1 |
| 3 | FEP-127 | Акумулятор 7А/год 12 В | 2 |
| 4 | БЖ1230 | Блок безперебойного живлення | 1 |
| 5 | FEP-1218 | Акумулятор 18А/год 12В | 1 |
| 6 | МЦА-GSM.4 | Модуль цифрового автодозвона | 1 |
| 7 | СПДОТА | Сповіщувач пожежний димовий адресний | 425 |
| 8 | СПДОТА | Сповіщувач пожежний димовий адресний (резерв 10%) | 43 |
| 9 | СПТТА | Сповіщувач пожежний тепловий адресний | 45 |
| 10 | СПТТА | Сповіщувач пожежний тепловий адресний резерв 10%) | 5 |
| 11 | Р-96 | Розетка | 470 |
| 12 | СПРА | Сповіщувач пожежний ручний адресний | 40 |
| 13 | СПРА | Сповіщувач пожежний ручний адресний | 4 |
| 16 | ОС-1 | Світловий покажчик з надписом "ВИХІД" | 42 |
| 17 | Джміль-1 | Оповіщувач світлозвуковий  | 1 |
| 18 | ВЕЛЛЕЗн-120-400 | Устаткування оповіщення в моноблочному виконанні | 1 |
| 19 | 6АС100ПН-2 | Гучномовець настінний  | 40 |
| 20 | КВР 01/30-100 | Коробка розподільча вогнестійка | 10 |
| 21 | КМС 1-4 | Коробка монтажна з'єднувальна | 30 |
| 22 | КПВ-ВП 4х2х0,51 (UTP Cat5e) | Кабель вита пара | 10 |
| 23 | ПСВВ 4х0,4 | Кабель сигналізаційний | 7600 |
| 24 | JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 | Кабель безгалогенний вогнестійкий | 840 |
| 25 | NHXH FE180/E30 2x1,5 | Кабель безгалогенний вогнестійкий | 800 |
| 26 | NHXH FE180/E30 3x1,5 | Кабель безгалогенний вогнестійкий | 10 |
| 27 | 10х20 | Короб пластиковий  | 2000 |
| 28 | 30х18 | Короб пластиковий  | 500 |
| 29 | DA-275 DF16 | ПЗІП (пристрій захисту від імпульсних перенапруг) | 1 |
| 30 | Honoz HL360L | Світильник аварійного освітлення | 1 |