## BoQ
№ | Найменування робіт | UoM / Од. виміру | Q-ty / К-ть | Unit Price*, USD, VAT excl. / Ціна за од., USD без ПДВ | Total Amount, USD, VAT excl. / Загальна вартість, USD без ПДВ | Remarks/Примітки
AB | Архітектурно-будівельне рішення |  |  |  | 0
| Роздiл 1. Земляні і підготовчі роботи |  |  |  | 0
1.1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 (0, 5-0,63) м3, група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi | m3/м3 | 410.4 |  | 0 | 04/07/2023-AB
1.2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (при об'ємi котлована до 300 м3/) /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ | m3/м3 | 37.9 |  | 0 | 04/07/2023-AB
1.3 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | m3/м3 | 20 |  | 0 | 04/07/2023-AB
1.4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | m3/м3 | 44.4 |  | 0 | 04/07/2023-AB
1.5 | Засипка траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 /обсипання споруд грунтом/ | m3/м3 | 57.9 |  | 0 | 04/07/2023-AB
1.6 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | m3/м3 | 57.9 |  | 0 | 04/07/2023-AB
1.7 | Перевезення ґрунту і будівельних відходів до 30 км | t/т | 603.9 |  | 0 | 04/07/2023-AB
1.8 | Демонтаж залізобетонної опори освітлення | pcs/шт | 1 |  | 0 | With the approval of the IOM technical supervision. / За погодженням технічного нагляду МОМ.
1.9 | Демонтаж дерев зелених насаджень діаметром до 300 мм | pcs/шт | 6 |  | 0 | With the approval of the IOM technical supervision. / За погодженням технічного нагляду МОМ.
1.1 | Демонтаж елементів благоустрою дитячого майданчика | pcs/шт | 5 |  | 0 | With the approval of the IOM technical supervision. / За погодженням технічного нагляду МОМ.
1.11 | Демонтаж металевих елементів огородження дитячого майданчика 2000 мм | pcs/шт | 16 |  | 0 | With the approval of the IOM technical supervision. / За погодженням технічного нагляду МОМ.
| Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  | 0
2.1 | Влаштування основи під фундаменти піщаної | m3/м3 | 9.66 |  | 0
2.2 | Влаштування основи під фундаменти щебеневої | m3/м3 | 9.66 |  | 0
2.3 | Армування гідроізоляційними матами NaBento | m2/м2 | 96.2 |  | 0
2.4 | Пісок природний, рядовий | m3/м3 | 9.66 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
2.5 | Щебінь фракції 20-40 мм | m3/м3 | 9.66 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
2.6 | Гідроізоляційні мати NaBento (фундамент) або аналог | m2/м2 | 99.47 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
| Роздiл 3. Споруда |  |  |  | 0
3.1 | Встановлення збірних залізобетонних бункерів | m3/м3 | 38 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.2 | Свердління отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердління 200 мм | pcs/шт | 44 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.3 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | pcs/шт | 44 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.4 | Влаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | m3/м3 | 3.6 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.5 | Влаштування Сходів з бетону важкого В 15(М 200), крупнiсть заповнювача 5-10мм | m3/м3 | 3.6 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.6 | Влаштування бетонної підготовки разуклонка/ бетон важкий В 7,5 (М 100),крупнiсть заповнювача 5-10мм | m3/м3 | 0.58 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.7 | Влаштування рулонної гідроізоляції обклеювальної на мастиці, перший шар | m2/м2 | 321 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.8 | Встановлення комплекту лотків з гратами для відведення води 1000 мм | pcs/шт | 3 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.9 | Герметизація стиків і швів | linear meter/м | 135 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
3.1 | Шпилька 250 мм,Ø16 мм | pcs/шт | 44 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
3.11 | Гайка Ø16 мм | pcs/шт | 88 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
3.12 | Шайба Ø16 мм | pcs/шт | 88 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
3.13 | Решітка трап, 1000 мм | pcs/шт | 3 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, 09
3.14 | Лоток для відведення води, 1000 мм | pcs/шт | 3 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 13
3.15 | З/Б модуль Тамбура | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.16 | З/Б модуль Тип 1 | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.17 | З/Б модуль Тип 2 | pcs/шт | 6 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.18 | З/Б модуль Тип 3 | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.19 | З/Б модуль Тип 4 | pcs/шт | 3 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.2 | З/Б модуль Тип 5 | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.21 | З/Б модуль Тип 6 | pcs/шт | 3 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.22 | З/Б модуль Тип 6/1 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.23 | З/Б модуль сходів Тип 7 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07, The thickness of the walls of the reinforced concrete module can be specified according to the technical specifications of the manufacturer's plant/Товщина стінок з/б модуля може бути уточнена згідно ТУ завода виробника.
3.24 | Гідроізоляція бітумна мастична (верх і стіни модулів). Мастика бітумно-каучукова BauGut гідроізоляція фундаментів або аналог | t/т | 1.03 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
3.25 | Рулонна гідроізоляція в 1 шар, ТЕХНОЕЛАСТ ЕПП, Товщина 4,0мм або аналог | m2/м2 | 375.57 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
3.26 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | t/т | 0.11 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.27 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | t/т | 0.85 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.28 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 (М100) | m3/м3 | 0.62 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.29 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200) | m3/м3 | 7.31 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.3 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 (М300) | m3/м3 | 1.55 |  | 0 | 04/07/2023-AB
3.31 | Клей-герметик каучуковий 2 в 1 Mounter прозорий 1 картрідж (280 мл) RS-0434 або аналог | pcs/шт | 10 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
3.32 | Шнур бентонітовий для гідроізоляції, 10х20 мм | linear meter/м | 140 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 09
| Роздiл 4. Прорізи |  |  |  | 0
4.1 | Встановлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | m2/м2 | 6.9 |  | 0 | 4/07/2023-AB
4.2 | Влаштування м/пластикових перегородок площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах ТИП 2 | m2/м2 | 5.2 |  | 0 | 4/07/2023-AB
4.3 | Влаштування м/пластикових перегородок з дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах ТИП 1, ТИП3 | m2/м2 | 13.82 |  | 0 | 4/07/2023-AB
4.4 | Зовнішні металеві двері Д-1. Двері вхідні металеві, шириною 1200 мм, висотою 2186 мм, двостулкові, глухі, без доводчика. Коробка з гальванізованої сталі товщиною 1,5мм або за рекомендацією виробника. На коробці встановити ущільнюючий ПВХ профіль, без порога. Дверне полотно з полімерним покриттям. Товщина полотна дверей мін. 50 мм. Рама підсилена, за рекомендацією виробника. Простий фальц, 3-х сторонній зі спеціальним ущільнювачем. Внутрішня структура: трубчастий ДСП-наповнювач або за рекомендацією виробника. Поверхня: гальванізована сталь товщиною мін. 1,5мм з порошковим або плівковим покриттям. Фурнітура комплект: ручки високої зносостійкості, петлі відкритого типу - 3 шт. на полотно з ковпачками. Замки: ригельний замок із засувкою з нержавіючої сталі. Комплект ключів. | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 10
4.5 | Внутрішні металопластикові двері. Двері межкімнатні з металопластикового профілю, шириною 800 мм, висотою 1840 мм, одностулкові, без заповнення, без доводчика. На коробці встановити ущільнюючий ПВХ профіль. Фурнітура комплект: ручки високої зносостійкості, петлі відкритого типу - 3 шт. на полотно з ковпачками. Двері із засувкою. | pcs/шт | 6 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 10
4.6 | Перегородка пластикова(сендвіч) тип П-1 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 10
4.7 | Перегородка пластикова(сендвіч) тип П-2 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 10
4.8 | Перегородка пластикова(сендвіч) тип П-3 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 10
4.9 | Піна монтажна | l/л | 0.8 |  | 0
| Роздiл 5. Внутрішнє оздоблення |  |  |  | 0
5.1 | Влаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 20 мм | m2/м2 | 99.52 |  | 0 | 04/07/2023-AB
5.2 | Ґрунтування бетонних поверхонь | m2/м2 | 343.47 |  | 0 | 04/07/2023-AB
5.3 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | m2/м2 | 244.1 |  | 0 | 04/07/2023-AB
5.4 | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | m2/м2 | 99.36 |  | 0 | 04/07/2023-AB
5.5 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | l/л | 88.3 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 11,12
5.6 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТНА ВОДОЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА) | kg/кг | 183.57 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 11,12
5.7 | Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69 або аналог | kg/кг | 3582.72 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 11,12
| Роздiл 6. Накриття входу та сходів укриття |  |  |  | 0
6.1 | Виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін.) | t/т | 0.21 |  | 0 | 04/07/2023-AB
6.2 | Монтаж каркаса металевого | t/т | 0.21 |  | 0 | 04/07/2023-AB
6.3 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа конструкцій дашка | m2/м2 | 24.5 |  | 0 | 04/07/2023-AB
6.4 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | m2/м2 | 6.7 |  | 0 | 04/07/2023-AB
6.5 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | m2/м2 | 6.7 |  | 0 | 04/07/2023-AB
6.6 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | linear meter/м | 8 |  | 0 | 04/07/2023-AB
6.7 | Навішування водостічних ринв з готових елементів | linear meter/м | 7.4 |  | 0 | 04/07/2023-AB
6.8 | Монтаж полікарбонатного листа вертикальних конструкцій дашка | m2/м2 | 15.81 |  | 0
6.9 | Труба металева квадратна 40х40х3 | t/т | 0.3 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.1 | Пластина металева 100х100х8 | pcs/шт | 16 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.11 | Лист металопрофілю оцинкований | m2/м2 | 26.95 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.12 | ринва, 1950 мм | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.13 | жолоб | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.14 | труба водостічна, 4000 мм | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.15 | відвід двомуфтовий | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.16 | воронка ринви | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.17 | Полікарбонатний лист | m2/м2 | 16 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.18 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | kg/кг | 2.18 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 14
6.19 | Кріплення труби | pcs/шт | 13 |  | 0
6.2 | Кронштейн ринви | pcs/шт | 8 |  | 0
| Роздiл 7. Влаштування колій спуску маломобільних груп |  |  |  | 0
7.1 | Монтаж колій металевих для спуску маломобільних груп | t/т | 0.07 |  | 0 | 04/07/2023-AB
7.2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | m2/м2 | 4.55 |  | 0 | 04/07/2023-AB
7.3 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | m2/м2 | 4.55 |  | 0 | 04/07/2023-AB
7.4 | Встановлення вішалок | pcs/шт | 16 |  | 0 | 04/07/2023-AB
7.5 | швелер металевий 120х40х4 мм | linear meter/м | 8 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07
7.6 | труба металева квадратна 40х40х3 мм | linear meter/м | 1.5 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07
7.7 | поручень металевий | linear meter/м | 4 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07
7.8 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | kg/кг | 1.2 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07
7.9 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | linear meter/м | 8 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07
7.1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | linear meter/м | 4 |  | 0 | 04/07/2023-АБ, арк. 07
7.11 | Вішалка чорна на п'ять гачків MVM HA-01/5 BLACK або аналог | pcs/шт | 16 |  | 0 | 04/07/2023-ТХ, арк. 03
GP | Благоустрій території |  |  |  | 0
| Роздiл 8 |  |  |  | 0
8.1 | Влаштування основи тротуарів із Цементно-піщаної суміші за товщини шару 70 мм | m2/м2 | 25.89 |  | 0 | 04/07/2023-ГП
8.2 | Влаштування основи для тротуарів із щебеню товщиною 200мм | m2/м2 | 25.89 |  | 0 | 04/07/2023-ГП
8.3 | Влаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів товщиною 50мм | m2/м2 | 25.89 |  | 0 | 04/07/2023-ГП
8.4 | Встановлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | linear meter/м | 34 |  | 0 | 04/07/2023-ГП
8.5 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм | m2/м2 | 27.11 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 05
8.6 | Цементно-піщана суміш | m3/м3 | 1.92 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 05
8.7 | Щебінь фр. 10-20 мм (ДСТУ Б. В.2.7-75-98) | m3/м3 | 1.63 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 05
8.8 | щебінь фр. 20-40 (ДСТУ Б. В.2.7-75-98) | m3/м3 | 5.54 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 05
8.9 | Каменi бетоннi бортовi БР 100.20.8 | linear meter/м | 34 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 05
8.1 | Монтаж залізобетонної опори освітлення | pcs/шт | 1 |  | 0 | With the approval of the IOM technical supervision. / За погодженням технічного нагляду МОМ.
8.11 | Монтаж елементів благоустрою дитячого майданчика | pcs/шт | 5 |  | 0 | With the approval of the IOM technical supervision. / За погодженням технічного нагляду МОМ.
8.12 | Монтаж металевих елементів огородження дитячого майданчика 2000 мм | pcs/шт | 16 |  | 0 | With the approval of the IOM technical supervision. / За погодженням технічного нагляду МОМ.
TX | Технологічне обладнання та меблі |  |  |  | 0
| Роздiл 9 |  |  |  | 0
9.1 | Монтаж технологічного обладнання та меблів | pcs/шт | 55 |  | 0 | 04/07/2023-ТХ
9.2 | Лавка 1800x450x650(h) | pcs/шт | 14 |  | 0 | 04/07/2023-ТХ, арк. 03
9.3 | Лавка 900x450x650(h) | pcs/шт | 12 |  | 0 | 04/07/2023-ТХ, арк. 03
9.4 | Ліжко двоярусне з металевими спинками 1900*700 | pcs/шт | 10 |  | 0 | 04/07/2023-ТХ, арк. 03
9.5 | Стелаж Бюджет КД 1800х900х450 Меткас, 175 кг / полицю, 5 полиць, ДСП, фарбований, металевий | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ТХ, арк. 03
9.6 | Вогнегасник порошковий ВП-5 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ТХ, арк. 03
VK | Водопостачання, каналізація |  |  |  | 0
| Роздiл 10 |  |  |  | 0
10.1 | Встановлення біотуалета | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ВК
10.2 | Встановлення умивальників | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ВК
10.3 | Встановлення ЄМНОСТІ 500 Л ВЕРТИКАЛЬНОЇ | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ВК
10.4 | Біотуалет Порту Потті Qube 165 або аналог | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ВК, арк. 03
10.5 | Портативний комплект Умивальник + Бак 24 л Avial або аналог | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ВК, арк. 03
10.6 | ЄМНІСТЬ 500 Л ВЕРТИКАЛЬНА ТРИШАРОВА ХАРЧОВА Діаметр/висота: 66 x 176 см | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ВК, арк. 03
OV | Опалення, вентиляція |  |  |  | 0
| Роздiл 11 |  |  |  | 0
11.1 | Встановлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.2 | Встановлення вставок гнучких | m2/м2 | 0.28 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.3 | Встановлення фільтрів | m2/м2 | 0.2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.4 | Встановлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.5 | Встановлення Регулятора швидкості РС -1-300 на конструкціях | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.6 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальні) товщиною 0,5мм, діаметром до 200 мм | m2/м2 | 8.8 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.7 | Прокладання гнучкого полімерного повітроводу | linear meter/м | 53.2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.8 | Встановлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | pcs/шт | 17 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.9 | Пробивання/Алмазне різання отворів в конструкціях з бетону | m3/м3 | 0.1 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.1 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу | pcs/шт | 16 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ
11.11 | Вентс ВКМц 200 вентилятор відцентровий | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.12 | ВВГ 200 вставка гнучка | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.13 | ФБ 200 фільтр-бокс | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.14 | НК 200-3,4-1У нагрівач канальний | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.15 | МВМК1 200 гратка вентиляційна металева | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.16 | Спіровент 200/3 | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.17 | Ніпель 200 | pcs/шт | 3 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.18 | Трійник 200 | pcs/шт | 16 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.19 | МВ 200 ПФс АБС дифузор пластиковий | pcs/шт | 17 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.2 | Полівент Н 200/7,6 гнучкий полімерний повітровод | pcs/шт | 7 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.21 | Спіровент 200/1 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.22 | Регулятор швидкості РС -1-300 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.23 | Відведення (коліно сталеве) 90-200 мм, ВЕНТС або аналог | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
11.24 | Х 200 Ц хомут металевий | pcs/шт | 40 |  | 0 | 04/07/2023-ОВ, арк. 3
ETR | Електричні роботи |  |  |  | 0
| Роздiл 12. Внутрішні Електричні роботи |  |  |  | 0
12.1 | Встановлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | pcs/шт | 17 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.2 | Встановлення Шафи [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.3 | Встановлення Ящику з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.4 | Встановлення Кнопки на пультах і панелях | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.5 | Монтаж світильників світлодіодних P=36 Вт, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | pcs/шт | 6 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.6 | Монтаж світильників свтлодіодних Р=12 Вт місцевого освітлення | pcs/шт | 12 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.7 | Монтаж світильників з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.8 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.9 | Встановлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | pcs/шт | 8 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.1 | Встановлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | pcs/шт | 27 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.11 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм | linear meter/м | 16 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.12 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм | linear meter/м | 260 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.13 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | linear meter/м | 175 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.14 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом | linear meter/м | 115 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | m3/м3 | 1.62 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.16 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | m3/м3 | 1.62 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.17 | Встановлення заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 16 мм | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.18 | Встановлення заземлювача горизонтального у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | linear meter/м | 9 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.19 | Встановлення провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | linear meter/м | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
12.2 | Розподільний пристрій, Марка ЩРН-П-24, (Код ЩР1) | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.21 | Вимикач автоматичний, Ін=32А, Ір=32А, Uн=220 В х-ка С, Марка А 47-29 3Р 32А х-ка С | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.22 | Вимикач автоматичний, Ін=16А, Ір=16А, Uн=220В, х-ка С, Марка ВА 47-29 1Р 10А х-ка С | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.23 | Вимикач автоматичний , Ін=10А, Ір=10А, Uн=220В, х-ка С, Марка ВА 47-29 1Р 6А х-ка С | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.24 | Головна заземлювальна шина 8х12мм, 14, Артикул YNN20-14-100 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.25 | Розподільний пристрій, Марка ЩРН-П-24, (Код ЩР2) | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.26 | Вимикач автоматичний, Ін=16А, Ір=16А, Uн=220В, х-ка С, Марка ВА 47-29 3Р 16А х-ка С | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.27 | Вимикач автоматичний, Ін=10А, Ір=10А, Uн=220В, х-ка С, Марка ВА 47-29 1Р 10А х-ка С | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.28 | Диференціальний автомат, Ін=6А, Ір=6 А, Івит=30мА, Uн=230В, Марка АВДТ-32 2Р С6 | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.29 | Диференціальний автомат, Ін=16А, Ір=16 А, Івит=30мА, Uн=230В, Марка АВДТ-32 2Р С16 | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.3 | Головна заземлювальна шина 8х12мм 14/ Артикул YNN20-14-100 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.31 | Ящик з перекидним рубильником Іном=100А, Марка ЯПР-100 ІР54 | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.32 | Світлосигнальний індикатор ENR-22 d22мм Неон/230В, Код обладнання HL1…HL 2 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.33 | Світильник світлодіодний P=36 Вт, Марка LED-ЕВРОСВЕТ 36Вт 6400К EV-LS-36 | pcs/шт | 6 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.34 | Світильник свтлодіодний Р=12 Вт, Марка ЕВРОСВЕТ 12Вт коло LED-SR-170-12 | pcs/шт | 12 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.35 | Прожектор свтлодіодний з датчиком руху Р=20 Вт, Марка EVROLIGHT 20Вт EV-20D 6400К | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 5
12.36 | Світильник аварійного освітлення P=3Вт, Марка ДПА 2104 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.37 | Вимикач освітлення однополюсний на 1 ланцюг Ін=10А, Uн=250В, Марка А16-131 | pcs/шт | 6 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.38 | Вимикач освітлення однополюсний на 2 ланцюги Ін=10А, Uн=250В, Марка А56-134 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.39 | Розетка штепсельна із заземлюючим контактом Ін=16А, Uн=250В, ІР20, Марка РА16-261 | pcs/шт | 25 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.4 | Розетка штепсельна із заземлюючим контакто,м Ін=16А, Uн=250В, ІР44, Марка РА16-297 | pcs/шт | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.41 | Коробка розподільча, Марка КМ-209 | pcs/шт | 14 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.42 | Коробка розподільча вогнетривка 180/E30, Марка WKE2 | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.43 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол., 3х4мм2, Uн=220В, Марка ВВГнгд ТУ У31.3-30989828-008:2006 | linear meter/м | 15 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.44 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол., 3х1,5 мм2, Uн=220В, Марка ВВГнгд-П ТУ У31.3-30989828-011:2006 | linear meter/м | 90 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.45 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол., 3х2,5 мм2, Uн=220В, Марка ВВГнгд-П ТУ У31.3-30989828-011:2006 | linear meter/м | 160 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.46 | Кабель з мідними жилами, безгалогенний вогнетривкий, 3х1,5 мм2, Uн=220В, Марка (N) HXH FE 180/E30 | linear meter/м | 25 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.47 | Гофротруба легкого типу із ПВХщо не підтримує горіння Ø 32 мм, ГОСТ 50827-95 | linear meter/м | 16 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.48 | Гофротруба легкого типу із ПВХщо не підтримує горіння Ø 20 мм, ГОСТ 50827-95 | linear meter/м | 260 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.49 | Обойма для труб і кабеля 32 мм с дюбелем і шурупом | pcs/шт | 30 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
12.5 | Обойма для труб і кабеля 20 мм с дюбелем і шурупом | pcs/шт | 480 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
| Роздiл 13. Зовнішнє електропостачання |  |  |  | 0
13.1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | m3/м3 | 28.32 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
13.2 | Влаштування піщаної основи під трубопроводи | m3/м3 | 3.54 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
13.3 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | m3/м3 | 24.78 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
13.4 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | m2/м2 | 118 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
13.5 | Влаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | linear meter/м | 118 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
13.6 | Прокладання Кабелю до 35 кВ у трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | linear meter/м | 118 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР
13.7 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол., 3х4мм2, Uн=220В | linear meter/м | 50 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
13.8 | Труба легкого типу із ПВХ, що не підтримує горіння Ø 32 мм | linear meter/м | 50 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
13.9 | Сталь 40х4мм | linear meter/м | 2 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
13.1 | Сталь 25х4мм | linear meter/м | 9 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
13.11 | Сталь Ø16 L=2,5 м | pcs/шт | 4 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
13.12 | Бензиновий генератор Konner&Sohnen KS 10000E ATS або аналог | pcs/шт | 1 |  | 0 | 04/07/2023-ЕТР, арк. 6
13.13 | Труба легкого типу із ПВХ, що не підтримує горіння Ø 32 мм | linear meter/м | 68 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 06
13.14 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол., 3х4мм2, Uн=220В | linear meter/м | 34 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 06
13.15 | Кабель Інтернету | linear meter/м | 34.68 |  | 0 | 04/07/2023-ГП, арк. 06
| Роздiл 14. Інші роботи |  |  |  | 0
14.1 | Розробка ПВР. Оцінка, розробка, впровадження та будь-яке інше завдання, пов'язане з Планом дій у сфері виконання робіт згідно проектної документації, охорони праці та захисту довкілля. Повинні бути дотримані будь-які українські нормативні акти, що стосуються цього завдання. | set/комплекс | 1 |  | 0
14.2 | Мобілізація. Поставка та встановлення огорожі майданчика з в'їзними воротами та дверима, що зачиняються, включно з необхідними вивісками та показчиками. Доставка та розміщення на об'єкті персоналу, обладнання, матеріалів. Монтаж риштування будівельного. Постачання та впровадження всіх засобів, що гарантують безпеку та гігієну будівельного майданчика та людей. Всі необхідні тимчасові роботи для забезпечення будівництва. | set/комплекс | 1 |  | 0
14.3 | Геодезичний супровід будівництва | set/комплекс | 1 |  | 0
14.4 | Лабораторні випробування та протоколи щодо виконаних робіт за вимогою МОМ | set/комплекс | 1 |  | 0
14.5 | Пуско-налагоджувальні роботи змонтованих інженерних систем згідно проектної документації. | set/комплекс | 1 |  | 0
14.6 | Виготовлення і монтаж табличок показчиків Укриття згідно вимог ДСНС України | set/комплекс | 1 |  | 0
14.7 | Підготовка виконавчої робочої документації щодо виконаного будівництва | set/комплекс | 1 |  | 0
14.8 | Демобілізація. Прибирання території після завершення робіт. Виведення персоналу, обладнання, залишків матеріалів з об'єкта. Глибоке очищення місць роботи після її завершення. Видалення будь-яких слідів фарби, плям, пилу, сміття, непотрібних матеріалів і взагалі будь-яких візуальних недоліків, які можуть існувати до здачі роботи. | set/комплекс | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL, USD excl. VAT / ВСЬОГО, USD без ПДВ: | 0
USD, VAT / USD, ПДВ:
|  |  |  | TOTAL, USD incl. VAT / ВСЬОГО, USD з ПДВ: | 0