## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Відкриття магазину за адресою, м.Бровари, вул. Київська 241
дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
1 | Демонтажні роботи
2 | Демонтаж світильників потолочних. | шт | 20 | 35 | 700
3 | Демонтаж внутішнього блоку кондиціонеру | шт | 1 | 200 | 200
4 | демонтаж міжкімнатних дверей | шт | 1 | 100 | 100
5 | Демонтаж керамічної плитки | м.кв. | 50 | 41 | 2050
6 | Демонтаж електрофурнітури (вимикачі, розетки, датчики) | шт | 10 | 17 | 170
7 | Демонтаж електропроводки до 100м2 ( прибрати кабель по стелі,знеструмити, обризати кабель в стінах,прибрати кабель) | шт | 1 | 837 | 837
8 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 4057 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
9 | Укладання плитки с прирізкою (підготвка, грунтування, укладання,затирання швів) | м.кв | 50 | 210 | 10500 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 300 | 7.36 | 2208
10 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 5 | 38.58 | 192.9
11 | [5 empty] | Плитка Cersanit Henley Grey 30x60 | м.кв. | 52.5 | 457.5 | 24018.75
12 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 25 | 97.5 | 2437.5
13 | Пергородка битової із ГКЛ в один шар з обох боків | м.кв | 10.7 | 264 | 2824.8 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 22.47 | 138.89 | 3120.8583
14 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/4 м | шт | 7 | 233.34 | 1633.38
15 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/3 м | шт | 4 | 156.88 | 627.52
16 | [5 empty] | Саморез со сверлом по металу 3.5x9 мм 50 шт | шт | 5 | 113.75 | 568.75
17 | [5 empty] | Дюбель ударний потай 6x60 мм 100 шт. | шт | 33 | 0.61 | 20.13
18 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 7.49 | 15.13 | 113.3237
19 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 1 | 20.83 | 20.83
20 | Встановлення дерев'яних дверних блоків | шт | 1 | 589 | 589 | Дверне полотно ОМіС Cortex глухе (гладке) ПГ 800 мм білий silk matt | шт | 1 | 2306.9 | 2306.9
21 | [5 empty] | Дверна коробка ОМіС Cortex 2070х100 мм білий silk matt | комл | 1 | 2132.5 | 2132.5
22 | [5 empty] | Лиштва прямокутна Cortex ПВХ (компл 2,5 шт.) ОМіС 8х70х2200 мм білий silk matt | компл | 1 | 834.17 | 834.17
23 | [5 empty] | Комплект фурнітури циліндровий MVM A-2004 PZ SN/CP 62,5 мм матовий нікель/полірований хром без петель | шт | 1 | 825 | 825
24 | [5 empty] | Петля для дверей накладна | шт | 2 | 150 | 300
25 | [5 empty] | Піна монтажна BauGut PRO 750 мл | шт | 1 | 163.33 | 163.33
26 | Пергородка приміщення із ГКЛ в один шар з обох боків з металевим підсиленням | м.кв | 47 | 310 | 14570 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | м2 | 98.7 | 138.89 | 13708.443
27 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/4 м | шт | 9 | 233.34 | 2100.06
28 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/3 м | шт | 6 | 156.88 | 941.28
29 | [5 empty] | Саморез со сверлом по металу 3.5x9 мм 50 шт | шт | 5 | 113.75 | 568.75
30 | [5 empty] | Дюбель ударний потай 6x60 мм 100 шт. | шт | 141 | 0.61 | 86.01
31 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 32.9 | 15.13 | 497.777
32 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 1 | 20.83 | 20.83
33 | [5 empty] | труба 100х50х3 | м.п. | 48.2 | 441.6667 | 21288.3333
34 | [5 empty] | Лист 8мм | т | 0.02 | 32000 | 640
35 | [5 empty] | Анкер распорный 10x77 мм EXPERT FIX | шт | 24 | 9 | 216
36 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 28 | 70 | 1960 | Плінтус ПВХ TIS 18х56х2500 мм | мп | 28 | 21.33 | 597.24
37 | [5 empty] | Комплект з'єднувачів TIS | комп | 4 | 18.33 | 73.32
38 | [5 empty] | Комплект куточків внутрішніх TIS | комп | 4 | 18.33 | 73.32
39 | [5 empty] | Комплект куточків зовнішніх TIS | комп | 4 | 18.33 | 73.32
40 | [5 empty] | Комплект заглушок TIS | комп | 4 | 18.33 | 73.32
41 | [5 empty] | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 1 | 29.67 | 29.67
42 | Влаштування отвору в цегляній перегородкці з підсиленням | м.кв. | 10.5 | 130 | 1365 | кутик 50х50х3 | м.п. | 10.5 | 116.6667 | 1225
43 | [5 empty] | лист 3мм | т | 0.02 | 32000 | 640
44 | Шпаклювання стін і перегородок (2 разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.кв. | 68.2 | 102 | 6956.4 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 6.82 | 38.58 | 263.1156
45 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 204.6 | 11.53 | 2359.038
46 | Шпаклювання стін і перегородок з розчишенням до 30% (1-но разова шпаклівка грунтовка і шліфування) | м.кв. | 35 | 97.5 | 3412.5 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 3.5 | 38.58 | 135.03
47 | [5 empty] | Шпаклівка akril-putzs 27 кг | кг | 52.5 | 33.3 | 1748.25
48 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 7047 | м.кв. | 82.1 | 51 | 4187.1 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 8.21 | 38.58 | 316.7418
49 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7047 ( в акті розписати) | л | 23.4571 | 250 | 5864.2857
50 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 3020 | м.кв. | 24 | 51 | 1224 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 2.4 | 38.58 | 92.592
51 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 3020 ( в акті розписати) | л | 6.8571 | 550 | 3771.4286
52 | Скляна вхідна група | м.кв. | 11.6 | 999.96 | 11599.536 | Скляна вхідна група | м.кв. | 11.6 | 1665.83 | 19323.628
53 | [5 empty] | Роздвижна система | комп | 2 | 5639.89 | 11279.78
54 | Виготовлення декоративного карнізу по периметру зали для монтажу освітлення | м.п. | 25.8 | 109 | 2812.2 | Гіпсокартон Тітан 2500*1200*12,5мм | м2 | 12 | 222.2222 | 2666.6667
55 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/3 м | шт | 3 | 156.88 | 470.64
56 | [5 empty] | Саморез по металлу для гипсокартона 3,5x25 мм 1000 шт FS-3525 Koelner | шт | 1 | 372 | 372
57 | [5 empty] | Саморез со сверлом по металу 3.5x9 мм 50 шт | шт | 1 | 113.75 | 113.75
58 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 18.06 | 15.13 | 273.2478
59 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 2 | 20.83 | 41.66
60 | [5 empty] | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 5 | 38.58 | 192.9
61 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7047 ( в акті розписати) | л | 5 | 250 | 1250
62 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 3020 ( в акті розписати) | л | 2 | 550 | 1100
63 | [5 empty] | Кут оздоблювальний 25x15x2750 мм білий | шт | 10 | 110.8333 | 1108.3333
64 | [5 empty] | Клей-герметик Tytan FIX² Elastic | шт | 3 | 162.5 | 487.5
65 | Монтаж та кріплення анкерами сейфа/металлевої шкафи до стіни | шт | 1 | 169.15 | 169.15 | Сейф | шт | 1 | поставка Замовника
66 | [5 empty] | Анкер розпірний з болтом 10х80 EU 10x80 мм | шт | 4 | 25 | 100
67 | Занос стільців | компл. | 1 | 50 | 50 | Комплект стільців | шт | 1 | поставка Замовника
68 | Монтаж вогнегасника | шт | 3 | 55 | 165 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 3 | поставка Замовника
69 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 6 | 10.12 | 60.72
70 | Монтаж ТВ на підвісах | шт | 1 | 169 | 169 | трос оцинкований д3 мм 3 п.м. din3055 | м.п. | 6 | 21.92 | 131.52
71 | [5 empty] | кутник перфорований profstal асиметричний 100*50*35 | шт | 4 | 12 | 48
72 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 62553.686 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 137947.3428
73 | Електромонтажні роботи
74 | Прокладання кабеля більше 4 мм2 | м.п. | 280 | 18 | 5040 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгд 3х1,5 мідь | м.п. | 170 | 30.08 | 5113.6
75 | [5 empty] | Кабель силовой монолит ЗЗЦМ ВВГнгд 3х2,5 медь | м.п. | 100 | 46.75 | 4675
76 | [5 empty] | Кабель ВВГ нгд 3х10 | м.п. | 10 | 133.33 | 1333.3
77 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 3 | 20 | 60
78 | [5 empty] | Стяжка для кабелю UP! (Underprice) нейлоновий 3.6x300 (100 шт./уп.) білий | паков. | 2 | 104.17 | 208.34
79 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 2 | 91.5 | 183
80 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 250 | 11 | 2750 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м | шт | 5 | 322.5 | 1612.5
81 | [5 empty] | Стяжка для кабелю UP! (Underprice) нейлоновий 3.6x300 (100 шт./уп.) білий | паков. | 1 | 104.17 | 104.17
82 | [5 empty] | Дюбель ударный 6x40 мм 100 шт. с ударным шурупом нейлон Expert Fix | паков. | 1 | 91.5 | 91.5
83 | Монтаж кабельного лотку | м.п. | 18 | 62 | 1116 | Лоток перфорований 100х50х3000 ДКС | м.п. | 18 | 129.1667 | 2325
84 | [5 empty] | Трос оцинкованный 2 мм | м.п. | 144 | 6 | 864
85 | [5 empty] | Підвіс для профнастилу | шт | 20 | 22 | 440
86 | [5 empty] | комплект кріплень | копм | 1 | 500 | 500
87 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 20 | 14 | 280 | Кабель акустичний Одескабель Loudspeaker Cable Hi-Fi, 2х1,5 кв.мм | м.п. | 20 | 30.83 | 616.6
88 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 1 | 85 | 85 | колонка акустична | шт | 1 | поставка замовника | 0
89 | Монтаж та підлючення підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
90 | Монтаж автматичного вимикача | шт | 14 | 63 | 882 | Автоматичний вимикач Schneider Electric 16 A | шт | 6 | поставка замовника | 0
91 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Schneider Electric 10 A | шт | 8 | поставка замовника | 0
92 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (зі стіни) до столу відкритої викладки | шт | 1 | 106 | 106 | Колодка Makel з захистними шторками із заземленням 6 гн. | шт | 1 | 294.17 | 294.17
93 | Підключення кабелю електроживлення від виведення (зі стелі) до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 6 | 106 | 636 | Колодка Makel з захистними шторками із заземленням 6 гн. | шт | 6 | 294.17 | 1765.02
94 | [5 empty] | Кабель спиральный OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1000 | шт | 6 | 1106 | 6636
95 | [5 empty] | Колодка 16 А 230 В с заземлением 6 гн. белый 90118600 | шт | 6 | 215 | 1290
96 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 30 | 85 | 2550 | Коробка розподільча E.NEXT 100x100x45 IP20 s027026 | шт | 30 | 19.17 | 575.1
97 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 22 | 68 | 1496 | Розетка із заземленням Schneider Electric Asfora 16 А 250 В без шторок білий | шт | 22 | 99.17 | 2181.74
98 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 22 | 4.17 | 91.74
99 | [5 empty] | Рамка двомісна Schneider Electric Asfora горизонтальна білий | шт | 8 | 48.33 | 386.64
100 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 4 | 68 | 272 | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 2 | 85 | 170
101 | [5 empty] | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300122 | шт | 2 | 102.08 | 204.16
102 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 4 | 4.17 | 16.68
103 | [5 empty] | Рамка 4 посту Schneider Electric Asfora горизонтальна, білий | шт | 1 | 87.5 | 87.5
104 | Монтаж розетки накладної | шт | 3 | 68 | 204 | Розетка із заземленням Schneider Electric Прима без шторок білий WDE001080 | шт | 3 | 106.67 | 320.01
105 | Монтаж лінійних світильників на підвісах | м.п. | 36.96 | 120 | 4435.2 | Світильник лінійний в комплекті (в акті розписати) | м.п. | 36.96 | 2415 | 89258.4
106 | [5 empty] | Трос оцинкованный 2 мм | м.п. | 115.2 | 6 | 691.2
107 | [5 empty] | Підвіс для профнастилу | шт | 16 | 22 | 352
108 | [5 empty] | комплект кріплень | копм | 1 | 500 | 500
109 | Монтаж та підключення профілей з світлодіодною стрічкою | м.п. | 25.2 | 59 | 1486.8 | профіль з лінзою ЛПУ 17 03002 | м.п. | 25.2 | 90 | 2268
110 | [5 empty] | Світлодіодна стрічка BIOM Стандарт 1 м Холодний білий (ST-12-2835-120-CW-20-V2) | м.п. | 25.2 | 43 | 1083.6
111 | [5 empty] | Кабель ШВВП 2*1 | м.п. | 5 | 17 | 85
112 | [5 empty] | Вилка електрична кутова Makel із заземленням 250В 16А ABS | шт | 2 | 32 | 64
113 | [5 empty] | Блок питания Ecolight 12 В 36 Вт IP20 SLIM | шт | 7 | 300 | 2100
114 | [5 empty] | Монтажна двостороння стрічка 3M VHB надміцна сіра 9 мм х 2 м товщина 1,1 мм | шт | 13 | 70 | 910
115 | [5 empty] | Кабель силовий 3х1,5 мідь | м.п. | 30 | 30.08 | 902.4
116 | Монтаж прожекторів | шт | 39 | 76 | 2964 | LED світильник LightMaster LLT201, потужність 30Вт, 4000K | шт | 39 | 763.33 | 29769.87
117 | Монтаж шинопроводу | м.п. | 14 | 67 | 938 | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 200 см білий | шт | 7 | 389 | 2723
118 | [5 empty] | Зєднувач лінійний, | шт | 4 | 45.83 | 183.32
119 | [5 empty] | Трос оцинкованный 2 мм | м.п. | 172.8 | 6 | 1036.8
120 | [5 empty] | Підвіс для профнастилу | шт | 24 | 22 | 528
121 | [5 empty] | комплект кріплень | копм | 1 | 500 | 500
122 | Монтаж світильних растрових 600х600 (аваріних від ДГ) | шт | 1 | 122.5 | 122.5 | LED світильник 600x600 | шт | 1 | 480 | 480
123 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту (2 екз.) | компл. | 1 | 1200 | 1200
124 | Електротехнічний проект (виконавча документація) 2 екз. | шт | 1 | 3000 | 3000
125 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 29648.5 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 165581.36
126 | СКС
127 | Монтаж шафи СКС | шт | 1 | 300 | 300 | Комутаційна шафа | м.п. | 1 | поставка замовника
128 | [5 empty] | 19" Patch Panel | шт | 0 | поставка замовника
129 | Монтаж фільтра мережового 19" |  |  |  |  | Блок 19" на 9 роз. | шт | 0 | поставка замовника
130 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 125 | 15 | 1875 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 125 | 20.83 | 2603.75
131 | Обжим UTP кабелю | шт | 20 | 20 | 400 | Конектор RJ-45 | шт | 20 | 2.87 | 57.4
132 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 8 | 52 | 416 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 8 | 283.67 | 2269.36
133 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 8 | 87.5 | 700
134 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 2991 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 5630.51
135 | Інші роботи
136 | Післябудівельне прибирання | м.кв. | 50 | 37 | 1850
137 | Миття скляних вітрин з обох боків з їх очищенням (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 11.5 | 34 | 391
138 | Закриття плівкою стелі і фасаду | м.кв | 65 | 22 | 1430 | Плівка поліетиленова 100 мк 1,5 м 100 пог.м 300 кв. м Прозорий | м2 | 90 | 5.3889 | 485
139 | [5 empty] | Стрічка самоклейка 48*300м*40мік | шт | 5 | 97.5 | 487.5
140 | Виніс та навантаження сміття | т | 3 | 246 | 738 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 100 | 9.5 | 950
141 | Вивіз сміття (машина до 5 т) | маш | 2 | 1130 | 2260
142 | Доставка меблів (Бориспільский р-н с. Мартусівка Моїсеєва 72) | км | 40 | 10.6 | 424
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 7093 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 1922.5
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 311081.7128
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 106343.186 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 9332.4514
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 320414.1642
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 106343.186 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 426757.3502
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 85351.47
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 512108.8202
Обєми робіт та матеріалів носять рекомендаційний характер та можуть коррегуватися Виконавцем на підставі наданих креслень та ТЗ
Матеріали вказані в дефектному акті можуть бути замінені Виконавцем на аналогічні за якістю та технічними характеристиками.
за попереднім погодженням з Замовником