**Техническое задание**

**на проведение тендера по ремонту полов**

**Аптечного склада №5» Одесский» Структурного подразделения**

**СП “Оптима-Фарм, ЛТД” в г. Одессе**

1. **Структурное подразделение:** г. Одесса, ул. Аэропортовская 4.
2. **Технические параметры:** Пол наливной шлифованный.
3. **Контакти для зворотнього зв’язку з технічних питань:** Тітаренко Сергій   тел. 067-504-48-45

Наименование работ:

Ремонт напольного бетонного покрытия в местах выбоин. Очистка ремонтных мест, обеспыливание, грунтование, шпаклевание бетонного пола и нанесение полимерного покрытия на основе эпоксидной смолы, шлифование.

Зона полетного хранения

Точечный ремонт напольного покрытия - 5,0м2,









Ремонт бетонного основания пола в местах сколов деформационных швов - 12 м.п







Ремонт бетонного пола в зоне полетного хранения(проходы в районе пандусов – 5 шт)

Частичный демонтаж бетонного основания: В= 0,6м, L= 15м с последующим восстановлением (бетонирование, грунтование, нанесение полимерного покрытия, шлифование.)





Ремонт бетонного пола между пандусами.

Ремонт бетонного основания В-0,6м , L-33м (грунтование, нанесение полимерного покрытия, шлифование.)



КП предоставить в виде спецификации с указанием работ и материалов.