**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Біла Церков, вул. Ярослава Мудрого,40,ТРЦ’’Гермес’’**

1. **Меблі, обладнання**

Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається).

Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

- меблі (обладнання) демонтуються разом зі всіма супутніми елементами (зворотні планки, підставки, кронштейни, інше);

- підключене до мережі обладнання демонтуєтеся разом з колодками;

- меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

- якщо присутні дверцята з під двох рівневих столів, то вони знімаються разом з петлями (петлі прикріплені до дверцят);

- світильники замотуються в повітряно-бульбашкову плівку і складаються в коробку-тубус

1. **Підлога**

* Підлога залишається без змін.

1. **Стіни**

* Виконується шпаклювання отворів після демонтажу меблів та технічного обладнання
* Підсобне приміщення із гіпсокартону (з дверима) залишається без змін.

1. **Стеля**

* Виконується демонтаж трекових світильників Mars і звукових колонок
* Лінейних ЛЕД та аварійних світильників

1. **Електрика**

* Електрощіток з комплектуючими демонтується.
* Шафа комутаційна демонтується (в комплекті з встановленим обладнанням)
* Місця виводів кабелів зі стіни в торговому залі ізолюються.
* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконується ізоляція проводів для запобіганню коротко замикання.
* Демонтовані світильники пакуються в повітряно-бульбашкову плівку і складаються в коробку-тубус
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофрокартоном та стрейч плівкою.

1. **Фасад:**

* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски 8000х800х200,Н=5 м
* Виконати демонтаж внутрішньої вивіски 3000х600х120(від підлоги Н=3м)

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

1. **Інше**

* Час робіт: Демонтаж меблів та їх розбір можливий у робочий час ТРЦ. Виніс з магазину меблів та обладнання можливе до 10:00 ранку або з 20:00.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.
* Переміщення обладнання з ТТ з 2-го поверху.

**Перелік демонтованого обладнання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Одиниця  Вимир. | Кількість | Примітка |
| ОГНЕТУШИТЕЛЬ /ОС ПН/ | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Стол парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Полка для Экономпанели 1200х200+крепление | ШТ | 2,00 | 0,00 |
| Підсилювач РА-702 | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| СТЕЛАЖІ ОЦИНКОВАНІ МБП | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| ОБОГРЕВАТЕЛЬ | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Настенная панель 600мм | ШТ | 2,00 | 0,00 |
| Мягкий стул-куб взрослый красный | ШТ | 4,00 | 0,00 |
| Стул-табуретка высокий | ШТ | 2,00 | 0,00 |
| Стул-табуретка низкий | ШТ | 2,00 | 0,00 |
| Стул со спинкой высокий | ШТ | 5,00 | 0,00 |
| Панель для аксесcуаров 1200мм | ШТ | 5,00 | 0,00 |
| Стол круглый ТОП 10, 1400 | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Шкаф (600 мм) | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Стол технической зоны фристендинг\_ДСП | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Стол для консульт. высокий (левый)\_ДСП | ШТ | 2,00 | 0,00 |
| Стол двухуровневый ДСП | ШТ | 7,00 | 0,00 |
| Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Крепление для TV МБП ПР | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Світильник MARS | ШТ | 26,00 | 0,00 |
| Колонка звукова | ШТ | 2,00 | 0,00 |
| Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Патч-панель | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Стелаж металевий | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Сейф металевий | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Касетний кондиціонер | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Лічильник електроенергії | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Вогнегасник ВП-5 | ШТ | 4,00 | 0,00 |
| Этажерка Luxe Studio 1700х500х500 | ШТ | 1,00 | 0,00 |
| Cвітильник світлодіодний аварійно-резерв | ШТ | 2,00 | 0,00 |