

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування робіт**  | **Од.вим.**  | **Кількість**  | **Ціна**  | **Разом**  |

**Коридор 4,84 м2**

***Стіни***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під шпаклівку  | кв.м.  | 17,7 |  |  |
| Шпаклівка під шпалери  | кв.м.  | 17,7 |  |  |
| Грунтовка під шпалери  | кв.м.  | 17,7 |  |  |
| Поклейка шпалер  | кв.м.  | 17,7 |  |  |

**Укіс (вхідні двері)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж віконного профілю з гумою  | пог.м.  | 5 |  |  |
| Установка перфокутиків на укос  | пог.м.  | 5 |  |  |
| Грунтовка під шпаклівку  | пог.м.  | 5 |  |  |
| Шпаклівк під склополотно  | пог.м.  | 5 |  |  |
| Грунтовка під склополотно  | пог.м.  | 5 |  |  |
| Поклейка склополотна  | пог.м.  | 5 |  |  |
| Шпаклівка під фарбування  | пог.м.  | 5 |  |  |
| Фарбування  | пог.м.  | 5 |  |  |

***Підлога***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під керамограніт  | кв.м.  | 4,84 |  |  |
| Укладка керамограніту 600х600 мм  | кв.м.  | 4,84 |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | кв.м.  | 4,84 |  |  |
| Монтаж плінтуса МДФ  | пог.м.  | 4,3 |  |  |

**Кухня 13,35 м2**

***Стіни***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під шпаклівку  | кв.м.  | 36,7  |  |  |
| Шпаклівка під шпалери  | кв.м.  | 36,7  |  |  |
| Грунтовка під шпалери  | кв.м.  | 36,7  |  |  |
| Поклейка шпалер  | кв.м.  | 36,7  |  |  |

**Робоча зона**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під керамограніт  | пог.м.  | 4  |  |  |
| Укладка керамограніту до 600 мм  | пог.м.  | 4  |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | пог.м.  | 4  |  |  |
| Вирізка отворів в керамограніті  | шт  | 6  |  |  |

**Виступ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під шпаклівку | пог.м. | 2,7 |  |  |
| Шпаклівка під шпалери  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Грунтовка під шпалери  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Поклейка шпалер  | пог.м.  | 2,7  |  |  |

**Укіс (вікно)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж віконного профілю з гумою  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Установка перфокутиків на укос  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Грунтовка під шпаклівку  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Шпаклівк під склополотно  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Грунтовка під склополотно  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Поклейка склополотна  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Шпаклівка під фарбування  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Фарбування  | пог.м.  | 6,2  |  |  |
| Вирівнювання пройми під підвіконня  | пог.м.  | 1,2  |  |  |
| Установка підвіконня  | пог.м.  | 1,2  |  |  |
| Заробка штроби під підвіконням  | пог.м.  | 1,2  |  |  |

**Підлога**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під керамограніт  | кв.м.  | 13,35  |  |  |
| Укладка керамограніту до 600 мм  | кв.м.  | 13,35  |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | кв.м.  | 13,35  |  |  |
| Монтаж плінтуса МДФ  | пог.м.  | 14,5  |  |  |

***Кімната 15,04 кв.м.***

***Стіни***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під шпаклівку  | кв.м.  | 38,9  |  |  |
| Шпаклівка під шпалери  | кв.м.  | 38,9  |  |  |
| Грунтовка під шпалери  | кв.м.  | 38,9  |  |  |
| Поклейка шпалер  | кв.м.  | 38,9  |  |  |

**Виступ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під шпаклівку  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Шпаклівка під шпалери  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Грунтовка під шпалери  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Поклейка шпалер  | пог.м.  | 2,7  |  |  |

**Укіс (вікно)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж віконного профілю з гумою  | пог.м.  | 5,5  |  |  |
| Установка перфокутиків на укос  | пог.м.  | 5,5  |  |  |
| Грунтовка під шпаклівку  | пог.м.  | 5,5  |  |  |
| Шпаклівка під склополотно  | пог.м.  | 5,5  |  |  |
| Грунтовка під склополотно  | пог.м.  | 5,5  |  |  |
| Поклейка склополотна  | пог.м.  | 5,5  |  |  |
| Шпаклівка під фарбування  | пог.м.  | 5,5  |  |  |
| Фарбування  | пог.м.  | 5,5  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вирівнювання пройми під підвіконня  | пог.м.  | 1,5  |  |  |
| Установка підвіконня  | пог.м.  | 1,5  |  |  |
| Заробка штроби під підвіконням  | пог.м.  | 1,5  |  |  |

**Підлога**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка поверхні  | кв.м.  | 15,04  |  |  |
| Укладка ламінату проста  | кв.м.  | 15,04  |  |  |
| Монтаж плінтуса МДФ  | пог.м.  | 14,5  |  |  |

**Лоджия 3,61 кв.м.**

**Підлога**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під керамограніт  | кв.м.  | 3,61  |  |  |
| Укладка керамограніту до 600 мм  | кв.м.  | 3,61  |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | кв.м.  | 3,61  |  |  |
| Монтаж плінтуса МДФ  | пог.м.  | 9,08  |  |  |

**Ванна 4,37 м2**

***Стіни***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під керамограніт  | кв.м.  | 22,1  |  |  |
| Укладка керамограніту до 600 мм  | кв.м.  | 22,1  |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | кв.м.  | 22,1  |  |  |
| Вирізання отворів в керамограніті  | шт  | 18  |  |  |

***Виступ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під керамограніт  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Укладка керамограніту до 600 мм  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | пог.м.  | 2,7  |  |  |

***Підлога***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка під керамограніт  | кв.м.  | 4,37  |  |  |
| Укладка керамограніту до 600 мм  | кв.м.  | 4,37  |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | кв.м.  | 4,37  |  |  |

***Унітаз (інсталяція)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж інсталяції для унітаза  | штук  | 1  |  |  |
| Монтаж короба з гіпсокартону (ГКЛ)  | пог.м  | 1,8  |  |  |
| Вирізка отвору в гіпсокартоні  | штук  | 4  |  |  |
| Порізка керамограніту під кутом 45 градусів  | пог.м  | 1,8  |  |  |
| Грунтовка перед укладкою керамограніту проста  | пог.м  | 1,8  |  |  |
| Укладка керамограніту до 600 мм  | пог.м  | 1,8  |  |  |
| Затирка швів в керамограніті проста  | пог.м  | 1,8  |  |  |
| Установка унітаза на готову інсталяцію  | шт  | 1  |  |  |

***Душовий піддон***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка душового піддону  | шт  | 1  |  |  |

 **Умивальник+рушникосушка+пральна машина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка умивальника з тумбою  | шт  | 1  |  |  |
| Установка змішувача простого  | шт  | 1  |  |  |
| Установка сифона під умивальник  | шт  | 1  |  |  |
| Установка кранів  | шт  | 4  |  |  |
| Установка та підключення пральної машини  | шт  | 1  |  |  |

***Каналізаційний стояк***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж короба з ГКЛ  | пог.м.  | 2,7  |  |  |
| Шумоізоляція каналізаційного стояка  | пог.м.  | 2,7  |  |  |

**Сантехника**

***опалення***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обв'язка котла (4 точки)  | точка  | 4  |  |  |
| Штроблення в бетоні  | пог.м  | 15  |  |  |
| Прокладка труб з ізоляцією  | пог.м  | 30  |  |  |
| Заробка штроб  | пог.м  | 15  |  |  |
| Установка радіатора простого  | штук  | 2  |  |  |
| Обв'язка радіатора (1 радіатор -2 точки)  | точка  | 4  |  |  |

***водопровід***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штроблення в бетоні  | пог.м  | 9  |  |  |
| Прокладка труб  | пог.м  | 28  |  |  |
| Виводи по точках  | точка  | 10  |  |  |
| Монтаж фільтра очищення води (легка система)  | точка  | 2  |  |  |
| Установка редуктора тиску води  | шт  | 1  |  |  |

***каналізація***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штроблення в бетоні  | пог.м.  | 4  |  |  |
| Прокладка труб  | пог.м.  | 8  |  |  |
| Розводка труб  | точка  | 5  |  |  |
| Врізка в стояк каналізації  | врізка  | 1  |  |  |

**Додаткові роботи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зняття і встановлення радіаторів під час ремонту  |  |  |  |  |
| Обклеювання скотчем вікон та інших поверхонь  |  |  |  |  |
| Винесення будівельного сміття  |  |  |  |  |
| Розвантаження матеріалів  |  |  |  |  |
| Транспортні витрати  |  |  |  |  |

**Разом:**