Підключення ДГУ за адресою Черкаська обл. Уманський р-н. с. Поминик(Вікторівка),

вул. Нова, б. 36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Виконати монтаж лотків від ДЕС 15м. | м.п. | 15 |
| 2 | Виконати комплектацію (збірку) та монтаж комірки з рубильником в ТП-199. | посл. | 1 |
| 3 | Виконати монтаж кабельно провідникової продукції від ДЕС до комірки з рубильником 100м (3 провідники по 33м). | м.п. | 100 |
| 4 | Виконати надписи та позначки , кабелів та їхні жили, на дверях комірки, згідно їхнього призначення. | посл. | 1 |
| 5 | Виконати монтаж алюмінієвих шин від комірки з рубильником до шинопроводу РУ 0.4 | посл. | 1 |
| 6 | Виконати перевірку кабелів та заземлення | посл. | 1 |
| 7 | Виконати підключення силових провідників до ДЕС (12 жил 240 мм.кв) | шт | 12 |
| 8 | Виконати підключення силових провідників до рубильника РПС-10 (12 жил 240 мм.кв) | шт | 12 |
| 9 | Виконати монтаж заземлюючого пристрою | посл. | 1 |
| 10 | Виконати прокладання КЛ живлення кабельними лотками на естакаді | посл. | 1 |