**Підключення ДГУ за адресою Кіровоградська обл., Маловисковський р-н, пгт. Смолино, вул. Елеваторна, 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Збірку щита з роз’єднувачем, шинами та шинними ізоляторами. | посл. | 1 |
| 2 | Монтаж цоколя та електричної шафи | посл. | 1 |
| 3 | Монтаж кабельних ліній від ДГУ до ЩС; від ЩС до БКТП-2 (три лінії, кабель 240мм); | м.п. | 90 |
| 4 | Встановлення наконечників та опресування кабелів. | шт | 50 |
| 5 | Надписи та позначки кабелів та шин. | посл. | 1 |
| 6 | Монтаж заземлюючого пристрою ДГУ. | посл. | 1 |
| 7 | Виміри контур заземлення з видачою паспорту. | посл. | 1 |
| 8 | Розробка ґрунту під траншею підземного кабельного каналу від ДГУ до ЩС від ЩС до БКТП-2 – 5м. (м.куб 1) (ш 0,2м \* г 1м). | м.п | 5 |
| 9 | Засипання траншей 0.9 м.куб. | м.куб | 0,9 |
| 10 | Виготовлення цоколя для ЩС | посл. | 1 |