**Підключення ДГУ за адресою Вінницька обл. м.Гнівань вул. Привокзальна 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Збірку щита з роз’єднувачем, шинами та шинними ізоляторами. | посл. | 1 |
| 2 | Монтаж цоколя та електричної шафи | посл. | 1 |
| 3 | Монтаж та з’єднання лотків до кабельної траси | м.п. | 10 |
| 4 | Монтаж кабельних ліній від ДГУ до ЩС; від ЩС РУ - 04 (три лінії кабель 240мм) | м.п. | 105 |
| 5 | Монтаж роз’єднувача та шин до роз’єднувача в ЩС | посл. | 1 |
| 6 | Встановлення наконечників та опресування кабелів | шт | 50 |
| 7 | Надписи та позначки кабелів та шин.  | посл. | 1 |
| 8 | Монтаж заземлюючого пристрою ДГУ. | посл. | 1 |
| 9 | Виміри контур заземлення з видачою паспорту.  | посл. | 1 |
| 10 | Виготовлення цоколя для ЩС | посл. | 1 |