## 10) ЦРД №17 Коростень об.1610
Відомість обсягів робіт / Bill Of Quantities
на будівництво Центр розвитку дитини №17 м. Коростеня Житомирської області за адресою: м. Коростень вул. Київська, 25 , що здійснюється в 2023 році
For construction Center for Child Development №17 in Korosten of Zhytomyr region at: Korosten str. Kyivska, 25, carried out in 2023
№ | Name | Найменування | Од.вим. / Unit | Кіл-ть / Q-ty | Загальна одинична вартість / грн | Сумма,грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Dismantling work | Демонтажні роботи
1 | Distribution of door boxes in stone walls | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | 100 шт | 0.1
2 | Removal of door cloths | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0.175
3 | Dismantling window boxes in stone walls | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах | 100 шт | 0.37
4 | Removing glazed window frames | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0.7974
5 | Disassembling the gril of metal on the window | Розбирання грат металевих на вікні | виріб | 1
6 | Reflection of plaster on brick and concrete slopes, reflection area in one place up to 5 m2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0.6266
7 | Removing wooden windowsill boards in stone buildings | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0.21608
8 | Disassembling belts, sandriks, gutters, tides, hungs, etc. from leaf steel | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 0.4442
9 | The garbage load is manually | Навантаження сміття вручну | 1 т | 8
10 | Transfer of garbage up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | т | 8
| Total in Section | Всього по розділу
| Section 1. Pubs | Розділ 1. Прорізи
| DOOR | ДВЕРІ
11 | Installation of metal door boxing boxes | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | 100м2 | 0.16 | 75000
12 | Doors blocks | Блоки дверні металеві | м2 | 16
13 | Montage Dowel, 10x100mm | Дюбель монтажний, 10х100мм | шт | 73
14 | The foam is mounting | Піна монтажна | л | 2.96
15 | Filling door openings ready door blocks up to 2 m2 with plastic in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.015 | 45000
16 | Doors blocks are plastic | Блоки двернi металопластикові | м2 | 1.5
17 | Montage Dowel, 10x100mm | Дюбель монтажний, 10х100мм | шт | 7
18 | The foam is mounting | Піна монтажна | л | 0.28
| Windows | ВІКНА
19 | Filling window openings ready blocks of area up to 1 m2 with plastic in stone walls residential and public buildings | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.0206 | 45000
20 | Block window PVC single structure with a double -glazed, with opening | Блок віконний ПВХ одинарної конструкції з склопакетом, з відкриванням | м2 | 2.06
21 | Silicone sealant | Герметик силіконовий | л | 0.35
22 | Montage Dowel, 10x100mm | Дюбель монтажний, 10х100мм | шт | 17
23 | The foam is mounting | Піна монтажна | л | 1.16
24 | Filling window openings ready blocks up to 2 m2 with plastic in stone walls residential and public buildings | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.1701 | 45000
25 | Block window PVC single structure with a double -glazed, with opening | Блок віконний ПВХ одинарної конструкції з склопакетом, з відкриванням | м2 | 17.01
26 | Silicone sealant | Герметик силіконовий | л | 2.55
27 | Montage Dowel, 10x100mm | Дюбель монтажний, 10х100мм | шт | 86
28 | The foam is mounting | Піна монтажна | л | 6.38
29 | Filling window openings ready blocks up to 3 m2 with plastic in stone walls residential and public buildings | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.147 | 45000
30 | Block window PVC single structure with a double -glazed, with opening | Блок віконний ПВХ одинарної конструкції з склопакетом, з відкриванням | м2 | 14.7
31 | Silicone sealant | Герметик силіконовий | л | 1.73
32 | Montage Dowel, 10x100mm | Дюбель монтажний, 10х100мм | шт | 57
33 | The foam is mounting | Піна монтажна | л | 4.33
34 | Filling window openings ready blocks of area more than 3 m2 with plastic in stone walls residential and public buildings | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0.4597 | 45000
35 | Block window PVC single structure with a double -glazed, with opening | Блок віконний ПВХ одинарної конструкції з склопакетом, з відкриванням | м2 | 45.97
36 | Silicone sealant | Герметик силіконовий | л | 4.51
37 | Montage Dowel, 10x100mm | Дюбель монтажний, 10х100мм | шт | 128
38 | The foam is mounting | Піна монтажна | л | 9.88
39 | Installation of plastic windowsills boards | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0.5402 | 15000
40 | The foam is mounting | Піна монтажна | л | 7.5
41 | Player plastic plastic boards | Дошки підвіконні пластикові 400 мм | м | 55.1
42 | Arrangement of sheet steel belts, Sandriks, windowsills | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0.4442 | 10000
43 | The window is 250mm | Відлив віконний 250мм | м | 44.42
| Window and door slopes | ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ УКОСИ
44 | Digging the surfaces of the slopes neutralizing solution | Протравлення поверхонь укосів нейтралізуючим розчином | 100м2 | 1.1364
45 | Primer deep permeable Ceresit CT 17 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 22.73
46 | Plastering flat surfaces window and door slopes on concrete and Stone | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 1.4632 | 30000
47 | Putty slopes with a putty type “Cerezit” (1mm) | Шпаклювання укосів шпаклiвкою типу "Cerezit" (1мм) | 100м2 | 0.6266 | 24000
48 | Primer deep permeable Ceresit CT 17 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 12.53
49 | Cerezit CT29 Packing | Шпаклiвка типу Cerezit СТ29 | кг | 112.79
50 | Grinding paper | Папір шліфувальний | м2 | 0.5
51 | Add 1 mm aircraft of thickness putty | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки | 100м2 | 0.6266
52 | Cerezit CT29 Packing | Шпаклiвка типу Cerezit СТ29 | кг | 112.79
53 | Installation of perforated plaster corners | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 2.092 | 3000
54 | The corner is perforated | Кутик перфорований | м | 219.66
55 | Improved painting Polyvinyl acetate water emulsion mixtures of slopes on prefabricated structures, prepared for painting /for two times | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування /за два рази/ | 100м2 | 1.1364 | 8000
56 | Primer deep permeable Ceresit CT 17 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 22.73
57 | Acrylic Ceresit CT 42 | Фарба акрилова Ceresit СT 42 | л | 34.09
| Total in Section 1 | Всього по розділу 1
| Section 2. Heating | Розділ 2. Опалення
58 | Installation of heating radiators steel /heating appliance steel panel, height h = 500 mm with built -in thermostatic valve Type 165 11 62-66 Oventrop, Type 11/ | Установлення опалювальних радіаторів сталевих /Опалювальний прилад стальний панельний, висота H = 500 мм з вбудованим термостатичним вентилем тип 165 11 62-66 фірми Oventrop, тип 11/ | 100кВт | 0.06776
59 | Radiator steel Ventil Compact CV-11- 50-500l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV-11-50-500L | шт | 1 | 900 | 900
60 | Radiator steel Ventil Compact CV-11- 50-700l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV-11-50-700L | шт | 1 | 900 | 900
61 | Radiator steel Ventil Compact CV-11- 50-900l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV-11-50-900L | шт | 1 | 900 | 900
62 | Radiator steel Ventil Compact CV-11- 50-1000l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV-11-50-1000L | шт | 3 | 900 | 2700
63 | Radiator steel Ventil Compact CV-11- 50-1100l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV-11-50-1100L | шт | 1 | 900 | 900
64 | Set of brackets | Комплект кронштейнів | шт | 7 |  | 0
65 | Installation of heating radiators steel /heating appliance steel panel, height h = 500 mm with built -in thermostatic valve Type 165 11 62-66 Oventrop, Type 21/ | Установлення опалювальних радіаторів сталевих /Опалювальний прилад стальний панельний, висота H = 500 мм з вбудованим термостатичним вентилем тип 165 11 62-66 фірми Oventrop, тип 21/ | 100кВт | 0.56168
66 | Radiator steel Ventil Compact Cv21s- 50-900l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV21S- 50-900L | шт | 1 | 900 | 900
67 | Radiator steel Ventil Compact Cv21s- 50-1000l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV21S-50-1000L | шт | 1 | 900 | 900
68 | Radiator steel Ventil Compact Cv21s- 50-1100l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV21S-50-1100L | шт | 1 | 900 | 900
69 | Radiator steel Ventil Compact Cv21s- 50-1400l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV21S-50-1400L | шт | 4 | 900 | 3600
70 | Radiator steel Ventil Compact Cv21s- 50-1600l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV21S-50-1600L | шт | 14 | 900 | 12600
71 | Radiator steel Ventil Compact Cv21s- 50-1800l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV21S-50-1800L | шт | 4 | 900 | 3600
72 | Set of brackets | Комплект кронштейнів | шт | 25 |  | 0
73 | Installation of heating radiators steel /heating appliance steel panel, height h = 500 mm with built -in thermostatic valve Type 165 11 62-66 Oventrop, Type 22/ | Установлення опалювальних радіаторів сталевих /Опалювальний прилад стальний панельний, висота H = 500 мм з вбудованим термостатичним вентилем тип 165 11 62-66 фірми Oventrop, тип 22/ | 100кВт | 1.1878
74 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-600l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-600L | шт | 1 | 900 | 900
75 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-700l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-700L | шт | 3 | 900 | 2700
76 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-800l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-800L | шт | 6 | 900 | 5400
77 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-900l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-900L | шт | 8 | 900 | 7200
78 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-1000l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-1000L | шт | 4 | 900 | 3600
79 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-1100l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-1100L | шт | 1 | 900 | 900
80 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-1400l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-1400L | шт | 7 | 900 | 6300
81 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-1600l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-1600L | шт | 23 | 900 | 20700
82 | Radiator steel Ventil Compact CV22- 50-1800l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV22-50-1800L | шт | 8 | 900 | 7200
83 | Set of brackets | Комплект кронштейнів | шт | 61 |  | 0
84 | Installation of heating radiators steel /heating appliance steel panel, height h = 500 mm with built -in thermostatic valve Type 165 11 62-66 Oventrop, Type 33/ | Установлення опалювальних радіаторів сталевих /Опалювальний прилад стальний панельний, висота H = 500 мм з вбудованим термостатичним вентилем тип 165 11 62-66 фірми Oventrop, тип 33/ | 100кВт | 1.6717
85 | Radiator steel Ventil Compact CV33- 50-800l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV33- 50-800L | шт | 6 | 900 | 5400
86 | Radiator steel Ventil Compact CV33- 50-900l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV33- 50-900L | шт | 1 | 900 | 900
87 | Radiator steel Ventil Compact CV33- 50-1400l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV33- 50-1400L | шт | 6 | 900 | 5400
88 | Radiator steel Ventil Compact CV33- 50-1600l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV33- 50-1600L | шт | 20 | 900 | 18000
89 | Radiator steel Ventil Compact CV33- 50-1800l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV33- 50-1800L | шт | 6 | 900 | 5400
90 | Radiator steel Ventil Compact CV33- 50-2000l | Радіатор сталевий Ventil Compact CV33- 50-2000L | шт | 4 | 900 | 3600
91 | Set of brackets | Комплект кронштейнів | шт | 43
92 | Setting the lattice of patronage steel with a check -in and fixing area in Lights over 0.25 to 1 m2 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 37
93 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 800x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 800х100х750 | шт | 1
94 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 1000x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 1000х100х750 | шт | 1
95 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 1200x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 1200х100х750 | шт | 2
96 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 1300x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 1300х100х750 | шт | 4
97 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 900x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 900х200х750 | шт | 1
98 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 1000x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 1000х200х750 | шт | 3
99 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 1100x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 1100х200х750 | шт | 12
100 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 1200x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 1200х200х750 | шт | 9
101 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 1300x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 1300х200х750 | шт | 4
102 | Setting the lattice of patronage steel with a check -in and fixing area in Lights over 1 to 1.5 m2 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 77
103 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 1400x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 1400х100х750 | шт | 2
104 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 1700x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 1700х100х750 | шт | 4
105 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 1900x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 1900х100х750 | шт | 14
106 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 1400x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 1400х200х750 | шт | 1
107 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 1700x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 1700х200х750 | шт | 13
108 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 1900x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 1900х200х750 | шт | 43
109 | Setting the lattice of patronage steel with a check -in and fixing area in light over 1.5 to 2.5 m2 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2 | грати | 22
110 | A decorative grille for heating device for type 11 and 21 (Ahbxh) 2100x100x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 11 та 21 (ахbxh) 2100х100х750 | шт | 4
111 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 2100x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 2100х200х750 | шт | 14
112 | A decorative grille for heating device for type 22 and 33 (Ahbxh) 2300x200x750 | Декоративна решітка для опалювального приладу для типу 22 та 33 (ахbxh) 2300х200х750 | шт | 4
113 | A set of fastening of decorative grilles | Комплект кріплення декоративних решіток | шт | 136
114 | Pipeline laying water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure with a diameter of 20 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 2.782 | 7000 | 19474
115 | RAUTITAN FLEX (PE-XA) Tube Dn 20x2.8 | Труба Rautitan flex (PE-Xa) Дн 20х2,8 | м | 260
116 | Colin 90, 20x2.8/20x2.8 | Колiно 90, 20x2,8/20x2,8 | шт | 176
117 | Night Sleeve 20x2.8/20x2.8 | Надвижна гільза 20x2,8/20x2,8 | шт | 390
118 | Triving Inner 20x2.8/20 | Перехідник різьба внутрішня 20x2,8/20 | шт | 180
119 | T -shirt 20x2.8/25x3,5/20x2.8 | Трійник 20x2,8/25x3,5/20x2,8 | шт | 6
120 | The clamp with the screw 20 | Хомут з шурупом 20 | шт | 220
121 | Pipeline laying water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure with a diameter of 25 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 3.034 | 7000 | 21238
122 | RAUTITAN FLEX Tube (PE-XA) DN 25x3,5 | Труба Rautitan flex (PE-Xa) Дн 25х3,5 | м | 296
123 | Colin 90, 25x3,5/25x3,5 | Колiно 90, 25x3,5/25x3,5 | шт | 30
124 | Coupling connecting 25x3,5/20x2.8 | Муфта з'єднувальна 25x3,5/20x2,8 | шт | 50
125 | An over -haired sleeve 25x3,5/25x3,5 | Надвижна гільза 25x3,5/25x3,5 | шт | 430
126 | Triving Inner 25x3,5/20 | Перехідник різьба внутрішня 25x3,5/20 | шт | 110
127 | Trey 25x3,5/20x2.8/25x3,5 | Трійник 25x3,5/20x2,8/25x3,5 | шт | 8
128 | Trey 25x3,5/20x2.8/25x3,5 | Трійник 25x3,5/20x2,8/25x3,5 | шт | 6
129 | Trey 25x3,5/25x3,5/20x2.8 | Трійник 25x3,5/25x3,5/20x2,8 | шт | 28
130 | Trey 25x3,5/32x4.4/25x3,5 | Трійник 25x3,5/32x4,4/25x3,5 | шт | 2
131 | The clamp with the screw 25 | Хомут з шурупом 25 | шт | 250
132 | Pipeline laying water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure with a diameter of 32 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 3.882 | 7000 | 27174
133 | RAUTITAN FLEX Pipe (PE-XA) DN 32x4.4 | Труба Rautitan flex (PE-Xa) Дн 32х4,4 | м | 374
134 | Colin 90, 32x4.4/32x4.4 | Колiно 90, 32x4,4/32x4,4 | шт | 36
135 | Coupling connecting 32x4.4/25x3,5 | Муфта з'єднувальна 32x4,4/25x3,5 | шт | 6
136 | Night Sleeve 32x4,4/32X4,4 | Надвижна гільза 32x4,4/32x4,4 | шт | 300
137 | Tee 32x4.4/32x4.4/32x4.4 | Трійник 32x4,4/32x4,4/32x4,4 | шт | 6
138 | Tee 32x4.4/20x2.8/32x4.4 | Трійник 32x4,4/20x2,8/32x4,4 | шт | 28
139 | Tee 32x4.4/25x3,5/32x4.4 | Трійник 32x4,4/25x3,5/32x4,4 | шт | 30
140 | Tee 32x4.4/32x4.4/20x2.8 | Трійник 32x4,4/32x4,4/20x2,8 | шт | 6
141 | Tee 32x4.4/32x4.4/25x3,5 | Трійник 32x4,4/32x4,4/25x3,5 | шт | 8
142 | Tee 32x4.4/20x2.8/20x2.8 | Трійник 32x4,4/20x2,8/20x2,8 | шт | 2
143 | Tee 32x4.4/20x2.8/25x3,5 | Трійник 32x4,4/20x2,8/25x3,5 | шт | 26
144 | Tee 32x4.4/25x3,5/20x2.8 | Трійник 32x4,4/25x3,5/20x2,8 | шт | 6
145 | Tee 32x4.4/25x3,5/25x3,5 | Трійник 32x4,4/25x3,5/25x3,5 | шт | 30
146 | Collar with a screw 32 | Хомут з шурупом 32 | шт | 316
147 | Pipeline laying water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure with a diameter of 40 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 4.323 | 11000 | 47553
148 | RAUTITAN FLEX Pipe (PE-XA) DN 40x5,5 | Труба Rautitan flex (PE-Xa) Дн 40х5,5 | м | 415
149 | Colin 90, 40x5.5/40x5,5 | Колiно 90, 40x5,5/40x5,5 | шт | 72
150 | Coupling connecting 40x5.5/32x4.4 | Муфта з'єднувальна 40x5,5/32x4,4 | шт | 18
151 | Coupling connecting 40x5.5/25x3,5 | Муфта з'єднувальна 40x5,5/25x3,5 | шт | 14
152 | An end in the sleeve 40x5.5.5/40x5,5 | Надвижна гільза 40x5,5/40x5,5 | шт | 256
153 | The tee 40x5,5,5/40x5,5/40x5,5 | Трійник 40x5,5/40x5,5/40x5,5 | шт | 40
154 | Tee 40x5,5,5/20x2.8/40x5,5 | Трійник 40x5,5/20x2,8/40x5,5 | шт | 12
155 | The tee 40x5,5,5/25x3,5/40x5,5 | Трійник 40x5,5/25x3,5/40x5,5 | шт | 8
156 | The tee 40x5,5,5/32x4.4/40x5,5 | Трійник 40x5,5/32x4,4/40x5,5 | шт | 10
157 | Tee 40x5.5/32x4,4/32x4,4 | Трійник 40x5,5/32x4,4/32x4,4 | шт | 7
158 | Tee 40x5,5,5/20x2.8/32x4.4 | Трійник 40x5,5/20x2,8/32x4,4 | шт | 24
159 | The clamp with the screw of 40 | Хомут з шурупом 40 | шт | 350
160 | Pipeline laying water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0.5 | 11000 | 5500
161 | RAUTITAN FLEX Tube (PE-XA) DN 50x6.9 | Труба Rautitan flex (PE-Xa) Дн 50х6,9 | м | 50
162 | Coupling connecting 50x6.9/40x5,5 | Муфта з'єднувальна 50x6,9/40x5,5 | шт | 12
163 | Night Sleeve 50x6.9/50x6.9 | Надвижна гільза 50x6,9/50x6,9 | шт | 30
164 | Tee 50x6.9/40x5,5/50x6.9 | Трійник 50x6,9/40x5,5/50x6,9 | шт | 2
165 | Tee 50x6.9/32x4,4/40x5,5 | Трійник 50x6,9/32x4,4/40x5,5 | шт | 2
166 | The clamp with the screw of 50 | Хомут з шурупом 50 | шт | 48
167 | Pipeline laying water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure with diameter 63 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | 100м | 2 | 11000 | 22000
168 | RAUTITAN FLEX (PE-XA) Pipe 63x8.6 | Труба Rautitan flex (PE-Xa) Дн 63х8,6 | м | 200
169 | Colin 90, 63x8.6/63x8.6 | Колiно 90, 63x8,6/63x8,6 | шт | 14
170 | Coupling connecting 63x8.6/50x6.9 | Муфта з'єднувальна 63x8,6/50x6,9 | шт | 14
171 | An end in the sleeve 63x8.6/63x8.6 | Надвижна гільза 63x8,6/63x8,6 | шт | 50
172 | Tee 63x8.6/63x8.6/63x8.6 | Трійник 63x8,6/63x8,6/63x8,6 | шт | 6
173 | Tee 63x8.6/32x4,4/63x8.6 | Трійник 63x8,6/32x4,4/63x8,6 | шт | 2
174 | Tee 63x8.6/40x5,5/63x8.6 | Трійник 63x8,6/40x5,5/63x8,6 | шт | 6
175 | Collar with a screw 63 | Хомут з шурупом 63 | шт | 170
176 | Insulation of pipelines by isophus insulation [Merilon] | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | 100 п.м | 15.95 | 2000 | 31900
177 | Thermal insulation of the tube ST/SK 13mm; Dn22 K-Flex | Теплоізоляція трубчата ST/SK 13мм; Дн22 K-FLEX | м | 267.8
178 | Thermal insulation of the tube ST/SK 13mm; DN28 K-Flex | Теплоізоляція трубчата ST/SK 13мм; Дн28 K-FLEX | м | 304.88
179 | Thermal insulation of the tube ST/SK 13mm; DN35 K-Flex | Теплоізоляція трубчата ST/SK 13мм; Дн35 K-FLEX | м | 385.22
180 | Thermal insulation of the tube ST/SK 13mm; DN42 K-Flex | Теплоізоляція трубчата ST/SK 13мм; Дн42 K-FLEX | м | 427.45
181 | Thermal insulation of the tube ST/SK 13mm; DN54 K-Flex | Теплоізоляція трубчата ST/SK 13мм; Дн54 K-FLEX | м | 51.5
182 | Thermal insulation of the tube ST/SK 13mm; DN64 K-Flex | Теплоізоляція трубчата ST/SK 13мм; Дн64 K-FLEX | м | 206
183 | Installation of valves | Установлення клапанів | комплект | 136 | 180 | 24480
184 | H-shaped shut-off valve straight from The possibility of installing drainage tap. For heating appliances with built -in thermostatic valve with a lower connection. For two -pipe Application systems. RLV-K P-G; G3/4 " | Н-образний запірний клапан прямий з можливістью встановлення дренажного крану. Для опалювальних приладів із вбудованим термостатичним клапаном з нижнім підключенням. Для двохтрубних систем опоплення. RLV-K П-G; G3/4" | шт | 136
| Total in Section 2 | Всього по розділу 2
| Section 3. Individual thermal point | Розділ 3. Індивідуальний тепловий пункт |  |  |  | 49000
185 | Laying the pipelines of heating from steel seamless pipes with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм | 100м | 0.216 | 20000 | 4320
186 | Pipe steel water pipeline 50x3,5 | Труба сталева водогазопровідна 50х3,5 | м | 2
187 | Pipe steel water pipeline 40x3,5 | Труба сталева водогазопровідна 40х3,5 | м | 16
188 | Pipe steel water pipeline 32x3.2 | Труба сталева водогазопровідна 32х3,2 | м | 2
189 | Colin 90, 40x3,5 | Колiно 90, 40x3,5 | шт | 16
190 | Laying the pipelines of heating from steel seamless pipes with a diameter of 65 mm | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм | 100м | 0.41 | 26000 | 10660
191 | Pipe steel water pipeline 65x4.0 | Труба сталева водогазопровідна 65х4,0 | м | 40
192 | Colin 90, 63x4.0 | Колiно 90, 63x4,0 | шт | 10
| Total in Section 3 | Всього по розділу 3
| Section 4. Control System | Розділ 4. Система керування
193 | Devices that are installed on structures, mass up to 5 kg | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2
194 | Electronic controller, ECL Comfort type 310, power voltage - 230 V | Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В | шт | 2
195 | Basic part to mount a regulator Ecl comfort 310 on a wall or on din- rail (35 mm) | Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN- рейку (35 мм) | шт | 2
196 | ECL key A361 - control of two contours of heating/ heat supply | ECL ключ A361 - керування двома контурами опалення/ теплопостачання | шт | 1
197 | ECL key A231 - control of contour heating/heat supply | ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання | шт | 1
198 | Devices that are installed on structures, mass up to 5 kg | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 1
199 | Outdoor temperature sensor | Датчик температури зовнішнього повітря | шт | 1
200 | Devices that are installed on technological pipelines and equipment on mortgage devices, The cutting connection | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 6
201 | Dinking temperature sensor, 100 mm, copper | Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь | шт | 6
202 | Immersion sleeve, staining steel, 100 mm, For ESMU-100 sensors | Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 | шт | 6
203 | Devices mounted on Technological pipeline volume, high -speed, induction; Rotamemeter, adjusting valve; regulator direct action pressure and temperature; fluid flow indicator; Flowing sensors concentratometers and denominations, pH- meters], pipeline diameter up to 80 mm | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 3
204 | Differential pressure relay, type RT262A | Диференційне реле тиску, тип RT262A | шт | 3
205 | Pulse tube for the pressure relay type RT262A, copper (1.5 m long) | Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) | шт | 6
| Total in Section 4 | Всього по розділу 4
| Section 5. Input node | Розділ 5. Вузол вводу
206 | Installing filters to clean waters with a diameter of 65 mm | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм | фільтр | 1
207 | Filter mesh, FVF type (flange connection), DN 65 mm, PN25 bar | Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 65 мм, PN25 бар | шт | 1
208 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 50 to 100 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0.06
209 | Ball crane, JIP -WW type (connection - Powls under welding), dn 65 mm, pn25 bar | Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 65 мм, PN25 бар | шт | 6
210 | The installation of muds, the external The diameter of the nozzle up to 89 mm | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм | шт | 2
211 | Mud dn 65 mm, pn 16 bar | Грязьовик DN 65 мм, PN 16 бар | шт | 2
212 | Installing thermometers in the frame straight or angular | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 14
213 | Thermometer 0-120 ° C | Термометр 0-120 °C | шт | 14
214 | Installation of pressure gauges with trichoble crane | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 14
215 | Manometer, 0-6 Bar DN 1/4 " | Манометр, 0-6 бар DN 1/4" | шт | 14
216 | Installation of safety groups | Установлення груп безпеки | 100шт | 0.1
217 | Security Group 1/2 ” | Група безпеки 1/2" | шт | 3
218 | Installation of air dwellings | Установлення повітровідвідників | шт | 5
219 | The dustle valve is automatic 1/2 " | Повітреспускний клапан автоматичний 1/2" | шт | 5
220 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes up to 25 mm in diameter | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 100шт | 0.1
221 | Bullet crane 1/2 " | Кран кульовий 1/2" | шт | 10
222 | Installation of centrifugal pumps from electric motors, the mass of the unit up to 0.1 tons | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1
223 | Pump circulating Yonos Maxo 65/0, 5-16 pn 6/10 | Насос циркуляційний Yonos MAXO 65/0, 5-16 PN 6/10 | шт | 1
224 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 50 to 100 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | 100шт | 0.01
225 | Reverse valve, DN 65mm, PN10 bar | Зворотній клапан, DN 65мм, PN10 бар | шт | 1
226 | Installing flange connections on steel pipelines with a diameter of 65 mm | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм | шт | 3
227 | Set of flanges 65 | Комплект фланців 65 | шт | 3
228 | Devices mounted on Technological pipeline volume, high -speed, induction; Rotamemeter, adjusting valve; regulator direct action pressure and temperature; fluid flow indicator; Flowing sensors concentratometers and denominations, pH- meters], pipeline diameter up to 32 mm | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1
229 | SHARKY 775 DIEHL | Теплолiчильник Sharky 775 DIEHL | шт | 1
| Total in Section 5 | Всього по розділу 5
| Section 6. Circuit No. 1: Heating | Розділ 6. Контур №1: Опалення
230 | Valves, latches, steel valves flange safety, spring single and two -weighing reverse lifting on conditional pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], the diameter of the conditional passage 15- 25 mm [electrical or electromagnetic leveling] | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15- 25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.1
231 | Sadly adjusting valve, type Vm2 (threaded connection), dn 25 mm, kvs = 6.3 m3/h (Completely reducer Electric drive, AMV10, 230 V, 14 s/mm) | Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 25 мм, kvs=6.3 м3/год(комплектно редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм) | шт | 1
232 | A set of 2 connecting fittings with sealing, under welding | Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання | шт | 1
233 | Devices mounted on Technological pipeline volume, high -speed, induction; Rotamemeter, adjusting valve; regulator direct action pressure and temperature; fluid flow indicator; Flowing sensors concentratometers and denominations, pH- meters], pipeline diameter up to 32 mm | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1
234 | Pressure drop regulator, type AVP, 0.2-1. 0 bar, dn 25 mm, kvs = 8 m3/h | Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1. 0 бара, DN 25 мм, kvs=8 м3/год | шт | 1
235 | Pulse tube AV (Set) | Імпульсна трубка AV (комплект) | шт | 2
236 | Valves, latches, steel valves flange safety, spring single and two -weighing reverse lifting on conditional pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], the diameter of the conditional passage 15- 25 mm [electrical or electromagnetic leveling] | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15- 25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.1
237 | Sadly adjusting valve, type Vfg2 (flange connection), DN 25 mm, kvs = 8 m3/h | Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 25 мм, kvs=8 м3/год | шт | 1
238 | Regulatory element, AFA type, 1.0-5.0 Bar | Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара | шт | 1
239 | Pulse tube AF (Set) | Імпульсна трубка AF (комплект) | шт | 1
240 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 25 to 50 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0.09
241 | Bullet crane, JIP-FIF type (flange connection), DN 40 mm, PN40 bar | Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар | шт | 9
242 | Installing filters to clean water with a diameter of 40 mm | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм | фільтр | 1
243 | Filter mesh, FVF type (flange connection), DN 40 mm, PN25 bar | Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар | шт | 1
244 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 25 to 50 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0.02
245 | Valve reverse, type 402 (flange Connection), DN 40 mm, PN16 bar | Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар | шт | 2
246 | Installation of centrifugal pumps from electric motors, the mass of the unit up to 0.1 tons | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2
247 | Pump circulating Yonos Maxo 25/0, 5-12 pn 10 | Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0, 5-12 PN 10 | шт | 2
248 | Installing steel latches and Valves of a reverse with a diameter of 50 mm | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1
249 | Valve reverse, type 601 (internal cut R1 1/4 "), DN 32 mm, PN10 bar | Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різь R1 1/4"), DN 32 мм, PN10 бар | шт | 1
| Total in Section 6 | Всього по розділу 6
| Section 7. Circuit No. 2: Heating | Розділ 7. Контур №2: Опалення
250 | Valves, latches, steel valves flange safety, spring single and two -weighing reverse lifting on conditional pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], the diameter of the conditional passage 15- 25 mm [electrical or electromagnetic leveling] | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15- 25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.1
251 | Sadly adjusting valve, type VB2 (flange connection), DN 20 mm, kvs = 6.3 m3/h (Completely reducer Electric drive, AMV10, 230 V, 14 s/mm) | Сідельний регулювальний клапан, тип VB2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год(комплектно редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм) | шт | 1
252 | Devices mounted on Technological pipeline volume, high -speed, induction; Rotamemeter, adjusting valve; regulator direct action pressure and temperature; fluid flow indicator; Flowing sensors concentratometers and denominations, pH- meters], pipeline diameter up to 20 mm | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1
253 | Pressure drop regulator, type AVP, 0.2-1. 0 bar, dn 20 mm, kvs = 6.3 m3/h | Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1. 0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год | шт | 1
254 | Pulse tube AV (Set) | Імпульсна трубка AV (комплект) | шт | 2
255 | Valves, latches, steel valves flange safety, spring single and two -weighing reverse lifting on conditional pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], the diameter of the conditional passage 15- 25 mm [electrical or electromagnetic leveling] | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15- 25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.1
256 | Sadly adjusting valve, type VFG2 (flange connection), DN 20 mm, kvs = 6.3 m3/h | Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год | шт | 1
257 | Regulatory element, AFA type, 1.0-5.0 Bar | Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара | шт | 1
258 | Pulse tube AF (Set) | Імпульсна трубка AF (комплект) | шт | 2
259 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 25 to 50 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0.09
260 | Bullet crane, JIP-FIF type (flange connection), DN 40 mm, PN40 bar | Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар | шт | 9
261 | Installing filters to clean water with a diameter of 40 mm | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм | фільтр | 1
262 | Filter mesh, FVF type (flange connection), DN 40 mm, PN25 bar | Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар | шт | 1
263 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 25 to 50 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0.02
264 | Valve reverse, type 402 (flange Connection), DN 40 mm, PN16 bar | Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар | шт | 2
265 | Installation of centrifugal pumps from electric motors, the mass of the unit up to 0.1 tons | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2
266 | Pump circulating Yonos Maxo 25/0, 5-12 pn 10 | Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0, 5-12 PN 10 | шт | 2
267 | Installing steel latches and Valves of a reverse with a diameter of 50 mm | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1
268 | Valve reverse, type 601 (internal cut R1 1/4 "), DN 32 mm, PN10 bar | Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різь R1 1/4"), DN 32 мм, PN10 бар | шт | 1
| Total in Section 7 | Всього по розділу 7
| Chapter 8. Circuit No. 3: Heating | Розділ 8. Контур №3: Опалення
269 | Valves, latches, steel valves flange safety, spring single and two -weighing reverse lifting on conditional pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], the diameter of the conditional passage 15- 25 mm [electrical or electromagnetic leveling] | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15- 25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.1
270 | Sadly adjusting valve, type Vm2 (threaded connection), dn 25 mm, kvs = 6.3 m3/h (Completely reducer Electric drive, AMV10, 230 V, 14 s/mm) | Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 25 мм, kvs=6.3 м3/год(комплектно редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм) | шт | 1
271 | A set of 2 connecting fittings with sealing, under welding | Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання | шт | 1
272 | Devices mounted on Technological pipeline volume, high -speed, induction; Rotamemeter, adjusting valve; regulator direct action pressure and temperature; fluid flow indicator; Flowing sensors concentratometers and denominations, pH- meters], pipeline diameter up to 32 mm | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1
273 | Pressure drop regulator, type AVP, 0.2-1. 0 bar, dn 20 mm, kvs = 6.3 m3/h | Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1. 0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год | шт | 1
274 | Pulse tube AV (Set) | Імпульсна трубка AV (комплект) | шт | 2
275 | Valves, latches, steel valves flange safety, spring single and two -weighing reverse lifting on conditional pressure up to 2.5 MPa [25 kgf/cm2], the diameter of the conditional passage 15- 25 mm [electrical or electromagnetic leveling] | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15- 25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.1
276 | Sadly adjusting valve, type VFG2 (flange connection), DN 20 mm, kvs = 6.3 m3/h | Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год | шт | 1
277 | Regulatory element, AFA type, 1.0-5.0 Bar | Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара | шт | 1
278 | Pulse tube AF (Set) | Імпульсна трубка AF (комплект) | шт | 1
279 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 25 to 50 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0.09
280 | Bullet crane, JIP-FIF type (flange connection), DN 40 mm, PN40 bar | Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар | шт | 9
281 | Installing filters to clean water with a diameter of 40 mm | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм | фільтр | 1
282 | Filter mesh, FVF type (flange connection), DN 40 mm, PN25 bar | Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар | шт | 1
283 | Installation of flange valves, latches, shutter, reverse valves, cranes of passage on pipelines with steel pipes with a diameter of more than 25 to 50 mm | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт | 0.02
284 | Valve reverse, type 402 (flange Connection), DN 40 mm, PN16 bar | Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар | шт | 2
285 | Installation of centrifugal pumps from electric motors, the mass of the unit up to 0.1 tons | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2
286 | Pump circulating Yonos Maxo 25/0, 5-12 pn 10 | Насос циркуляційний Yonos MAXO 25/0, 5-12 PN 10 | шт | 2
287 | Installing steel latches and Valves of a reverse with a diameter of 50 mm | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1
288 | Valve reverse, type 601 (internal cut R1 1/4 "), DN 32 mm, PN10 bar | Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різь R1 1/4"), DN 32 мм, PN10 бар | шт | 1
| Total in Section 8 | Всього по розділу 8 |  |  |  | 385699
| TOTAL UAH without VAT | РАЗОМ ГРН без ПДВ