****

 **ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

**№ 30.07/4 от 30.07.2024 *Керівнику підприємства***

 Компанія ТОВ «Аквафрост» (ТМ «Водний свiт») зацікавлена ​​у придбанні послуги: **Заміна біметалевих радіаторів / Аквафрост**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування:** | **Заміна біметалевих радіаторів у цеху виробництва**  |
| **Технічне завдання:** | 1. Демонтаж старих існуючих 2. Монтаж нових біметалевих радіаторів. - біметалевий радіатор: 16 секцій - 16шт; 12 секцій – 3шт; 15 секцій – 1шт.Колір білий;Стійкість до корозії – висока;Підключення – бічне;Робочий тиск – 30атм;Теплова потужність секції – 160 Вт;Гарантія – 120 місяців;Гарантія на роботи – 36 місяців. |

**Особливі умови:**

Умови оплати: за домовленістю;

Умови поставки: м. Чорноморськ, сел. Бурлача балка, вул. Центральна 1-е.;

Строк виконання: за домовленістю;

 Вимоги до Постачальника: платник ПДВ, своєчасність постачання у зазначені терміни, відстрочення платежу.

 Просимо Вас, надати комерційну пропозицію за формою (додаток №1), в якій обов'язково вказати:

* Статус платника подадку.
* Цінова пропозиція грн. з ПДВ.
* Умови оплати.
* Строк доставки після отримання заявки.
* Досвід роботи компанії на ринку.
* Контактна особа, телефон.
* Код ЄДРПОУ.
* Фіксація ціни.

**Кінцевий термін подання пропозиції: 09.08.2024 р.**

 ***Звертаємо Вашу увагу на те, що тендерні пропозиції, які надійшли після закінчення терміну прийому, не розглядатимуться.***

 Просимо Вас, комерційну пропозицію надіслати на пошту: tender@vodnyj-svit.ua

 **Контактна особа Головний iнженер Берлiнський Віталій Дмитрович, тел.(050) 424 72 71 (з боку Замовника).**

 Контактна особа Провідний спеціаліст тендерного відділу – Черкашина Iрина Валеріïвна, тел. 050-495-80-11.

Якщо Ви не зацікавлені або не можете надати Компанії ТОВ «Аквафрост» Вашу комерційну пропозицію, будь ласка, вкажіть причину та надішліть відмову у письмовій формі.

Ми дякуємо Вам за співпрацю з Компанією ТОВ «Аквафрост». У разі виникнення питань звертайтесь до Тендерного відділу.

*Компанія ТОВ «Аквафрост» гарантує конфіденційність наданої Вами інформації. Ця інформація буде використана лише для внутрішніх цілей.*

*Подаючи пропозицію Ви погоджуєтесь на підписання типового договору у разі визначення Вашої компанії переможцем за тендером* [*http://tender.vodnyj-mir.ua/faq\_ag.php*](http://tender.vodnyj-mir.ua/faq_ag.php)

*Додаток №1*

На фірмовому бланку підприємства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування по запиту** | **Тех опис, модель, виробник (вказати по біметалевим радіаторам) за пропозицією** | **Од. вим** | **Кіл-ть** | **Ціна за од. з ПДВ** | **Сума, грн. з ПДВ** |
| 1. **Матеріали:**
 |
| 1.1 | Біметалевий радіатор 16 секцій  |  | шт | 16 |  |  |
| 1.2 | Біметалевий радіатор 12 секцій  |  | шт | 3 |  |  |
| 1.3 | Біметалевий радіатор 15 секцій  |  | шт | 1 |  |  |
| 1.4 | Витратні матеріали (вказати які) |  | шт |  |  |  |
| 1. **Роботи:**
 |
| 2.1 | Демонтаж /монтаж |  | шт | 20 |  |  |
| 2.2 | Транспортні витрати |  | посл | 1 |  |  |
| 2.3 | Інше (вказати які) |  | посл. | 1 |  |  |

Статус платника податку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Умови оплати: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Строк доставки після отримання заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантійні зобов'язання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Досвід роботи компанії на ринку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактна особа, посада, телефон, ел. пошта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фіксація ціни: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Готовність працювати за типовим договором (так/ні): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_