## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Відкриття магазину за адресою, м. Рівне вул. Міцкевича 32
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж бетонного подіума висотою 80мм | м.кв. | 4.35 | 41 | 178.35
2 | Демонтаж керамічної плитки підлоги з клеем | м.кв. | 58.5 | 41 | 2398.5
3 | Демонтаж кахелю зі стін (в т.ч. плиточного клею) | м.кв. | 75.7 | 41 | 3103.7
4 | Демонтаж кахелю з віконних та дверних відкосів, (шириною 490мм) (в т.ч. плиточного клею) | м.кв | 18.9 | 41 | 774.9
5 | Демонтаж перегороки з ГКЛ разом з облицюванням керамічною плиткою | м.кв. | 37 | 60 | 2220
6 | Демонтаж дверних блоків | шт | 2 | 160 | 320
7 | демонтаж касетного кондиціонера (24) | шт | 1 | 518 | 518
8 | Демонтаж повітроповодів з оцинкованої сталі (150-250мм) | м.п. | 14 | 24 | 336
9 | Демонтаж каналізаційних труб з фітінгами (50-110мм) | м.п. | 4 | 24 | 96
10 | Демонтаж поліпропіленових труб разом з фітінгами та кранами (16-20мм) | м.п. | 12 | 24 | 288
11 | Демонтаж лічильника води | шт | 1 | 127 | 127
12 | Демонтаж унітаза | шт | 1 | 176 | 176
13 | Демонтаж умивальника разом зі змішувачем | шт | 1 | 176 | 176
14 | Демонтаж бойлера 80л | шт | 1 | 253 | 253
15 | Демонтаж електрофурнітури (вимикачі, розетки, датчики, світильники) | шт | 35 | 17 | 595
16 | Демонтаж електропроводки до 100м2 (прибрати кабель по стелі, знеструмити, обрізати кабель в стінах та на стелі, прибрати кабель) | посл. | 1 | 1300 | 1300
17 | Демонтаж ЩР разом з автоматичними вимикачами | шт | 4 | 290 | 1160
18 | фасад
19 | демонтаж неонових ліній світильників | м.п. | 18 | 35 | 630
20 | Демонтаж сендвіч панелі в вікні | м.кв. | 1.1 | 40 | 44
21 | Зняття декоративної плівки з віконного профілю з очищенням | м.п. | 56 | 34 | 1904
22 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 16598.45 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 0
23 | Загальнобудівельні роботи
24 | Укладання плитки с прирізкою (підготовка, грунтування, укладання, затирання швів) | м.кв | 58.5 | 210 | 12285 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 351 | 7.74 | 2716.74
25 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 5.85 | 43.08 | 252.018
26 | [5 empty] | Плитка керамічна Cersanit Light Henley Grey світло-сіра 600*300 | м.кв. | 61.425 | 503.34 | 30917.6595
27 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 17.55 | 114.4 | 2007.72
28 | Штроблення із заробленням | м/п | 1.5 | 42.5 | 63.75 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 25 мм чорна | м.п. | 4 | 9.54 | 38.16
29 | Укладання плитки на підвіконня с прирізкою на підвіконня (підготовка, грунтування, укладання, затирання швів) ширина підвіконня 490мм | м.кв | 4.5 | 255 | 1147.5 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 27 | 7.74 | 208.98
30 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.45 | 43.08 | 19.386
31 | [5 empty] | Плитка керамічна Cersanit Light Henley Grey світло-сіра 600*300 | м.кв. | 5.725 | 503.34 | 2881.6215
32 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 1.35 | 114.4 | 154.44
33 | Укладання плитки на стіни прирізкою на підвіконня (підготовка, грунтування, укладання, затирання швів) висота 1800мм | м.кв | 6.2 | 255 | 1581 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 37.2 | 7.74 | 287.928
34 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.62 | 43.08 | 26.7096
35 | [5 empty] | Плитка Атем Mono White 20*30 | м.кв. | 6.51 | 330 | 2148.3
36 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 1.86 | 114.4 | 212.784
| Влаштування подіуму 180-200мм | кв.м | 1.1 | 255 | 280.5 | Труба профільна зварна 20х30х2 мм 2 м | м.п. | 12 | 61.94 | 743.28
| Облицювання подіуму OSB | м.кв | 1.1 | 255 | 280.5 | OSB 18мм | лист | 1 | 549.16 | 549.16
[6 empty] | Саморез с пресшайбой со сверлом 4,2x32 мм 50 шт 9TL4232-2me Expert Fix | уп | 1 | 40 | 40
37 | Монтаж стелі типу Грильто | м.кв | 54.25 | 123 | 6672.75 | Підвісна стеля Грильято 100х100 RAL 7024 Антрацит | м.кв. | 59.675 | 575 | 34313.125
38 | [5 empty] | ситема кріплення (розписати в АВР) | компл | 1 | 5000 | 5000
39 | Монтаж стелі типу Армстронг | м.кв | 4.2 | 85 | 357 | Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600х600х12 мм | м2 | 4.32 | 278 | 1200.96
40 | [5 empty] | ситема кріплення +профіля (розписати в АВР) | компл | 1 | 1000 | 1000
41 | Монтаж закладніх під Лайт Бокси та внутрішю рекламу | шт | 12 | 60 | 720 | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/3 м | шт | 1 | 233.34 | 233.34
42 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL СD 60/3 м | шт | 2 | 125.83 | 251.66
43 | Перегородка підсобного приміщення 100мм із ГКЛ в один шар з обох боків | м.кв | 34.3 | 176 | 6036.8 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 22 | 368.34 | 8103.48
44 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/4 м 0,5 мм | шт | 7 | 209.17 | 1464.19
45 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/4 м 0,5 мм | шт | 20 | 215.2 | 4304
46 | [5 empty] | Саморіз для г/к по металу 3,5х25 мм 100шт | шт | 12 | 29.67 | 356.04
47 | [5 empty] | Дюбель швидкого монтажу 40414 потай 6x40 мм 20 шт | шт | 4 | 10 | 40
48 | [5 empty] | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт Expert Fix | шт | 3 | 34 | 102
49 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 24.01 | 13.53 | 324.8553
50 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 12 | 20.84 | 250.08
51 | Монтаж тепло/звукоїзоляції | м.кв | 9.5 | 29 | 275.5 | Мінеральна вата Isover ЕКО 1х100х1200х8000 мм 100 мм 9,6 кв.м | шт | 1 | 958.33 | 958.33
52 | Облицювання стін гипсокартоном по існуючому каркасу | м.кв | 75.7 | 80 | 6056 | Саморіз для г/к по металу 3,5х25 мм 100шт | шт | 15 | 29.67 | 445.05
53 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 26.495 | 13.53 | 358.4774
54 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 2 | 20.84 | 41.68
55 | [5 empty] | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 27 | 368.34 | 9945.18
56 | Облицювання гипсокартоном відкосів по існуючому каркасу (шириною 490мм) | м.кв | 18.87 | 80 | 1509.6 | Саморіз для г/к по металу 3,5х25 мм 100шт | шт | 15 | 29.67 | 445.05
57 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 13.209 | 13.53 | 178.7178
58 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 12 | 20.84 | 250.08
59 | [5 empty] | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 6 | 368.34 | 2210.04
60 | монтаж кутника | м.п. | 51 | 18 | 918 | Кутник перфорований алюмінієвий 23х23 мм 2,5 м | шт | 21 | 39.16 | 822.36
61 | Встановлення дерев'яних дверних блоків | шт | 3 | 589 | 1767 | Дверне полотно ОМіС Cortex глухе (гладке) ПГ 900 мм білий silk matt | шт | 3 | 1764 | 5292
62 | [5 empty] | Дверна коробка ОМіС Cortex 2070х100 мм білий silk matt | комл | 3 | 1470.84 | 4412.52
63 | [5 empty] | Лиштва прямокутна Cortex ПВХ (компл 2,5 шт.) ОМіС 8х70х2200 мм білий silk matt | компл | 3 | 616.67 | 1850.01
64 | [5 empty] | Комплект фурнітури циліндровий MVM A-2004 PZ SN/CP 62,5 мм матовий нікель/полірований хром без петель | шт | 3 | 932.5 | 2797.5
65 | [5 empty] | Петля для дверей накладна | шт | 6 | 107.5 | 645
66 | [5 empty] | Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл | шт | 1 | 195.84 | 195.84
67 | Посилення дверного проему в гкл перегородці | шт | 3 | 55 | 165 | Брус 50*2000 | шт | 8
68 | Монтаж обмежувача дверного | шт | 3 | 42 | 126
69 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 43.82 | 29 | 1270.78 | Плінтус ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 мм | шт | 18 | 53.34 | 960.12
70 | [5 empty] | Комплект з'єднувачів TIS | шт | 12 | 22.5 | 270
71 | [5 empty] | Комплект куточків внутрішніх TIS | шт | 6 | 22.5 | 135
72 | [5 empty] | Комплект куточків зовнішніх TIS | шт | 3 | 22.5 | 67.5
73 | [5 empty] | Комплект заглушок TIS | шт | 6 | 22.5 | 135
74 | [5 empty] | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 1 | 29.67 | 29.67
75 | Шпаклювання стін і перегородок (2-шарова шпаклівка, грунтовка і шліфування) | м.кв. | 130 | 102 | 13260 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 13 | 43.08 | 560.04
76 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 260 | 10.34 | 2688.4
77 | Шпаклювання відкосів (2-шарова шпаклівка, грунтовка і шліфування) ширина 490мм | м.кв. | 18.9 | 65 | 1228.5 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 1.89 | 43.08 | 81.4212
78 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 37.8 | 10.34 | 390.852
79 | [5 empty] | Стопор дверний DC E-021 | шт | 3 | 127.5 | 382.5
80 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) | м.кв. | 130 | 51 | 6630 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7024 (в акті розписати) | л | 22.4 | 550 | 12320
81 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7047 (в акті розписати) | л | 14 | 550 | 7700
82 | Фарбування відкосів (за 2 рази + грунт) | м.кв. | 18.9 | 58 | 1096.2 | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7024 (в акті розписати) | л | 4.872 | 550 | 2679.6
83 | [5 empty] | Фарба інтер'єрна акрилова RAL 7047 (в акті розписати) | л | 0.434 | 550 | 238.7
84 | Фарбування дверей | м.кв. | 6.72 | 56 | 376.32 | Емаль акрилова Element акрилова для вікон та дверей база С база під тонування шовковистий мат 0,75 л RAL 7047 | шт | 1 | 550 | 550
85 | [5 empty] | Емаль акрилова Element акрилова для вікон та дверей база С база під тонування шовковистий мат 2,5 л RAL 7024 | шт | 1 | 1500 | 1500
86
87 | сантехнічні роботи
88 | Монтаж каналізаційних труб 50-110мм з фітінгами | м.п. | 4 | 55 | 220 | Труба каналізаційна Інсталпласт МТВ d110 2 м | шт | 2 | 115.83 | 231.66
89 | [5 empty] | Труба каналізаційна Інсталпласт ПП 50х1,8х500 | шт | 1 | 30 | 30
90 | [5 empty] | Труба каналізаційна Інсталпласт ПП 50х1,8х1000 | шт | 1 | 42 | 42
91 | [5 empty] | Трійник каналізаційний Інсталпласт d110х110х90° | шт | 1 | 62 | 62
92 | [5 empty] | Перехідник каналізаційний Інсталпласт d110/50 | шт | 1 | 30 | 30
93 | [5 empty] | Аератор каналізаційний Інсталпласт 50 | шт | 1 | 40 | 40
94 | [5 empty] | Коліно каналізаційне Інсталпласт d110x90° | шт | 2 | 36 | 72
95 | Монтаж поліпропіленових труб з фітінгами | м.п. | 10 | 55 | 550 | Труба поліпропіленова FADO S.r.l армована скловолокном (PPR-FB-PPR) PN-25 20х3,4 | м.п | 10 | 75.83 | 758.3
96 | [5 empty] | фітінги (розписати в АВР) | шт | 10 | 12 | 120
97 | [5 empty] | Кут інсталяційний FADO S.r.l 20х1/2'', PPU30 (8008271140137) | шт | 5 | 75 | 375
98 | Монтаж запірної арматури | шт | 6 | 90 | 540 | Кран кутовий FADO S.r.l 1/2"х1/2" KZ01 | шт | 3 | 280 | 840
99 | [5 empty] | Кран з американкою FADO S.r.l Modern 15 1/2" KA21 | шт | 3 | 268 | 804
100 | монтаж лічильника води | шт | 1 | 320 | 320 | Лічильник холодної води Новатор ЛК-15ХТ без монтажного комплекту | шт | 1 | 500 | 500
101 | [5 empty] | Комплект для підключення лічильника води | шт | 1 | 375 | 375
102 | Монтаж унитазу | шт | 1 | 459 | 459 | Унитаз-компакт Cersanit MITO GREY 011 | шт | 1 | 2500 | 2500
103 | [5 empty] | Труба гофрированная для унитаза Alcaplast A97 ПП A97 | шт | 1 | 310 | 310
104 | Монтаж умивальника зі змішувачем | шт | 1 | 357 | 357 | Раковина Kolo Freja L72340 40см, отвір для змішувача зліва | шт | 1 | 600 | 600
105 | [5 empty] | Сифон для умывальника ScandiSPA с монолитным выпуском и гофротрубой М 1050 | шт | 1 | 132 | 132
106 | [5 empty] | Змішувач для умивальника Champion Mars 004 вилив (CH0208) | шт | 1 | 435 | 435
107 | Монтаж бойлера | шт | 1 | 657 | 657 | Шланг для води Water House Ду1/2 ВВ 1,5 м | шт | 2 | 160 | 320
108 | [5 empty] | Бойлер 30л | шт | 1 | замовник
109 | монтаж меблів
110 | Кріплення анкерами сейфа/металлевої шкафи до полу(стіни) | шт | 1 | 169 | 169 | Сейф | шт | 1 | поставка Замовника | 0
111 | [5 empty] | Анкер розпірний з болтом 10х80 EU 10x80 мм | шт | 2 | 17.75 | 35.5
112 | Кріплення касового ящика | шт | 1 | 144 | 144
113 | Заміна секрету у вхідних замках | шт | 1 | 80 | 80 | Секрет (в акті розписати)указати маркування | шт | 1 | 550 | 550
114 | Монтаж вогнегасника | шт | 3 | 50 | 150 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 3 | поставка Замовника | 0
115 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 3 | 10.25 | 30.75
116 | Монтаж ТВ 55" в коробі на підвісах | шт | 1 | 238 | 238 | Саморіз для г/к по металу 3,5х25 мм 100шт | шт | 1 | 29.67 | 29.67
117 | [5 empty] | Трос оцинкований 2мм | м.п. | 4 | 5.09 | 20.36
118 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 4 | 6.09 | 24.36
119 | Монтаж та підключення стіл каси (поз 1) | шт | 1 | 150 | 150
120 | монтаж та підключення панелей 1200/1800*2400 (поз 4-5) | шт | 3 | 127 | 381
121 | збирання стілажа оцинкованого | шт | 1 | 278 | 278 | Стелаж металевий Metalkas 1800х800х400 мм 5 полиць МДФ 175 кг на полицю оцинкований на зачепах | шт | 1 | 1475 | 1475
122 | Розвантаження та занесення меблів (кімнати персоналу та панелей ) | посл | 1 | 200 | 200
123
124 | Фасад
125 | Монтаж склопакета | м.кв | 1.1 | 260 | 286 | Склопакет | м.кв | 1.1 | 1100 | 1210
126 | пофарбування віконного профілю | м.п | 64.5 | 20 | 1290 | Емаль акрилова Element акрилова для вікон та дверей база С база під тонування шовковистий мат 0,75 л RAL в колір фасаду | шт | 2 | 550 | 1100
127 | Мийка та очищення фасадних панелей (вартість моючих входить в вартість робіт ) | м.кв | 34.5 | 22 | 759
128 | Поклейка бронеплівки 8mil (з внутрішньої сторони) | м.кв | 31.3 | 400 | 12520 | бронеплівка Armolan Safety GG8, 8 mil | м.кв | 38.3 | 314 | 12026.2
129 | частковий ремонт підшивки козирка з алюмінієвих рейок | м.кв. | 2 | 163 | 326
130 | пофарбування підшивки козирка з алюмінієвих рейок | м.кв | 10 | 51 | 510 | колір фарби погодити окремо | л | 2.4 | 250 | 600
131 | заміна точкових світильників R63 | шт | 10 | 185 | 1850 | Світильник точковий вбудований | шт | 10 | 100 | 1000
132 | Регулювання вхідних алюмінієвих дверей | посл | 1 | 148 | 148
133 | Монтаж доводчика дверного | шт | 1 | 102 | 102 | Доводчик Apecs DC-20.4/1050/085-A2-SL | шт | 2 | 990 | 1980
134 | монтаж фіксатора дверей | шт | 1 | 42 | 42 | Стопор дверний MVM M-134 | шт | 1 | 278.33 | 278.33
135
136
137 | вентиляція та кондиціювання
138 | Монтаж вентилятора настінно/стельового | шт | 1 | 202 | 202 | Вентилятор Домовент 100 С В | шт | 1 | 365 | 365
139
140 | Монтаж тепловвої завіси з підключенням | шт | 1 | 589 | 589 | Теплова завіса | шт | 1 | замовник
141 | [5 empty] | Шпилька різьбова метрична М12Х1500 мм DIN 975 клас міцності 5,8 сталь | шт | 2 | 14.5 | 29
142 | [5 empty] | Гайка Steelfix М12 DIN985 самостопорна низька з нержавіючої сталі А2 | шт | 4 | 2.04 | 8.16
143 | [5 empty] | Шайба збільшена М12 8 шт Expert Fix М12 | шт | 2 | 1.63 | 3.26
144 | Встановлення кондиціонера | шт | 2 | 1800 | 3600 | Кондиционер Midea XTreme MSAG-18HRFN8-I/MSAG-18HRFN8-O | шт | 1 | 30100 | 30100
145 | [5 empty] | Кондиционер Midea MB 09N8D6H | шт | 1 | замовник
146 | [5 empty] | Кронштейни для зовнішнього блоку | комп | 2 | 500 | 1000
147 | [5 empty] | Фріономагістраль 12 мм в ізоляцій | м | 20 | 350 | 7000
148 | [5 empty] | Фріономагістраль 6 мм в ізоляцій | м | 20 | 292 | 5840
149 | [5 empty] | Дренажна труба 32мм | м | 16 | 58.9 | 942.4
150 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 4х2,5 мідь | м | 30 | 65.84 | 1975.2
151 | [5 empty] | Фріон | кг | 2 | 400 | 800
152 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 2х2,5 мідь | м | 16 | 34.17 | 546.72
153 | Встановлення обігрівача БІЛЮКС | шт | 4 | 170 | 680 | обігрівач Білюкс | шт | 4 | замовник
154 | [5 empty] | Терморегулятор Heat Plus M5.16 белый (M516W) | шт | 2 | 494.17 | 988.34
155 | [5 empty] | Шпилька різьбова метрична М12Х1500 мм DIN 975 клас міцності 5,8 сталь | шт | 8 | 14.5 | 116
156 | [5 empty] | Гайка Steelfix М12 DIN985 самостопорна низька з нержавіючої сталі А2 | шт | 8 | 2.04 | 16.32
157 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 91900.7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 240352.7852
158 | Електромонтажні роботи
159 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 665 | 18 | 11970 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х1,5 мідь | м | 250 | 33.34 | 8335
160 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 385 | 52.5 | 20212.5
161 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 4х6 мідь | м | 15 | 177.5 | 2662.5
162 | [5 empty] | Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ШВВП 2х1,0 мідь | м | 45 | 15.84 | 712.8
163 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 3 | 20 | 60
164 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 5 | 70.67 | 353.35
165 | [5 empty] | Клема WAGO на 3 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 140 | 31 | 4340
166 | [5 empty] | Клема WAGO на 2 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 10 | 24.3 | 243
167 | [5 empty] | Клема WAGO на 5 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 70 | 30 | 2100
168 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 600 | 11 | 6600 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 12 | 347.5 | 4170
169 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 5 | 70.67 | 353.35
170 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 20 | 14 | 280 | Кабель акустичний Одескабель Loudspeaker Cable Hi-Fi, 2х1,5 кв.мм | м.п. | 20 | 31.16 | 623.2
171 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 2 | 85 | 170 | Колонка акустична | шт | 2 | поставка замовника | 0
172 | Монтаж та підключення підсилювача | шт | 1 | 85 | 85 | Підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
173 | Монтаж та збір ЩР на 48 місць | шт | 1 | 1200 | 1200 | ЩР зовнішній на 36 місць (в акті указати маркування) | шт | 1 | 1770 | 1770
174 | [5 empty] | Шина нулевая на DIN-рейку E.NEXT (e.bs.stand.1.12) 12 отв. s025002 | шт | 2 | 76 | 152
175 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Hager 3P 32A B 6 kA MBN325 3M | шт | 1 | 703 | 703
176 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Hager 1P 6A C 6 kA MCN110 1M | шт | 2 | 155 | 310
177 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Hager 1P 10A C 6 kA MCN110 1M | шт | 3 | 160 | 480
178 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Hager 1P 16A C 6 kA MCN110 1M | шт | 5 | 172 | 860
179 | [5 empty] | Автоматичний вимикач Hager 1P 25A C 6 kA MCN110 1M | шт | 2 | 196 | 392
180 | [5 empty] | Диференційний автомат Hager ADA916D 1+N 16 A 30 mA B 6 КА A | шт | 7 | 1950 | 13650
181 | [5 empty] | Диференційний автомат Hager 1+N 16A 30 mA С 6 КА A 2м AD966J | шт | 4 | 2017.2 | 8068.8
182 | [5 empty] | DIN-рейка перфорована ElectroHouse 1 мм x 1 м EH-DIN-1X1 | шт | 1 | 61.5 | 61.5
183 | [5 empty] | Реле часу ATS-1DR 230 електромеханічне AC230V 1 канал | шт | 3 | 1125 | 3375
184 | [5 empty] | Контактор 25A, 2НВ, 230В | шт | 4 | 905.84 | 3623.36
185 | Підключення кабелю електроживлення зі стелі до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 3 | 106 | 318 | Кабель спіральний OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1500 | шт | 3 | 2428.17 | 7284.51
186 | [5 empty] | Колодка 16 А 230 В с заземлением 6 гн. белый 90118600 | шт | 3 | 315.83 | 947.49
187
188 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 45 | 85 | 3825 | Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ p016102 | шт | 45 | 50 | 2250
189 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 33 | 68 | 2244 | Розетка Schneider Electric Asfora пластик/з заземленням 220 В Антрацит | шт | 33 | 96.67 | 3190.11
190 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 33 | 4.17 | 137.61
191 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 9 | 68 | 612 | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 9 | 91.09 | 819.81
192 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 9 | 4.17 | 37.53
193 | [5 empty] | Рамка 3 посту Schneider Electric Asfora горизонтальна, білий | шт | 2 | 70.4 | 140.8
194 | Монтаж розеток накладних на ТВ | шт | 1 | 50 | 50 | Розетка без заземлення UP! (Underprice) IP20 2210 чорна | шт | 1 | 69.59 | 69.59
195 | Монтаж світильників на підвісах | шт | 3 | 170 | 510 | X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК білий (3X680) LSNTRI-90B | шт | 3 | 4600 | 13800
196 | [5 empty] | Трос оцинкований 2мм | м.п. | 25 | 5.09 | 127.25
197 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 18 | 6.09 | 109.62
198 | Монтаж світильників лінійних | шт | 29 | 150 | 4350 | Світильник Videx LED IP65 лінійний магістральний 18W 0,6М 5000K VL-BNWL-18065 | шт | 2 | 315 | 630
199 | [5 empty] | Світильник LED лінійний Videx 36W 1,2М 5000K VL-BN-36125 | шт | 27 | 427.5 | 11542.5
200 | Монтаж прожекторів | шт | 24 | 64 | 1536 | LED світильник LightMaster LLT201, потужність 30Вт, 4000K білий | шт | 24 | 763.33 | 18319.92
201 | Монтаж шинопроводу | м.п. | 13 | 67 | 871 | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 100 см білий | шт | 9 | 166.67 | 1500.03
202 | [5 empty] | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 200 см білий | шт | 1 | 324.17 | 324.17
203 | [5 empty] | Зєднувач лінійний | шт | 1 | 45.83 | 45.83
204 | [5 empty] | Трос оцинкований 2мм | м.п. | 90 | 5.09 | 458.1
205 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 104 | 6.09 | 633.36
206 | Монтаж лед ленти з профілем | м | 4.65 | 59 | 274.35 | LED профіль підвісний з розсіювачем PC матовий опал, 3м KLOODI KLP3535 3 MX | шт | 2 | 1000 | 2000
207 | Монтаж драйвера | шт | 2 | 51 | 102 | СВІТЛОДІОДНА СТРІЧКА RISHANG 4000K, 24 ВТ/М, 2835, 120 ДІОДІВ, IP33, 24V, 1900 LM, НЕЙТРАЛЬНЕ СВІТЛО | м | 4 | 352.58 | 1410.32
208 | [5 empty] | Світлодіодна стрічка 2835-120-IP33-R-8-12 RN08C0TA-B RED 8,6W/m IP33 Rishang | м | 1 | 203 | 203
209 | [5 empty] | Блок живлення KLOODI CBL 24V 200W 364*36*21mm IP20 (аналог Блок живлення156W MEANWELL LRS-150-24 IP20) | шт | 2 | 1300 | 2600
210 | [5 empty] | З'єднання 180 для профіля KLP3535 | шт | 6 | 35 | 210
211 | [5 empty] | Заглушка з двома отворами для гвинтів пластик | шт | 8 | 35 | 280
212 | Монтаж резервного живлення | шт | 1 | 250 | 250 | Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ПВС 3х2,5 мідь | м | 2 | 53.34 | 106.68
213 | [5 empty] | ПЕРЕМИКАЧ ВВЕДЕННЯ РЕЗЕРВУ МОДУЛЬНИЙ SSQ 325 25A 3 ПОЛЮСИ 002421434 ETI | шт | 1 | 580 | 580
214 | [5 empty] | Електровилка кутова Makel з кільцем із заземленням 250В 16А IP20 ABS-пластик білий із чорним | шт | 2 | 38.34 | 76.68
215 | [5 empty] | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 1 | 91.09 | 91.09
216 | [5 empty] | Арматура сигнальна Аско-Укрем Зуммер AD22-22 BM/r 220V АC | шт | 1 | 75.34 | 75.34
217 | Монтаж ЩР | шт | 1 | 475 | 475 | Щиток Hager Cosmos VD108TD 8 модульний/накладний для зовнішньої установки з прозорими дверцятами (3188) | шт | 1 | 504 | 504
218 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту (2 екз.) | компл. | 1 | 1275 | 1275
219 | Електротехнічний проект (виконавча документація) 2 екз. | шт | 1 | 3500 | 3500
220 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 40497.35 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 148116.7
221 | СКС
222 | Монтаж шафи СКС (встановлення та підключення обладнання) | шт | 1 | 204 | 204 | Комутаційна шафа | м.п. | 1 | поставка замовника | 0
223 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 180 | 15 | 2700 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 180 | 20 | 3600
224 | Обжим UTP кабелю в патч панель | шт | 12 | 20 | 240
225 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 6 | 52 | 312 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 6 | 430 | 2580
226 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 4 | 119 | 476
227 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 2 | 4.17 | 8.34
228 | Монтаж роутера | шт | 1 | 85 | 85 | Роутер | шт | 1 | поставка замовника | 0
229 | [5 empty] | Конектор RJ45 8P8C ATCOM UTP Кат 5e | шт | 1 | 5 | 5
230 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 3541 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 6669.34
231 | Інші роботи
232 | Післябудівельне прибирання | м.кв. | 58.3 | 37 | 2157.1
233 | Миття скляних вітрин з обох боків з їх очищенням (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 31.4 | 34 | 1067.6
234 | Закриття плівкою вікон та підлоги | м.кв. | 90 | 22 | 1980 | Плівка поліетиленова 100 мк | м.кв | 90 | 8.33 | 749.7
235 | [5 empty] | Стрічка самоклейка 48*300м*40мік | шт | 1 | 89.58 | 89.58
236 | Виніс та навантаження сміття | т | 15 | 246 | 3690 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 200 | 11.67 | 2334
237 | Вивіз сміття (машина до 10 т) | маш | 3 | 1800 | 5400
238 | Доставка меблів,обладнання (Бориспільский р-н с. Мартусівка Моїсеєва 72) | км | 365 | 12 | 4380
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 18674.7 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 3173.28
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 398312.1052
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 171212.2 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 11949.3632
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 410261.4684
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 171212.2 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 581473.6684
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 116294.7337
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 697768.4021