****

 **ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

**№ 2309-24/1 вiд 23.09.2024р. *Керівнику підприємства***

 Компанія ТОВ «Аквафрост» (ТМ «Водний свiт») зацікавлена ​​у придбанні послуги: **Заміна трубопроводу води, подача води на АБК/Аквафрост**

**Технiчне завдання:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва закупiвлі** | Заміна трубопроводу води, подача води на АБК |
| **Перелік робіт** | 1. Заміна труби водопроводу Ø 110мм (поліпропілен з ізоляцією) від основної магістралі до адмін корпусу із підключенням до існуючої системи водопроводу корпусу – 20 м.
2. Порізка асвальтового покриття: довжина - 14 м, ширина - 0,5 м;
3. Прокопати траншею біля існуючої труби: довжина – 20 м, ширина – 0,5 м, глибина – 1,2м.
4. За місцем врізання в основну магістраль Ø 160мм облаштувати колодязь із залізничних кілець Ø 1000мм – 2шт, Кришка чавун – 1шт, з навантаженням 25тонн.
5. У колодязі передбачити монтаж засувки Dy 100 – 1шт.
6. В адміністративному корпусі розбити та викопати приямок 1000х1000х1000мм – 1шт.
7. Свердління отвору в фундаменті Ø 120мм – 1шт,
8. Прорізування цоколя (бетон) – 1500х500мм
9. Підключення нового трубопроводу Ø 110мм до існуючого Ø 63мм (поліпропілен).
10. Відновлення цоколя
11. Засипати та залити розчином приямок.
12. Перед засипанням траншеї влаштувати піщану подушку товщиною min 20см.
13. При засипанні через кожні 20-30 см трамбувати трамбуванням.
14. Огляд робіт на майданчику.
 |
| **Особливі умови** | Гарантія на матеріали та роботу не менше року. Виїзд на об'єкт для оцінки обсягів робіт перед поданням комерційної пропозиції обов'язковий! |

**Докладніше див. у Додатку №1**

**Особливі умови:**

Умови оплати: за домовленістю;

Місце виконнання робіт: м. Чорноморськ, с.Бурлача Балка, вул. Центральна, 1-Є;

Строк виконання робіт: 20-24 дні;

 Вимоги до Постачальника: платник ПДВ, своєчасність постачання у зазначені терміни, максимальне відстрочення платежу.

 Просимо Вас, надати **комерційну пропозицію у довільній формі, у вигляді кошторису, який повинен включати перелік, вартість матеріалів та робіт, а також необхідно обов'язково вказати:**

* Статус платника подадку.
* Цінова пропозиція грн. з ПДВ (у разі якщо є платником ПДВ).
* Умови оплати.
* Строк доставки після отримання заявки.
* Досвід роботи компанії на ринку.
* Контактна особа, телефон.
* Код ЄДРПОУ.
* Фіксація ціни.

**Кінцевий термін подання пропозиції: 04.10.2024 р.**

 ***Звертаємо Вашу увагу на те, що тендерні пропозиції, які надійшли після закінчення терміну прийому, не розглядатимуться.***

 Просимо Вас, комерційну пропозицію надіслати на пошту: tender@vodnyj-svit.ua

 **Контактна особа Головний інженер - Берлінський Віталій Дмитрович, тел. (050) 424 72 71 (з боку Замовника).**

 Контактна особа Провідний спеціаліст тендерного відділу – Черкашина Iрина Валеріïвна, тел. 050-495-80-11.

**Якщо Ви не зацікавлені або не можете надати Вашу комерційну пропозицію, будь ласка, повідомте нам у зворотньому листі.**

Ми дякуємо Вам за співпрацю з Компанією ТОВ «Аквафрост». У разі виникнення питань звертайтесь до Тендерного відділу.

*Компанія ТОВ «Аквафрост» гарантує конфіденційність наданої Вами інформації. Ця інформація буде використана лише для внутрішніх цілей.*

*Подаючи пропозицію Ви погоджуєтесь на підписання типового договору у разі визначення Вашої компанії переможцем за тендером* [*http://tender.vodnyj-mir.ua/faq\_ag.php*](http://tender.vodnyj-mir.ua/faq_ag.php)