## 101_ДЦ_ВОБ
Додаток Д ( Е ) довідковий до ДБН А.2.2-3:2014 затверджений Наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 № 163
Відомість обсягів робіт
Адміністративна будівля
№ п/п | Найменування робіт та витрат |  |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішня каналізація
Роздiл 1. Демонтаж внутрішньої системи каналізації
207 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм |  |  | м | 53
208 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  |  | м | 86.1
209 | Демонтаж чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим |  |  | компл. | 8
210 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  |  | к-т | 4
211 | Демонтаж раковин [умивальників] |  |  | к-т | 18
212 | Знімання сифонів для умивальників |  |  | шт | 18
213 | Демонтаж змішувачів |  |  | шт | 18
214 | (Демонтаж) піддонів душових сталевих |  |  | к-т | 8
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
215 | (Демонтаж) сантехкабін (душева кабіна) |  |  | шт | 3
216 | (Демонтаж) сифонів для душового піддона, кабіни |  |  | шт | 11
217 | (Демонтаж) душової системи |  |  | к-т | 8
218 | (Демонтаж) душової гарнітури |  |  | шт | 8
219 | Демонтаж раковин [умивальників] |  |  | к-т | 3
220 | Знімання сифонів для умивальників |  |  | шт | 6
221 | Демонтаж змішувачів |  |  | шт | 5
Роздiл 2. Демонтаж внутрішньої системи опалення
226 | Обрізування діючого внутрішнього трубопроводу діаметром до 50 мм |  |  | шт | 31
227 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм |  |  | м | 29
228 | (Демонтаж) регістрів зі стальних зварних труб, діаметр нитки 70 мм |  |  | м | 20.8
Роздiл 3. Санітарні прилади
229 | Установлення піддонів душових сталевих |  |  | к-т | 6
230 | Установлення сантехкабін (душева кабіна) |  |  | шт | 6
231 | Монтаж сифонів для душового піддона |  |  | шт | 6
232 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води |  |  | компл. | 47
233 | Монтаж сифонів для умивальників |  |  | шт | 50
234 | Установлення змішувачів |  |  | шт | 49
235 | Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим |  |  | компл. | 24
236 | Монтаж сифонів для чаши Генуя |  |  | шт | 24
237 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним |  |  | компл. | 7
239 | Установлення трапів діаметром 50 мм |  |  | компл. | 10
241 | Свердління кільцевими свердлами вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  | шт | 64
242 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури |  |  | т | 0.007232
243 | Установка душової системи |  |  | к-т | 16
244 | Збирання душової гарнітури |  |  | шт | 16
245 | (Демонтаж) Установлення мийок на три відділення |  |  | компл. | 1
246 | (Демонтаж) Установлення мийок на два відділення |  |  | компл. | 1
247 | (Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення |  |  | компл. | 1
248 | Установлення мийок на три відділення |  |  | компл. | 1
249 | Установлення мийок на два відділення |  |  | компл. | 1
250 | Установлення мийок на одне відділення |  |  | компл. | 1
251 | Знімання сифонів |  |  | шт | 6
252 | Монтаж сифонів |  |  | шт | 6
253 | Установлення змішувачів для мийок |  |  | шт | 5
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Роздiл 5. Система водовідведення К1
256 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм |  |  | м | 62.5
257 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 |  |  | м | 14
258 | При пробиванні в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу понад 100 см2 додавати на кожні 20 см2 |  |  | м | 14
259 | Прокладання труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 100 мм |  |  | м | 14
260 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм |  |  | м | 155.62
261 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм |  |  | шт | 105
262 | Установлення поліетиленових хрестовин діаметром до 110 мм |  |  | шт | 4
263 | Установлення повітровідвідників |  |  | шт | 1
264 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм (Протипожежні муфти) |  |  | шт | 25
Роздiл 6. Ізоляція трубопроводів
267 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм шнурами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 40 мм |  |  | м | 2.8
Роздiл 9. Врізка
278 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм |  |  | шт | 1
Роздiл 13. Наружна дренажна каналізація К3
304 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  |  | м | 6
305 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм |  |  | шт | 2
306 | Продування повітрям трубопроводів (очіщення трубопроводів) |  |  | м | 6
Роздiл 14. Ізоляція трубопроводів
307 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 6
Роздiл 15. Внутрішня дренажна каналізація К3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
308 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм |  |  | м | 37
309 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм |  |  | шт | 10
310 | Свердління кільцевими свердлами горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  | шт | 22
311 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (анкерні болти) |  |  | т | 0.001
Роздiл 18. Врізка
323 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах |  |  | шт | 1
Роздiл 20. Прокладання трубопроводів
330 | Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20мм |  |  | м | 0.85
331 | Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 32мм |  |  | м | 11.85
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
332 | Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 40мм |  |  | м | 14.5
333 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 27
Роздiл 21. Радіатори
334 | Установлення радіаторів стальних |  |  | кВт | 3.46
335 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм |  |  | шт | 2
336 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм |  |  | шт | 8
337 | Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням |  |  | прилад | 2
338 | Свердління кільцевими свердлами горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  | шт | 32
339 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (анкерні болти) |  |  | т | 0.003
Роздiл 22. Винос ділянки системи опалення
340 | Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм |  |  | м | 1.5
Роздiл 23. Винос ділянки в с/у 3 поверха
341 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм |  |  | м | 2
Роздiл 24. Антикорозійний захист
342 | Очищення поверхонь щітками |  |  | м2 | 0.2
343 | Знежирювання поверхонь уайт-спиритом |  |  | м2 | 0.2
344 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 | 0.2
345 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази |  |  | м2 | 0.2
Локальний кошторис 02-01-04 на внутрішнє водопостачання
Роздiл 1. Демонтаж внутрішньої системи холодного водопостачання
346 | Обрізування діючого внутрішнього газопроводу діаметром до 50 мм |  |  | шт | 102
347 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм |  |  | м | 205
Роздiл 2. Демонтаж внутрішньої системи горячого водопостачання
351 | Обрізування діючого внутрішнього газопроводу діаметром до 50 мм |  |  | шт | 26
352 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм |  |  | м | 50
353 | (Демонтаж) нагрівників індивідуальних водоводяних (бойлер) |  |  | компл. | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Роздiл 3. Система водопостачання
357 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 |  |  | м | 25
358 | Прокладання труб у борознах, діаметр труб до 25 мм |  |  | м | 10
359 | Прокладання труб у борознах, діаметр труб до 40 мм |  |  | м | 15
360 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 39
361 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 17
362 | Прокладання трубопроводiв системи водопостачання з поліпропіленових труб дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 51
363 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 32
364 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 38
365 | Свердління кільцевими свердлами горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  | шт | 275
366 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (анкерні болти) |  |  | т | 0.005
Роздiл 4. Ізоляція трубопроводів
367 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 25
Роздiл 7. Санітарно-технічні прибори
381 | Монтаж водонагрівника-термоса електричного |  |  | шт | 6
382 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних |  |  | компл. | 7
383 | Установка підігріву води [підігрівник, охолодник конденсату, комунікації], продуктивність до 10 м3/год |  |  | установ. | 13
Роздiл 8. Врізка
384 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм |  |  | шт | 1
Роздiл 9. Система водопостачання
385 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 |  |  | м | 16
386 | Прокладання труб у борознах, діаметр труб до 25 мм |  |  | м | 4
387 | Прокладання труб у борознах, діаметр труб до 40 мм |  |  | м | 12
388 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 18
389 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 37
390 | Прокладання трубопроводiв системи водопостачання з поліпропіленових труб дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 10
391 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 14
392 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням |  |  | м | 35
393 | Свердління кільцевими свердлами горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  | шт | 166
394 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (анкерні болти) |  |  | т | 0.003
Роздiл 10. Ізоляція трубопроводів
395 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену |  |  | м | 130
Роздiл 13. Врізка
409 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм |  |  | шт | 1
Склав
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]