Техничне завдання

на монтаж системи відведення води із зовнішніх блоків

припливних установок та теплових насосів

Аптечного складу у м. Одесі

- Відведення води від зовнішніх блоків.

- Структурний підрозділ: м. Одеса, вул. Аеропортівська 4.

- Необхідно здійснити роботи з монтажу комплектуючих для відведення води із зовнішніх блоків припливних установок та теплових насосів в каналізацію.

- Технічні параметри:

  - Зовнішні блоки – 8 шт встановлені на металевому каркасі висота -  2,20 м.

  - Довжина металевого каркасу -  .   Зовнішні блоки – 6 шт встановлені  на металевому

каркасі        висота 0,70 м.  (фото №1)

  - Зовнішні блоки – 3 шт, встановлені на прямовисній стіні висота 6 м. (фото №2).

Фото №1

Фото №2