## price offers SI
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | NO | LLC NK BUD
# | Опис | Description | YES/NO | Units | Quantity
0 | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | DEMOLITION WORKS
0.1 | Демонтаж стін або перегородок із ГКЛ (будь якої конструкції) | Dismantling of walls or partitions made of gypsum plasterboard (of any design) | YES | м2/m2
0.2 | Демонтаж стель (ГК) | Ceiling disassembly (GB) | YES | м2/m2
0.3 | Демонтаж меблів | Furniture dismantling | YES | м2/m2 of the store
0.4 | Демонтаж підлогового покриття та шліфуванням | Dismantling the floor cover with milling | YES | м2/m2
0.5 | Демонтаж електричних систем (кабелів, лотків, тощо) | Disassembly of the electrical installation | YES | м2/m2 of the store
0.6 | Демонтаж ОВіК | HVAC dismantling | YES | м2/m2 of the store
0.7 | Оренда контейнерів | Container rental | YES | м2/m2 of the store
0.8 | Роботи з демонтажу повітроводів та герметизація отворів в стінах | Ventilation pipes demolition work sealing the duct openings | YES | м2/m2 of the store
0.9 | Роботи з демонтажу вітрини | Old shopfront demolition work | YES | м2/m2 of the spopfront
0.10 | Демонтаж перегородок цегляних | Dismantling of brick partitions | YES | м2/m2
0.11 | Демонтаж стель підвісних типу "Армстронг" (або Грильятто) | Dismantling of Armstrong (or Grilyatto) suspended ceilings | YES | м2/m2
1 | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ | CONSTRUCTION WORKS
1.1 | Фальш-стіна А (ГК) | Pre - wall A (GB) | NO | м2/m2
1.2 | Фальш-стіна А50 (ГК + CW50) | Pre - wall 50 (GB + CW50) | NO | м2/m2
1.3 | Фальш-стіна А75 (ГК + CW75) | Pre - wall A75 (GB + 75CW) | NO | м2/m2
1.4 | Фальш-стіна А100 (ГК+CW100) | Pre - wall A100 (GB+CW100) | NO | м2/m2
1.5 | Фальш-стіна АO100 (ГК + OSB + CW100) | Pre - wall AO100 (GB + OSB + CW100) | YES | м2/m2 | 832.16
1.6 | Фальш-стіна B50 (ГК вологостійкий + CW50) | Pre - wall B50 (GB + CW50) | NO | м2/m2
1.7 | Фальш-стіна B75 (ГК вологостійкий + CW75) | Pre - wall B75 (GB + CW75) | NO | м2/m2
1.8 | Фальш-стіна B100 (ГК вологостійкий + CW100) | Pre - wall B100 (GB + CW100) | YES | м2/m2 | 9.45
1.9 | Фальш-стіна BO100 (ГК вологостійкий + OSB + CW100) | Pre - wall BO100 (GB + OSB + CW100) | NO | м2/m2
1.10 | Перегородка А100А (ГК+CW100+ГК) | Wall A100A (GB + CW100 + GB) | NO | м2/m2
1.11 | Перегородка АO100АO (ГК + OSB + CW100 + OSB +ГК) | Wall AO100AO (GB + OSB + CW100 + OSB + GB) | YES | м2/m2 | 117.55
1.12 | Перегородка АO100С (ГК + OSB + CW100 +ГК вологостийкій) | Wall AO100С (GB + OSB + CW100 + GB) | YES | м2/m2 | 13.1
1.13 | Перегородка A100B (ГК + CW100 + ГК вологостійкий) | Wall A100B (GB + CW100 + GB) | NO | м2/m2
1.14 | Перегородка AO100B (ГК + OSB + CW100 + ГК вологостійкий) | Wall AО100B (GB + OSB + CW100 + GB) | NO | м2/m2
1.15 | Перегородка AO100BO (ГК + OSB + CW100 + OSB + ГК вологостійкий) | Wall AO100BO (GB + OSB + CW100 + OSB + GB) | NO | м2/m2
1.16 | Перегородка B100B (ГК вологостійкий + CW100 + ГК вологостійкий) | Wall B100B (GB + CW100 + GB) | YES | м2/m2 | 17.65
1.17 | Перегородка BO100BO (ГК вологостійкий + OSB + CW100 + OSB + ГК вологостійкий) | Wall BO100BO (GB + OSB + CW100 + OSB + GB) | NO | м2/m2
1.18 | Стіна F100F EI45 (2x гіпсокартон вогнетривкий з кожного боку до висоти плити + 100 мм вата) | Wall F100F EI45 (2xGBF from each sides to the slab heigh + 100 mm wool) | YES | м2/m2 | 336.54
1.19 | Стіна F100 EI45 (2x гіпсокартон вогнетривкий з одного боку до висоти плити + CW100 + 100 мм вата) | Wall F100 EI45 (2xGBF on one side to the height of the plate + CW100 + 100 mm of wool) | NO | м2/m2
1.20 | Виконання протипожежної стелі із гіпсокартону (EI45) (2x гіпсокартон вогнетривкий з одного боку +CW100 + 100 мм вата) | Making a fireproof plasterboard ceiling (EI45) (2xGBF on one side+ CW100+ 100 mm of wool) | YES | м2/m2
1.21 | Монтаж стінових ревізій | Installation of wall revisions | YES | шт./pcs. | 3
1.22 | Монтаж стельових ревізій | Installation of ceiling revisions | YES | шт./pcs. | 3
1.23 | Виконання стелі із гіпсокартону включаючи торці стелі висотою H-0,5 m (зона вітрини + WC) | Installation of a plasterboard ceiling including ceiling edges with a height of 0.5 m (shopfront area + WC) | YES | м2/m2 | 96.45
1.24 | Доставка та встановлення міжкімнатних дверей (WC+ social zone) - DZ1 двері поставка - LPP, всі інші - Ген.підрядником. | Delivery and installation of interior doors (WC. social zone) - DZ1 doors delivered by LPP, others on GC scope | YES | шт./pcs. | 3
1.25 | Поставка та монтаж міжкімнатних дверей вогнестійкості EI45 | Delivery and installation of fire resistance interior doors EI45 | YES | шт./pcs. | 5
2 | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (СТІНА+СТЕЛЯ) | FINISHING WORKS (WALLS. CEILINGS)
2.1 | Шпаклювання та шлифування ребер плит перекриття перед фарбуванням | Puttying and grinding of the rib slab before stuffing | YES | м.п. | 630
2.2 | Штукатурення та шпаклювання стелі (пошкоджена ділянка) | Painting the existing ceiling, including priming | YES | m2 | 6
2.3 | Фарбування та грунтування стелі (пульверизатором) та устаткування на висоті стін від 4,5 м | Spray painting of the ceiling, installations and walls above the covering from 4,5 m | YES | м2/m5 | 841.07
2.4 | Підготовлення поверхні та влаштування панелей з мікроцементу (панелі поставка LPP) | Surface preparation and setting of microcement panels | YES | м2/m4 | 29.26
2.5 | Нанесення екранованої фарби на стіни (фарба - поставка LPP) | Application of shielded paint on the walls | YES | м2/m3 | 841.07
2.6 | Шпатлюванням та грунтуванням стін та колон торгового залу | spackling and priming of the walls and columns of the sales area (white and color) | YES | м2/m2 | 1030.77
2.7 | Поклейка шпалер (шпалери поставка ЛПП) | Wallpaper instalation | YES | м2/m1 | 840.51
2.8 |  |  | YES | м2/m0
2.9 | Оздоблення колон (шліфування, шпатлювання, грунтування, фарбування) | Finishing of a column/poles (grinding, spackling, priming painting) | YES | м2/m1
2.10 | Фарбування стелі з гіпсокартону включаючи торці стелі висототую H-0,5 м | Painting the plasterboard ceiling with ceiling edges with a height of 0.5m | YES | м2/m2 | 96.45
2.11 | Поставка та монтаж плитки в WC + «кухонний фартух» включаючи гідроізоляцію ванної на стінах і підлозі (технологія КНАУФ або аналог). | Supply and installation of tiles in WC and kitchen ("kitchen apron") including waterproofing of the bathroom on walls and floor (KNAUF technology or analogue). | YES | м2/m2 | 41.79
2.12 |  |  | YES | м2/m2
2.13 |  |  | YES
3 | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (ПІДЛОГА) | FINISHING WORKS (FLOOR)
3.1 | Монтаж плитки в торговому залі (силіконовий шов кожні 3,60м, доставка плитки - LPP) | Tiles installation in the main sales area with contraction silicone joint every 3.60m (tiles delivery on LPP) | YES | м2/m2 | 784.51
3.2 | Доставка та монтаж плінтуса в торговому залі | Plinths delivery and installation in the sales area | YES | м.п./lm | 218.515
3.3 | Доставка та монтаж декоративного плінтуса в торговому залі | Decorative plinths delivery and installation in the sales area | YES | м.п./lm | 13.3
3.4 | Доставка та монтаж плитки в підсобних приміщення (WC+зона кухні+склад) | Delivery and assembly of tiles in the back room (WC, social area, kitchen) | YES | м2/m2 | 93.6
3.5 | Доставка та встановлення плінтусів в підсобних приміщення (WC+зона кухні+склад) | Delivery and installation of plinths in the back room (WC, social area, kitchen) | YES | м.п./lm | 89.505
3.5 | Влаштування деформаційного шва в підлозі, стінах та стелі | Installation of a expansion joint in the floor or ceiling | YES | м.п./lm
3.6 | Заміна пошкодженої плитки | Replacing damaged tiles | YES | м2/m2
3.7 | Доставка та встановлення килимка біля входу - D0402 | Delivery and assembly of doormate in the entrance area - D0402 | YES | компл./set
4 | ЕТР | ELECTRICAL INSTALLATION WORKS
4.1 | Повне електричне встановлення відповідно до місцевих електричних норм і правил: монтаж кабелів; всі електрощити; підлогові ящики; система телеметрії; розетки, вимикачі; лотки, елементи кріплення та ін. Штробування в підлозі. Монтаж освітлення - світильники, фіксатори, доріжки, тощо (поставка- LPP), доставка та монтаж UPS. Монтаж декоративного освітлення. Заземлення стелажів складської зони. Доставка та встановлення антен UNIFI - (Unifi AP-AC-lite, AC-Pro, AC-LR, Unifi AP v2, AP LR v2, Unifi AP, AP-LR, NanoHD). Монтаж протитражних воріт (поставка LPP) | Complete electrical installation with accordance to local Electrical Codes and regulations: installation on halogen-free cabling; all the switchboards; floorboxes; telemetry system; sockets, switches; trays, shells, fixing elements and etc. Furrows in the floor. Lighting assembly - luminaries, fixators, tracks, etc.(delivery on the LPP side), UPS delivery and assembly. Assembly of decorative lighting. Grounding storage racks. Delivery & Installation of UNIFI antennas - Unifi AP-AC-lite, AC-Pro, AC-LR, Unifi AP v2, AP LR v2, Unifi AP, AP-LR, NanoHD; Installation of anti-theft gates (delivery on the LPP side) | YES | м2/m2 of the store | 970.9
5 | СЛАБОТОЧНІ СИСТЕМИ | LOW VOLTAGE
5.1 | Виконання повної та робочої системи слаботочного обладнання (кінцеві пристрої для лічильника клієнтів, моніторингу - відеоспостереження, сигналізації, звукової системи, контролю доступу). Постачання всіх необхідних матеріалів та обладнання, виконання проєкту та налаштування системи згідно зі стандартами LPP. | Complete low voltage installation (end devices for customer counter, monitoring- CCTV, alarm, sound system, access control). Delivery of all necessary materials and equipment, design execution and system configuration in accordance with LPP standards. | YES | м2/m2 of the store | 970.9
6 | ВЕНТИЛЯЦІЯ | VENTILATION WORKS
6.1 | Монтаж повної та робочої системи вентиляції. Поставка всіх необхідних матеріалів (включаючи кінцеві прилади) для системи вентиляції. Поставка та монтаж протипожежних заслінок з ущільненням. Налаштування витрат повітря в системах припливу та витяжки. Поставка та монтаж витяжного вентилятора з туалету з даховим кінцевим пристроєм. | Installation of complete and working ventilation system. Supply of all neccesary materials (including end devices) for the ventilation system. Supply and installation of fire dampers with sealing. Setting of air flows in supply and extract air systems. Supply and installation of an exhaust fan for the toilet with a roof termination device. | YES | м2/m2 of the store. | 970.9
7 | КОНДИЦІЮВАННЯ | AIR CONDITIONING
7.1 | Повний монтаж системи кондиціювання SPLITвключаючи матеріали | Installation of complete and working indoor and outdoor SPLIT system units (including materials) | YES | шт./pcs. | 8
8 | ВК | WATER AND SEWAGE SYSTEM
8.1 | Постачання, підключення та монтаж системи ХВП+ГВП. Підведення, підключення та монтаж каналізації. Поставка, монтаж та підключення кінцевих пристроїв ВК (змішувачі, душові кабіни, раковини, унітази, сифони, заглушки, змивні механізми, та ін.). Шафки над та під раковиною. Поставка, монтаж водонагрівача 15 л | Supply, connection and assembly of cold and heat water supply system. Supply, connection and assembly of sewage system. Supplying, assembling and connecting of water and sewage end devices (faucets, showers, sinks, toilets, lavatories, traps, siphons, stoppers, flushing mechanisms, silicone, etc.). Cabinets above and below the sink. Supplying, assembling and connecting of water heater 15 l | YES | посл./service | 1
9 | ІНШІ РОБОТИ | OTHER WORKS
9.1 | Поставка вогнегасників GP 6 кг ABC | Supply of GP 6 kg ABC fire extinguishers | YES | шт./pcs. | 12
9.2 | Виконавча документація по всіх частинах проекту (обміри та протоколи). Протокол налаштування системи відеоспостереження CCTV. Протоколи проведення інструктажів (ролети, низьковольтне обладнання, сейфу, ВРП та ОВІК) персоналу магазину. Електричні вимірювання (опору ізоляціі та ін.). Вимірювання потоку повітря для нової встановленої системи. Надання інструкцій з техніки безпеки, маркування елементів протипожежного захисту, аптечки першої допомоги | Preparation of as-built documentation for all parts of the design (measurments and protocols). Protocol for CCTV video surveillance system setup. Training protocols (shutters, low-voltage equipment, safes, electrical panel and HVAC) for store personnel. Impedance and other measurements of electrical wiring. Airflow measurements for the new installed system. Supply of safety instructions, markings for fire protection elements and first aid kits | YES | компл./set | 1
9.3 | Контейнер для сміття на час виконання робіт (вивіз сміття та відходів, транспорт тощо) | Waste container for the duration of the work (garbage and waste collection. transport and etc.) | YES | м2/m2 of the store | 970.9
9.4 | Подвійне прибирання (після будівництва/складання меблів та перед відкриттям) | Double cleaning (after construction/furniture assembly and before opening) | YES | м2/m2 of the store | 970.9
9.5 | Влаштування тимчасової стіни перед вітриною з розміщенням банера (монтаж та демонтаж) | Installation of a temporary wall in front of the shop window with banner placement (installation and dismantling) | NO | м2/ m2 of the shopfront
9.6 | Заміна замків в периметральних дверях та управління ролетами (6 ключів) | Locks replacment in emergency doors and roller shutter management (6 keys) | YES | компл./set | 2
10 | ВІТРИНА | SHOPFRONT
10.1 | Поставка та монтаж вітринного скління, плінтусів (при потребі також металевий каркас) | Supply and installation of shopfront glazing, plinths (if required metal frame as well) | YES | м2/m2 of shopfront glazing | 9.4
| Поставка та монтаж скління балюстради та перил | Glazing for ballustrade | YES | м2/m2 | 15.8
10.2 | Поставка та монтаж ролет з UPS (при потребі також металевий каркас) | Supply and installation of shopfront roller shutter/-s with UPS (if required metal frame as well) | YES | м2/m2 of the roller shuter | 40.2
11 | МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ВИВІСОК/ЛОГО | INDOOR LOGOS AND STICKERS INSTALLATION
11.1 | Монтаж внутрішніх вивісок, логотипів, наліпок. Виготовлення та монтаж підконструкції для внутрішніх вивісок та логотипів. | Installation of indoor logos and stickers. Production and installation of substructures for internal signage and logos. | YES | м2/m2 of the store | 970.9
12 | МЕБЛІ | FURNITURE INSTALLATION
12.1 | Монтаж каркасних/торгівельних меблів (поставка LPP) | Furniture installation (delivery on LPP) | YES | м2/m2 of the store
13 | СТЕЛАЖІ | STORAGE RACKS - INSTALLATION
13.1 | Монтаж стелажів для складської зони (поставка LPP) | Installation of meta racks for the storage area (delivery on LPP) | YES | м2/m2 of the store
15 | ПОНАДСТАНДАРТОВІ КОШТИ | ABOVE-STANDARD COSTS
14.1 | Влаштування сходів | Stairs assembly | YES | шт./pcs. | 9 | з урахуванням під'йомника
14.2 | Постачання, підключення та монтаж каналізаційного насосу та подрібнювача | Supply, connection and installation of a sewage pump and shredder | YES | компл./set | 1
14.3 | Поставка та монтаж підконструкцій для зовнішніх блоків кондиціонерів (допускається збірна система на базі big foot) | Delivery and assembly of the substructure for outdoor units (collective, system based on big foot bases is allowed) | YES | компл./set
14.4 | Влаштування стягель мін. 20 мм | Concrete screed min 20 mm | YES | м2/m2
14.5 | Влаштування підвісної стелі типу "Армстронг" або "Грильято" | Installation of a suspended ceiling of the Armstrong or Grilyato type | YES | м2/m2
14.6. | Влаштування майданчика для встановлення Дизель-генератора з бетонним покриттям. | Construction of a site for the installation of a diesel generator with a concrete coating | YES | м2/m2
14.7. | Влаштування захисного огородження (по всьому периметру та зверху Дизель-генратора) | Installation of protective fencing (around the perimeter and on top of the diesel generator) | YES | компл./set
14.8. | Прокладання та підключення кабеля по лотку у гофрі згідно діючих норм, перерізом не менш ніж 5х10 (мідний), розцінка має враховувати всі необхідні витрати, у тому числі вартість кабелю, лотку, гофротруби, всіх робіт та матеріалів, влаштування прохідок | Laying and connection of the cable in the tray in corrugation in accordance with the current standards, with a cross section of at least 5x10 (copper), the price should take into account all necessary costs, including the cost of the cable, tray, corrugated pipe, all works and materials, arrangement of penetrations | YES | м.п./lm | 30
14.9. | Влаштування шафи АВР в щитовій, відповідно до електричної схеми, вартість має враховувати усі необхідні витрати , у тому числи роботи, матеріали, обладнання. | Installation of ATS in the switchboard, according to the electrical schem, the cost should take into account all the necessary costs, including work, materials, equipment | YES | компл./set | 1
16 | BLACK PACKAGE - ОФІСНЕ ОБЛАДНАННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯМ (ПРИДБАННЯ ЛОКАЛЬНО) | BLACK PACKAGE - EQUIPMENT AND INSTALLATION (BOUGHT LOCALLY)
16.1 | Встановлення BLACK PACKAGE: Шафа для документів-1шт, Шафа для одягу -3шт, Туалетне дзеркало-1шт, Тримач туалетного паперу-1шт, Настінний диспенсер для паперових рушників-2шт, Крісло менеджера (поворотне)-1шт, Коркова дошка-4шт, Дозатор для рідкого мила-1шт, Лавка (Jysk, model: EGESKOV, 100x50x34 cm, колір: метал/білий)-1шт, Полиця (Jysk, model: ABILD, 120x4x24 cm, колір: дуб)-1шт, Вішалка настінна (Jysk, model: GALSTED, 50x10x3 cm, колір: білий)-1шт, Годинник настінний (Jysk, model: TOBIAS, діаметр 40cm, колір: чорний, білий)-1шт. | BLACK PACKAGE installation : File cabinet-1pcs, Staff cabinet-3pcs, Toilet mirror-1pcs, Toilet paper holder-1pcs, Paper towel wall dispenser-2pcs, Manager's chair (swivel)-1pcs, Corkboard-4pcs, Liquid soap dispenser-1pcs, Standalone bench (Jysk, model: EGESKOV, 100x50x34 cm, color: metalic/white)-pcs, Shelf (Jysk, model: ABILD, 120x4x24 cm, color: oak)-1pcs, Wall hanger (Jysk, model: GALSTED, 50x10x3 cm, color: white)-1pcs, Wall clock (Jysk, model: TOBIAS, diameter 40cm, color: black, white)-1pcs. | YES | компл./set | 1
Note on B45: ====== ID#AAABTwt_Fg4 tc={076DC45E-CBA4-4B18-81CB-29EAEB971C79} (2024-10-09 07:09:22) [Ланцюжок приміток] Ваша версія Excel дає змогу прочитати цей ланцюжок приміток, проте будь-які зміни в примітці буде вилучено, якщо відкрити цей файл у новішій версії Excel. Докладні відомості: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Примітка: фарбування від 3,86 м