## Лист1
ДОГОВІРНА ЦІНА "Будівництво приватної середньої школи в 3-у мікрорайоні житлового масиву Оболонь на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В у Оболонському районі м. Києва"
"Водопостачання та каналізація навчальний корпус 2"
[7 empty] | Матеріали |  | Роботи |  | Всього, грн. без ПДВ
№ п/п | Найменування і технічна характеристика | Тип, марка, позначення документа, опитувального листа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод-виробник | Одиниця виміру | Кількість | Вартість матеріалів, грн. без ПДВ | Сума матеріалів, грн. без ПДВ | Вартість монтажу одиниці обладнання (матеріалів), грн. без ПДВ | Всього вартість робіт, грн. без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19
1 | Інженерія внутрішня
2 | Водозабезпечення та каналізація | [6 empty] | 0
3 | Водопровід господарчо-питний (В1) | [6 empty] | 0
3.1 | Насосна установка з частотним регулятором Q=1,56 л/с, Н=10м, N=2,20 kW CO-2 MHI 202/CE-EB-R Wilo |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.2 | Лічильник води Dn25 PC420 Sensus |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.3 | Манометр технічний 0-:-10 атм Ду15 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.4 | Регулятор тиску ∅40 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.5 | Фільтр сітчастий муфтовий Ду40 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.6 | Зворотній клапан муфтовий Ду40 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.7 | Засувка з електроприводом ∅100 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
3.8 | Зворотній клапан Ду50 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.9 | Гнучка вставка резинова муфтова Ду50 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
3.10 | Кран кульовий Ду25, PN16 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
3.11 | Кран кульовий Ду32, PN16 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.12 | Кран кульовий Ду50, PN16 |  |  |  | шт. | 5 | 0 | 0
3.13 | Засувка типу "Батерфляй" ∅100 |  |  |  | шт. | 3 | 0 | 0
3.14 | Бак запасу води (V=6 м³), Ø2250x1500(h) |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.15 | Бак запасу води (V=3 м³), Ø1800x1470(h) |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.16 | Поплавковий клапан Ду50 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
3.17 | Заглушка сталева Ду50 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
3.18 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована легка Ду25 ДСТУ 8936:2019 |  |  |  | м.п. | 1 | 0 | 0
3.19 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована легка Ду40 ДСТУ 8936:2019 |  |  |  | м.п. | 1 | 0 | 0
3.20 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована легка Ду50 ДСТУ 8936:2019 |  |  |  | м.п. | 18 | 0 | 0
3.21 | Труба сталева електрозварна Ду100 ДСТУ 8943:2019 |  |  |  | м.п. | 17 | 0 | 0
3.22 | Базальтові теплоізоляційні циліндри ТОВ «Техізол» Ø25/δ=30 мм |  |  |  | м.п. | 1 | 0 | 0
3.23 | Базальтові теплоізоляційні циліндри ТОВ «Техізол» Ø40/δ=30 мм |  |  |  | м.п. | 1 | 0 | 0
3.24 | Базальтові теплоізоляційні циліндри ТОВ «Техізол» Ø50/δ=30 мм |  |  |  | м.п. | 18 | 0 | 0
3.25 | Базальтові теплоізоляційні циліндри ТОВ «Техізол» Ø100/δ=30 мм |  |  |  | м.п. | 17 | 0 | 0
3.26 | Кран триходовий для манометра Ду15 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
3.27 | Кран кульковий муфтовий ду 40 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
3.28 | Кран кульковий муфтовий ду 15 |  |  |  | шт. | 8 | 0 | 0
3.29 | Труба поліпропіленова армована скловолокном PP Stabi Glass Польща, Kan-therm ∅20х2.8 |  |  |  | м/п | 9 | 0 | 0
3.30 | Труба поліпропіленова армована скловолокном PP Stabi Glass Польща, Kan-therm ∅25х3.5 |  |  |  | м/п | 2 | 0 | 0
3.31 | Труба поліпропіленова армована скловолокном PP Stabi Glass Польща, Kan-therm ∅32х4.4 |  |  |  | м/п | 18 | 0 | 0
3.32 | Труба поліпропіленова армована скловолокном PP Stabi Glass Польща, Kan-therm ∅40х5.5 |  |  |  | м/п | 1 | 0 | 0
3.33 | Труба поліпропіленова армована скловолокном PP Stabi Glass Польща, Kan-therm ∅50х6.9 |  |  |  | м/п | 7 | 0 | 0
3.34 | Труба поліпропіленова армована скловолокном PP Stabi Glass Польща, Kan-therm ∅63х8,6 |  |  |  | м/п | 20 | 0 | 0
3.35 | Матеріал теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP Польща, SANFLEX ∅20х2.8 |  |  |  | м/п | 9 | 0 | 0
3.36 | Матеріал теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP Польща, SANFLEX ∅25х3.5 |  |  |  | м/п | 2 | 0 | 0
3.37 | Матеріал теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP Польща, SANFLEX ∅32х4.4 |  |  |  | м/п | 18 | 0 | 0
3.38 | Матеріал теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP Польща, SANFLEX ∅40х5.5 |  |  |  | м/п | 1 | 0 | 0
3.39 | Матеріал теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP Польща, SANFLEX ∅50х6.9 |  |  |  | м/п | 7 | 0 | 0
3.40 | Матеріал теплоізоляційний G=9мм для трубопроводу PP Польща, SANFLEX ∅63х8,6 |  |  |  | м/п | 20 | 0 | 0
3.41 | Протипожежні гільзи сталеві 20х2,8 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
3.42 | Протипожежні гільзи сталеві 32х4,4 |  |  |  | шт. | 4 | 0 | 0
3.43 | Кріплення труб |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0
3.44 | Монтаж сталевих фасонних частин |  |  |  | шт. | 38 | 0 | 0
3.45 | Монтаж ППР фасонних частин |  |  |  | шт. | 140 | 0 | 0
3.46 | Унітаз |  |  |  | шт. | 38 | 0 | 0
3.47 | Умивальник з пляшковим сифоном та змішувачем |  |  |  | шт. | 30 | 0 | 0
3.48 | Пісуар |  |  |  | шт. | 8 | 0 | 0
4 | Водопровід (В10) | [6 empty] | 0
4.1 | Одноструменевий лічильник для холодної води DN15, з терміналом передачі даних M-Bus JS 2,5-02 SMART+ Apator Powogaz |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
4.2 | Кран кульовий Ду20 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
4.3 | Фільтр сітчатий Ду20 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
4.4 | Клапан зворотній Ду20 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
4.5 | Перехід Ду25х20 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
4.6 | Поливальний кран Ду20 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
4.7 | Кран кульковий зі спускним пристроєм Ду20 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
4.8 | Кран кульковий Ду25 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
4.9 | Труба сталева водогазопровідна Ду25 |  |  |  | м/п | 3 | 0 | 0
4.10 | Труба поліпропіленова армована скловолокном ∅32х4.4 PP Stabi Glass Польща, Kan-therm |  |  |  | м/п | 32 | 0 | 0
4.11 | Матеріал теплоізоляційний G=9мм для водогазопровідної труби Ду25, |  |  |  | м/п | 3 | 0 | 0
4.12 | Трубка ізоляційна Sanflex 9мм Ду32 |  |  |  | м/п | 32 | 0 | 0
4.13 | Кріплення труб |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0
4.14 | Монтаж сталевих фасонних частин |  |  |  | шт. | 4 | 0 | 0
4.15 | Монтаж ППР фасонних частин |  |  |  | шт. | 15 | 0 | 0
5 | Гаряче водопостачання (Т3)
5.1 | Автоматичний розповітрювач |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
5.2 | Кран кульовий 15 |  |  |  | шт. | 7 | 0 | 0
5.3 | Кран кульовий 25 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
5.4 | Кран кульовий 32 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
5.5 | Труба PPR, PN 20 20x2,8мм |  |  |  | м/п | 42 | 0 | 0
5.7 | Труба PPR, PN 20 32x4,4мм |  |  |  | м/п | 24 | 0 | 0
5.8 | Труба PPR, PN 20 40x5,5мм |  |  |  | м/п | 7 | 0 | 0
5.9 | Труба PPR, PN 20 50x6,9мм |  |  |  | м/п | 7 | 0 | 0
5.10 | Трубка ізоляційна Sanflex 9мм Ду20 |  |  |  | м/п | 42 | 0 | 0
5.12 | Трубка ізоляційна Sanflex 9мм Ду32 |  |  |  | м/п | 24 | 0 | 0
5.13 | Трубка ізоляційна Sanflex 9мм Ду40 |  |  |  | м/п | 7 | 0 | 0
5.14 | Трубка ізоляційна Sanflex 9мм Ду50 |  |  |  | м/п | 7 | 0 | 0
5.15 | Балансувальний клапан 32 |  |  |  | шт. | 1 | 0 | 0
5.16 | Протипожежні гільзи сталеві 20 |  |  |  | шт. | 8 | 0 | 0
5.17 | Протипожежні гільзи сталеві 32 |  |  |  | шт. | 4 | 0 | 0
5.19 | Кріплення труб |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0
5.20 | Монтаж ППР фасонних частин |  |  |  | шт. | 68 | 0 | 0
6 | Побутова каналізація (К1)
6.1 | Каналізаційна насосна установка: Q=3,6 м³/год, H=6 м, N=0,25 kW Wilo Hidrainlift 3-24 |  |  |  | шт. | 6 | 0 | 0
6.2 | Поліпропіленова каналізаційна труба, d=110 мм |  |  |  | м/п | 101 | 0 | 0
6.3 | Поліпропіленова каналізаційна труба, d=160 мм |  |  |  | м/п | 25 | 0 | 0
6.4 | Труба сталева водогазопровідна Ду32 |  |  |  | м/п | 18 | 0 | 0
6.5 | Кран кульовий муфтовий, Ду32 |  |  |  | шт. | 6 | 0 | 0
6.6 | Зворотній клапан Ду32 |  |  |  | шт. | 6 | 0 | 0
6.7 | Поліпропіленова каналізаційна Ревізія d=160 мм |  |  |  | шт. | 4 | 0 | 0
6.8 | Поліпропіленова каналізаційна Ревізія d=110 мм |  |  |  | шт. | 10 | 0 | 0
6.9 | Протипожежна манжета d=110 мм |  |  |  | шт. | 25 | 0 | 0
6.10 | Трап вертикальний Ду110мм. HL3100PR |  |  |  | шт. | 8 | 0 | 0
6.11 | Монтаж сталевих фасонних частин |  |  |  | шт. | 22 | 0 | 0
6.12 | Монтаж ППР фасонних частин |  |  |  | шт. | 175 | 0 | 0
6.13 | Кріплення труб |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0
7 | Каналізація К13
7.1 | Насос дренажний TMW 32/8 Wilo |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
7.2 | Кран кульовий муфтовий Ду32, PN16 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
7.3 | Клапан зворотній муфтовий Ду32, PN16 |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
7.4 | Труба сталева водогазопровідна Ду32 |  |  |  | м.п. | 13 | 0 | 0
7.5 | Труба ПВХ ∅50 |  |  |  | м.п. | 6 | 0 | 0
7.6 | Трап для внутрішніх приміщень Ø50 вертикальний з запахозамикаючим пристроєм |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0
7.7 | Монтаж сталевих фасонних частин |  |  |  | шт. | 9 | 0 | 0
7.8 | Монтаж ППР фасонних частин |  |  |  | шт. | 4 | 0 | 0
7.9 | Кріплення труб |  |  |  | компл. | 1 | 0 | 0
8 | Супутні витрати
8.1 | Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  | послуга | 1
8.2 | Транспортні, заготівельні витрати (Без урахування доставки матеріалів) |  |  |  | послуга | 1 | 0
8.3 | Загальновиробничі витрати |  |  |  | послуга | 1 | 0
| Обладнання та матеріали, грн. без ПДВ | [6 empty] | 0
Вартість монтажних робіт, грн. без ПДВ
ВСЬОГО, грн. без ПДВ
| Податок на додану вартість 20% | [6 empty] | 0
| Обладнання та матеріали, грн. з ПДВ | [6 empty] | 0
Монтажних робіт, грн. з ПДВ
ВСЬОГО, грн. з ПДВ