|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл.** |
| 1 | Рубильник перекидний,380В з ПН2-250, Іпл.вс.160А ВР32-35 | 2 |
| 2 | Рубильник перекидний,380В з ПН2-100, Іпл.вс.63А ВР32-35 | 2 |
| 3 | Лічильник активної і реактивної потужності 380В з GSM модемом,кл.05S NP-07 3FT.SM-U 230B/5-10 | 2 |
| 4 | Трансформатор струму 300/5 | 6 |
| 5 | Ящик металевий, ІР54 напільний ЩМП-5-036УХЛ3 | 1 |
| 6 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг-1-го типу ОПС1В03Р | 2 |
| 7 | Пристрій захисту від імпульсних перенапруг-2-го типу ОПС1С-3Р | 12 |
| 8 | Ящик металевий ІР31 з монтажною панеллю ЩМП-2-2 36 | 2 |
| 9 | Перемикач з моторприводом,220В, 16А 1SA120093R1001 | 2 |
| 10 | Ящик металевий ІР54 на 12 модулів навісний ЩРН-12 | 1 |
| 11 | Ящик навісний, з прозорими дверцятами ІР54 ЩРН-П-12 | 1 |
| 12 | Ящик з прозорими дверцятами, на 12 модулів, вбудованого виконання, ІР31 ЩРВ-П-12 | 26 |
| 13 | Ящик з прозорими дверцятами, на 24 модулі ЩРВ-П-24 | 6 |
| 14 | Ящик з прозорими дверцятами, на 18 модулі ЩРВ-П-18 | 1 |
| 15 | Ящик з прозорими дверцятами, на 36 модулів ЩРВ-П-36 | 2 |
| 17 | Ящик з прозорими дверцятами, на 48 модулів Eti ECH 48PTU | 1 |
| 18 | Бокс з монтажною панеллю, ІР31, напільний БМН-160+П | 1 |
| 19 | Автоматичний вимикач,380В, Іт.р.-160А ВА88-33 | 1 |
| 20 | Автоматичний вимикач,380В, Іт.р-125А ВА8-32 | 1 |
| 21 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-100А ВА88-32 | 1 |
| 22 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-80А ВА88-32 | 2 |
| 23 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р-63А ВА63А ВА0004 | 1 |
| 24 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р-50А ВА47-29-3Р | 1 |
| 25 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-40А ВА47-29-3Р | 2 |
| 26 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-32А ВА47-29-3Р | 3 |
| 27 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-20А ВА47-29-3Р | 28 |
| 28 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-25А ВА47-29-3Р | 7 |
| 29 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-16А ВА47-29-3Р | 16 |
| 30 | Автоматичний вимикач 380В, Іт.р.-10А ВА47-29-3Р | 5 |
| 31 | Автоматичний вимикач 220В Іт.р-10А ВА47-29-1Р | 17 |
| 32 | Автоматичний вимикач 220В Іт.р-20А ВА47-29-1Р | 3 |
| 33 | Автоматичний вимикач 220В Іт.р.-16А ВА47-29-1Р | 11 |
| 34 | Автоматичний вимикач 220В Іт.р.-4А ВА47-29-1Р | 15 |
| 35 | Автоматичний вимикач 220В Іт.р.-2А ВА47-29-1Р | 14 |
| 36 | Автоматичний вимикач 220В Іт.р.-20А ВА47-29-1Р | 3 |
| 37 | Автоматичний вимикач 220В Іт.р.-25А ВА47-29-1Р | 3 |
| 38 | Автоматичний вимикач 2Р, Іт.р.-16А ВА47-29-2Р | 1 |
| 39 | Автоматичний вимикач 2Р, Іт.р.-10А ВА47-29-2Р | 6 |
| 40 | Автоматичний вимикач з диф.реле, Ід-30мА,Ір-10 АВДТ-32 | 35 |
| 41 | Автоматичний вимикач з диф.реле, Ід-20А,Ір-10 АВДТ-32 | 1 |
| 42 | Автоматичний вимикач з диф.реле, Ід-16А,Ір-10 АВДТ-32 | 35 |
| 43 | Кабель з мідними жилами пер.5х50мм ВВГнгд | 20 |
| 44 | Кабель з мідними жилами пер.5х35мм ВВГнгд | 40 |
| 45 | Кабель з мідними жилами пер.5х16мм ВВГнгд | 40 |
| 46 | Кабель з мідними жилами пер.5х6мм ВВГнгд | 640 |
| 47 | Кабель з мідними жилами пер.5х25мм ВВГнгд | 180 |
| 48 | Кабель з мідними жилами пер.5х4мм ВВГнгд | 440 |
| 49 | Кабель з мідними жилами пер.5х2,5мм ВВГнгд | 260 |
| 50 | Кабель з мідними жилами пер.3х2,5мм ВВГнгд | 2050 |
| 51 | Кабель з мідними жилами пер.3х4мм ВВГнгд | 70 |
| 52 | Кабель з мідними жилами пер.3х1,5мм ВВГнгд | 45 |
| 53 | Кабель вогнетривкий пер.3х1.5мм NHXHFE-180 | 35 |
| 54 | Кабель вогнетривкий пер.3х4мм NHXHFE-180 | 365 |
| 55 | Розетка схованого монтажу,220В,16А з заземлюючим контактом | 470 |
| 56 | Розетка відкритого монтажу , ІР44, 220, 16А | 27 |
| 57 | Розетка відкритого монтажу , ІР44, 380, 32А | 5 |
| 58 | Лоток металевий перфорований 100х50мм ДКС | 18 |
| 59 | Лоток металевий перфорований 50х50мм ДКС | 24 |
| 60 | ПВХ труба Ф20мм ДКС | 1920 |
| 61 | ПВХ труба Ф25мм ДКС | 100 |
| 62 | Кришка лотка 100мм ДКС | 18 |
| 63 | Кришка лотка 50мм ДКС | 24 |
| 64 | Спуск 90, 100х50мм ДКС | 8 |
| 65 | Опорна планка ДКС | 16 |
| 66 | Шпилька М8 ДКС | 32 |
| 67 | Коробка розгалужувальна для сховної електропроводки У197 | 500 |
| 68 | Коробка для встановлення розеток У196 | 470 |
| 69 | Накінечник DL50 | 10 |
| 70 | Накінечник DL35 | 10 |
| 71 | Накінечник DL16 | 50 |
| 72 | Накінечник DL1,5 | 1500 |
| 73 | Накінечник DL2,5 | 1300 |
| 74 | Накінечник DL4 | 250 |
| 75 | Накінечник DL6 | 150 |
| 76 | Гайка з шайбою М8 | 64 |
| 77 | Скоби для кріплення ПВХ труб Ф20мм | 3850 |
| 78 | Скоби для кріплення ПВХ труб Ф25мм | 200 |
| 79 | Труба сталева Ф50мм ГОСТ3262-75 | 3 |
| 80 | Труба сталева Ф32мм ГОСТ3262-75 | 8 |
| 81 | Металорукав Ф20мм РЗ-ЦХп | 640 |
| 82 | Металорукав Ф18мм РЗ-ЦХп | 3 |
| 83 | Металорукав Ф25мм РЗ-ЦХп | 575 |
| 84 | Металорукав Ф32мм РЗ-ЦХп | 346 |
| 85 | Рамка на 3 пости LEGDAND | 5 |
| 86 | Рамка на 4 пости LEGDAND | 65 |
| 87 | Рамка на 1 пости LEGDAND | 467 |
| 88 | Кабель-канал для монтажу розеток Rapid45PVC | 45 |
| 89 | Накладка на стик 100х53мм | 20 |
| 90 | Зовнішній регульований кут 100х53 | 2 |
| 91 | Внутрішній регульований кут 100х53 | 4 |
| 92 | Кришка плоского кута 100х53 | 6 |
| 93 | Заглушка 100х53 | 2 |
| 94 | Перегородка внутрішня | 40 |
| 95 | Модуль підключення екранований | 16 |
| 96 | Розетка модуль одинарна пряма | 48 |
| 97 | Комплект кріплень(болт +гайка) | 100 |
| 98 | Цанга М8 | 40 |
| 99 | Арматура для кріплення металорукава Ф25мм | 1150 |
| 100 | Арматура для кріплення металорукава Ф20мм | 1280 |
| 101 | Арматура для кріплення металорукава Ф32мм | 692 |
| 102 | Арматура для кріплення ПВХ труби Ф20мм | 3840 |
| 103 | Арматура для кріплення ПВХ труби Ф25мм | 220 |
| 104 | Коробка розподільча металева 115х115х55 ІР54 | 2 |
| 105 | Смуга сталева 40х4мм ГОСТ103-76 | 46 |
| 106 | Смуга сталева 25х4мм ГОСТ103-76 | 32 |
| 107 | Сталь кругла Ф16мм ГОСТ2590-88 | 36 |
| 108 | Провід мідний неізольований МГ1х10мм(заземлення щитів)L-1v | 6 |
| 109 | Кінцевик міднийП10-6М | 12 |
| 110 | Редіболт М8х60 | 32 |
| 111 | Болт М6х35 | 6 |
| 112 | Гайка М6 | 6 |
| 113 | Шайба М6 | 12 |
| **Електроосвітлення** | | |
| 114 | ЛЕД Світильник ІР65, пот.36Вт LED OPAL-SL | 106 |
| 115 | ЛЕД світильник 24Вт, ІР65 Feron AL3005-R | 18 |
| 116 | Світильник круг, ІР56 НПП1301 | 1 |
| 117 | ЛЕД Лампа, 20 Вт BL-80 | 1 |
| 118 | Світильник лінійний, ІР65, 36Вт LED LPP-OS-1200 | 25 |
| 119 | LED світильник, 18 Вт, ІР65 LED HOROZ Electric Carolin | 23 |
| 120 | Світильник з акумулятором , пот.9Вт і написом "ВИХІД" ЄВРОСВЄТ | 30 |
| 121 | Світильник з акумулятором , пот.9Вт і написом "Світильник-вказівник напрямку евакуації" ЄВРОСВЄТ | 18 |
| 122 | Світильник з акумулятором і написом "Пожежний кран" ЄВРОСВЄТ | 9 |
| 123 | LED панель,36Вт,ІР20 | 508 |
| 124 | LED світильник IP54 з сіткою, 20Вт Prima Tech TTX Sport | 15 |
| 125 | Світильник з акумулятором переносний Hurry Bolt | 2 |
| 126 | ЛЕД світильник,220В ДПП2х36W | 12 |
| 127 | Кабель з мідними жилами пер. 3х1.5 мм ВВГнгд | 5385 |
| 128 | Кабель вогнетривкий, Е30хв NHXHFE-180 | 870 |
| 129 | ПВХ труба Ф16мм ДКС | 6250 |
| 130 | Вимикач одноклавішний,ІР21 схованого монтажу LEGRAND | 103 |
| 131 | Вимикач двоклавішний,ІР21 схованого монтажу LEGRAND | 108 |
| 132 | Вимикач одноклавішний прохідний,220В,6А LEGRAND | 6 |
| 133 | Вимикач двоклавішний прохідний,220В,6А LEGRAND | 2 |
| 134 | Коробка розподільча, вбудована 80мм | 260 |
| 135 | Коробка розподільча вбудована, 120мм | 140 |
| 136 | Коробка установча, вбудована,67мм | 240 |
| 137 | Арматура для кріплення ПВХ труби Ф16мм | 12200 |
| 138 | Коробка установча,вбудована поглиблена | 467 |