## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса : Переформат магазину за адресою, м.Запоріжжя, вул.Базарна ,11
Дефектний акт
№ п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи (пакування,перенесення,навантаження)
1 | Демонтаж подвійного столу | шт | 4 | 225 | 900 | Стретч 17мік*50см вага нетто 2,346 (+/-2%)кг макс. Довж палетування 600м.п | шт | 4 | 348.33 | 1393.32
2 | Демонтаж настінної панелі 1200мм | шт | 10 | 225 | 2250
3 | Демонтаж стіл технічної зони 1700 мм | шт | 1 | 450 | 450 | Гофрокартон 2-х шаровий v2 1,05х10 м 10,5 кв.м | рул | 4 | 156.75 | 627
4 | Демонтаж настінної панелі 600 мм | шт | 10 | 200 | 2000 | Клейка стрічка 45 мм 200 м 40 мкм | шт | 2 | 80 | 160
5 | Демонтаж БЗ САМСУНГ | шт | 1 | 450 | 450
6 | Демонтаж стільців (компллект) | шт | 1 | 10 | 10 | Картонна коробка гофроящик 570х370х200 10 шт. | уп | 2 | 276.12 | 552.24
7 | Демонтаж звукових колонок | шт | 2 | 50 | 100
8 | Демонтаж дверного блоку | шт | 2 | 350 | 700
9 | Демонтаж Стіл ТОП 10 | шт | 1 | 200 | 200
10 | Демонтаж столу для телефонів 600 | шт | 2 | 250 | 500
11 | Демонтаж wifi модуля | шт | 1 | 50 | 50
12 | Демонтаж стола для консультації | шт | 2 | 200 | 400
13 | Демонтаж ТВ та кронштейна | шт | 1 | 150 | 150
14 | Демонтаж освітлювальних приборів (зі збереженням) | шт | 29 | 63 | 1827
15 | Демонтаж СКС шафи (з обладнанням) | шт | 2 | 488 | 976
16 | Демонтаж клея на підлозі з частковим шпаклюванням(підготовка пола) | м.кв. | 19.14 | 98 | 1875.72
17 | Демонтаж керамічної плитки | м.кв. | 19.14 | 136 | 2603.04
18 | Демонтаж плінтуса | м/п | 62.57 | 24 | 1501.68
19 | Демонтаж електрофурнітури (вимикачі, розетки, датчики) | шт | 20 | 39 | 780
20 | Демонтаж електропроводки до 100м2 (прибрати кабель по стелі, знеструмити, обрізати кабель в стінах та на стелі, прибрати кабель) | посл. | 1 | 1500 | 1500
21 | Демонтаж конструкцій стелі (Каркас, карти Армстронг, кріплення, мет конструкції.) | м2 | 69.5 | 80 | 5560
22 | Демонтаж перегородки ГКЛ (частина стіни) | м.кв | 2.8 | 113 | 316.4
23 | Демонтаж накадних планок на ганку (зі збереженням) | шт | 5 | 24 | 120
24 | Демонтаж дверного блоку | шт | 2 | 350 | 700
25 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 25919.84 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 2732.56
26 | Загальнобудівельні роботи
27 | Заливка самовирівнювальної суміші | м.кв | 15 | 300 | 4500 | Ceresit СN 69 25 кг | меш | 3 | 353.34 | 1060.02
28 | Укладання плитки с прирізкою (підготовка, грунтування, укладання, затирання швів) | м.кв | 15 | 580 | 8700 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 75 | 8.6 | 645
29 | Штроблення із заробленням | м/п | 8 | 114 | 912 | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 1.5 | 43.08 | 64.62
30 | [5 empty] | Плитка керамічна Cersanit Light Henley Grey світло-сіра 600*300 | м.кв. | 15.75 | 503.33 | 7927.4475
31 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 22 | 110.5 | 2431
32 | [5 empty] | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 25 мм чорна | м.п. | 8 | 9.54 | 76.32
33 | Заливка самовирівнювальної суміші Ганок | м.кв | 4.14 | 300 | 1242 | Суміш для підлоги Мастер Базис | шт | 1 | 143.34 | 143.34
34 | Укладання плитки с прирізкою (підготовка, грунтування, укладання, затирання швів) | м.кв | 4.14 | 580 | 2401.2 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 20.7 | 8.6 | 178.02
35 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.8 | 43.08 | 34.464
36 | [5 empty] | Плитка Атем Gres 30x30 см | м.кв. | 4 | 451.67 | 1806.68
37 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 2 | 110.5 | 221
38 | Монтаж планок антиковзуючих | шт | 5 | 70 | 350 |  |  |  |  | 0
39 | Укладання плитки с прирізкою (підготовка, грунтування, укладання, затирання швів) Цоколь | м.кв | 1.2 | 580 | 696 | Клей для плитки Ceresit СМ11 | кг | 6 | 8.6 | 51.6
40 | [5 empty] | Ceresit СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.414 | 43.08 | 17.8351
41 | [5 empty] | Плитка Атем Gres 30x30 см | м.кв. | 1.2 | 451.67 | 542.004
42 | [5 empty] | Фуга Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 2 | 110.5 | 221
43 | Монтаж закладніх під Лайт Бокси та ТВ | шт | 1 | 124 | 124 | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/4 м | шт | 2 | 247.5 | 495
44 | [5 empty] | Саморіз для г/к по металу 3,5х25 мм 100шт | шт | 1 | 31.25 | 31.25
45 | Фальш стіни із ГКЛ в один шар | м.кв | 24 | 180 | 4320 | Гіпсокартон Knauf 2500x1200х12,5 мм 3 кв. м | шт | 8 | 341.67 | 2733.36
46 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL UW 75/4 м 0,5 мм | шт | 8 | 221.67 | 1773.36
47 | [5 empty] | Профіль BauGut ARMOSTEEL CW 75/3 м 0,5 мм | шт | 5 | 185 | 925
48 | [5 empty] | Саморіз для г/к по металу 3,5х25 мм 100шт | шт | 1 | 137.25 | 137.25
49 | [5 empty] | Дюбель швидкого монтажу 40414 потай 6x40 мм 20 шт | шт | 2 | 98.42 | 196.84
50 | [5 empty] | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт Expert Fix | шт | 2 | 34.84 | 69.68
51 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг | кг | 25 | 14 | 350
52 | [5 empty] | Склострічка самоклейка BauGut 50мм х 20м | шт | 3 | 20.84 | 62.52
53 | Встановлення дерев'яних дверних блоків | шт | 2 | 1271 | 2542 | Дверний блок ОМіС Cortex глухе (гладке) ПГ 700 мм білий silk matt | шт | 2 | 2261.67 | 4523.34
54 | [5 empty] | Добірна планка ОМіС Cortex білий silk matt | шт | 3 | 1058.34 | 3175.02
55 | [5 empty] | Лиштва прямокутна Cortex ПВХ (компл 2,5 шт.) ОМіС 8х70х2200 мм білий silk matt | шт | 10 | 616.67 | 6166.7
56 | [5 empty] | Комплект фурнітури циліндровий MVM A-2004 PZ SN/CP 62,5 мм матовий нікель/полірований хром без петель | шт | 2 | 932.5 | 1865
57 | [5 empty] | Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл | шт | 1 | 179.92 | 179.92
58 | [5 empty] | Петля для дверей накладна | шт | 4 | 127.5 | 510
59 | Монтаж ПВХ плінтуса на саморізи | м.п. | 62.57 | 76 | 4755.32 | Плінтус ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 мм | шт | 26 | 53.34 | 1386.84
60 | [5 empty] | Комплект з'єднувачів TIS | шт | 12 | 22.5 | 270
61 | [5 empty] | Комплект куточків внутрішніх TIS | шт | 18 | 22.5 | 405
62 | [5 empty] | Комплект куточків зовнішніх TIS | шт | 21 | 22.5 | 472.5
63 | [5 empty] | Комплект заглушок TIS | шт | 2 | 22.5 | 45
64 | [5 empty] | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 1 | 31.25 | 31.25
65 | Шпаклювання стін і перегородок (2-шарова шпаклівка, грунтовка і шліфування) | м.кв. | 120 | 170 | 20400 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 12 | 43.08 | 516.96
66 | [5 empty] | Шпаклівка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 360 | 10.9 | 3924
67 | [5 empty] | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 23.232 | 43.08 | 1000.8346
68 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 7024 | м.кв. | 232.32 | 99 | 22999.68 | Фарба для стін та стелі Akrit 7TR 9л.з тонуванням або аналогічна фарба за характеристиками | л | 70.596 | 427.87 | 30205.9105
69 | Фарбування дверей | м.кв. | 3 | 212 | 636 |  |  |  |  | 0
70 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) Фасад | м.кв. | 15 | 99 | 1485 | Фарба акрилова Dufa Fassaden | л | 6.6 | 150 | 990
71 | Шпаклювання (часткове) фасаду (2-шарова шпаклівка, грунтовка і шліфування) | м.кв. | 7 | 170 | 1190 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.7 | 43.08 | 30.156
72 | [5 empty] | Шпаклівка фасадна 25 кг | кг | 21 | 37.3 | 783.3
73 | Монтаж гідробар'єру | м.кв | 5 | 58 | 290 | Гідробар'єр 75 м.кв Сірий (000000286) | шт | 1 | 450 | 450
74 | Очищення ринви від бруду | м.п | 6 | 50 | 300 | Брус 20*20*2000 | шт | 6 | 56.67 | 340.02
75 | Частовий ремонт покрівлі еркеру | м.кв | 5 | 100 | 500
76 | Заміна склопакету | м.кв | 0.64 | 500 | 320 | Склопакет 2000*300 | м.кв | 0.64 | 1500 | 960
77 | Регулювання вхідних дверей. (петлі, замок, механізм відкривання) | шт | 3 | 300 | 900
78 | Регулювання дотягувача | шт | 2 | 150 | 300
79 | Кріплення касового ящика | шт | 1 | 175 | 175
80 | Заміна секрету у вхідних замках | шт | 1 | 100 | 100 | Секрет (в акті розписати)указати маркування | шт | 1 | 450 | 450
81 | Монтаж вогнегасника | шт | 4 | 50 | 200 | Вогнегасник ВП5 (матеріал замовника) | шт | 4 | поставка Замовника | 0
82 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону MOLLY 5x65 мм 4 шт. Expert Fix | шт | 3 | 10.25 | 30.75
83 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 80338.2 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 80907.1117
84 | Електромонтажні роботи
85 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 530 | 31 | 16430 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х1,5 мідь | м | 250 | 35 | 8750
86 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 280 | 54.17 | 15167.6
87 | [5 empty] | Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ШВВП 2х0,75 мідь | м | 50 | 12.5 | 625
88 | [5 empty] | Ізострічка EMT 0,13x15 мм 10 м чорна ПВХ 12-0403 BK | шт | 3 | 20 | 60
89 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 5 | 92.5 | 462.5
90 | [5 empty] | Клема WAGO на 3 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 140 | 25 | 3500
91 | [5 empty] | Клема WAGO на 2 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 10 | 18.37 | 183.7
92 | Штроблення із заробленням | м.п | 45 | 114 | 5130 | Клема WAGO на 5 провід (з важ) 0,2-4 мм?. T40 | шт | 70 | 39.31 | 2751.7
93 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 500 | 25 | 12500 | Труба гофрована UP! (Underprice) 350H 20 мм / 50 м чорна | шт | 10 | 347.5 | 3475
94 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 5 | 92.5 | 462.5
95 | Прокладання кабеля для колонок | м.п. | 26 | 26 | 676 | Кабель акустичний Одескабель Loudspeaker Cable Hi-Fi, 2х1,5 кв.мм | м.п. | 26 | 43.57 | 1132.82
96 | Монтаж та підлючення акустичної колонки | шт | 2 | 159 | 318 | Колонка акустична | шт | 2 | поставка замовника | 0
97 | Монтаж та підключення підсилювача | шт | 1 | 225 | 225 | Підсилювач | шт | 1 | поставка замовника | 0
98 | Монтаж автоматів | шт | 5 | 100 | 500 | Автоматичний вимикач Hager 3P 25A B 6 kA MBN325 3M | шт | 1 | поставка замовника | 0
99 | Монтаж діф.автоматів | шт | 11 | 150 | 1650 | Автоматичний вимикач Hager 1P 10A C 6 kA MCN110 1M | шт | 2 | поставка замовника | 0
100 | [5 empty] | Диференційний автомат Hager ADA916D 1+N 16 A 30 mA B 6 КА A | шт | 7 | поставка замовника | 0
101 | [5 empty] | Диференційний автомат Hager 1+N 16A 30 mA С 6 КА A 2м AD966J | шт | 4 | поставка замовника | 0
102 | [5 empty] | Реле часу механічне | шт | 2 | 615.83 | 1231.66
103 | Підключення кабелю електроживлення зі стелі до столу відкритої викладки через колодку на 6 гнізд | шт | 2 | 233 | 466 | Кабель спіральний OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1/1500 | шт | 2 | 2409 | 4818
104 | [5 empty] | Колодка 16 А 230 В с заземлением 6 гн. белый 90118600 | шт | 2 | 315 | 630
105 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 40 | 125 | 5000 | Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ p016102 | шт | 40 | 55.17 | 2206.8
106 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 44 | 138 | 6072 | Розетка Schneider Electric Asfora пластик/з заземленням 220 В Антрацит | шт | 44 | 114.67 | 5045.48
107 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 44 | 4.17 | 183.48
108 | Монтаж вимикачів з підрозетником | шт | 5 | 138 | 690 | Вимикач одноклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300121 | шт | 2 | 97.25 | 194.5
109 | [5 empty] | Вимикач двоклавішний Schneider Electric Asfora самозажиммаючий 10 А 220В IP20 білий EPH0300122 | шт | 3 | 117.5 | 352.5
110 | [5 empty] | Коробка установча Контакт блочна 109 поліпропілен | шт | 5 | 4.17 | 20.85
111 | [5 empty] | Рамка 3 посту Schneider Electric Asfora горизонтальна, білий | шт | 2 | 75.17 | 150.34
112
113 | Монтаж світильників на підвісах | шт | 3 | 315 | 945 | X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК білий (3X680) LSNTRI-90B | шт | 3 | 4600 | 13800
114 | [5 empty] | Трос оцинкований 2мм | м.п. | 27 | 5.09 | 137.43
115 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 9 | 7.5 | 67.5
116 | Монтаж світильників лінійних | шт | 36 | 189 | 6804 |  |  |  |  | 0
117 | [5 empty] | Світильник LED лінійний Videx 36W 1,2М 5000K VL-BNWL-36125 | шт | 36 | 457.5 | 16470
118 | Монтаж стелі АРМСТРОНГ з профіля | кв.м | 70 | 100 | 7000 | Профіль т подібний чорний 3,6м. | шт | 58 | 149.17 | 8651.86
119 | [5 empty] | Плита Армстронг чорна мат металева | шт | 194 | 115 | 22310
120 | [5 empty] | Стержень L=0,5м, 4 мм INDUSTRY | шт | 90 | 8.34 | 750.6
121 | [5 empty] | Пружинний підвіс | шт | 45 | 8.87 | 399.15
122 | [5 empty] | Дюбель ударный гриб 6х 40 мм гвоздь (100шт) жёлтый | шт | 1 | 45.57 | 45.57
123 | [5 empty] | Саморіз із пресшайбою 50шт | шт | 2 | 38.25 | 76.5
124 | Монтаж світильників 600*600 | шт | 1 | 189 | 189 | LED панель PANEL-B2B EF-28 4200K | шт | 1 | 583 | 583
125 | Монтаж прожекторів | шт | 26 | 158 | 4108 | LED світильник LightMaster LLT201, потужність 30Вт, 4000K білий | шт | 26 | 763.33 | 19846.58
126 | Монтаж шинопроводу | м.п. | 19 | 126 | 2394 | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 100 см білий | шт | 5 | 166.67 | 833.35
127 | [5 empty] | Шинопровід 1-фазний LightMaster CAB2000 200 см білий | шт | 7 | 324.17 | 2269.19
128 | [5 empty] | Зєднувач лінійний | шт | 5 | 50 | 250
129 | [5 empty] | Трос оцинкований 2мм | м.п. | 90 | 5.09 | 458.1
130 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 104 | 7.5 | 780
131 | Монтаж резервного живлення | шт | 1 | 380 | 380
132 | Роботи по заміру опору ізоляції електропроводки з наданням технічного звіту (2 екз.) | компл. | 1 | 2886 | 2886
133 | Електротехнічний проект (виконавча документація) 2 екз. | шт | 1 | 4100 | 4100
134 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 78463 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 139133.26
135 | СКС
136 | Монтаж шафи СКС (встановлення та підключення обладнання) | шт | 1 | 1139 | 1139 | Комутаційна шафа | м.п. | 1 | поставка замовника | 0
137 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 210 | 28 | 5880 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель FTP КПВЭ-ВП cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 210 | 20 | 4200
138 | Обжим UTP кабелю в патч панель | шт | 13 | 56 | 728
139 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 12 | 145 | 1740 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 12 | 383.5 | 4602
140 | [5 empty] | Коробка для зовнішнього монтажу Schneider Electric ASFORA білий EPH6100121 | шт | 6 | 117.5 | 705
141 | Монтаж роутера | шт | 1 | 170 | 170 | Роутер | шт | 1 | поставка замовника | 0
142 | [5 empty] | Конектор RJ45 8P8C ATCOM UTP Кат 5e | шт | 1 | 4.83 | 4.83
143 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 9657 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 9511.83
144 | Монтаж меблів
145 | Монтаж стіл касса тех зони 800мм | шт | 2 | 600 | 1200
146 | Монтаж аксесуарна панель 1200 мм | шт | 6 | 400 | 2400
147 | Монтаж аксесуарна панель 1800 мм | шт | 1 | 400 | 400
148 | Монтаж стіл для консуьтацій 800 мм | шт | 2 | 400 | 800
149 | Монтаж БЗ САМСУНГ | шт | 1 | 600 | 600
150 | монтаж модуль настінний універсальний 1200 | шт | 3 | 400 | 1200
151 | монтаж модуль настінний універсальний 1800 | шт | 1 | 400 | 400
152 | Установка вимикача | шт | 12 | 70 | 840 | Вимикач меблевий | шт | 12 | 50 | 600
153 | [5 empty] | Кабель силовий багатожильний ЗЗКМ ШВВП 2х0,75 мідь | м | 12 | 12.5 | 150
154 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 7840 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 750
155 | Інші роботи
156 | Післябудівельне прибирання | м.кв. | 77 | 90 | 6930
157 | Миття скляних вітрин з обох боків з їх очищенням (вартість моючих входить в вартість) | м.кв. | 12 | 78 | 936
158 | Закриття плівкою | м.кв. | 12 | 45 | 540 | Плівка поліетиленова 100 мк | м.кв | 12 | 25 | 300
159
160 | Виніс та навантаження сміття | т | 5 | 822 | 4110 | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 100 | 11.67 | 1167
161 | Вивіз сміття (машина до 5 т) | маш | 2 | 3317 | 6634
162 | Доставка меблів,обладнання (Бориспільский р-н с. Мартусівка Моїсеєва 72) | км | 1120 | 36 | 40320
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 59470 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 1467
[6 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 234501.7617
| ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 261688.04 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 7035.0529
[6 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 241536.8146
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 261688.04 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 503224.8546
[6 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 100644.9709
[6 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 603869.8255