## КП
Підрядник : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСИМУС ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОДЖЕКТ"
Будівництво комплесу житлових (підвальні і комерційнійні приміщення) м. Чернівці
№ п/п | Роботи і матеріали | Одиниці виміру | Кількість | Вартість матеріалів, грн. на одиницю | Розцінка, грн. на одиницю | Вартість матеріалів, грн. з ПДВ | Вартість робіт, грн. з ПДВ | Вартість
разом
з ПДВ
РОЗДІЛ 1. ШАФИ ВВОДНО-РОЗПОДІЛЬЧІ
ВРП
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Шафа навісна | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 14 |  | 360 | 0 | 5040 | 5040
| Автоматичний вимикач 3р 350С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 400С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 200С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 180С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 160С, 380В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 125С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 80С, 380В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 63С, 380В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 50С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 10С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Перемикач 3р 630 А, 380 В, 1-0-2 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Встановлення лічильника | шт | 9 |  | 1400 | 0 | 12600 | 12600
| Лічильник активної і реактивної енергії, 380В, 125 А | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лічильник активної і реактивної енергії, 380В, 10 А | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Встановлення компенсаторів | шт | 2 |  | 1000 | 0 | 2000 | 2000
| Компенсатори реактивної енергії 104 кВА | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АВР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, СЕ, 1000x 600x400мм, IP55 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж пристрою АВР | шт | 1 |  | 5000 | 0 | 5000 | 5000
| Пристрій АВР 160 А |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 6 |  | 360 | 0 | 2160 | 2160
| Автоматичний вимикач 3р 125С, 380В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 100С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 32С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 20С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 10С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 1р 220В | шт | 3 |  | 160 | 0 | 480 | 480
| Автоматичний вимикач 1р 25С, 220В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 1р 10С, 220В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Встановлення лічильника | шт | 2 |  | 1400 | 0 | 2800 | 2800
| Лічильник активної і реактивної енергії, 380В, 125 А | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЩОКП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Шафа навісна | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В, 2р 220В | шт | 29 |  | 360 | 0 | 10440 | 10440
| Автоматичний вимикач 3р 80С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 2р 25С, 220В | шт | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Встановлення лічильника | шт | 14 |  | 1400 | 0 | 19600 | 19600
| Лічильник активної енергії, 220В, 63 А | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ГРЩ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 36 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В, 2р 220В | шт | 6 |  | 360 | 0 | 2160 | 2160
| Автоматичний вимикач 3р 50С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 25С, 380В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 1р 220В | шт | 3 |  | 160 | 0 | 480 | 480
| Автоматичний вимикач 1р 10С, 220В | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж термостату | шт | 1 |  | 900 | 0 | 900 | 900
| Термостат з капілярною трубкою -35С/ +35С | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж контактора | шт | 1 |  | 320 | 0 | 320 | 320
| Контактор 220В, 16А, 2 NO | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ паркінгу |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 36 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 7 |  | 360 | 0 | 2520 | 2520
| Автоматичний вимикач 3р 125С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 80С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 50С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 25С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 1р 220В | шт | 2 |  | 320 | 0 | 640 | 640
| Автоматичний вимикач 1р 10С, 220В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЩОП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Шафа навісна | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В, 2р 220В | шт | 17 |  | 360 | 0 | 6120 | 6120
| Автоматичний вимикач 3р 80С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 25С, 380В | шт | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Встановлення лічильника | шт | 8 |  | 1400 | 0 | 11200 | 11200
| Лічильник активної енергії, 220В, 63 А | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЩАО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 12 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 1 |  | 360 | 0 | 360 | 360
| Автоматичний вимикач 3р 10С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 1р 220В | шт | 5 |  | 320 | 0 | 1600 | 1600
| Автоматичний вимикач 1р 10С, 220В | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ насосної |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 24 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 6 |  | 360 | 0 | 2160 | 2160
| Автоматичний вимикач 3р 10С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 6С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Поверх на відм. +0,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 36 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 10 |  | 360 | 0 | 3600 | 3600
| Автоматичний вимикач 3р 25С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 1р 220В | шт | 5 |  | 320 | 0 | 1600 | 1600
| Автоматичний вимикач 1р 10С, 220В | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.КП17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 12 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 4 |  | 360 | 0 | 1440 | 1440
| Автоматичний вимикач 3р 180/162С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 125С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 32С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 6С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів | шт | 6 |  | 320 | 0 | 1920 | 1920
| Автоматичний вимикач 1р 16С, 220В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.КП15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 12 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 7 |  | 360 | 0 | 2520 | 2520
| Автоматичний вимикач 3р 80С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 16С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 50С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.КП16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 12 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 9 |  | 360 | 0 | 3240 | 3240
| Автоматичний вимикач 3р 125С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 200С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 3р 16С, 380В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Поверх на відм. +4,150 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 36 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 5 |  | 360 | 0 | 1800 | 1800
| Автоматичний вимикач 3р 25С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 1р 220В | шт | 5 |  | 320 | 0 | 1600 | 1600
| Автоматичний вимикач 1р 10С, 220В | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Поверх на відм. -3,650 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.Е31…РЩ.Е38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж щитів електрозарядок (тільки підключення до електромережі) | шт | 8 |  | 3600 | 0 | 28800 | 28800
| Електрозарядка автомобілів 7 кВт | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів | шт | 8 |  | 320 | 0 | 2560 | 2560
| Автоматичний вимикач 2р 25С, 220В | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж розетки настінної | шт | 8 |  | 150 | 0 | 1200 | 1200
| Розетка настінна 20В 32 А | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Поверх на відм. +0,000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.КП1-КП14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж щитів комерційних приміщень (тільки підключення до електромережі) | шт | 14 |  | 500 | 0 | 7000 | 7000
| Шафа навісна 8 мод. | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів | шт | 56 |  | 360 | 0 | 20160 | 20160
| Автоматичний вимикач 2р 25С, 220В | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 1р 16С, 220В | шт | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматичний вимикач 1р 10С, 220В | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РЩ.ПП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж шафи навісної | шт | 1 |  | 500 | 0 | 500 | 500
| Шафа навісна, металева на 12 мод | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматичних вимикачів 3р 380В | шт | 4 |  | 360 | 0 | 1440 | 1440
| Автоматичний вимикач 3р 20С, 380В | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диференційний автомат 2р, 16С, 220В, 30мА | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РОЗДІЛ 2. МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж світильників | шт | 222 |  | 350 | 0 | 77700 | 77700
| Світильник підвісний 1200х30 | шт | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Світильник підвісний 600х600 | шт | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Світильник підвісний адміністративний | шт | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Світильник підвісний з датчиком руху | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Світильник аварійний "ВИХІД" | шт | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Світильник аварійний "А" | шт | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж вимикачів | шт | 17 |  | 150 | 0 | 2550 | 2550
| Вимикач одноклавішний вбудований 10А, 220В | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вимикач двоклавішний вбудований 10А, 220В | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вимикач двоклавішний накладний 10А, 220В | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж датчика руху | шт | 27 |  | 150 | 0 | 4050 | 4050
| Датчик руху, 360 діаметр 16м | шт | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж реле та датчиків освітлення | шт | 5 |  | 150 | 0 | 750 | 750
| Реле та датчик освітлення АВВ C120N | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж розеток | шт | 73 |  | 150 | 0 | 10950 | 10950
| Розетка накладна одаинарна 16А, 220В, ІР44 | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розетка вбудована одаинарна 16А, 220В, ІР44 | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розетка вбудована одаинарна 16А, 220В, ІР20 | шт | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розетка накладна одаинарна 16А, 220В, ІР20 | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж розподільчих коробок | шт | 100 |  | 150 | 0 | 15000 | 15000
| Коробка розподільча зовнішня 85х85х5 | шт | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж підрозетників в бетоні | шт | 62 |  | 100 | 0 | 6200 | 6200
| Підрозетник 71х47х71 | шт | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РОЗДІЛ 3. МОНТАЖ КАБЕЛІВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж кабельних лотків | м | 308 |  | 250 | 0 | 77000 | 77000
| Лоток сходовий 300х100 | м | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лоток з кришкою 200х100 | м | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лоток з кришкою 100х50 | м | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лоток з кришкою 50х50 | м | 190 |  |  | 0 | 0 | 0
| Шпилька М8 | м | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Профіль 41х21х1,5 | м | 42.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гайка М8 | шт | 414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коліно горизонтальне 50х50-50х50 | шт | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коліно горизонтальне 200х100-200х100 | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Хрестовина 50 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Хрестовина 100 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трійник 50х50 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Перехід 200*100-200*50 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Трійник 200х50-100х50-100х50 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коліно вертикальне 50х50-50х50 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коліно вертикальне 100х50-100х50 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж металорукава | м | 115 |  | 25 | 0 | 2875 | 2875
| Металорукав д.25 | м | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж кабелів | м | 7740 |  | 55 | 0 | 425700 | 425700
| Кабель ВВГ нг 5х95 | м | 151 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 5х35 | м | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 5х25 | м | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 5х16 | м | 119 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 5х10 | м | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 5х6 | м | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 5х4 | м | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 5х2,5 | м | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 3х4 | м | 1265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 3х6 | м | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 3х2,5 | м | 2230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГ нг 3х1,5 | м | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПВ 1-1,5 | м | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3х2,5мм² FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV RM | м | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3х1,5мм² FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV RM | м | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5х1,5мм² FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV RM | м | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5х4мм² FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV RM | м | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5х6мм² FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV RM | м | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5х35мм² FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV RM | м | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Штробління стін (уточнити по факту) | м | 0 |  | 130 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| РОЗДІЛ 4. МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕННЯ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КЗЗ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж вертикального заземлювача (в землі) | шт | 9 |  | 660 | 0 | 5940 | 5940
| Заземлювач вертикальний довжина 3м, д.20 (штир у комплекті) | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж горизонтального заземлювача | м | 72 |  | 70 | 0 | 5040 | 5040
| Полоса стальна оцинкована 40х4 | м | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Затискач хрестовий 4 отв. прут-полоса | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж коробки | шт | 1 |  | 150 | 0 | 150 | 150
| Коробка монтажна перевірочна | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж провода | м | 30 |  | 55 | 0 | 1650 | 1650
| Провод ПВ1 8мм | м | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Виконавча документація | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Витратні матеріали (переглянуто вартість витратних матеріалів) | к-т | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Разом |  | 1 |  |  | 0 | 808515 | 808515
| Доставка матеріалів |  | 1 |  |  |  |  | 0
| витрати пов'язані з проживанням і проїздом (відряджувальні витрати) |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
| Разом по кошторису, грн з ПДВ |  | 1 |  |  |  |  | 908515