Запит на пропозицію.

- Ціль проекту:

- Поточні роботи в приміщеннях ГВК ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод.

- Перелік робіт:

- Фарбування стін сходових маршів, вихід з офісних приміщень 48м²;

- Фарбування відкосів входу в офісне приміщення 5,11 м/п;

- Установка металевого кутика на дверні відкоси входу в офісні приміщення 5,11м/п;

- Демонтаж старої штукатурки та плитки  за браундмауерними воротами 13м²;

- Штукатурка усилена фасадною сіткою, шпаклювання та фарбування  стін за

браундмауерними воротами22,5м²;

- Фарбування стін за  браундмауерними воротами 22,5м²;

- Заробляння шва між підлого та стіною за  браундмауерними воротами 6м/п;

- Фарбування укосів в цеху розливу Барді 6,8м/п;

- Ремонт стіни цеху лінії розливу Барді  2 м/п;

- Укладка відклеївшихся  та заміна плиток в приміщенні цеху водопідготовки 22м2;

- Опорядження укоса в полах  цеху водопідготовки 16 м/п;

- Обробка силіконовим ущільнювачем примикань 21 м /п ;

- Забивання фугою вимитих швів між плитками 8м²;

- Забивання фугою вимитих швів між кислотостійкою плиткою 15м²;

- Демонтаж металевого кутика з дренажного лотка 34 м/п;

- Заміна плитки яка була демонтована внаслідок проведення робіт;

- Ремонт стінки облицьованої пластиковою вагонкою приміщення водопідготовки 6,2м²;

- Виготовлення ніш в обриштовані пластикової вагонки приміщення водопідготовки2м²;

- На підлозі на території лінії кронес 2 вирізати відлущене полімере покриття 7,1м/п

- краї загерметизувати  герметиком 5м²;

- Сходи на виході з офісних приміщень пофарбувати 7.35м²;

- Приміщення компресорної розшиття тріщини та побілка 4,2м²;

- Заробляння отвору в стіні та побілка в компресорній 2,5;

- Ремонт та фарбування дверних укосів в компресорній 0,5м²;

- Укладка плитки на підлогу в компресорні 0,7м²;

- Збивання старої штукатурки та укладка плитки по мет .сітці на стінах диспетчерської 3,1м²;

- В приміщенні ТП – 95 укладка плитки на мет. сітку 2,73 м²;

- Відбивання штукатурки під плитку ТП – 95 2,73 м²;

- Заміна плитки на полу ТП – 95 : 2м²;

- ТП – 95 демонтаж штукатурки яка відшарувалась 2м²;

- Штукатурка та шпаклювання і фарбування на місці відшарувань ТП-95- 2м².

- Заміна пошкодженої плитки на сходах біля жіночого туалету 0,027м²;

- Заміна металевих плінтусів в путовому приміщенні експедиції  19 м/п,

- Ремонт покрівлі надкаптажної споруд на першій сан. Зоні

Заміна металевих частин покрівлі 12,25 м²;

Ремонт примикання 5 м/п;

- Ремонт надкаптажної споруди друга сан. Зона

Ремонт м'якої покрівлі 10 м²;

Заміна капельника 12,6 м/п;

Ремонт примикання 2,8 м/п;

Ремонт карниза 12,6 м/п.

- Ремонт не діючої надкаптажної споруди, перша сан. Зона

Чистка відлущеної фарби та старої штукатурки 38,55 м²;

Штукатурка пошкоджених зон 11,16 м²;

Фарбування фасадною фарбою 35,55 м²;

Фарбування чорної гідрофобної полоси 3 м².

- Вимоги до обладнання, та виконання робіт:

- роботи по реалізації даного технічного завдання виконуються з матеріалів "Виконавця";

- матеріали не повинні містити різкого запаху,

- всі будівельні відходи, що утворяться в наслідок проведення робіт, прибираються і утилізуються силами "Виконавця";

- комерційна пропозиція приймається до уваги в разі обстеження об’єкта представником "Виконавця";

- В комерційній пропозиції повинна вказуватися ціна кожної позиції робіт.

- Специфікація пропозиції

Пропозиція, має бути оформлене у форматі Exel, Word або pdf  і містити наступну інформацію:

- Вартість

| Вартість та специфікація матеріалів і обладнання | UAH 00 грн. |
| --- | --- |
| Вартість та специфікація робіт | UAH 0 грн. |
| Вартість робіт по кожному пункту | UAH 0 грн. |
| Загальна вартість | UAH 00 грн. |

- Графік виконання робіт (від моменту підписання Договору / листа про наміри)

| Поставка матеріалів і обладнання | тиж/днів |
| --- | --- |
| Виконання робіт | тиж/днів |
| Загальний термін поставки та виконання робіт (робочих) | тиж/днів |

- Умови оплати:

| Матеріали, роботи |  |
| --- | --- |
| % | Передоплата |
| % | По факту підписання акту здачі – приймання об’єкту |
| ……………..% | Відтермінування платежу |

- Гарантійний період на матеріали та обладнання, після введення в експлуатацію (за винятком випадків прихованих дефектів, роки).

- Гарантійний період на роботи, після введення в експлуатацію (за винятком випадків прихованих дефектів, роки).