## Аркуш1
№ | Робота | Вимірник | Кількість | Розцінка | Сума
| Розділ 2. Реконструкція ввідного розподільчого щита |  |  |  | 0
1 | Шина N у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
2 | Шина РЕ у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
3 | Установлення обмежувача перенапруги | шт | 1 |  | 0
4 | ПЗІП Schneider Electric EZ9L33745 Easy9 (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
5 | Дін рейка | шт | 1 |  | 0
6 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 100 мм, укладених по конструкціях | 100м | 0.02 |  | 0
7 | Труба сталева Д-100мм | м | 2 |  | 0
8 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | 100 м | 0.25 |  | 0
9 | Труба гофрована Д=40мм | м | 25 |  | 0
10 | Тримач гофротруби Д=40м | шт | 20 |  | 0
11 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 |  | 0
| Розділ 3. Щит розподільчий РЩ-2-1 |  |  |  | 0
12 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  | 0
13 | Щит на 48 модулів ШМР-Н-48 (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
14 | Шина N у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
15 | Шина РЕ у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
16 | Шина гребінчаста на 12 модулів мідна | шт | 2 |  | 0
17 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0.08 |  | 0
18 | Автоматичний вимикач АВВ S203C 100A (або еквівалент) | шт | 2 |  | 0
19 | Автоматичний вимикач АВВ S203В 63A (або еквівалент) | шт | 4 |  | 0
20 | Диференційний вимикач 40А чотириполюсний ETIMAT 4p EFI6-4 40/0. 03 тип А 6 кА (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
21 | Перемикач вводу резерву 4 полюсний 100А Hager HI405R 100A (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
22 | Установлення обмежувача перенапруги | шт | 1 |  | 0
23 | ПЗІП Schneider Electric EZ9L33745 Easy9 (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
24 | Прокладання проводів | 100м | 0.2 |  | 0
25 | Провід ПВ-3 2,5мм2 | м | 10.3 |  | 0
26 | Провід ПВ-3 16мм2 | м | 10.3 |  | 0
27 | Наконечник кабельний 16мм2 мідний | шт | 40 |  | 0
| Розділ 4. Щит вентиляції ЩВ |  |  |  | 0
28 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  | 0
29 | Щит пластиковий на 36 модулів ШМР-Н- 36 (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
30 | Шина N у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
31 | Шина РЕ у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
32 | Шина гребінчаста на 12 модулів мідна | шт | 3 |  | 0
33 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0.03 |  | 0
34 | Вимикач автоматичний ABB S201В 63А (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
35 | Вимикач автоматичний ABB S201В 32А (або еквівалент) | шт | 2 |  | 0
36 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0.04 |  | 0
37 | Вимикач автоматичний ABB S201В 16А (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
38 | Вимикач автоматичний ABB S201В 2А (або еквівалент) | шт | 3 |  | 0
39 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0.01 |  | 0
40 | Розчіплювач незалежний S2C-F2 110- 415V AC/DC (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
41 | Установлення обмежувача перенапруги | шт | 1 |  | 0
42 | ПЗІП Schneider Electric EZ9L33745 Easy9 (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
43 | Прокладання проводів | 100м | 0.5 |  | 0
44 | 3 | 4 | 5 |  | 0
45 | Провід ПВ-3 1,5мм2 | м | 20.6 |  | 0
46 | Провід ПВ-3 6мм2 | м | 30.9 |  | 0
| Розділ 5. Щит освітлення ЩО |  |  |  | 0
47 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  | 0
48 | Щит на 72 модулів ШМР-Н-72 (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
49 | Шина N у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
50 | Шина РЕ у корпусі мідна | шт | 1 |  | 0
51 | Шина гребінчаста на 12 модулів мідна | шт | 6 |  | 0
52 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0.01 |  | 0
53 | Вимикач автоматичний ABB S201В 63А (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
54 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0.42 |  | 0
55 | Вимикач автоматичний деференційний ABB DS951AC B25/0.03A (або еквівалент) | шт | 29 |  | 0
56 | Вимикач автоматичний ABB S201В 6А (або еквівалент) | шт | 13 |  | 0
57 | Установлення обмежувача перенапруги | шт | 1 |  | 0
58 | ПЗІП Schneider Electric EZ9L33745 Easy9 (або еквівалент) | шт | 1 |  | 0
59 | Прокладання проводів | 100м | 0.5 |  | 0
60 | Провід ПВ-3 1,5мм2 | м | 20.6 |  | 0
61 | Провід ПВ-3 2,5мм2 | м | 30.9 |  | 0
| Розділ 6. Освітлення |  |  |  | 0
62 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 1.05 |  | 0
63 | LED панель 600х600 36Вт (або еквівалент) | шт | 56 |  | 0
64 | LED панель 600х600 36Вт з акумулятором (або еквівалент) | шт | 29 |  | 0
65 | Світильник накладний герметичного виконання ІЕК ДПО 1001 (або еквівалент) | шт | 14 |  | 0
66 | Лампа світлодіодна 220В патрон Е27 OSRAM LED VALUECLA A60 10W E27 6500K FR 220-240V (або еквівалент) | шт | 14 |  | 0
67 | Світильник накладний герметичного виконання з датчиком руху VIDEX з ІЧ- датчиком IP54 (або еквівалент) | шт | 6 |  | 0
68 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0.06 |  | 0
69 | Світильник аварійний евакуаційний «Вихід» з акумулятором | шт | 4 |  | 0
70 | Світильник аварійний евакуаційний «Укриття» з акумулятором | шт | 4 |  | 0
| Розділ 7. Установчі елементи |  |  |  | 0
71 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0.6 |  | 0
72 | Розетка накладного виконання 220В подвійна | шт | 60 |  | 0
73 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0.16 |  | 0
74 | Вимикач подвійний накладного виконання | шт | 10 |  | 0
75 | Вимикач прохідний одноклавішний накладного виконання | шт | 6 |  | 0
76 | Коробка розподільча зовнішня | шт | 108 |  | 0
77 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0.11 |  | 0
78 | Вимикач одноклавішний накладного виконання | шт | 11 |  | 0
79 | Наконечник кабельний трубчатий 6мм2 (упаковка) | шт | 1 |  | 0
80 | Наконечник кабельний трубчатий 2,5мм2 (упаковка) | шт | 4 |  | 0
81 | Наконечник кабельний трубчатий 1,5мм2 (упаковка) | шт | 5 |  | 0
82 | Бірка маркувальна 28х28мм | шт | 120 |  | 0
83 | Клемник 10А | шт | 660 |  | 0
| Розділ 8. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  | 0
84 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 90 мм2 в труби | 100м | 0.55 |  | 0
85 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд-LS 5х25 мм + монтаж Гофри | м | 30.6 |  | 0
86 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд-LS 5х16 мм + Монтаж гофри | м | 25.5 |  | 0
87 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 0.74 |  | 0
88 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд-LS 5х6 мм + монтаж гофри | м | 75.48 |  | 0
89 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | 100м | 14.05 |  | 0
90 | Кабель силовий з мідними жилами 3х2.5 мм2 ВВГнг-LS 3х2.5 + монтаж Гофри | м | 1356.6 |  | 0
91 | Кабель силовий з мідними жилами4х1.5 мм2 ВВГнг-LS 4х1.5 + монтаж Гофри | м | 76.5 |  | 0
92 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 15.7 |  | 0
93 | Кабель силовий з мідними жилами 3х1.5 мм2 ВВГнг-LS 3х1.5+ монтаж Гофри | м | 1152.6 |  | 0
94 | Кабель силовий з мідними жилами 3х1.5 мм2 FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 3x1.5 + монтаж Гофри | м | 448.8 |  | 0
0