## Лист1
Посилання на фото: |  |  | https://shorturl.at/b37bo |  |  | ***За основу беремо роздрiбну цiну матерiалiв в Епiцентрi
якщо не переходить, скопiюйте посилання в браузер
№ | Приміщення | Зона | Необхідні роботи / матеріали | Од. виміру | Кіл-ть | Ціна за матеріал***, грн | Ціна за роботу, грн | Вартiсть, грн | Примітки Замовника | Фото | Примітки Пiдрядника
1 | Кухня | Стеля | Демонтаж гіпсокартону, зняття старої шпаклiвки i фарби з бетонноi стелi, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтування бетону, монтаж нового гiпсокартону, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м² | 4.03 |  |  |  | звiс 14см вiд стелi врахований в площу. Розмiр Г-подiбноi стелi: ширина 0,72м, довжина 2,69м i 2,11м поворот
|  |  | *можливо треба просушувати стелю до повного висихання по показникам вологометру (яка розцiнка?) | м² | 1
|  |  | Зняття старої шпаклiвки i фарби з бетонноi стелi, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м² | 4.16
|  |  | Демонтаж старого i монтаж нового потолочного плінтуса (бiлий) | м.п. | 15.12
2 |  | Стіни | Демонтаж шпалер, очистка стiн вiд жовтих плям, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтовка, шпаклювання, шлiфування, грунтовка, поклейка нових шпалер | м² | 11.22 |  |  |  | новi шпалери повиннi дихати (щоб залишкi вологи могли виходити), колiр свiтлий
|  |  | *можливо треба просушувати стiни до повного висихання по показникам вологометру (яка розцiнка?) | м² | 1
|  |  | **можливо треба замiнити шпаклiвку на стiнi (яка розцiнка?) | м² | 1
|  |  | Очистка кафельної плитки вiд жовтих слiдiв води | м² | 12.7 |  |  |  | залишився налiт вiд ржавої води
|  |  | Ремонт гіпсокартону вiдкосiв вiкна: зачистка староi шпаклiвки, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м.п. | 4.14 |  |  |  | W=0,22м
3 |  | Підлога | Демонтаж ламінату з пiдложкою, обробка стяжки антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, монтаж нового ламінату з новою пiдложкою | м² | 7.61 |  |  |  | рахуйте приблизний на око колiр та середню цiну/якiсть. Ламiнат стикуеться з ламiнатом коридору
|  |  | Демонтаж дерев'яного плінтуса та монтаж нового пластикового плінтуса | м.п. | 7.47
|  |  | *можливо треба просушувати пiдлогу до повного висихання по показникам вологометру (яка розцiнка?) | м² | 1
4 |  | Меблі | Демонтаж старого i монтаж нового кухонного гарнiтуру | м.п. | 3 |  |  |  | матерiал ламiнована ДСП, колiр свiтлий матовий, ручки металевi темнi,
5 |  | Електрика | Перевiрити на залиття 8 розеток i 1 вимикач | компл-т | 1
6 | Коридор | Стеля | Демонтаж гіпсокартону, зняття старої шпаклiвки i фарби з бетонноi стелi, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 6-24год, грунтування бетону, монтаж нового гiпсокартону, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м² | 6.97
|  |  | Демонтаж старого i монтаж нового потолочного плінтуса (бiлий) | м.п. | 14.51
7 |  | Стіни | Демонтаж шпалер, очистка стiн вiд жовтих плям, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтовка, шпаклювання, шлiфування, грунтовка, поклейка нових шпалер | м² | 31.51 |  |  |  | новi шпалери повиннi дихати (щоб залишкi вологи могли виходити), колiр свiтлий
|  |  | Ремонт вiдкосiв порталу: зачистка староi шпаклiвки, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м.п. | 4.88 |  |  |  | W=0,125м; матерiал стiни - бетон
8 |  | Підлога | Демонтаж ламінату з пiдложкою, обробка стяжки антигрибковим розчином в в 2 шари з перервою 12-24год, монтаж нового ламінату з новою пiдложкою | м² | 6.97 |  |  |  | ламiнат кухнi i коридору один контур
|  |  | Демонтаж дерев'яного плінтуса та монтаж нового пластикового плінтуса | м.п. | 10.1
9 |  | Меблі | демонтаж i монтаж нової задньої стiнки з тонкої дсп в колiр дерева | м² | 3.7
10 |  | Електрика | Перевiрити на залиття 1 розетку i 5 вимикачiв | компл-т | 1
|  |  | Перевiрити на залиття щиток в стiнi (для цього демонтувати шпаклiвку i заново зашпаклювати) | компл-т | 1 |  |  |  | приблизно 30х30см
11 | Ванна i Туалетна кiмнати | Стеля | Демонтаж пластикової декоративної стелi, зняття старої фарби з бетону, просушування бетонної стелі, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, гiдроiзоляцiя бетону, монтаж пластикової декоративної стелi | м² | 3.56
|  |  | Демонтаж старого i монтаж нового пластикового плінтуса (бiлий) | м.п. | 10.46
12 |  | Стіни | Очистка кафельної плитки вiд жовтих слiдiв води iз замiною затирки (бiла) | м² | 23.33
|  |  | демонтаж 3х плиток (30х20см) стiни, i повторний монтаж | м² | 0.18 |  |  |  | на вигляд деформувався клей вiд промокшоi гiпсовоi стiни (не ГКЛ)
|  |  | чистка вент отвору вiд крихти гiпсовоi стiни (результат демонтажу стiни у сусiдiв зверху) | шт. | 1 |  |  |  | повнiстю забитий на 2 сторони (ванна i туалет)
13 |  | Підлога | Очистка кафельної плитки вiд жовтих слiдiв води iз замiною затирки (бiла) | м² | 2.39
14 |  | Двері | Демонтаж старих i монтаж нових дверей iз коробкою i лиштвою з 2х сторiн, ручками, туалетним замком; (розмiр полотна 64,5х203,5см) | шт. | 2 |  |  |  | дверi дешевi, колiр на око схожий
15 |  | Електрика | Перевiрити на залиття 3 розетки i 2 вимикачi | компл-т | 1
16 | Менша кімната | Стеля | Демонтаж гіпсокартону, зняття старої шпаклiвки i фарби з бетонноi стелi, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтування бетону, монтаж нового гiпсокартону, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м² | 11.8
|  |  | Демонтаж старого i монтаж нового потолочного плінтуса (бiлий) | м.п. | 13.96
17 |  | Стіни | Демонтаж шпалер, очистка стiн вiд жовтих плям, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтовка, шпаклювання, шлiфування, грунтовка, поклейка нових шпалер | м² | 25.78 |  |  |  | новi шпалери повиннi дихати (щоб залишкi вологи могли виходити), колiр свiтлий
|  |  | Ремонт гіпсокартону вiдкосiв вiкна: зачистка староi шпаклiвки, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м.п. | 5.89 |  |  |  | W=0,21м
18 |  | Підлога | Демонтаж старого дерев'яного паркету з пiдложкою, обробка стяжки антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, монтаж нового ламінату з новою пiдложкою | м² | 11.8 |  |  |  | врахувати пiдкладку: матерiал i роботи, щоб пiдiгнати висоту нового ламiнату з ламiнатом в коридорi)
|  |  |  | м² | 0.15 |  |  |  | низ балконного вiдкосу
|  |  | Демонтаж дерев'яного плінтуса та монтаж нового пластикового плінтуса | м.п. | 13
|  | Меблі | демонтаж i монтаж нової задньої стiнки з тонкої дсп в колiр дерева | м² | 3.125 |  |  |  | 125 х 250см
|  |  | ремонт ножки шафа-купе з замiною плiнтуса (40х6см) | шт. | 1 |  |  |  | в колiр дерева шафи
19 |  |  | Хiмчистка шерстяного килиму | м² | 5.95
20 |  | Електрика | Перевiрити на залиття 5 розеток | компл-т | 1 |  |  |  | 3 розетки iскрять пiсля висихання
21 | Бiльша кімната | Стеля | Демонтаж гіпсокартону, зняття старої шпаклiвки i фарби з бетонноi стелi, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтування бетону, монтаж нового гiпсокартону, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м² | 19.14
|  |  | Демонтаж старого i монтаж нового потолочного плінтуса (бiлий) | м.п. | 17.96
22 |  | Стіни | Демонтаж шпалер, очистка стiн вiд жовтих плям, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтовка, шпаклювання, шлiфування, грунтовка, поклейка нових шпалер | м² | 41.07 |  |  |  | новi шпалери повиннi дихати (щоб залишкi вологи могли виходити), колiр свiтлий
|  |  | Ремонт гіпсокартону вiдкосiв вiкна: зачистка староi шпаклiвки, обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий) | м.п. | 6.34 |  |  |  | W=0,21м
23 |  | Підлога | Демонтаж старого дерев'яного паркету з пiдложкою, обробка стяжки антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, монтаж нового ламінату з новою пiдложкою | м² | 19.14 |  |  |  | врахувати пiдкладку: матерiал i роботи, щоб пiдiгнати висоту нового ламiнату з ламiнатом в коридорi)
|  |  |  | м² | 0.14 |  |  |  | низ балконного вiдкосу
|  |  | Демонтаж дерев'яного плінтуса та монтаж нового пластикового плінтуса | м.п. | 17.09
24 |  | Меблі | Хiмчистка шерстяного килиму | м² | 5.95
25 |  | Електрика | Перевiрити на залиття 2 вимикача i 7 розеток | компл-т | 1
26 | Балкон | Стеля | фарбування бетону (бiлий) | м² | 5.4
|  |  | заміна монтажної піни по верху вікон, захист пiни ззовнi i зсередини мастикою Стиз А, Стиз Б вiдповiдно | м.п. | 7.8
27 |  | Стіни | Демонтаж дешевого ламінату, монтаж нового (запропонуйте альтернативу, балкон холодний) | м² | 9.24 |  |  |  | висота парапету 1м
28 |  | Підлога | Демонтаж дерев'яної підлоги з ковролiном, обробка стяжки антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, укладка нової пiдложки та покриття з вологiстiйких та морозостiйких матерiалiв (запропонуйте недорогий варiант) | м² | 5.4
29 |  | Меблі | Реставрацiя стiльця з обтяжкою iз тканини | шт. | 2
|  | Зона | Необхідні роботи / матеріали | Од. виміру | Кіл-ть | Ціна за матеріал, грн | Ціна за роботу, грн | Вартiсть, грн
|  | Пiдлога | Демонтаж ламiнату з пiдложкою | м² | 14.58
|  |  | Демонтаж старого дерев'яного паркету з пiдложкою |  | 31.23
|  |  | Монтаж ламiнату: реставрацiя стяжки, обробка стяжки антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, монтаж нового ламінату з новою пiдложкою |  | 45.81
|  | Стiни | Демонтаж шпалер, очистка стiн вiд жовтих плям |  | 109.58
Монтаж шпалер: обробка антигрибковим розчином в 2 шари з перервою 12-24год, грунтовка, шпаклювання, шлiфування, грунтовка, поклейка нових шпалер
|  | Стеля | Демонтаж гіпсокартону, зняття старої шпаклiвки i фарби з бетонноi стелi |  | 41.94
Монтаж нового гiпсокартону: обробка антигрибковим розчином бетонноi стелi в 2 шари з перервою 12-24год, монтаж гiпсокартону, грунтування, шпаклювання, грунтовка, покраска (бiлий)
Всього, грн