**Техничне завдання**

**на проведення тендера монтаж кондиціонерів в офіс**

**Структурного підрозділу**

**СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” у м. Одесі**

1. **Структурний підрозділ:** м. Одеса, вул. Аеропортівська 4.
2. **Вид послуг: Монтаж кондиціонерів.**
3. **Технічні параметри: Кондиціонер GREE GWH18QD-K6DNB6I/I/GWH18AFD-**

 **K6DNA2I/OK3NNA2A – 2 шт.**

 **Монтаж на 6 этаже в офисе.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт та матеріалів | Од. виміру | Кількість |
|
|   |  **Матеріали допоміжні (витратні)** |
| 1 | Фреонова магістраль 1/2"+1/4" | мп | 9,00 |
| 2 | Кронштейн К-2 подовжений | компл. | 2,00 |
| 3 | Кріплення | компл. | 1,00 |
|  **Монтажні (ремонтні) роботи** |
| 1 | Встановлення кондиціонеру до 18 тис.Btu, включно  | шт. | 2,00 |
| 2 | Прокладка фреонової магістралі | мп | 9,00 |
| 3 | Накладні витрати | послуга | 1,00 |

 **Умови обслуговування: Комерційна пропозиція із зазначенням вартості**

 **матеріалу та робіт.**

 **Вимоги до основного виду діяльності/спеціалізації постачальника:**

 а. виписка та витяг про державну реєстрацію;

 б. свідоцтва або витяг платника податку на додану вартість;

 в. довідка зі статуправління про включення до ЄДРПОУ.