**ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

**№ 30.06/3 от 30.06.2025р.**

***Керівнику підприємства***

Компанія ТОВ «Аквафрост» зацікавлена у придбанні послуги: **Облаштування приміщення/Аквафрост**

**Технічне завдання:**

* Влаштування захисної огорожі з плівки від пилу (матеріали: плівка, дошка, саморізи, дюбеля, піна) 90м2;
* Демонтаж металопластикових дверей 900х2100 – 4шт;
* Демонтаж туалетних кабінок з ДСП 1200х1200 – 6шт;
* Демонтаж унітазів, заглушка каналізації та холодної води – 5шт;
* Демонтаж умивальників та заглушка ХВ та ГВ – 5шт;
* Демонтаж радіаторів 4секційні – 2шт;
* Демонтаж освітлення та розеток в приміщеннях – 4шт;
* Влаштування захисного шару на підлогу з ДВП – 31м2;
* Демонтаж стелі з пластикової вагонки на каркасі – 31м2;
* Демонтаж гнучких повітропроводу – 12,0 п.м.;
* Демонтаж перегородок з керамічної цегли 150мм з оздобленням – 27,0м2;
* Влаштування прорізу в стіні завтовшки 300мм з посиленням прорізу 4200х2200 (матеріали: швелер 200 коробочкою стійка центральна, обойма стіни цегляної швелер 120) - 1шт;
* Влаштування прорізу в стіні завтовшки 300мм з посиленням прорізу 5000х2200 в зоні автоклава (матеріали: швелер 200 коробочкою стійка центральна, обойма стіни цегляної швелер 120) – 1шт;
* Збір сміття в мішки, винесення сміття вручну та вивіз.

**Оздоблювальні роботи:**

* Штукатурка після демонтажу кладки товщиною 150-300мм – 88,0 м.п.
* Частковий ремонт стін (шпаклівка) – 62,0м2;
* Облицювання керамічною плиткою в зонах демонтажу стін на підлозі та стіні – 32,0 м.п.
* Фарбування стін водоемульсійною фарбою – 62,0м2;

***Для оцінки кількості робіт та матеріалів обов′язково провести огляд приміщення на виробничій ділянці ТОВ «Аквафрост», за адресою: м. Чорноморськ, сел. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1-Є.***

**Особливі умови:**

Умови оплати: за домовленістю;

Адреса виконання робіт: м. Чорноморськ, сел. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1-Є;

Строк виконання: 2 – 3 тижні.

Вимоги до Постачальника: своєчасність постачання у зазначені терміни, якісне виконання робіт.

**Просимо Вас, надати комерційну пропозицію в довільній формі у вигляді кошторису, в якому обов'язково вказати:**

* Статус платника подадку.
* Цінова пропозиція грн. з ПДВ/без ПДВ (у разі якщо не платник ПДВ).
* Умови оплати.
* Строк доставки після отримання заявки.
* Досвід роботи компанії на ринку.
* Контактна особа, посада, телефон.
* Код ЄДРПОУ.
* Фіксація ціни.

**Кінцевий термін подання пропозиції: 09.07.2025 р.**

***Звертаємо Вашу увагу на те, що тендерні пропозиції, які надійшли після закінчення терміну прийому, не розглядатимуться.***

Просимо Вас, комерційну пропозицію надіслати на пошту: tender@vodnyj-svit.ua

**Контактна особа Головний інженер - Берлінський Віталій Дмитрович, тел. (050) 424 72 71 (з боку Замовника).**

Контактна особа Провідний спеціаліст тендерного відділу – Черкашина Iрина Валеріïвна, тел. 050-495-80-11.

**Якщо Ви не зацікавлені або не можете надати Компанії ТОВ «Аквафрост» Вашу комерційну пропозицію, будь ласка, повідомте нам у зворотньому листі.**

Ми дякуємо Вам за співпрацю з Компанією ТОВ «Аквафрост». У разі виникнення питань звертайтесь до Тендерного відділу.

*Компанія ТОВ «Аквафрост» гарантує конфіденційність наданої Вами інформації. Ця інформація буде використана лише для внутрішніх цілей.*

*Подаючи пропозицію Ви погоджуєтесь на підписання типового договору у разі визначення Вашої компанії переможцем за тендером .*