## Dubovi_Makharyntsi
| English | Ukrainian
ПРОЄКТ:Поточний ремонт внутрішніх приміщень
№ | Scope of work | Scope of work (Ukrainian) | Units of measurement | Quantity | Cost of materials (UAH) |  | Cost of works (UAH)
[5 empty] | for unit | total | for unit | total
| HEATING WORKS | ОПАЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Solid Fuel Industrial Boiler, capacity 30–35 kW, heating area 250–300 sq.m., operating time – up to 24 hours | Котел твердопаливний промисловий, потужність 30-35 кВт, опалювальна площа 250-300 кв.м., час роботи - до 24 год. | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 5000
2 | Heat Accumulator with Insulation, capacity 800 liters | Теплоакумулятор з ізоляцією, потужність 800 літрів | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 800 | 800
3 | Circulation Pump | Циркуляційний насос | unit | 2 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 2000
4 | Expansion Tank for Boiler, capacity 200 liters | Розширювальний бак для котла на 200 літрів | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 600 | 600
5 | Thermal Mixing Device (mixing unit) | Термозмішуючий пристрій (змішувальний вузол) | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 1500
6 | Shut-off Valves for boiler and pumps | Запірна арматура для котла та насосів | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1000
7 | Steel Radiator, size 22×500×600 mm | Стальний радіатор, розмір 22х500х600 | unit | 5 |  | 0 |  | 0 | 500 | 2500
8 | Steel Radiator, size 22×500×700 mm | Стальний радіатор, розмір 22х500х700 | unit | 3 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1500
9 | Steel Radiator, size 22×500×800 mm | Стальний радіатор, розмір 22х500х800 | unit | 4 |  | 0 |  | 0 | 500 | 2000
10 | Steel Radiator, size 22×500×1000 mm | Стальний радіатор, розмір 22х500х1000 | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 500 | 500
11 | Steel Radiator, size 22×500×1200 mm | Стальний радіатор, розмір 22х500х1200 | unit | 3 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1500
12 | Steel Radiator, size 22×500×1400 mm | Стальний радіатор, розмір 22х500х1400 | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 500 | 500
13 | Shut-off Valves for radiators | Запірна арматура для радіаторів | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 5100 | 5100
14 | Pipeline Installation | Монтаж трубопроводів | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 50 | 17500
| FLOORING | ПІДЛОГА |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Dismantling of wooden flooring in the Manipulation Room | Демонтаж дерев'яної підлоги у маніпуляційному кабінеті | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 70 | 722.7706
2 | Dismantling of wooden flooring in the Vaccination Room | Демонтаж дерев'яної підлоги у кабінеті щеплень | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 70 | 877.8
3 | Dismantling of wooden flooring in the Doctor’s Examination Room | Демонтаж дерев'яної підлоги у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 70 | 851.2
4 | Dismantling of wooden flooring in the Medical Examination Room | Демонтаж дерев'яної підлоги у кабінеті медичного огляду | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1276.8
5 | Dismantling of wooden flooring in the Reception Area | Демонтаж дерев'яної підлоги у реєстратурі | m2 | 25.345 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1774.15
6 | Dismantling of wooden flooring in the Day Care Unit | Демонтаж дерев'яної підлоги у денному стаціонарі | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0 | 70 | 1476.3
7 | Filling of voids under the wooden floor prior to screed installation in the Manipulation Room | Заповнення пустот під підлогою із дерева перед формуванням стяжки підлоги у маніпуляційному кабінеті | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 50 | 516.2647
8 | Filling of voids under the wooden floor prior to screed installation in the Vaccination Room | Заповнення пустот під підлогою із дерева перед формуванням стяжки підлоги у кабінеті щеплень | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 50 | 627
9 | Filling of voids under the wooden floor prior to screed installation in the Doctor’s Examination Room | Заповнення пустот під підлогою із дерева перед формуванням стяжки підлоги у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 50 | 608
10 | Filling of voids under the wooden floor prior to screed installation in the Medical Examination Room | Заповнення пустот під підлогою із дерева перед формуванням стяжки підлоги у кабінеті медичного огляду | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 50 | 912
11 | Filling of voids under the wooden floor prior to screed installation in the Reception Area | Заповнення пустот під підлогою із дерева перед формуванням стяжки підлоги у реєстратурі | m2 | 25.345 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1267.25
12 | Filling of voids under the wooden floor prior to screed installation in the Day Care Unit | Заповнення пустот під підлогою із дерева перед формуванням стяжки підлоги у денному стаціонарі | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1054.5
13 | Floor preparation for screed installation in the Manipulation Room | Підготовка підлоги у маніпуляційному кабінеті під стяжку | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 30 | 309.7588
14 | Floor preparation for screed installation in the Vaccination Room | Підготовка підлоги у кабінеті щеплень під стяжку | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 30 | 376.2
15 | Floor preparation for screed installation in the Doctor’s Examination Room | Підготовка підлоги у оглядовому кабінеті лікаря під стяжку | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 30 | 364.8
16 | Floor preparation for screed installation in the Medical Examination Room | Підготовка підлоги у кабінеті медичного огляду під стяжку | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 30 | 547.2
17 | Floor preparation for screed installation in the Reception Area | Підготовка підлоги у реєстратурі під стяжку | m2 | 25.345 |  | 0 |  | 0 | 30 | 760.35
18 | Floor preparation in the Day Care Unit | Підготовка підлоги у денному стаціонарі | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0 | 30 | 632.7
19 | Floor priming in the Manipulation Room | Грунтування підлоги у маніпуляційному кабінеті | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 30 | 309.7588
20 | Floor priming in the Vaccination Room | Грунтування підлоги у кабінеті щеплень | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 30 | 376.2
21 | Floor priming in the Doctor’s Examination Room | Грунтування підлоги у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 30 | 364.8
22 | Floor priming in the Medical Examination Room | Грунтування підлоги у кабінеті медичного огляду | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 30 | 547.2
23 | Floor priming in the Reception Area | Грунтування підлоги у реєстратурі | m2 | 25.345 |  | 0 |  | 0 | 30 | 760.35
24 | Floor priming in the Day Care Unit | Грунтування підлоги у денному стаціонарі | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0 | 30 | 632.7
25 | Installation of 50 mm thick cement screed on concrete base in the Manipulation Room | Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі у маніпуляційному кабінеті під стяжку | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 180 | 1858.5531
26 | Installation of 50 mm thick cement screed on concrete base in the Vaccination Room | Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі у кабінеті щеплень | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 180 | 2257.2
27 | Installation of 50 mm thick cement screed on concrete base in the Doctor’s Examination Room | Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 180 | 2188.8
28 | Installation of 50 mm thick cement screed on concrete base in the Medical Examination Room | Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі у кабінеті медичного огляду | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 180 | 3283.2
29 | Installation of 50 mm thick cement screed on concrete base in the Reception Area | Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі у реєстратурі | m2 | 25.345 |  | 0 |  | 0 | 180 | 4562.1
30 | Installation of 50 mm thick cement screed on concrete base in the Day Care Unit | Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі у денному стаціонарі | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0 | 180 | 3796.2
31 | Installation of ceramic tile flooring in the Manipulation Room using dry adhesive mix, tile size 400×400 mm | Улаштування покриттів з керамічних плиток у маніпуляційному кабінеті на розчині із сухої клеючої суміші, розмір 400*400 | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 550 | 5678.9122
32 | Installation of ceramic tile flooring in the Vaccination Room using dry adhesive mix, tile size 400×400 mm | Улаштування покриттів з керамічних плиток у кабінеті щеплень на розчині із сухої клеючої суміші, розмір 400*400 | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 550 | 6897
33 | Installation of ceramic tile flooring in the Doctor’s Examination Room using dry adhesive mix, tile size 400×400 mm | Улаштування покриттів з керамічних плиток у оглядовому кабінеті лікаря на розчині із сухої клеючої суміші, розмір 400*400 | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 550 | 6688
34 | Installation of ceramic tile flooring in the Medical Examination Room using dry adhesive mix, tile size 400×400 mm | Улаштування покриттів з керамічних плиток у кабінеті медичного огляду на розчині із сухої клеючої суміші, розмір 400*400 | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 550 | 10032
35 | Installation of ceramic tile flooring in the Reception Area using dry adhesive mix, tile size 400×400 mm | Улаштування покриттів з керамічних плиток у реєстратурі на розчині із сухої клеючої суміші, розмір 400*400 | m2 | 25.345 |  | 0 |  | 0 | 550 | 13939.75
36 | Installation of ceramic tile flooring in the Day Care Unit using dry adhesive mix, tile size 400×400 mm | Улаштування покриттів з керамічних плиток у денному стаціонарі на розчині із сухої клеючої суміші, розмір 400*400 | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0 | 550 | 11599.5
37 | Grouting of ceramic tile joints in the Manipulation Room | Затирка швів між керамічною плиткою у маніпуляційному кабінеті | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 50 | 516.2647
38 | Grouting of ceramic tile joints in the Vaccination Room | Затирка швів між керамічною плиткою у кабінеті щеплень | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 50 | 627
39 | Grouting of ceramic tile joints in the Doctor’s Examination Room | Затирка швів між керамічною плиткою у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 50 | 608
40 | Grouting of ceramic tile joints in the Medical Examination Room | Затирка швів між керамічною плиткою у кабінеті медичного огляду | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 50 | 912
41 | Grouting of ceramic tile joints in the Reception Area | Затирка швів між керамічною плиткою у реєстратурі | m2 | 25.345 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1267.25
42 | Grouting of ceramic tile joints in the Day Care Unit | Затирка швів між керамічною плиткою у денному стаціонарі | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0 | 50 | 1054.5
| WALL AND CEILING | СТІНИ ТА СТЕЛІ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Removal of plaster (wallpaper) and paint from brick and concrete walls in the Manipulation Room | Демонтаж штукатурки (шпалер) та фарби по цеглi та бетону зi стiн у маніпуляційному кабінеті | m2 | 36.13 |  | 0 |  | 0 | 80 | 2890.4008
2 | Removal of plaster and paint from brick and concrete walls in the Vaccination Room | Демонтаж штукатурки та фарби по цеглi та бетону зi стiн у кабінеті щеплень | m2 | 39.5176 |  | 0 |  | 0 | 80 | 3161.4043
3 | Removal of plaster and paint from brick and concrete walls in the Doctor’s Examination Room | Демонтаж штукатурки та фарби по цеглi та бетону зi стiн у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 36.293 |  | 0 |  | 0 | 80 | 2903.44
4 | Removal of plaster and paint from brick and concrete walls in the Medical Examination Room | Демонтаж штукатурки та фарби по цеглi та бетону зi стiн у кабінеті медичного огляду | m2 | 46.0205 |  | 0 |  | 0 | 80 | 3681.643
5 | Wall leveling with gypsum plasterboards using adhesive mix in the Manipulation Room | Вирівнювання стін листами гіпсокартону на клеючій суміші у маніпуляційному кабінеті | m2 | 45.1625 |  | 0 |  | 0 | 250 | 11290.6281
6 | Wall leveling with gypsum plasterboards using adhesive mix in the Vaccination Room | Вирівнювання стін листами гіпсокартону на клеючій суміші у кабінеті щеплень | m2 | 49.3969 |  | 0 |  | 0 | 250 | 12349.2356
7 | Wall leveling with gypsum plasterboards using adhesive mix in the Doctor’s Examination Room | Вирівнювання стін листами гіпсокартону на клеючій суміші у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 45.3663 |  | 0 |  | 0 | 250 | 11341.5625
8 | Wall leveling with gypsum plasterboards using adhesive mix in the Medical Examination Room | Вирівнювання стін листами гіпсокартону на клеючій суміші у кабінеті медичного огляду | m2 | 57.5257 |  | 0 |  | 0 | 250 | 14381.4181
9 | Wall priming in the Manipulation Room | Грунтування стін у маніпуляційному кабінеті | m2 | 36.13 |  | 0 |  | 0 | 20 | 722.6002
10 | Wall priming in the Vaccination Room | Грунтування стін у кабінеті щеплень | m2 | 39.5176 |  | 0 |  | 0 | 20 | 790.3511
11 | Wall priming in the Doctor’s Examination Room | Грунтування стін у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 36.293 |  | 0 |  | 0 | 20 | 725.86
12 | Wall priming in the Medical Examination Room | Грунтування стін у кабінеті медичного огляду | m2 | 46.0205 |  | 0 |  | 0 | 20 | 920.4108
13 | Installation of ceramic wall tiles using dry adhesive mix in the Manipulation Room, tile size 300×600 mm | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші у маніпуляційному кабінеті, розмір 300*600 | m2 | 36.13 |  | 0 |  | 0 | 550 | 19871.5055
14 | Installation of ceramic wall tiles using dry adhesive mix in the Vaccination Room, tile size 300×600 mm | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші у кабінеті щеплень, розмір 300*600 | m2 | 39.5176 |  | 0 |  | 0 | 550 | 21734.6547
15 | Wall puttying for painting in the Doctor’s Examination Room | Шпаклювання стін під фарбування у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 36.293 |  | 0 |  | 0 | 160 | 5806.88
16 | Wall puttying for painting in the Doctor’s Examination Room | Шпаклювання стін під фарбування у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 36.293 |  | 0 |  | 0 | 160 | 5806.88
17 | Wall puttying for painting in the Medical Examination Room | Шпаклювання стін під фарбування у кабінеті медичного огляду | m2 | 46.0205 |  | 0 |  | 0 | 160 | 7363.2861
18 | Wall puttying for painting in the Medical Examination Room | Шпаклювання стін під фарбування у кабінеті медичного огляду | m2 | 46.0205 |  | 0 |  | 0 | 160 | 7363.2861
19 | Installation of Armstrong ceiling in the Manipulation Room | Монтаж стель "Армстронг" у маніпуляційному кабінеті | m2 | 10.3253 |  | 0 |  | 0 | 210 | 2168.3119
20 | Installation of Armstrong ceiling in the Vaccination Room | Монтаж стель "Армстронг" у кабінеті щеплень | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0 | 210 | 2633.4
21 | Installation of Armstrong ceiling in the Doctor’s Examination Room | Монтаж стель "Армстронг" у оглядовому кабінеті лікаря | m2 | 12.16 |  | 0 |  | 0 | 210 | 2553.6
22 | Installation of Armstrong ceiling in the Medical Examination Room | Монтаж стель "Армстронг" у кабінеті медичного огляду | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0 | 210 | 3830.4
| PLUMBING WORKS | САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Installation of cold water, hot water, and sewage pipelines | Прокладання трубопроводів холодної, гарячої води та каналізації | unit | 3 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 9000
2 | Installation of single washbasins with cold and hot water supply | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | unit | 3 |  | 0 |  | 0 | 550 | 1650
3 | Installation of a 50-liter boiler and its connections in the Doctor’s Examination Room | Установлення бойлеру на 50 л та комунікацій до нього у оглядовому кабінеті лікаря | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 1000
| ELECTRICAL WORKS | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Installation of 400×400 mm light fixtures in medical-purpose rooms | Придбання та монтаж світильників 400*400 мм у кімнати медичного призначення | unit | 4 |  | 0 |  | 0 | 180 | 720
2 | Cable routing and electrical connection | Прокладання кабелю та підключення | unit | 1 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 3000
3 | Installation of sealed and semi-sealed socket outlets (use double outlets where necessary) | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних (за необхідності використати подвійні) | unit | 12 |  | 0 |  | 0 | 80 | 960
4 | Installation of flush-mounted two-gang switches for concealed wiring systems | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | unit | 4 |  | 0 |  | 0 | 80 | 320
| DOORS AND WINDOWS | ДВЕРІ ТА ВІКНА |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Dismantling of door frames in masonry walls with removal of plaster in reveals | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | unit | 4 |  | 0 |  | 0 | 500 | 2000
2 | Installation of aluminum door frame, including fitting of door handles and locks | Монтаж дверної коробки із алюмінію, врізка дверних ручок та замків | unit | 4 |  | 0 |  | 0 | 1800 | 7200
3 | Finishing of window and door reveal surfaces | Улаштування поверхонь віконних та дверних укосів (в комплексі) | m | 21.864 |  | 0 |  | 0 | 300 | 6559.2
| TRANSPORTATION AND WASTE DISPOSAL | ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Transport and administrative expenses | Транспортні та адміністративні витрати | service | 1 |  | 0 |  | 0 | 15000 | 15000
2 | Removal and disposal of construction waste | Винесення і погрузка будівельного сміття | service | 1 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 5000
3 |  | Вигрузка і занесення матеріалів |  | 3 |  |  |  |  | 1500 | 4500
|  | TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 338912.6421
0