Технічне завдання на виконання робіт з монтажу теплових насосів

- Вид заявки: виконання робіт по монтажу теплових насосів Gree GUD160PHS/A-T  / GUD160W/NhA-X.

- Місце виконання робіт: м. Бровари

Технічні дані:

- Загальна характеристика будівлі:

- обьект являє собою будівлю з вбудованим двох етажним офісним приміщенням, прямокутної конфігурації в плані з розмірами в крайніх осях 120.63м*42м. Висота до низу ферми 6м.

Схема розташування обладнання:

Фото складу:

Перелік робіт:

Необхідно виконати

-  монтаж   теплових насосів б/в Gree GUD160PHS/A-T  / GUD160W/NhA-X.

- кількість  встановлюємих блоків -9 шт.  Для кожного блоку зробити прямокутні повітропроводи довжиною не більше 3м.

- внутрішні блоки розташувати під стелею, дренаж вивести на вулицю

- зовнішні блоки розташувати на фасаді на висоті 5м

- підключити блоки до щита електроживлення (щит постачає та встановлює замовник)

- виконати пусконалагоджувальні роботи.

- після монтажу виконати виконавчу схему.

Всі рішення по монтажу блоків і трасуванню повітроводів і фреонопроводів узгоджувати з

замовником на стадії перед монтажем.

Комерційну пропозицію надати у вигляді специфікацій на роботи та матеріали.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Граничні терміни виконання робіт – в календарних днях.

- Умови оплати.

- Гарантійний термін на виконані роботи

- Скан копію дозволу/декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки  (роботи на висоті та верхолазні роботи).!!!

- Скан копії посвідчень працівників про проходження навчання на виконання робіт на висоті.