## БМР Одиничні розцінки
№ п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість
[6 empty] | Разом | Матеріали
ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
Розділ 1. Гіпсокартонні поверхні
МОНТАЖ
#REF! | ЕН10-9-1 | Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу з ізоляцією (склад робіт: сортування профілей каркаса; розмічання стін; обрізування профілей каркаса; монтаж елементів з кріпленням до стін дюбелями; установлення мінераловатних плит з наклеюванням на стіну; монтаж гіпсокартонних плит з кріпленням самонарізними шурупами; шпаклювання швів з обклеюванням їх склострічкою) | м2 | 410.4 | 750 | 307800
#REF! | ЕН15-63-3а | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами (склад робіт: улаштування металевого каркасу; установлення утеплювача з кріпленням; розмічання і нарізання листів з кріпленням їх шурупами; установлення штукатурних кутиків на зовнішніх кутах) | м. пог. | 80 | 650 | 52000
#REF! | ЕН15-63-6 | Улаштування обшивки колон периметром понад 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (Склад робіт: Улаштування металевого каркасу. Розмічання і нарізання листів з кріпленням їх шурупами. Оброблення швiв між листами з проклеюванням армувальною сіткою, шпаклюванням та шліфуванням. Установлення штукатурних кутиків на зовнішніх кутах) | м2 | 24 | 900 | 21600
#REF! | ЕН15-63-6б | Улаштування коробів периметром понад 600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (Склад робіт: Улаштування металевого каркасу. Розмічання і нарізання листів з кріпленням їх шурупами. Оброблення швiв між листами з проклеюванням армувальною сіткою, шпаклюванням та шліфуванням. Установлення штукатурних кутиків на зовнішніх кутах) | м2 | 129.6 | 900 | 116640
#REF! | ЕН15-63-7 | Обшивка прорізів на металевому однорядному каркасі гіпсокартонними листами вологостійкими без ізоляції з двух сторін | м2 | 9 | 550 | 4950
#REF! | КБ10-9-1 | Додаткове посилення дверних прорізів сталевим профілем в гіпсокартонних перегородках | м. пог. | 18 | 350 | 6300
|  | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм | шт | 7000 | 0.25 |  | 1750
|  | (МАТ. ЗАМ.) Підвіс прямий П-подібний | шт | 1350
|  | Дюбель ударний гриб для швидкого монтажу з комірцем та шурупом ЕСМК 6x60 мм | шт | 5000 | 0.78 |  | 3900
|  | Саморіз зі свердлом по металу для гіпсокартону 3,5x9,5 мм | шт | 4000 | 0.31 |  | 1240
|  | (МАТ. ЗАМ.) Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 80
|  | Склострічка самоклейка ORIGINAL TAPE 50мм х 90м | м.п. | 600 | 2.35 |  | 1410
|  | (МАТ. ЗАМ.) Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 1128
|  | (МАТ. ЗАМ.) Гіпсокартон звичайний 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м | шт | 181
|  | (МАТ. ЗАМ.) Профіль для гіпсокартону UW 75, L=4,0м | шт | 120
|  | (МАТ. ЗАМ.) Профіль для гіпсокартону CW 75, L=4,0м | шт | 270
|  | Турбогвинт потайна головка 7,5x72 мм EXPERT FIX | шт | 340 | 5.2 |  | 1768
Розділ 3. Прорізи
ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ
#REF! | ПР9-3458-4 | Монтаж дверей металевих протипожежних | т | 0.3 | 25000 | 7500
|  | Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ60-2-2100x1500 прав., ЄвроСтандарт | шт | 3 | 21900 |  | 65700
#REF! | ЕН10-40-1 | Установлення і кріплення наличників (Склад робіт: 1.Розмічання, прирізання, установлення i крiплення наличникiв з однієї сторони коробки блоку.) | м. пог. | 12 | 700 | 8400
|  | Металеві спецпланки індивідуального виготовлення 40 мм * 80 мм | м. пог. | 12 | 120 |  | 1440
Розділ 5. Штукатурні роботи та шпаклювання поверхні
#REF! | Е14-34-2 | Монтаж та демонтаж захисної плівки(стелажів,устаткування та ін.) з проклеюванням стиків скотчем | м2 | 410 | 40 | 16400
|  | Плівка поліетиленова будівельна 1,5x50 м чорний 200 мкм рукав | рул | 3 | 1368 |  | 4104
#REF! | РН11-50-2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 480 | 100 | 48000
#REF! | ЕН15-182-2 | Шпаклювання стель шпаклiвкою (склад робіт: очищення і знепилювання поверхні; змочування водою; приготвування шпаклівки; грунтування поверхні; шпаклювання стін; шліфування) | м2 | 410 | 300 | 123000
|  | (МАТ. ЗАМ.) Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 80
|  | (МАТ. ЗАМ.) Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 960
#REF! | ЕН15-182-1а | Шпаклювання колон, пілястрів та ін., шпаклiвкою (склад робіт: очищення і знепилювання поверхні; змочування водою; приготвування шпаклівки; грунтування поверхні; шпаклювання стін; шліфування) | м2 | 153.6 | 300 | 46080
|  | (МАТ. ЗАМ.) Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 30
|  | (МАТ. ЗАМ.) Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 307.2
#REF! | ЕН15-182-1б | Шпаклювання укосів, ніш та ін., шпаклiвкою (шириною до 0,3 м) (склад робіт: очищення і знепилювання поверхні; змочування водою; приготвування шпаклівки; грунтування поверхні; шпаклювання стін; шліфування) | м. пог. | 80 | 240 | 19200
|  | (МАТ. ЗАМ.) Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 20
|  | (МАТ. ЗАМ.) Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг | кг | 112
#REF! | ЕН15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м. пог. | 80 | 100 | 8000
|  | Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100x100 мм 2,5 м | м. пог. | 80 | 39.96 |  | 3196.8
Розділ 6. Фарбування
#REF! | РН12-65-16 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | м2 | 180 | 80 | 14400
#REF! | РН12-66-1 | Грунтування стін та стель | м2 | 890 | 40 | 35600
|  | (МАТ. ЗАМ.) Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 71.2
#REF! | Е13-13-3 | Грунтування бетонних i обштукатуренихповерхонь бетоноконтактом (стеля) | м2 | 480 | 80 | 38400
|  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 4,5 кг | кг | 336 | 112.9 |  | 37934.4
#REF! | РН12-49-5 | Фарбування водоемульсiйними сумiшами стiн за два рази (склад робіт: очищення; розшивання тріщин; часткове підмазування; шліфування підмазаних місць; грунтування; перше фарбування; друге фарбування) | м2 | 410.4 | 180 | 73872
#REF! | РН12-49-5а | Фарбування водоемульсiйними сумiшами укосів, за два рази (шириною до 0,3 м) (склад робіт: очищення; розшивання тріщин; часткове підмазування; шліфування підмазаних місць; грунтування; перше фарбування; друге фарбування) | м. пог. | 80 | 126 | 10080
#REF! | РН12-49-5б | Фарбування водоемульсiйними сумiшами колон за два рази (склад робіт: очищення; розшивання тріщин; часткове підмазування; шліфування підмазаних місць; грунтування; перше фарбування; друге фарбування) | м2 | 24 | 200 | 4800
#REF! | РН12-49-6 | Фарбування водоемульсiйними сумiшами стель за два рази (склад робіт: очищення; розшивання тріщин; часткове підмазування; шліфування підмазаних місць; грунтування; перше фарбування; друге фарбування) | м2 | 633 | 200 | 126600
|  | Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л | кг | 573.7 | 228.6 |  | 131147.82
|  | Витратні матеріали (малярна стрічка, валіки,перчатки тощо) | к-т | 1 | 1500 |  | 1500
Розділ 9. Підлоги
#REF! | Е13-15-1 | Грунтовка підлоги бетоноконтактом | м2 | 480 | 80 | 38400
|  | Ґрунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 4,5 кг | кг | 336 | 188 |  | 63168
|  | Підготовці роботи на будівельному майданчику та демонтажні роботи | м2 | 480 | 100 | 48000
|  | Планування та ущільнення підсипки основи | м2 | 480 | 120 | 57600
#REF! | ЕН11-11-18 | Комплекс робіт по влаштування бетонної підлоги 100мм | м2 | 480 | 350 | 168000
#REF! | РН7-17-5 | Вязання арматурної сітки | м2 | 480 | 75 | 36000
#REF! | Е46-8-1 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 200 мм | м. пог. | 180 | 100 | 18000
|  | Плівка поліетиленова будівельна 1,5x50 м чорний 200 мкм рукав | рул | 4 | 1368 |  | 5472
|  | Демпферна стрічка 150мм (по периметру) | м.пог. | 140 | 14 |  | 1960
|  | Щебнево-піщана підсипка | т. | 30 | 450 |  | 13500
|  | Арматурна сітка 4Вр 1*2м | шт | 634 | 79.5 |  | 50403
|  | Фіксатори арматури | шт | 650 | 0.64 |  | 416
|  | Бетон П4Б25 | м куб | 53 | 3711 |  | 196683
|  | Бетононасос | зміна | 1 | 18000 |  | 18000
|  | Розхідні матеріали та транспортні витрати | к-т | 1 | 3000 |  | 3000
#REF! | КБ15-18-7 | Різання плитки і шліфування кромок | м. пог. | 80 | 250 | 20000
#REF! | ЕН11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (600*600), площа- до 100м2 (склад робіт: очищення поверхні; грунтування основи; приготування суміші для наклеювання; укладання плиток з встановленням маяків і напрямних рейок, підбором малюнка, сортуванням, різанням і обробленням крайок; заповнення, затирання і розшивання швів) | м2 | 480 | 650 | 312000
|  | Плитка керамограніт 600х600(МАТ. ЗАМ.) | м2 | 552
|  | Клей для плитки Ceresit CM-12 25 кг(МАТ. ЗАМ.) | кг | 5740.8
|  | Заповнювач швів Ceresit CE 33 Plus 110 2 кг світло-сірий(МАТ. ЗАМ.) | кг | 114.816
САНТЕХНІКА
МОНТАЖ
#REF! | РН15-18-1 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з труб ПЕ або ПП дiаметром 50 мм (склад робіт: прокладання трубопроводу iз забиванням розтрубiв ущiльнювальними кiльцями; установлення i забивання крiплень; гiдравлiчне випробування трубопроводу) | м. пог. | 5 | 350 | 1750
|  | Труба каналізаційна з розтрубом Ostendorf ПП d50х500 мм | м. пог. | 5 | 87 |  | 435
#REF! | РН15-18-2 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з труб ПЕ або ПП дiаметром 100 мм (склад робіт: прокладання трубопроводу iз забиванням розтрубiв ущiльнювальними кiльцями; установлення i забивання крiплень; гiдравлiчне випробування трубопроводу) | м. пог. | 20 | 400 | 8000
|  | Труба каналізаційна ПВХ 110x2000x3,2 мм SN4 Ostendorf | м. пог. | 20 | 337.5 |  | 6750
#REF! | РН15-27-5 | Монтаж лічильника води з модулем дистанційної передачі показників | шт | 1 | 850 | 850
ЕЛЕКТРИКА
Монтаж
#REF! | РН17-7-13 | Монтаж пластикових труб для електропроводки дiаметром 25-50 мм, укладених в борознах пiд заливку (склад робіт: установлення крiплень; установлення опорних конструкцiй; прокладання труб; установлення коробок; установлення перемичок, що заземлюють) | м. пог. | 15 | 75 | 1125
|  | Труба під проводку Neomax 40 мм 2 м NX3504 | м. пог. | 15 | 66 |  | 990
#REF! | РН17-8-5 | Затягування першого проводу перерiзом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби (склад робіт: задування тальку в труби пилососом; затягування проводу; з'єднування проводiв у коробках з продзвонюванням) | м. пог. | 15 | 60 | 900
|  | Кабель силовий Одескабель ВВГ 4x16,0 мідь | м. пог. | 15 | 405 |  | 6075
Інші витрати
#REF! | Т_1/03-12 | Доставка матеріалів - % від їхньої вартості на відстань до 30 км | % | 5 | 31140 | 31140
#REF! | В21-12-1 | Перенесення (транспортування) вантажів понад врахованої відстані 50 м | т | 20 | 300 | 6000
#REF! | РН20-40-1 | Навантаження сміття вручну | т | 20 | 500 | 10000
|  | Мішки будівельні поліпропіленові, розмір 50 * 90 | шт | 250 | 6.5 |  | 1625
#REF! | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 20 | 500 | 10000
#REF! | Р00001 | Додаткові роботи якщо не передачено розцінкою | люд/год | 1 | 120 | 120
673 |  | Загальновиробничі витрати (від вартості робіт) | % | 5 | 90259 | 90259
|  | Умови виконання робіт | Коефіцієнт:
674 |  | При роботі на висоті від 4 м від рівня підлоги (якщо окремою розцінкою не передбачено) | % |  | 1.1 | по факту
675 |  | При роботі в нічний час | % |  | 1.2 | по факту
[6 empty] | 1947766 | 623568.02
[5 empty] | Робота+матеріали з ПДВ | 2571334.02