## Додаток 2 (hidden)
Додаток 2 до Форми Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій, що є Додатком 4 до Положення про закупівлі в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Постановою Правління №П-96/2 від 30.05.2016 р.
Додаток 2 до Закупівельної документації у рамках проведення Тендеру, запиту Комерційних пропозицій
Перелік документації Учасника закупівель
Даний перелік надається Учасником закупівлі в обов'язковому порядку. Копії документів, зазначені у переліку, повинні бути завірені печаткою підприємства та підписані уповноваженою особою (ми) Учасника закупівлі. У випадку неможливості надати документ, надати письмове пояснення або посилання на таку відсутність. У разі надання колективного Учасника, т.б. підпис майбутнього договору (ів) двома юридичними особами, необхідно надати зазначені документи з огляду залученого колективного учасника.
1 | Інформаційна довідка про контрагента, в якій повідомляється: назва компанії, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреси, адреса розташування виробництва, телефон, факс, електронна пошта, адреса Інтернет-сайту (за наявності), банківські реквізити, напрямки діяльності компанії, дані про головну компанію (в разі наявності такої); відомості про директора та бухгалтера підприємства: П.І.Б., посада, ІПН, роб. та мобільний телефон; відомості про контактну посадову особу учасника: П.І.Б., посада, повноваження, ІПН, роб. та мобільний телефон.
2 | Довідка про відсутність змін до установчих документів та в керівному складі станом на останню дату.
3 | Копію заяви про відсутність процедури банкрутства юридичної особи, про відсутність упродовж останніх трьох років стягнень контролюючих органів за порушення норм і правил, регулюючих надання послуг, за умови, що такі послуги відносяться до предмету даного тендеру, про відсутність заборгованості перед податковими органами та державними фондами.
4 | Баланс підприємства, декларація з податку на прибуток та про сплату комунального податку за останній звітний період.
5 | Дозвіл директора, бухгалтера, контактної особи на обробку їх персональних даних.
інші документи у разі потреби додаються до переліку.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ, КОНТРАГЕНТА НА УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Назва розділу документів |  | Назва документу
Документи юридичних осіб
1. Засвідчені нотаріально або уповноваженими особами контрагента та скріплені печаткою контрагента |  | 1. Копія статуту юридичної особи
2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
3. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укласти з Банком (не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
4. Копія документів про призначення посадових осіб (наказів, рішень протоколів зборів, відповідно до установчих документів);
5. Рішення відповідного органу контрагента про укладання господарського договору згідно з його статутом, в тому числі щодо укладання значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
Документи фізичних осіб – підприємців
2. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента та скріплені його печаткою |  | 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із зазначенням в ньому усіх відомостей, що можливо отримати з реєстру у формі Витягу, датований не пізніше ніж за 30 днів до дати надання його до Банку;
2. Ліцензії та дозволи на здійснення діяльності, яка є предметом договору, що планується укладати з Банком(не надається, якщо відомості про наявність ліцензій та дозволів зазначені у вищевказаному Витягу);
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ)/ витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва/ витягу з Реєстру платників єдиного податку;
4. Ксерокопія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера
Документи фізичних осіб
3. Засвідчені нотаріально або засвідчені підписом контрагента |  | 1. Копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (для іноземців – копія закордонного паспорту, посвідки на проживання, дозволу на працевлаштування) та, за необхідності, інші документи, якщо їх надання передбачено нормативними документами Банку для укладання окремих видів договорів (договорів підряду тощо.)
Документи юридичних осіб-нерезидентів
4 |  | 1. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
2. Якщо від імені контрагента діє представник за довіреністю – Копія завіреної нотаріально за місцем її видачі, легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостилю довіреності, з перекладом на українську мову та засвідченням нотаріусом України підпису перекладача
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ МАЙНОВИХ ПРАВ/ПРАВ ПРОДАЖУ/ПРАВ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ДАЛІ – ПЗ)
5 |  | 1. Документи, що підтверджують статус партнера виробника ПЗ:
1) авторизаційний лист від виробника ПЗ, що визначає статус співпраці між виробником та партнером (дистриб’ютор, диллер, сертифікований партнер тощо), в якому має бути інформація про наявний обсяг прав, які є в Учасника як партнера виробника ПЗ для цілей закупівлі Банком - право на продаж ПЗ покупцям або надання послуг техпідтримки ПЗ. Якщо авторизаційний лист містить посилання на статус Учасника із спеціальною абревіатурою та специфічною термінологією, прийнятою в системі виробника, надається лист Учасника (або роз’яснення у відповідній графі заяви-анкети Учасника), в якому вказується роз’яснення що означає такий статус в контексті взаємовідносин із покупцями із посиланням на дані виробника. 2) лист від виробника ПЗ із схемою продажу ПЗ та ліцензій щодо прав на ПЗ для кінцевих користувачів-клієнтів. Якщо такий лист від виробника відсутній, Учасник вказує таку інформацію про схему продажу ПЗ та ліцензій у відповідній графі заяви-анкети Учасника. 3) текст ліцензії на ПЗ від виробника. Якщо ліцензія виробника на ПЗ розміщена на сайті виробника надається роздрукований з сайту виробника ПЗ текст ліцензії із зазначенням дати роздрукованої редакції ліцензії. Текст ліцензії має бути перекладений на українську мову.
2. Документи, що підтверджують майнові права на ПЗ (обрати один з варіантів 2.1-2.3)*
2.1. Документи щодо ПЗ, створеного за участю персоналу (службові твори): 1) договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір або договір про передачу виключного права на використання твору або договір про розподіл майнових прав на твір, договір про співавторство; 2) внутрішній нормативний документ (наказ тощо) про склад працівників, які задіяні для створення ПЗ, службове завдання, трудовий договір/контракт з працівником та/або посадова інструкція тощо; 3) акт про виконання робіт, що стосується створення ПЗ, дані із внутрішнього репозитарію про консолідацію елементів ПЗ, створених працівниками тощо; 4) документи, що підтверджують розрахунок із працівниками-авторами ПЗ; 5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності); 6) технічна/проектна та користувацька документація на ПЗ (Технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, впровадження, інструкція користувача тощо). 7) вихідний текст (або фрагменти вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації
2.2. Документи щодо ПЗ, права на яке придбане від третіх осіб-розробників ПЗ: 1) договір про створення за замовленням ПЗ або договір про передачу виключного права на ПЗ, до якого додається: - акт про виконання робіт, що підтверджує створення та передачу ПЗ та прав на нього до Учасника; - документи, що підтверджують розрахунки між Учасником та автором/виконавцем ПЗ (акт звірки, лист автора про повний розрахунок з ним за договором та відсутність претензій до покупця). 2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, видане Державною службою інтелектуальної власності та витяг із Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (за наявності);
2.3. Документи на ПЗ, яке перебуває в Учасника в користуванні на правах ліцензії: 1) ліцензійний договір та письмовий дозвіл власника виключних майнових прав на передачу прав на ПЗ Банку; 2) документи, що підтверджують наявність у власника виключних майнових прав на ПЗ – надаються документи згідно п .2.1-2.2. вище в залежності від способу набуття прав на ПЗ.

## Основні положеня (hidden)
Додаток №1
Загальні умови та вимоги щодо надання Комерційних пропозицій за наданою Закупівельною документацією
1. Загальні положення:
Предмет Закупівлі: | Тендер з вибору підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
1.1. АТ «Райффайзен Банк Аваль» - юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі — Організатор) запрошує взяти участь у тендері по поточному ремонту приміщень (в тому числі благоустрій, ремонт/улаштування інженерних мереж) АТ "Райффайзен Банк Аваль" по Україні, строком на 2 роки.
За результатами тендеру буде здійснений вибір підрядників на виконання робіт по поточному ремонту приміщень АТ "Райффайзен Банк Аваль" у кожному окремому регіоні.
1.2. За довідками звертатися до Організатора:
- з організаційних і комерційних питань контактна особа – Потурнак Сергій, тел. (050) 380-41-60, e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua; - з питань, що стосуються технічних вимог і умов, контактна особа – Мельниченко Олена, тел. (050) 415-42-58, e-mail: olena.melnychenko@aval.ua. - з питань щодо роботи у електронній системі – участі в електронній сесії, прохання звертатися до адміністратора системи - Сакович Сергія – (050) 443-70-88.
1.3. Організатор має право відмінити проведення закупівельної процедури на будь-якому його етапі без виникнення будь-яких зобов’язань зі свого боку стосовно предмету закупівлі та участі в ньому будь-якого залученого постачальника (надалі - Учасник закупівлі).
1.4. Укладений за результатами закупівельної процедури договір, фіксує всі досягнуті сторонами домовленості, які не можуть бути змінені Учасником закупівлі після подання ним комерційної пропозиції.
1.5. Інші документи Організатора і Учасників закупівлі не визначають права і обов’язки сторін у рамках даного Запиту.
2. Порядок та умови подання комерційних пропозицій:
2.1. Загальні вимоги до Комерційних пропозицій:
- Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути підписаний особою, що має право згідно з законодавством України діяти від імені Учасника без довіреності, або належним чином уповноваженою ним особою на підставі довіреності. В останньому випадку завірена копія довіреності додається до Комерційної пропозиції. - Кожен документ, що входить до Комерційної пропозиції, має бути скріплений печаткою Учасника. - Документи (листи і інформаційні конверти), що входять до Комерційної пропозиції, мають бути скріплені або упаковані таким чином, щоб виключити випадкове випадіння або переміщення сторінок і інформаційних конвертів. - Жодні виправлення в тексті Комерційної пропозиції не мають сили, за винятком тих випадків, коли ці виправлення засвідчені рукописним надписом «виправленому вірити» і власноручним підписом уповноваженої особи, розташованим поруч з кожним виправленням.
2.1.1. В разі проведення запиту шляхом електронної системи iProcurement, пропозиція має бути роздрукована, завірена печатками, сканована та розміщена в системі iProcurement.
2.1.2. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції. 2.1.3.Склад комерційної пропозиції (скановані): - Заповнена та завірена перша стр. запиту (Форма закупівельної док.); - Розрахунок ДЦ - ДЦ, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів (Excel); - пояснювальна записка (в разі необхідності); - Протокол розбіжностей до запропонованого договору, в разі необхідності; - Електрона модель розрахунку ДЦ в форматі .imd; - Скан завірених установчих документів та інших документів вказаних в додатку 2 (можно надати на e-mail: sergii.poturnakI@aval.ua).
2.1.4. Всі документи, що входять до Комерційної пропозиції, мають бути підготовлені українською або російською мовою.
2.2. Умови щодо порядку проведення запиту
2.2.1. На будь-якому етапі Закупівельної процедури Учасники закупівлі мають право звернутися до Організатора за роз’ясненнями даної Документації. Запити на роз’яснення Документації мають подаватися електронною поштою на функціональну скриньку Організатора (Procurement DEPARTMENT@aval.ua) або за адресою sergii.poturnak@aval.ua.
3. Загальні вимоги до Учасників. Підтвердження відповідності вимогам, що пред’являються
3.1. У процедурі Запиту можуть взяти участь: - організації, які своєчасно подали належним чином підготовлену Комерційну пропозицію, - організації, які відповідають усім вимогам, приведеним у закупівельній документації. - організації, у яких відсутні невиконані рішення судових органів, які можуть вплинути на виконання учасником зобов’язань перед Банком; - організація не має знаходитися в процесі ліквідації, реорганізації або під процедурою банкрутства; на її майно не має бути накладений арешт.
4. Проведення переговорів та інші етапи Закупівельної процедури:
Післі розгляду і оцінки комерційних пропозиці Організатор має право забезпечити проведення переговорів або застосувати електронні торги/електронний аукціон в рамках закупівельної процедури, використання додаткових запитів. У разі письмового звернення Учасника закупівлі з відмовою взяти участь у зазначених заходах, Організатор закупівлі має право виключити такого учасника з процедури закупівлі.
5. Відкриття в системі iProcurement наданих пропозицій, що поступили на запит:
5.1. Організатор проводить процедуру одночасне відкриття наданих пропозицій, що поступили від Учасників.
6. Оцінка Пропозицій і проведення переговорів:
Під час переговорів Організатор уникає розкриття іншим Учасникам змісту отриманих Комерційних пропозицій, а також ходу і змісту переговорів, тобто: - будь-які переговори між Організатором і Учасником носять конфіденційний характер; - жодна зі сторін переговорів не розкриває будь-якій іншій особі жодної технічної, цінової або іншої ринкової інформації, що відноситься до цих переговорів, без згоди іншої сторони.
7. Підписання договору:
7.1. Договір між Організатором і Переможцем/Переможцями підписується в оптимальні для Організатора строки.
7.2. Проведення запиту не передбачає автоматичного підписання договору. Організатор має право відмінити закупівлю на будь-якому етапі до підписання договору. Відміна закупівлі після підписання договору визначається умовами договору.
8. Повідомлення Учасників про результати запиту:
9. Інші положення:
Організатор має право відхилити Комерційну пропозицію Учасників, що уклали між собою будь-яку угоду з метою вплинути на визначення Переможця Закупівельної процедури.

## Лист1
Найменування будови та її адреса: Реформат магазину за адресою м.Луцьк Лесі Українки 52, 1 поверх, 102,96.м2
Дефектний акт
№ з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Обєм на одиницю виміру | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн. | Найменування матеріалів | Один. вим. | Кількість матеріалів на Об'єм робіт | Ціна за одиницю виміру (без ПДВ), грн. | Вартість всього (без ПДВ), грн.
Демонтажні роботи
1 | Демонтаж системи кріплення панелей до стіни ( Wall Rail) з відключеннм від живлення | м/п | 12 | 63 | 756
2 | Демонтаж плінтуса із збереженням | м/п | 12 | 24 | 288
3 | Демонтаж вбудованих світильників | шт | 3 | 63 | 189
4 | Демонтаж бойлера | шт | 1 | 300 | 300
5 | Демонтаж електрофурнітури (вимикачі, розетки, датчики) | шт | 5 | 39 | 195
6 | Демонтаж меблів (демонтаж, пакування, навантаження)
7 | стільці/пуфи (демонтаж, пакування, навантаження) | шт | 21 | 25 | 525 | Стретс 17мік*50см вага нетто 2,346 (+/-2%)кг макс. Довж палетування 600м.п | шт | 4 | 348.33 | 1741.65
8 | Шафа під ТВ (Видео вол. 1621х2220(Н)) (демонтаж, пакування, навантаження) | шт | 1 | 550 | 550 | Гофрокартон 2-х шаровий v2 1,05х10 м 10,5 кв.м | рул | 4 | 156.75 | 627
9 | ТВ 65" Samsung LJ165DMEPLGC/CI (демонтаж, пакування, навантаження) | шт | 1 | 200 | 200 | Клейка стрічка 45 мм 200 м 40 мкм | шт | 2 | 80 | 160
10 | Модуль настіннний аксесуари 600 мм (демонтаж, пакування, навантаження) | шт | 1 | 200 | 200 | Плівка повітряно-бульбашкова 110 см х 10 м | уп | 2 | 180.83 | 276.12
11 | ТВ 48"+кронштейн комплект (демонтаж, пакування, навантаження) в т.ч відключення від 220В | шт | 2 | 200 | 400
12 | Табло електронно\ черги 400*150*50 (демонтаж, пакування, навантаження) в т.ч відключення від 220В | шт | 6 | 50 | 300
13 | Термінал елекроної черги (демонтаж, пакування, навантаження) в т.ч відключення від 220В | шт | 1 | 200 | 200
14 | Панель настіннна (постер) 1200 мм (демонтаж, пакування, навантаження) | шт | 7 | 200 | 1400
15 | Стіл для консультацій високий (демонтаж, пакування, навантаження) | шт | 3 | 200 | 600
16 | Виготовлення обрешітки для ТВ | шт | 3 | 200 | 600 | Рейка Лісбудінвест 20х40 | м.п. | 30 | 35 | 1050
17 | [5 empty] | Саморіз по дереву для гіпсокартону 3,5x35 мм 50 шт 4013535-4Cme Expert Fix | уп | 1 | 22.5 | 22.5
18 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ Демонтажні роботи, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 6703 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО Демонтажним роботам, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 3877.27
19 | Загальнобудівельні роботи
20 | Монтаж та підключеня бойлера | шт | 1 | 1250 | 1250 | Бойлер Nova tec NT-S 50 | шт | 1 | 3166.67 | 3166.67
21 | [5 empty] | Шланг для води Water House Ду1/2 ВВ 1,2 м | шт | 2 | 137.8 | 275.6
22 | [5 empty] | Запобіжний клапан Gross підривний для бойлеру 1/2" | шт | 1 | 160 | 160
23 | Монтаж замка врізного | шт | 1 | 100 | 100 | Дверний замок вхідний Kale 152-3MR без циліндра латунь | шт | 1 | 412.5 | 412.5
24 | Монтаж підлогового кабель каналу | м.п | 2 | 30 | 60 | Канал кабельний ОМіС 68х17х1100 мм коричневий | шт | 2 | 127 | 254
25 | Монтаж ПВХ плінтуса (б/в) на саморізи | м.п | 4 | 76 | 304 | Саморіз по металу 3.5x25 мм 100 шт Expert Fix | уп | 0.2 | 31.25 | 6.25
26 | [5 empty] | Клей монтажний Tytan Декор Експрес супер-білий 310 мл | шт | 1 | 104.17 | 104.17
27 | Шпаклювання стін і перегородок (2-шарова шпаклівка, грунтовка і шліфування) | м.кв. | 3 | 214 | 642 | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.45 | 44.16 | 19.872
28 | [5 empty] | Шпаклевка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20 1,5 кг | кг | 1.5 | 65 | 97.5
29 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 3020 | м.кв. | 7 | 99 | 693 | Фарба акрилатна мат RAL3020 | л | 1.96 | 501 | 981.96
30 | [5 empty] | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 0.7 | 44.16 | 30.912
31 | Фарбування стін (за 2 рази + грунт) ral 9010 | м.кв. | 18 | 99 | 1782 | Фарба акрилатна мат RAL 9010 | л | 5.04 | 501 | 2525.04
32 | [5 empty] | СТ 17/10 Глибокопроникаюча грунтовка | л | 1.8 | 44.16 | 79.488
33 | Прорізання отворів діам. 60мм в панелі аксесуарів 1200мм | шт | 3 | 50 | 150 | Заглушка для дротів DC з пружиною К-06 бук | шт | 3 | 12 | 36
34 | Сверління наскрізнього отвору діам. 20мм в металевій профільній трубі | шт | 5 | 50 | 250 | Вставка гумова чорна з перегородкою FIX-DGB19A, Товщина = 2 мм, Діаметр отвору = 16 мм, Діаметр вирізу панелі = 19 мм, | шт | 10 | 13 | 130
35 | Підфарбування стелі місцями (пошкодження після монтажу трекового освітлення, монтажних коробок та інше) | посл. | 1 | 200 | 200 | Фарба гумова Protex Kauchuk Proof RAL 9005 чорна мат 1 л 1,1 кг | л | 1 | 265 | 265
36 | Переміщення меблів (демонтаж, переміщення, монтаж)
37 | Стол дворівневий 1200мм (подвійний) комплект (демонтаж, переміщення, монтаж) в т.ч відключення/підключення мережевих фільтрів 220В | шт | 3 | 150 | 450
38 | Панель настіннна (постер) 1200 мм (демонтаж, переміщення, монтаж) | шт | 1 | 100 | 100
39 | Монтаж панелі настіннний аксесуари 1200 мм | шт | 5 | 100 | 500
40 | Панель настіннна (постер) 600 мм (демонтаж, переміщення, монтаж) | шт | 1 | 100 | 100 | Кутник універсальний посилений Profstal рівносторонній 120x120x90 мм 2 мм (1шт.) | шт | 2 | 35 | 70
41 | [5 empty] | Дюбель для гіпсокартону Molly Expert Fix 6x65 мм 4 шт. (BMOL;BMOL6X65be) | уп | 1 | 60 | 60
42 | Круглий стіл ТОП 10 1000мм (демонтаж, переміщення, монтаж) в т.ч відключення/підключення мережевих фільтрів 220В | шт | 1 | 200 | 200
43 | Стіл для консультацій високий (демонтаж, переміщення, монтаж) в т.ч відключення/підключення мережевих фільтрів 220В | шт | 1 | 200 | 200
44 | Стіл для телефонів 1650*800 (демонтаж, переміщення, монтаж) в т.ч відключення/підключення мережевих фільтрів 220В | шт | 1 | 200 | 200
45 | Збирання стелажів оцинкованих 900*400*1800 | шт | 2 | 75 | 150
46 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 7331 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИМ РОБОТАМ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 8674.962
47 | Електромонтажні роботи
48 | Прокладання кабелю до 4кв.мм включно | м.п. | 75 | 31 | 2325 | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х1,5 мідь | м | 50 | 35 | 1750
49 | [5 empty] | Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГнгП 3х2,5 мідь | м | 25 | 55 | 1375
50 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
51 | Прокладання гофротруби з протяжкою кабеля | м.п. | 75 | 25 | 1875 | Труба гофрована Expert 750H 16 мм 25 м чорна | шт | 3 | 182.5 | 547.5
52 | [5 empty] | Стяжка для кабелю нейлоновий 3.6x250 (100 шт./уп.) чорна | паков. | 1 | 92.5 | 92.5
53 | Підключення кабелю електроживлення з підлоги до стелажів | шт | 2 | 233 | 466 | Гніздо UP! (Underprice) YK-406P-BK із заземленням 220В 16А IP44 каучук чорний | шт | 2 | 49.17 | 98.34
54 | [5 empty] | Вставка гумова чорна з перегородкою FIX-DGB19A, Товщина = 2 мм, Діаметр отвору = 16 мм, Діаметр вирізу панелі = 19 мм, | шт | 6 | 13 | 78
55 | Монтаж автоматичного вимикача | шт | 1 | 80 | 80 | Автоматический выключатель Schneider Electric 10 A 1P | шт | 1 | 160 | 160
56 | Підключення кабелю електроживлення зі стелі до стелажів | шт | 2 | 233 | 466 | Трос металополімерний сталевий D=2 мм на метраж пог. | шт | 6 | 10 | 60
57 | [5 empty] | Затискач для троса подвійний 2 мм | шт | 4 | 6.09 | 24.36
58 | [5 empty] | Коуш для сталевих канатів 2 мм нержавіюча сталь | шт | 4 | 10.2 | 40.8
59 | [5 empty] | Гніздо UP! (Underprice) YK-406P-BK із заземленням 220В 16А IP44 каучук чорний | шт | 1 | 49.17 | 49.17
60 | [5 empty] | Колодка Makel із заземленням 6 гн. з вимикачем білий MGP231 | шт | 1 | 234.17 | 234.17
61 | [5 empty] | Стяжка кабельна fischer нейлонова прозора 5x100 100 шт. прозора | уп | 1 | 32.5 | 32.5
62 | [5 empty] | Дюбель распорный Expert Fix 8x40 мм 7 шт. (BS-8be) | уп | 1 | 53.48 | 53.48
63 | Монтаж та збірка подовжувача | шт | 5 | 140 | 700 | Провід силовий ЗЗЦМ ПВС 3x1,5 медь | м.п. | 16 | 34.17 | 546.72
64 | [5 empty] | Наконечник втулочный E.NEXT e.terminal.stand.en.1.5.10 неизолированный 1,5 кв.мм 100 шт | уп | 1 | 38.33 | 38.33
65 | [5 empty] | Вилка електрична кутова UP! (Underprice) YK-206W-WH із заземленням | шт | 4 | 26.67 | 106.68
66 | [5 empty] | Вилка кабельная UP! (Underprice) YK-201M-WH с заземлением 220В 16А IP20 | шт | 1 | 28.33 | 28.33
67 | [5 empty] | Колодка Makel із заземленням 3 гн. з вимикачем білий MGP211 | шт | 5 | 150.83 | 754.15
68 | [5 empty] | Вставка гумова чорна з перегородкою FIX-DGB19A, Товщина = 2 мм, Діаметр отвору = 16 мм, Діаметр вирізу панелі = 19 мм, | шт | 8 | 13 | 104
69 | Монтаж кабель каналу | м.п. | 2 | 33 | 66 | Канал кабельний Аско-Укрем 15х10 | шт | 1 | 30.83 | 30.83
70 | Перекомутація розподілчих коробок з продзвонкою ліній | шт | 5 | 100 | 500
71 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 9 | 125 | 1125 | Коробка розподільча пластик | шт | 9 | 55.17 | 496.53
72 | [5 empty] | Клема 5-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 9 | 40.84 | 367.56
73 | [5 empty] | Клема 3-х провідна х 4мм² з натискним важелем "WAGO" | шт | 30 | 25 | 750
74 | Монтаж розеток з підрозетником | шт | 2 | 138 | 276 | Розетка Schneider Electric Asfora пластик/з заземленням 220 В | шт | 2 | 131.05 | 262.1
75 | [5 empty] | Коробка установча SMARTBOX поліпропілен OHC 60 Fs | шт | 2 | 12 | 24
76 | Монтаж вбудованого світильника | шт | 3 | 190 | 570 | Світильник С=Cezar- AT | шт | 3 | поставка замовника | 0
77 | Монтаж прожекторів з регулюванням напрямку освітлення | шт | 42 | 158 | 6636 | Світильник MARS-S чорний | шт | 42 | поставка замовника | 0
78 | Монтаж шинопроводу | м.п. | 37 | 126 | 4662 | Шинопровід QS-3F3-BK | шт | 5 | 1375 | 6875
79 | [5 empty] | Шинопровід QS-3F2-BK | шт | 11 | 915 | 10065
80 | [5 empty] | Шинопровід QS-3F1-BK | шт | 0 | 460 | 0
81 | [5 empty] | З'єднувач QS-3F-Line-BK | шт | 4 | 152 | 608
82 | [5 empty] | З'єднувач R-INT (563R) | шт | 1 | 317 | 317
83 | [5 empty] | Живлення QS-3F-PC-L-BK | шт | 11 | 176 | 1936
84 | [5 empty] | Заглушка QS-3F-EC-BK | шт | 11 | 24 | 264
85 | [5 empty] | Комплект підвісу тип 5 | шт | 37 | 150 | 5550
86 | [5 empty] | Дюбель распорный Expert Fix 8x40 мм 7 шт. (BS-8be) | уп | 5 | 53.48 | 267.4
87
88 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ , грн.( без ПДВ): |  |  |  | 19747 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ , грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 34079.95
89 | СКС
90 | Прокладання кабелю вітой пари UTP | м.п. | 20 | 28 | 560 | Кабель комп'ютерный монолит Одескабель UTP cat.5E 4x2х0,51 мідь | м.п. | 20 | 18.33 | 366.6
91 | Обжим UTP кабелю в патч панель | шт | 2 | 56 | 112 | Конектор RJ45 8P8C ATCOM UTP Кат 5e | шт | 4 | 4.83 | 19.32
92 | [5 empty] | Перехідник адаптер з'єднувач LAN Ethernet RJ45-RJ45 | шт | 2 | 74.17 | 148.34
93 | Монтаж інформаційної розетки | шт | 1 | 145 | 145 | Розетка комп’ютерна подвійна Schneider Electric Asfora RJ45+RJ45 білий | шт | 1 | 410.83 | 410.83
94 | [5 empty] | Коробка установча SMARTBOX поліпропілен OHC 60 Fs | шт | 2 | 12 | 24
95 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МОНТАЖНИХ РОБІТ ПО СКС, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 817 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПО СКС, грн. ( без ПДВ): |  |  |  | 969.09
96 | Інші роботи
97 | Перенесення меблів для завантаження до 50м | люд.год | 4 | 300 | 1200
98 | Вивезення сміття(Утилізація) (за списком у ТЗ) | посл. | 1 | 1800 | 1800
99 | Закриття вітрин рекламними банерами | м.кв. | 15 | 45 | 675 | Рекламні банери | м.кв | 15 | поставка замовника | 0
100 | Доставка (м. Луцьк Л Українки - Київ вул Зрошувальна 5) | км | 420 | 36 | 15120 | Стрічка самоклейка 48*300м*40мік | шт | 1 | 96.67 | 96.67
101 | [5 empty] | Мішок господарський 55х83 (40 г) | шт | 10 | 11.67 | 116.7
102 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ ІНШИХ РОБІТ грн.( без ПДВ): |  |  |  | 18795 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ Інших РОБІТ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 213.37
103 | [5 empty] | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, грн. (без ПДВ): |  |  |  | 47814.642
104 | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ, грн.( без ПДВ): |  |  |  | 53393 | Вартість доставлення матеріалів | 3% |  |  | 1434.4393
105 | [5 empty] | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн. (без ПДВ) |  |  |  | 49249.0813
106 | ВСЬОГО вартість робіт, грн.( без ПДВ) |  |  |  | 53393 | ВСЬОГО ПО Кошторису без ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 102642.0813
107 | [5 empty] | ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 20528.4163
108 | [5 empty] | ВСЬОГО ПО Кошторису з ПДВ, ГРН.: |  |  |  | 123170.4975