## Лист1
Капітальний ремонт окремих приміщень будівлі державного навчального закладу "Гущинецьке вище професійне училище" вул. Шевченка 114, с. Гущинці. Калинівський р-н, Вінницька обл.,22434
1 | У переліку вказані види робіт з відповідними матеріалами необхідними для виконання даних робіт. Учасник повинен вказати вартість робіт та матеріалів згідно з переліком нижче. До вартості робіт також необхідно включити вартість додаткових матеріалів що не зазначені, але необхідні для виконання вказаних робіт та також передбачити усі супутні витрати. / The list indicates the types of work with the corresponding materials required to perform these works. The Tenderer shall indicate the cost of works and materials according to the list below. The cost of the works shall also include the cost of additional materials not specified but necessary for the performance of the specified works and shall also include all related costs.
2
3
4
№ | Найменування матеріалів/робіт | Description of work | Unit / Од. вим. | Quantity / Кіл-ть | Unit cost (UAH or USD), without VAT / Загальна вартість (UAH без USD), без ПДВ | Total cost (UAH or USD), without VAT / Загальна вартість (UAH або USD), без ПДВ
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6
І. | Загальнобудівельні роботи | General construction works
| Розділ 7 . Опалення та вентиляція | Chapter 7. Heating and ventilation
| Демонтажні роботи | Dismantling work
91 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | Dismantling of heating pipelines made of steel water and gas non-galvanized pipes with a diameter of 50 mm | 100м / 100m | 1.426 | 4000 | 5704
92 | Демонтаж регістрів опалення 159 мм | Dismantling of heating registers 159 mm | 100м / 100m | 0.732 | 6000 | 4392
115 | Поставка і монтаж радіаторів біметалевих секційний. Тип монтажу: вертикальний, горизонтальний, з урахуванням всіх необхідних кранів, вентилів, футорок, кутників, тройників, термостатичного клапана, кулькових кранів та інше необхідне для підключення. | Supply and installation of bimetallic sectional radiators. Installation type: vertical, horizontal, including all necessary taps, valves, fittings, angles, tees, thermostatic valve, ball valves and other necessary for connection. | шт / pcs | 5 | 1600 | 8000
116 | Біметаллічний радіатор 500мм х 96мм х 80мм -13 секції | Bimetallic radiator 500mm x 96mm x 80mm -13 sections | шт / pcs | 1 |  | 0
117 | Біметаллічний радіатор 500мм х 96мм х 80мм -11 секції | Bimetallic radiator 500mm x 96mm x 80mm -11 sections | шт / pcs | 4 |  | 0
118 | Поставка і монтаж трубопроводів системи опалення, матеріал - поліпропілен, напірних діаметром 40 мм вкл. ізоляцію зі спіненого каучуку), включаючи матеріали, всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of heating system pipelines, material - polypropylene, pressure with a diameter of 40 mm including foam rubber insulation), including materials, all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.66 | 7000 | 4620
119 | Установлення регістрів з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих, діаметр нитки регістра до 76 мм з урахуванням всіх необхідних кранів, вентилів, футорок, кутників, тройників, кулькових кранів всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Installation of registers made of non-galvanized steel water and gas pipes, register thread diameter up to 76 mm, taking into account all necessary taps, valves, fittings, angles, tees, ball valves, all other necessary tools, equipment and labor | 100 м / 100 m | 0.828 | 0 | 0
120 | Регістр 4 гл. труби ф. 76х3 L=0.7 м | Register 4 ch. pipe f. 76x3 L=0.7 m | шт / pcs | 1 |  | 0
121 | Регістр 4 гл. труби ф. 76х3 L=1,0 м | Register 4 ch. pipe f. 76x3 L=1.0 m | шт / pcs | 1 |  | 0
122 | Регістр 4 гл. труби ф. 76х3 L=1,5 м | Register 4 ch. pipe f. 76x3 L=1.5 m | шт / pcs | 2 |  | 0
123 | Регістр 4 гл. труби ф. 76х3 L=2,0 м | Register 4 ch. pipe f. 76x3 L=2.0 m | шт / pcs | 3 |  | 0
124 | Регістр 4 гл. труби ф. 76х3 L=2,5 м | Register 4 ch. pipe f. 76x3 L=2.5 m | шт / pcs | 4 |  | 0
125 | Поставка і монтаж трубопроводів системи опалення, матеріал - поліпропілен, напірних діаметром 20 мм вкл. ізоляцію зі спіненого каучуку), включаючи матеріали, всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of heating system pipelines, material - polypropylene, pressure with a diameter of 20 mm including foam rubber insulation), including materials, all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.75 | 5000 | 3750
126 | Поставка і монтаж трубопроводів системи опалення, матеріал - поліпропілен, напірних діаметром 25 мм вкл. ізоляцію зі спіненого каучуку), включаючи матеріали, всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of heating system pipelines, material - polypropylene, pressure with a diameter of 25 mm including foam rubber insulation), including materials, all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.3 | 5000 | 1500
127 | Поставка і монтаж трубопроводів системи опалення, матеріал - поліпропілен, напірних діаметром 32 мм вкл. ізоляцію зі спіненого каучуку), включаючи матеріали, всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of heating system pipelines, material - polypropylene, pressure with a diameter of 32 mm including foam rubber insulation), including materials, all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.3 | 5000 | 1500
128 | Поставка і монтаж трубопроводів системи опалення, матеріал - поліпропілен, напірних діаметром 50 мм вкл. ізоляцію зі спіненого каучуку), включаючи матеріали, всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of heating system pipelines, material - polypropylene, pressure with a diameter of 50 mm including foam rubber insulation), including materials, all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.3 | 7000 | 2100
129 | Поставка і монтаж радіаторів біметалевих секційний. Тип монтажу: вертикальний, горизонтальний, з урахуванням всіх необхідних кранів, вентилів, футорок, кутників, тройників, термостатичного клапана, кулькових кранів та інше необхідне для підключення. | Supply and installation of bimetallic sectional radiators. Installation type: vertical, horizontal, including all necessary taps, valves, fittings, angles, tees, thermostatic valve, ball valves and other necessary for connection. | шт / pcs | 15 | 1600 | 24000
130 | Біметаллічний радіатор 500мм х 96мм х 80мм -3 секції, Mirado BM | Bimetallic radiator 500mm x 96mm x 80mm -3 sections, Mirado BM | шт / pcs | 1 |  | 0
131 | Біметаллічний радіатор 500мм х 96мм х 80мм -14 секції, Mirado BM | Bimetallic radiator 500mm x 96mm x 80mm -14 sections, Mirado BM | шт / pcs | 3 |  | 0
| Разом за розділом | Total by section
| Роздiл 8. Водопровід | Section 8. Water supply
132 | Поставка і монтаж трубопроводів водопостачанняя, матеріал - поліпропілен, напірних діаметром 20 мм PN20 включаючи матеріали, всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of water supply pipelines, material - polypropylene, pressure with a diameter of 20 mm PN20including materials, all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.18 | 40 | 7.2
133 | Поставка і монтаж електроводонагрівача проточного | Supply and installation of an electric instantaneous water heater | шт / pcs | 1 | 1000 | 1000
134 | Електроводонагрівач проточний Bosch Tronic 1000 4T | Electric instantaneous water heater Bosch Tronic 1000 4T | шт / pcs | 1 |  | 0
| Разом за розділом | Total by section
| Роздiл 9. Каналізація | Section 9. Sewage
135 | Поставка та монтаж трубопроводів водовідведення (Труби з поліетилену для каналізаційних мереж, діаметр 110 мм), включаючи різноманітні фітинги да фасаонні частини і всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of drainage pipelines (Polyethylene pipes for sewer networks, diameter 110 mm), including various fittings and fittings and all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.02 | 11000 | 220
136 | Поставка та монтаж трубопроводів водовідведення (Труби з поліетилену для каналізаційних мереж, діаметр 50 мм), включаючи різноманітні фітинги да фасаонні частини і всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу | Supply and installation of drainage pipelines (Polyethylene pipes for sewer networks, diameter 50 mm), including various fittings and fittings and all other necessary tools, equipment and labor | 100м / 100m | 0.07 | 8000 | 560
137 | Поставка та монтаж санітарно технічного приладдя - умивальників керамічних, з одним отвором, з переливом, тип установки - підвісний або меблевий (на тумбу), вкл. сіфон, одноважільний кран-змішувач гаряче/холодне, без термостата, матеріал корпусу - латунь, колір - хром. Комплектується набором кріплень, шлангом для підключення води тощо, з урахуванням метеріалів та обладнанням та робочої сили | Supply and installation of sanitary ware - ceramic washbasins, with one hole, with overflow, installation type - wall-mounted or furniture (on a pedestal), incl. siphon, single-lever hot/cold mixer tap, without thermostat, body material - brass, color - chrome. Complete with a set of fasteners, water connection hose, etc., taking into account materials and equipment and labor | 10 шт / 10 pcs | 0.2 | 4000 | 800
138 | Поставка та монтаж унітазів включаючи всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу: Унітаз підвісний, комплект кріплень, з сидінням з кришкою, інсталляція для унітаза, кнопка інсталяції, вентилі, а також з, комплектом кріплень, шлангом для підключення води, підключення тощо, з урахуванням метеріалів та обладнанням та робочої сили | Supply and installation of toilets including all other necessary tools, equipment and labor: Wall-hung toilet, mounting kit, with seat and cover, toilet installation, installation button, valves, as well as, mounting kit, water connection hose, connections, etc., taking into account materials and equipment and labor | 10 шт / 10 pcs | 0.2 | 6000 | 1200
139 | Поставка та монтаж унітазів включаючи всі інші необхідні інструменти, обладнання та робочу силу: Унітаз з бачком для людей з інвалідністю, комплект кріплень, з сидінням з кришкою, вентилі, а також з, шлангом для підключення води, підключення тощо, з урахуванням метеріалів та обладнанням та робочої сили | Supply and installation of toilets including all other necessary tools, equipment and labor: Toilet with a cistern for people with disabilities, a set of fasteners, with a seat with a lid, valves, as well as a hose for connecting water, connections, etc., taking into account materials and equipment and labor | 10 шт / 10 pcs | 0.1 | 6000 | 600
140 | Поставка та монтаж комплекта поручнів для людей з інвалідністю (1. Поручень для унітазу відкидний 32х700 мм 2. Поручень посилений кутовий 20-350х350 мм) | Supply and installation of a set of handrails for people with disabilities (1. Folding toilet handrail 32x700 mm 2. Reinforced corner handrail 20-350x350 mm) | компл / set | 1 | 150 | 150
| Разом за розділом | Total by section
|  | Total: |  |  |  | 60103.2