## estimate
№ | Найменування робіт | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн | Найменування матеріалів | Од. вим. | К-ть | Ціна, грн | Вартість, грн
Підлога
1 | Ремонт стяжки | м.п. | 12.7
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0.3
[6 empty] | Ремонтна суміш Ceresit RS 88 | кг | 22.9
2 | Улаштування штроби | м.п. | 12
3 | Зароблення штроби | м.п. | 12
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0.2
[6 empty] | Ремонтна суміш Ceresit RS 88 | кг | 12.6
4 | Вирізання отворів під люк підлоговий в стяжці | шт | 3
5 | Знепилення підлоги | м2 | 232.2
6 | Грунтування підлоги | м2 | 232.2
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777 | л | 69.7
7 | Улаштування самовирівнюючої стяжки | м2 | 232.2
[6 empty] | Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69 | кг | 4179.6
8 | Грунтування підлоги | м2 | 219.3
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 43.9
9 | Улаштування покриття підлоги із ПВХ | м2 | 219.3
[6 empty] | Покриття ПВХ LVT плитка Amtico Spacia XL Rialto Concrete SS5S2611 розмір 457*457 | м2 | 212.8
[6 empty] | Покриття ПВХ Trakett Primo Premium - Primo LIGHT PURE GREY 0651 | м2 | 28.5
[6 empty] | Клей універсальний Ceresit K 188E | кг | 65.8
10 | Грунтування підлоги | м2 | 21.1
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 4.3
11 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції в два шари | м2 | 21.1
[6 empty] | Мастика гідроізоляційна Knauf Флехендіхт | кг | 19
12 | Улаштування гідроізоляційної стрічки | м.п. | 30.1
[6 empty] | Стрічка гідроізоляційна KNAUF Flachendichtband | м.п. | 33.2
13 | Улаштування піддону з плитки | компл. | 1
[6 empty] | Цегла М100 | шт | 10
[6 empty] | Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА | кг | 240
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 1
[6 empty] | Керамограніт Baldocer Volcano Grigio 600х1200мм | м2 | 2.88
[6 empty] | Клей для керамічної плитки СМ-117 | кг | 25
[6 empty] | Шов кольоровий епоксидний еластичний водостійкий Kerapoxy | кг | 1.5
[6 empty] | Основа+клин для вирівнювання підлоги, комплект 2мм (основа 250шт+клин100шт) | 350шт | 0.15
[6 empty] | Хрестики для плитки | 100шт | 0.3
14 | Грунтування підлоги | м2 | 11.9
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2.4
15 | Улаштування покриття підлоги із керамічної плитки формат бідьше 600х600мм | м2 | 11.9
[6 empty] | Керамограніт Baldocer Volcano Grigio 600х1200мм | м2 | 14.4
[6 empty] | Клей для керамічної плитки СМ-117 | кг | 95.2
[6 empty] | Затирка для швів Ceresit СЕ 40 аguastatic | кг | 5.4
[6 empty] | Основа+клин для вирівнювання підлоги, комплект 2мм (основа 250шт+клин100шт) | 350шт | 0.6
[6 empty] | Хрестики для плитки | 100шт | 1.5
16 | Улаштування плінтусів алюмінієвих | м.п. | 80.2
[6 empty] | Алюмінієвий плінтус RAL 7047 | м.п. | 70.7
[6 empty] | Алюмінієвий плінтус RAL 7035 | м.п. | 21.7
[6 empty] | Клей монтажний прозорий CLEAR FIX 280 мл | шт | 17
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Стіни та перегородки
Фальшстіни ГКЛ
17 | Улаштування металевого каркасу фальш-стін | м2 | 52.8
[6 empty] | Профіль CW-50 0,55мм | м.п. | 147
[6 empty] | Профіль UW-50 0,55мм | м.п. | 66
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 50мм | м.п. | 66
[6 empty] | Підвіс П-подібний 60х125 мм | шт | 37
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.11
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 0.6
18 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м2 | 52.8
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 58.1
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 1.1
19 | Шпаклювання стиків ГКЛ фальшстін | м2 | 52.8
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 23.8
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 58.1
20 | Улаштування металевого каркасу фальш-стін | м2 | 10.6
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55мм | м.п. | 30
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55мм | м.п. | 15
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 30мм | м.п. | 13.3
[6 empty] | Підвіс П-подібний 60х125 мм | шт | 8
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.03
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 0.2
21 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м2 | 10.6
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 11.7
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 0.3
22 | Шпаклювання стиків ГКЛ фальшстін | м2 | 10.6
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 4.8
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 11.7
23 | Улаштування металевого каркасу фальш-стін | м2 | 22.6
[6 empty] | Профіль CD-60 0,55мм | м.п. | 63
[6 empty] | Профіль UD-27 0,55мм | м.п. | 30
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 30мм | м.п. | 28.3
[6 empty] | Підвіс П-подібний 60х125 мм | шт | 16
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.05
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 0.3
24 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м2 | 45.2
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 26.7
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ вологостійкий, 12,5мм | м2 | 23.1
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 1
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 1.4
25 | Шпаклювання стиків ГКЛ фальшстін | м2 | 45.2
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 20.4
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 49.8
Перегородки ГКЛ
26 | Улаштування металевого каркасу перегородок | м2 | 176.4
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55мм | м.п. | 486
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55мм | м.п. | 222
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 90мм | м.п. | 194.1
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200 шт | 0.36
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 | 200шт | 5.3
27 | Улаштування звукоізоляції | м2 | 176.4
[6 empty] | Мінеральна вата 100мм | м2 | 185.3
28 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м2 | 705.6
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 616.5
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ вологостійкий, 12,5мм | м2 | 159.8
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 14.2
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 21.2
29 | Шпаклювання стиків ГКЛ | м2 | 705.6
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 317.6
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 776.2
30 | Улаштування металевого каркасу перегородок | м2 | 28.9
[6 empty] | Профіль CW-50 0,55мм | м.п. | 81
[6 empty] | Профіль UW-50 0,55мм | м.п. | 39
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 50мм | м.п. | 31.8
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200 шт | 0.06
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 | 200шт | 0.9
31 | Улаштування звукоізоляції | м2 | 28.9
[6 empty] | Мінеральна вата 50мм | м2 | 30.4
32 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м2 | 115.6
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ вологостійкий, 12,5мм | м2 | 127.2
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 2.4
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 3.5
33 | Шпаклювання стиків ГКЛ | м2 | 115.6
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 52.1
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 127.2
Укоси ГКЛ
34 | Улаштування металевого каркасу відкосів | м.п. | 5
[6 empty] | Профіль CW-100 0,55мм | м.п. | 6
[6 empty] | Профіль UW-100 0,55мм | м.п. | 12
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 90мм | м.п. | 10.5
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.02
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 | 200шт | 0.1
35 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м.п. | 10
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 4.4
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 0.1
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 0.2
36 | Шпаклювання стиків ГКЛ | м.п. | 10
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 1.8
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 4.4
37 | Улаштування металевого каркасу відкосів | м.п. | 30.6
[6 empty] | Профіль CW-50 0,55мм | м.п. | 45
[6 empty] | Профіль UW-50 0,55мм | м.п. | 66
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 50мм | м.п. | 64.3
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.13
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 | 200шт | 0.7
38 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м.п. | 61.2
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 33.7
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 0.7
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 1
39 | Шпаклювання стиків ГКЛ | м.п. | 61.2
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 14.1
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 33.7
40 | Облицювання відкосів ГКЛ на клею (3 шари) | м.п. | 112.5
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 12.4
[6 empty] | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX | кг | 56.3
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 5.7
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 12.4
41 | Улаштування кутика перфорованого | м.п. | 37.5
[6 empty] | Кутник перфорований алюмінієвий | м.п. | 42
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 3.8
42 | Улаштування примикання дверної коробки | м.п. | 37.5
[6 empty] | Герметик силіконовий для стиків та примикань CS25 | шт | 8
43 | Улаштування примикання перегородки | м.п. | 3.9
[6 empty] | Герметик силіконовий для стиків та примикань CS25 | шт | 1
44 | Закладання прорізу (зменшення ширини) | м.п. | 2.15
[6 empty] | Цегла М100 | шт | 120
[6 empty] | Суміш будівельна CERESIT | кг | 75
45 | Улаштування посиленого профілю та брусу | м.п. | 62.4
[6 empty] | Профіль UA-100 | м.п. | 69
[6 empty] | Монтажний набір для профілю UA 100 (кутик) | шт | 32
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 1.56
[6 empty] | Брус 50х70мм | м.п. | 68.7
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 0.32
46 | Вогнебіозахист деревини | м.п. | 62.4
[6 empty] | Вогнебіозахист для деревени | л | 4.4
47 | Улаштування посилення із плити OSB | м2 | 23.04
[6 empty] | ОСБ 12мм | м2 | 28.13
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 | 1000шт | 0.7
48 | Вогнебіозахист деревини | м2 | 46.08
[6 empty] | Вогнебіозахист для деревени | л | 13.9
49 | Улаштування посиленого профілю (інсталяція) | м.п. | 8
[6 empty] | Профіль UA-100 | м.п. | 9
[6 empty] | Монтажний набір для профілю UA 100 (кутик) | шт | 4
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 0.2
50 | Улаштування отворів в ГКЛ діам. до 100 мм | шт | 100
51 | Улаштування отворів в ГКЛ діам. до 500 мм | шт | 30
52 | Улаштування отворів в ГКЛ діам. Більше 500 мм | шт | 10
53 | Герметизація отворів | шт | 162
54 | Посилення під ревізійні люки | шт | 7
[6 empty] | Профіль UD-28 0,55мм | м.п. | 15
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 0.08
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Стеля
Опуск під ЦСП (500 х 150 мм)
55 | Улаштування металевого каркасу опусків стельових | м.п. | 21.2
[6 empty] | Профіль CW-100 | м.п. | 30
[6 empty] | Профіль UA-100 | м.п. | 51
[6 empty] | Стрічка звукоізоляційна 90мм | м.п. | 24.4
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.13
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 2.2
56 | Улаштування звукоізоляції | м.п. | 21.2
[6 empty] | Мінеральна вата 100мм | м2 | 11.3
57 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м.п. | 84.8
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 46.7
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 0.9
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 1.7
58 | Шпаклювання стиків ГКЛ | м.п. | 84.8
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 19.6
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 46.7
Опуск під ЦСП (500 х 125 мм)
59 | Улаштування металевого каркасу опусків стельових | м.п. | 2.2
[6 empty] | Профіль CW-75 | м.п. | 6
[6 empty] | Профіль UA-75 | м.п. | 6
[6 empty] | Стрічка звукоізоляційна 70мм | м.п. | 2.6
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.02
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 0.3
60 | Улаштування звукоізоляції | м.п. | 2.2
[6 empty] | Мінеральна вата 75мм | м2 | 1.2
61 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м.п. | 8.8
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ звичайний, 12,5мм | м2 | 4.9
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 0.1
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 0.2
62 | Шпаклювання стиків ГКЛ | м.п. | 8.8
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 2.1
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 4.9
Опуск під ЦСП (300 х 87 мм)
63 | Улаштування металевого каркасу опусків стельових | м.п. | 11.7
[6 empty] | Профіль CW-50 | м.п. | 12
[6 empty] | Профіль UA-50 | м.п. | 27
[6 empty] | Стрічка звукоізоляційна 50мм | м.п. | 13.5
[6 empty] | Цвяхи Hilti Х-Р 20 G3 MX | 1200шт | 0.08
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 1.2
64 | Улаштування звукоізоляції | м.п. | 11.7
[6 empty] | Мінеральна вата 75мм | м2 | 3.8
65 | Облицювання металевого каркасу ГКЛ | м.п. | 35.1
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ вологостійкий, 12,5мм | м2 | 11.6
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 Semin | 1000шт | 0.4
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 0.4
66 | Шпаклювання стиків ГКЛ | м.п. | 35.1
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 5
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 11.6
67 | Улаштування посилення брусом | м.п. | 35.1
[6 empty] | Брус 50х70мм | м.п. | 38.7
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN35 Semin | 1000шт | 0.18
68 | Улаштування кутика перфорованого | м.п. | 70.2
[6 empty] | Кутник перфорований алюмінієвий | м.п. | 78
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 7.1
69 | Шліфування стелі | м2 | 49.8
[6 empty] | Фреза шліфувальна алмазна торцева 125мм | шт | 1
70 | Грунтування стелі | м2 | 49.8
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 10
71 | Ремонт поверхонь стелі | м2 | 49.8
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 49.8
[6 empty] | Шпаклівка Semin SEM-JOINT | кг | 22.5
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 5
Стеля ГКЛ
72 | Влаштування однорівневого металевого каркасу стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Профіль CD-60 | м.п. | 33
[6 empty] | Профіль UD-27 | м.п. | 15
[6 empty] | Звукоізоляційна стрічка 30мм | м.п. | 15
[6 empty] | З'єднувач поздовжній для CD-60/110 | шт | 4
[6 empty] | З'єднувач однорівневий для CD-60/110 | шт | 19
[6 empty] | Підвіс анкерний | шт | 8
[6 empty] | Стержень закріплюючий | шт | 8
[6 empty] | Дюбель стельовий TDN 6/40 BIERBAH | шт | 8
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий LN9,5 Semin | 200шт | 0.9
73 | Облицювання металевого каркасу стелі листами ГКЛ | м2 | 10.9
[6 empty] | Лист гіпсокартонний ГКЛ вологостійкий, 12,5мм | м2 | 12
[6 empty] | Шуруп самонарізаючий TN25 | 1000шт | 0.3
74 | Шпатлювання стиків ГКЛ стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 5
[6 empty] | Стрічка паперова для швів KNAUF Kurt 50 мм | м.п. | 12
75 | Грунтування стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2.2
76 | Шпаклювання поверхонь стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 10.9
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 1.1
77 | Грунтування стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2.2
78 | Обклеювання поверхонь стелі скловолокном | м2 | 10.9
[6 empty] | Склополотно малярне Wellton Premium | м2 | 12
[6 empty] | Клей Wall Super 76 Бостік | л | 3.3
79 | Грунтування стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2.2
80 | Шпаклювання поверхонь стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 10.9
[6 empty] | Шпаклівка Semin SEM-JOINT | кг | 5
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 1.1
81 | Грунтування стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 супер | л | 2.2
82 | Поліпшене водоемульсійне фарбування стелі | м2 | 10.9
[6 empty] | Фарба RAL 9010 | л | 3.3
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою малярною стрічкою 1400мм х 20м 140мкм | шт | 1
[6 empty] | Стрічка малярна 40 м х 48 мм | шт | 1
[6 empty] | Малярна стрічка для делікатних поверхонь та чітких контурів HPX4800 60С - 38мм х 25м | шт | 1
Відкрита стеля та комунікації
83 | Грунтування стелі | м2 | 298.8
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 супер | л | 59.8
84 | Поліпшене водоемульсійне фарбування стелі | м2 | 298.8
[6 empty] | Фарба RAL 7016 | л | 89.7
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою малярною стрічкою 1400мм х 20м 140мкм | шт | 24
[6 empty] | Стрічка малярна 40 м х 48 мм | шт | 6
[6 empty] | Малярна стрічка для делікатних поверхонь та чітких контурів HPX4800 60С - 38мм х 25м | шт | 4
85 | Улаштування акустичних підвісних стель 1500мм | шт | 3
[6 empty] | САП 1020 "RONDO"/D1500/H40/ колір за каталогом, підвіс 1500мм | шт | 3
86 | Улаштування акустичних підвісних стель 1200мм | шт | 6
[6 empty] | САП 1020 "RONDO"/D1200/H40/ колір за каталогом підвіс 1500мм | шт | 6
87 | Улаштування акустичних підвісних стель 900мм | шт | 41
[6 empty] | САП 1020 "RONDO"/D900/H40/ колір за каталогом підвіс 1500мм | шт | 41
88 | Улаштування акустичних підвісних стель 600мм | шт | 30
[6 empty] | САП 1020 "RONDO"/D600/H40/ колір за каталогом підвіс 1500мм | шт | 30
89 | Монтаж натяжної світлової стелі 550*1770мм | шт | 1
[6 empty] | Натяжна світлова стеля 550*1770мм | компл. | 1
90 | Монтаж натяжної світлової стелі 550*900мм | шт | 1
[6 empty] | Натяжна світлова стеля 550*900мм | компл. | 1
91 | Монтаж натяжної світлової стелі 900*900мм | шт | 1
[6 empty] | Натяжна світлова стеля 900*900мм | компл. | 1
92 | Монтаж натяжної світлової стелі 550*1590мм | шт | 1
[6 empty] | Натяжна світлова стеля 550*1590мм | компл. | 1
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Оздоблення стін
93 | Ремонт стіни ГКЛ після демонтажу перегородок | м.п. | 15.2
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 11.4
94 | Шліфування колон | м.п. | 57
[6 empty] | Фреза шліфувальна алмазна торцева 125мм | шт | 2
Плитка стін
95 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 66.1
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 13.3
96 | Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою, формат 600х1200мм. | м2 | 66.1
[6 empty] | Керамограніт SUNNYDUST LIGHT GRYS GRES SZKL. REKT. MAT. 59.8х119.8 | м2 | 76.32
[6 empty] | Клей для керамічної плитки СМ-117 | кг | 528.8
[6 empty] | Затирка для швів Ceresit СЕ 40 аguastatic | кг | 29.8
[6 empty] | Основа+клин для вирівнювання підлоги, комплект 2мм (основа 250шт+клин100шт) | 350шт | 3.3
[6 empty] | Хрестики для плитки | 100шт | 8
97 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 13.68
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 2.8
98 | Облицювання поверхонь укосів керамічною плиткою | м.п. | 34.2
[6 empty] | Керамограніт SUNNYDUST LIGHT GRYS GRES SZKL. REKT. MAT. 59.8х119.8 | м2 | 15.1
[6 empty] | Клей для керамічної плитки СМ-117 | кг | 109.5
[6 empty] | Затирка для швів Ceresit СЕ 40 аguastatic | кг | 6.2
[6 empty] | Основа+клин для вирівнювання підлоги, комплект 2мм (основа 250шт+клин100шт) | 350шт | 1.4
[6 empty] | Хрестики для плитки | 100шт | 1.8
99 | Прирізання керамічної плитки під 45" | м.п. | 28.2
[6 empty] | Диск алмазний по плитці 125 | шт | 1
100 | Вирізання отворів в плитці | шт | 31
[6 empty] | Коронка по керамограніту алмазна 65мм | шт | 1
101 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 248.3
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 49.7
102 | Шпаклювання поверхонь стін | м2 | 248.3
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 248.3
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 24.9
103 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 248.3
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 49.7
104 | Обклеювання поверхонь стін скловолокном | м2 | 248.3
[6 empty] | Склополотно малярне Wellton Premium | м2 | 273.2
[6 empty] | Клей Wall Super 76 Бостік | л | 74.5
105 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 248.3
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 49.7
106 | Шпаклювання поверхонь стін | м2 | 248.3
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 248.3
[6 empty] | Шпаклівка Semin SEM-JOINT | кг | 111.8
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 24.9
107 | Улаштування кутика перфорованого | м.п. | 67.9
[6 empty] | Кутник перфорований алюмінієвий | м.п. | 75
[6 empty] | Шпаклівка Knauf Uniflot | кг | 6.8
108 | Грунтування поверхонь стін | м2 | 241.24
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 супер | л | 48.3
109 | Поліпшене водоемульсійне фарбування стін | м2 | 241.24
[6 empty] | Фарба водоемульсійна RAL 5000 | л | 3.5
[6 empty] | Фарба водоемульсійна RAL 9010 | л | 68.9
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою малярною стрічкою 1400мм х 20м 140мкм | шт | 20
[6 empty] | Стрічка малярна 40 м х 48 мм | шт | 5
[6 empty] | Малярна стрічка для делікатних поверхонь та чітких контурів HPX4800 60С - 38мм х 25м | шт | 4
Укоси 500мм
110 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 137.7
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 27.6
111 | Шпаклювання поверхонь укосів | м.п. | 275.4
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 137.7
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 13.8
112 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 137.7
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 27.6
113 | Обклеювання поверхонь укосів скловолокном | м.п. | 275.4
[6 empty] | Склополотно малярне Wellton Premium | м2 | 151.5
[6 empty] | Клей Wall Super 76 Бостік | л | 41.4
114 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 137.7
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 27.6
115 | Шпаклювання поверхонь укосів | м.п. | 275.4
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 137.7
[6 empty] | Шпаклівка Semin SEM-JOINT | кг | 63.4
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 13.8
116 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 117.85
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 супер | л | 23.6
117 | Поліпшене водоемульсійне фарбування укосів | м.п. | 235.7
[6 empty] | Фарба водоемульсійна RAL 7016 | л | 26.5
[6 empty] | Фарба водоемульсійна RAL 9010 | л | 9
[6 empty] | Плівка захисна з клейкою малярною стрічкою 1400мм х 20м 140мкм | шт | 10
[6 empty] | Стрічка малярна 40 м х 48 мм | шт | 3
[6 empty] | Малярна стрічка для делікатних поверхонь та чітких контурів HPX4800 60С - 38мм х 25м | шт | 2
Укоси 100мм
118 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 3.32
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0.7
119 | Шпаклювання поверхонь укосів | м.п. | 33.2
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 3.4
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 0.4
120 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 3.32
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0.7
121 | Обклеювання поверхонь укосів скловолокном | м.п. | 33.2
[6 empty] | Склополотно малярне Wellton Premium | м2 | 3.7
[6 empty] | Клей Wall Super 76 Бостік | л | 1
122 | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 3.32
[6 empty] | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0.7
123 | Шпаклювання поверхонь укосів | м.п. | 33.2
[6 empty] | Шпаклівка Sniezka ACRIL-PUTZ ST10 старт + фініш | кг | 3.4
[6 empty] | Шпаклівка Semin SEM-JOINT | кг | 1.7
[6 empty] | Шліфшкурка | м2 | 0.4
124 | Монтаж акустичних панелей | посл. | 1
[6 empty] | Акустичні панелі Infinity ПЕТ Фетр Re:Quiet 9 мм. Кольори 07 Sand та 05 Azure 2649х3700Н; 2790х3700Н | компл. | 1
[6 empty] | Акустичні панелі Infinity ПЕТ Фетр Re:Quiet 9 мм. Кольори 07 Sand та 05 Azure 1100х2600Н; 1000х1950Н; 1100х1950Н; 1000х2700Н | компл. | 1
[6 empty] | Акустичні панелі підвісні ПЕТ Фетр Re:Quiet 9+9 мм склейка Кольори 07 Sand та 05 Azure Підвішування на тросах Коло D1000 4шт Напівколо 1000х500 3шт | компл. | 1
[6 empty] | Настільнний акустичний екран Desktop Border ПЕТ Фетр Re: Quiet 9 мм. 1390х9х400Н | шт | 25
[6 empty] | Монтажні матеріали (клей, кріплення) | компл. | 1
[6 empty] | Кронштейн. | шт | 25
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Скляні конструкції
Алюмінієві перегородки
125 | Монтаж алюмінієвих перегородок | м2 | 68.88 |  |  | Скло гартоване 6 мм (в два контури) прозоре | м2 | 104.95
[6 empty] | Алюмінієвий конструктор | м2 | 68.88
126 | Порізка та фрезерування дверного блоку | шт | 5 |  |  | Алюмінієвий дверний блок | шт | 5
[6 empty] | Комплект фурнітури до алюмінієвих дверей | шт | 5
127 | Збірка дверного блоку | шт | 5 |  |  | Скло гартоване 6мм. (в два контури) | м2 | 8
128 | Монтаж плівки на скло | м2 | 22.96 |  |  | Біла плівка градієнт | м2 | 22.96
129 | Фарбування алюмінієвого конструктору | м2 | 68.88
130 | Фарбування фурнітури | компл. | 5
131 | Розвантаження, підйом скла/профілю (ліфтом) | м2 | 112.95
Дзеркала
132 | Монтаж дзеркал на стіну | шт | 2 |  |  | Дзеркало з підсвіткою 1590*850мм | м2 | 2
[6 empty] | Дзеркало з підсвіткою 500*850мм | шт | 1
133 | Розвантаження, підйом скла/профілю (ліфтом) | м2 | 2
Двері ДВ-1
134 | Порізка та фрезерування дверного блоку | шт | 3 |  |  | Алюмінієвий дверний блок | шт | 3
135 | Монтаж окремих скляних дверей | шт | 3 |  |  | Комплект фурнітури до алюмінієвих дверей | шт | 3
136 | Збірка дверного блоку | шт | 3 |  |  | Скло гартоване 6мм. (в два контури) | м2 | 3.36
137 | Монтаж дотягувача | шт | 3 |  |  | Дотягувач з шиною | шт | 3
138 | Фарбування алюмінієвого конструктору | м2 | 3.36
139 | Фарбування фурнітури | компл. | 3
140 | Розвантаження, підйом скла/профілю (ліфтом) | м2 | 3.36
Душова
141 | Монтаж душової перегородки | м2 | 2.8 |  |  | Скло гартоване 8мм. Прозоре | м2 | 2.8
[6 empty] | Комплект фурнітури до душової перегородки | шт | 1
142 | Розвантаження, підйом скла/профілю (ліфтом) | м2 | 2.8
Ролети
143 | Монтаж тканевих ролет | м2 | 60.15 |  |  | Тканеві ролети вільновисячі . А Максі білого кольору | м2 | 60.15
144 | Замір ролет | шт | 1
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Прорізи
145 | Влаштування дверного блоку прихованого монтажу | шт | 7
[6 empty] | ДВ-2 Двері прихованого монтажу, фарбовані в Ral + відкривання Inside 53мм. 2100х800мм | шт | 2
[6 empty] | ДВ-3 Двері прихованого монтажу, фарбовані в Ral + відкривання Inside 53мм. 2100х800мм | шт | 1
[6 empty] | ДВ-4 Двері прихованого монтажу, фарбовані в Ral + відкривання Inside 53мм. 2100х1000мм | шт | 1
[6 empty] | ДВ-5 Двері прихованого монтажу, фарбовані в Ral + відкривання Inside 53мм. 2100х900мм | шт | 1
[6 empty] | ДВ-5л Двері прихованого монтажу, фарбовані в Ral + відкривання Inside 53мм. 2100х900мм | шт | 1
[6 empty] | ДВ-7 Двері прихованого монтажу двостворчаті, фарбовані в Ral + відкривання Inside 53мм. 2040х1200мм | шт | 1
[6 empty] | Піна монтажна | шт | 7
146 | Монтаж дверей протипожежних | шт | 2
[6 empty] | Двері метал. протипож. ДМП ЕІ-60 1100*2070 L | шт | 1
[6 empty] | Двері метал. протипож. ДМП ЕІ-60 1280*2070 L | шт | 1
[6 empty] | Піна монтажна вогнестійка | шт | 2
147 | Установка дверного обмежувача | шт | 9
[6 empty] | Обмежувач дверний для підлоги MVM M-39 Black чорний | шт | 9
148 | Монтаж доводчиків | шт | 9
[6 empty] | Дотягувач прихований. | компл. | 9
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Електромонтажні роботи
Кабельно-провідникова продукція
149 | Прокладка кабелю та проводу до 16мм2 | м.п. | 1460
[6 empty] | Кабель ВВГнг.нд 3х1,5мм2 | м.п. | 517
[6 empty] | Кабель ВВГнг.нд 3х2,5мм2 | м.п. | 803
[6 empty] | Кабель HXH-FE 180/E30 3х1,5мм | м.п. | 110
[6 empty] | Кабель ВВГнг.нд 4х1,5мм2 | м.п. | 121
[6 empty] | Провід ПВ3 1х6мм2 | м.п. | 55
[6 empty] | Хомут нейлоновий 4*300 чорний (уп. - 100шт) | шт | 10
[6 empty] | Ізострічка ПВХ біла (1рулон 20м), АСКО | шт | 8
150 | Прокладка кабелю та проводу до 50мм2 | м.п. | 1460
[6 empty] | Кабель ВВГнг.нд 5х10мм2 | м.п. | 16.5
Щитове обладнання
151 | Встановлення розподільчого щита | шт | 1
[6 empty] | Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650x500x250мм FL120A Hager | шт | 1
152 | Монтаж шин | шт | 2
[6 empty] | Шина зєднувальна типу FORK (вилка) 2Р 63А - 1м Z-GV-10/1P+N-2TE Eaton | шт | 1
[6 empty] | Шина зєднувальна типу FORK (вилка) 3Р 63А - 1м Z-GV-10/3P-3TE Eaton | шт | 1
153 | Монтаж автоматичних вимикачів 1-ф. | шт | 11
[6 empty] | Автоматичний вимикач 1 пол. 10А х-ка відключення С PL6-С10/1 Eaton | шт | 10
[6 empty] | Автоматичний вимикач 1 пол. 16А х-ка відключення С PL6-С16/1 Eaton | шт | 1
154 | Монтаж автоматичних вимикачів 3-ф. | шт | 2
[6 empty] | Автоматичний вимикач 3 пол. 16А х-ка відключення С PL6-С16/3 Eaton | шт | 1
[6 empty] | Ввідний автоматичний вимикач, 3P, 10kA, хар.C, 50A PLHT-C50/3 Eaton | шт | 1
155 | Монтаж диференційних автоматичних вимикачів 1-ф/3-ф | шт | 17
[6 empty] | Диференціальний автоматичний вимикач 2-пол. 10А х-ка відключення С PFL6-10/1N/C/003 Eaton | шт | 4
[6 empty] | Диференціальний автоматичний вимикач 2-пол. 16А х-ка відключення С PFL6-16/1N/C/003 Eaton | шт | 13
156 | Монтаж контактора | шт | 1
[6 empty] | Контактор 3ф. 220В, 25А, 4НО Z-SCH230/25-40 Eaton | шт | 1
157 | Монтаж розчеплювача | шт | 1
[6 empty] | Розчеплювач незалежний Z-ASA/230 110-220В до PL, PFL, Z-MS 248287 Eaton | шт | 2
Системи прокладки кабельних трас
158 | Прокладання труби гофрованої | м.п. | 1200
[6 empty] | Гофротруба прох. ∅20мм нг.нд. 91920 DKC | м.п. | 1320
[6 empty] | Тримач з фіксатором D20 мм 51020 DKC | шт | 800
[6 empty] | Дюбель 6х40 (упак 100шт) | 100шт | 8
159 | Прокладання труби гладкої пластикової до 25мм | м.п. | 20
[6 empty] | Труба гладка 20 мм DKC | м.п. | 22
Інсталяційне обладнання розеточних мереж
160 | Вирізання отворів під коробки | шт | 136
160 | Монтаж коробок монтажних | шт | 136
[6 empty] | Коробка інсталяційна для стіни ∅60 мм одинарна Schneider Electric | шт | 20
[6 empty] | Коробка інсталяційна для стіни ∅60 мм набірного типу Schneider Electric | шт | 116
162 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 70
[6 empty] | Розподільна коробка відкритої установки 65х40 Schneider Electric | шт | 70
163 | Монтаж розеток | шт | 119
[6 empty] | Розетка з заземленням, з захисними шторками, Біла, Asfora, з рамкою, ІР20 EPH2900221 Schneider Electric | шт | 18
[6 empty] | Розетка з заземленням, з захисними шторками, Біла, Asfora, без рамки, ІР20 EPH2970221 Schneider Electric | шт | 95
[6 empty] | Розетка з заземленням, з кришкою та шторками, IP44, Біла, Asfora EPH3100321 Schneider Electric | шт | 6
[6 empty] | Рамка на 2 пости, Біла, Asfora EPH5800221 Schneider Electric | шт | 9
[6 empty] | Рамка на 4 пости, Біла, Asfora EPH5800421 Schneider Electric | шт | 2
[6 empty] | Рамка на 5 пости, Біла, Asfora EPH5800521 Schneider Electric | шт | 18
164 | Монтаж люків підлогових без розеток | шт | 3
[6 empty] | Монтажна коробка UDS4, 308х308мм, h=70-90mm / цинк.сталь, ПА 7400349 OBO Bettermann | шт | 3
[6 empty] | Люк розетковий GES4, 6 постів 45x45, 200х200мм, (+ 2хUT3), IK08, IP40 / ПА 7405196 OBO Bettermann | шт | 3
[6 empty] | Супорт UT3 під установку 3x modul45, L=165мм / ПА 7408723 OBO Bettermann | шт | 6
165 | Монтаж розеточних модулів | шт | 13
[6 empty] | Розетка modul 45 з заземл. та шторками 250V~, 16A, 33˚ / чорно-сіра 6120081 OBO Bettermann | шт | 8
[6 empty] | Інформ. панель 45х45, 2 RJ45 R&M: Cat. 5 and Cat. 6, пуста / чорно-сіра 6119294 OBO Bettermann | шт | 3
[6 empty] | Зарядний пристрій USB modul 45, 2xUSB, max 2,1A / білий 6105300 OBO Bettermann | шт | 2
166 | Монтаж електросушарки для рук з підключенням. | шт | 2
[6 empty] | Рушникосушарка електрична Оріон П6 500х1000 Deffi нержавіюча сталь (Хром, JD03, Ліве підключення) | шт | 1
[6 empty] | Експрес сушарка для рук ZG-828sat 300х220х687 колір - сатин | шт | 1
Інсталяційне обладнання для мережі освітлення
167 | Вирізання отворів під коробки | шт | 136
168 | Монтаж коробок монтажних | шт | 17
[6 empty] | Коробка інсталяційна для стіни ∅60 мм одинарна Schneider Electric | шт | 7
[6 empty] | Коробка інсталяційна для стіни ∅60 мм набірного типу Schneider Electric | шт | 10
169 | Монтаж розподільчих коробок | шт | 25
[6 empty] | Розподільна коробка відкритої установки 65х40 Schneider Electric | шт | 25
170 | Монтаж вимикачів | шт | 17
[6 empty] | Вимикач одноклавішний, Білий, Asfora, з рамкою, ІР20 EPH0100121 Schneider Electric | шт | 4
[6 empty] | Вимикач одноклавішний, Білий, Asfora, з рамкою, ІР44 EPH0100221 Schneider Electric | шт | 1
[6 empty] | Вимикач двохклавішний, Білий, Asfora, з рамкою, ІР20 EPH0300121 Schneider Electric | шт | 2
[6 empty] | Вимикач одноклавішний, Білий, Asfora, без рамки EPH0170121 Schneider Electric | шт | 2
[6 empty] | Вимикач двоклавішний, Білий, Asfora, без рамки EPH0370121 Schneider Electric | шт | 8
[6 empty] | Рамка на 2 пости, Біла, Asfora EPH5800221 Schneider Electric | шт | 5
Освітлювальні прилади та обладнання
171 | Монтаж світильників точкових вбудованих | шт | 7
[6 empty] | Врізний світлодіодний світильник, 215х215мм (аналог) | шт | 7
172 | Монтаж світильників підвісних | шт | 51
[6 empty] | Світлодіодний світильник підвісний типу SSB Light Ring Білий, D=1200мм | шт | 18
[6 empty] | Світлодіодний світильник підвісний типу SSB Light Ring Білий, D=750мм (D=600мм) | шт | 15
[6 empty] | Світлодіодний світильник підвісний типу SSB Light Ring Білий, D=900мм (D=800мм) | шт | 10
[6 empty] | Світлодіодний світильник підвісний типу SSB Light Ring Білий, D=1050мм (D=1000мм) | шт | 2
[6 empty] | Світлодіодний світильник підвісний типу SSB Light Ring Білий, D=1200мм | шт | 6
173 | Монтаж датчиків руху | шт | 4
[6 empty] | Датчик присутності 360° 1-канальний з затримкою 10с-15хв, ІР44, білий | шт | 4
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
СКС
Кабельно-провідникова продукція
174 | Прокладка кабелю та проводу до 16мм2 | м.п. | 749
[6 empty] | Кабель SFTP cat. 6a 4х2х0,56 (LSOH) Ok-net | м.п. | 861.4
175 | Монтаж патч-кордів | шт | 44
[6 empty] | Патч-корд S/FTP cat. 6a, 0.5 м | шт | 44
176 | Монтаж кабелю НDMI | м.п. | 3
[6 empty] | Кабель HDMI 2.1 3 м 8K-60Гц 4K-165Гц 2K-144Гц 1080P-240Гц ALGLI Vention | шт | 1
Обладання, вироби та матеріали
177 | Прокладання труби гофрованої | м.п. | 700
[6 empty] | Гофротруба прох. ∅20мм нг.нд. 91920 DKC | м.п. | 770
[6 empty] | Тримач з фіксатором D20 мм 51020 DKC | шт | 700
[6 empty] | Дюбель 6х40 (упак 100шт) | 100шт | 7
178 | Монтаж патч-панелі | шт | 1
[6 empty] | Патч-панель набірна RJ-45 UTP 48 портів 1U від OK-NET OK-DP111-U Ok-net | шт | 1
179 | Монтаж кабедьного організатора | шт | 1
[6 empty] | 19 "кабельний організатор 1U, задня панель OK-BP109 ОК-Net | шт | 1
180 | Монтаж модулів | шт | 39
[6 empty] | Кат. 6А FTP Модульний роз'єм (180 °, toolless) OK-KM300-6AS Ok-net | шт | 39
181 | Монтаж розеток | шт | 25
[6 empty] | Розетка HDMI modul 45 з кабелем підключення, кутова / біла 6104838 OBO Bettermann | шт | 1
[6 empty] | Роз'єм HDMI, Asfora, білий EPH4500121 Schneider Electric | шт | 1
[6 empty] | Розетка rj45 подвійна, тип utp, категорія 6, білий, asfora, без рамки EPH4870121 Schneider Electric | шт | 19
[6 empty] | Розетка rj45, тип utp, категорія 6, білий, asfora, без рамки EPH4770121 Schneider Electric | шт | 1
[6 empty] | Інформ. панель 45х45, 2 RJ45 R&M: Cat. 5 and Cat. 6, пуста/біла 6119292 OBO Bettermann | шт | 3
[6 empty] | Модульний роз'єм, Cat. 6A, unshielded, Keystone 6117348 OBO Bettermann | шт | 5
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Система пожежної сигналізації
182 | Монтаж прилада приймально-контрольного пожежного | шт | 1 |  |  | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П | шт | 1
183 | Монтаж акумулятора | шт | 1 |  |  | Акумулятор 12В, 7А*год | шт | 1
184 | Монтаж сповіщувача пожежного димового | шт | 14 |  |  | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 14
[6 empty] | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3, резерв | шт | 1
185 | Монтаж світозвукового оповіщувача | шт | 2 |  |  | Світозвуковий оповіщувач "Джміль-1" | шт | 2
186 | Монтаж сповіщувача магнітно-контактного з кронштейном | шт | 2 |  |  | Сповіщувач магнітно-контактний з кронштейном | шт | 2
187 | Монтаж датчика положення пожежного крану | шт | 2 |  |  | Датчик положення пожежного крану | шт | 2
188 | Монтаж коробки вогнестійкої металевої | шт | 2 |  |  | Коробка 140х100х50 вогнестійка Е90 метал FLAMEBOX 140 8x4 мм2 | шт | 2
189 | Монтаж кабеля | м.п. | 690 |  |  | Кабель, з межею вогнестійкості 30 хв., JE- H(St )H Bd FE180/ E30 1x2x0,8 | м.п. | 22
[6 empty] | Кабель, J-Н(St)Н 1x2x0,8 | м.п. | 605
[6 empty] | Кабель, з межею вогнестійкості 30 хв., FE180/ E30 2x1,5 | м.п. | 132
[6 empty] | Металева скоба | шт | 450
[6 empty] | BIERBAH Анкер 6х40/4 ЦЖ | шт | 450
190 | Монтаж кабельного канала ПВХ | м.п. | 2 |  |  | Кабельний канал з ПВХ 60х40мм | м.п. | 2
[6 empty] | Монтажний комплект | комл. | 1
191 | Пуско-налагоджувальні роботи | послуга | 1
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
ОВіК
Вентиляція
Система П6існ, В6існ
192 | Монтаж дросель-клапана круглого | шт | 20
[6 empty] | Клапан для регулювання витрат повітря ДК ∅150 | шт | 20
193 | Монтаж вогнезатримуючого клапана круглого | шт | 2
[6 empty] | Клапан протипожежний, з сервоприводом 125мм FPDR-120-125-ОO-МM-220-ТS Аerostar | шт | 2
194 | Монтаж анемостатів | шт | 12
[6 empty] | Анемостат А∅125 ПП Григоренко | шт | 12
195 | Монтаж дифузорів | шт | 20
[6 empty] | Стельовий дифузор класичний, нерегульований ПДК-12 ПП Григоренко | шт | 20
196 | Монтаж пленум боксів | шт | 20
[6 empty] | Пленум-бокс зі сталі оц. t=0,7 305х305х200(h)мм з врізкою збоку зі сталі оц. t=0,5 ∅150 | шт | 20
197 | Монтаж повітропроводів 0,5мм | м2 | 71.59
[6 empty] | Повітровід зі сталі оц. t=0,5мм ∅125мм | м.п. | 34
[6 empty] | Повітровід зі сталі оц. t=0,5мм ∅150мм | м.п. | 37
[6 empty] | Повітровід зі сталі оц. t=0,5мм 200х200мм | м.п. | 51
198 | Монтаж повітропроводів 0,7мм | м2 | 39.2
[6 empty] | Повітровід зі сталі оц. t=0,7мм 300х200мм | м.п. | 26
[6 empty] | Повітровід зі сталі оц. t=0,7мм 400х200мм | м.п. | 11
199 | Монтаж гнучких повітропроводів | м.п. | 2.5
[6 empty] | Гофрований повітровід ∅125 | м.п. | 3
200 | Монтаж фасонних частин 0,5мм | м2 | 12.85
[6 empty] | Муфта з'єднувальна зі сталі оц. t=0,5мм ∅125мм | шт | 27
[6 empty] | Муфта з'єднувальна зі сталі оц. t=0,5мм ∅150мм | шт | 29
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,5мм 90° ∅125мм | шт | 19
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,5мм 90° 200х200мм | шт | 6
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,5мм 45° 200х200мм | шт | 4
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,5мм 200х200-∅125мм | шт | 1
[6 empty] | Трійник рівносторонній зі сталі оц. t=0,5мм 90° ∅125 | шт | 1
[6 empty] | Врізка зі сталі оц. t=0,5мм ∅125мм | шт | 7
[6 empty] | Врізка зі сталі оц. t=0,5мм ∅150мм | шт | 20
[6 empty] | Врізка зі сталі оц. t=0,5мм 200х200мм | шт | 1
[6 empty] | Заглушка зі сталі оц. t=0,5мм 200х200мм | шт | 4
201 | Монтаж фасонних частин 0,7мм | м2 | 9.03
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,7мм 90° 300х200мм | шт | 3
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,7мм 45° 300х200мм | шт | 2
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,7мм 45° 300х400мм | шт | 2
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,7мм 45° 300х500мм | шт | 2
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,7мм 300х200-∅125мм | шт | 2
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,7мм 300х200-200х200мм | шт | 2
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,7мм 400х200-∅125мм | шт | 1
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,7мм 400х200-300х200мм | шт | 1
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,7мм 400х300-400х200мм | шт | 1
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,7мм 500х300-400х200мм | шт | 1
[6 empty] | Трійник рівносторонній зі сталі оц. t=0,7мм 90° 300х200мм | шт | 1
[6 empty] | Трійник редукційний зі сталі оц. t=0,7мм 90° 300х200-200х200-400х200мм | шт | 1
[6 empty] | Трійник редукційний зі сталі оц. t=0,7мм 90° 400х200-300х200-400х200мм | шт | 1
[6 empty] | Врізка зі сталі оц. t=0,7мм 300х200мм | шт | 1
[6 empty] | Елементи монтажних кріплень повітроводів | компл. | 1
Система В1
202 | Монтаж канальних вентиляторів | шт | 1
[6 empty] | Витяжний канальний вентилятор на 350м3/год, 60Па TD-500/150 SILENT Soler&Palau | шт | 1
203 | Підключення живлення до вентилятора | шт | 1
204 | Монтаж зворотного клапана | шт | 1
[6 empty] | Зворотній клапан КОМ ∅150 ВЕНТС | шт | 1
205 | Монтаж анемостата | шт | 4
[6 empty] | Анемостат А∅125 | шт | 4
206 | Монтаж люків прихованого монтажу | шт | 1
[6 empty] | Ревізійний люк, прихованого монтажу під гіпс РЛ-1 600х400 мм | шт | 1
207 | Монтаж повітропроводів 0,5мм | м2 | 3.85
[6 empty] | Повітровід зі сталі оц. t=0,5мм ∅125мм | м.п. | 5
[6 empty] | Повітровід зі сталі оц. t=0,5мм ∅150мм | м.п. | 4
208 | Монтаж гнучких повітропроводів | м.п. | 5.5
[6 empty] | Гофрований повітровід ∅125 | м.п. | 6
209 | Монтаж фасонних частин 0,5мм | м2 | 1.11
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,5мм 90° ∅125мм | шт | 3
[6 empty] | Відвід зі сталі оц. t=0,5мм 90° ∅150мм | шт | 1
[6 empty] | Перехід зі сталі оц. t=0,5мм ∅125-∅150мм | шт | 1
[6 empty] | Трійник редукційний зі сталі оц. t=0,5мм 90° ∅150-∅125-∅150мм | шт | 3
[6 empty] | Елементи монтажних кріплень повітроводів | компл. | 1
Кондиціонування
210 | Демонтаж спліт кондиціонера | шт | 3
211 | Перенесення внутрішнього настінного блоку кондиціонера | шт | 1
[6 empty] | Фреонопровід для перенесення кондиціонерів | компл. | 1
212 | Монтаж кондиціонера модель 07-12 зовн.блок | шт | 2
213 | Монтаж кондиціонера модель 7-12 внутр.блок | шт | 2
[6 empty] | Зовнішній/внутрішній блок інверторної спліт ситеми (в компл. з пультом ДУ) GWH07AWAXA-K6DNA1B/I Gree | шт | 1
[6 empty] | Зовнішній/внутрішній блок інверторної спліт ситеми (в компл. з пультом ДУ) GWH12AWCXB-K6DNA1A/I Gree | шт | 1
[6 empty] | Кронштейни для К2, К4 до 25 кг | шт | 2
214 | Монтаж кондиціонера модель 18-24 зовн.блок | шт | 2
215 | Монтаж кондиціонера модель 18-24 внутр.блок | шт | 2
[6 empty] | Зовнішній/внутрішній блок інверторної спліт ситеми (в компл. з пультом ДУ) GWH18AWDXD-K6DNA1A/I Gree | шт | 2
[6 empty] | Кронштейни для К1, К3, К5, К6 до 35 кг | шт | 1
[6 empty] | Автовишка Tadano 22 метра | год | 12
216 | Монтаж труби мідної 6-9 мм | м.п. | 115
[6 empty] | Труба мідна ∅6,35 | м.п. | 71
[6 empty] | Труба мідна ∅9,53 | м.п. | 44
217 | Монтаж труби мідної 12-18 мм | м.п. | 30
[6 empty] | Труба мідна ∅12,7 | м.п. | 30
[6 empty] | Елементи кріплення фреонопроводів | компл. | 1
218 | Ізоляція труби | м.п. | 145
[6 empty] | Теплова ізоляція для мідної трубки ∅6,35 13х008-2 ST K-FLEX | м.п. | 71
[6 empty] | Теплова ізоляція для мідної трубки ∅9,53 13х010-2 ST K-FLEX | м.п. | 44
[6 empty] | Теплова ізоляція для мідної трубки ∅9,53 13х015-2 ST K-FLEX | м.п. | 30
219 | Прокладка кабелю пультів | м.п. | 74
[6 empty] | Міжблочний кабель 4х1,5 мм |  | 48.4
[6 empty] | Міжблочний кабель 4х2,5 мм |  | 33
220 | Виготовлення та встановлення гільз металевих | шт | 6
[6 empty] | Гільза з труби електрозварної для труб ∅102x3.0, L=300мм | шт | 4
[6 empty] | Гільза з труби електрозварної для труб ∅38х1,0 L=300мм | шт | 2
221 | Монтаж труб ПВХ діам. 20мм | м.п. | 17
[6 empty] | Труба, клеева ∅20 ПВХ Nibko | м.п. | 17
222 | Монтаж труб ПВХ діам. 25мм | м.п. | 7
[6 empty] | Труба, клеева ∅25 ПВХ Nibko | м.п. | 7
223 | Монтаж труб ПВХ діам. 32мм | м.п. | 7
[6 empty] | Труба, клеева ∅32 ПВХ Nibko | м.п. | 7
224 | Монтаж фітінгів ПВХ | шт | 18
[6 empty] | Відвід 90° ∅20 ПВХ Nibko | шт | 4
[6 empty] | Відвід 90° ∅25 ПВХ Nibko | шт | 6
[6 empty] | Відвід 90° ∅32 ПВХ Nibko | шт | 2
[6 empty] | Перехід° ∅20-∅25 ПВХ Nibko | шт | 1
[6 empty] | Перехід° ∅20-∅32 ПВХ Nibko | шт | 1
[6 empty] | Трійник рівносторонній ∅25 ПВХ Nibko | шт | 2
[6 empty] | Трійник рівносторонній ∅32 ПВХ Nibko | шт | 1
[6 empty] | Манжета перехідна ∅50-∅32 ПВХ Nibko | шт | 1
225 | Монтаж сифонів для зливу дренажу | шт | 1
[6 empty] | Сифон для кондиціонерів HL138 Hutterer & Lechner | шт | 1
226 | Дозапрвка кондиціонерів | шт | 6
[6 empty] | Фреон | бал. | 1
227 | Пробивання отворів 200х200мм | шт | 2
Опалення
228 | Перенесення опалювального радіатора | шт | 1
[6 empty] | Комплект підключення опалювального радіатора | компл. | 1
229 | Пуско-налагоджувальні роботи. | шт | 1
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Водопостачання і каналізація
Внутрішнє водопостачання (система В1, ТЗ)
230 | Прокладання водопровідних труб до Ø25 мм | м.п. | 27
[6 empty] | Труба РЕ-Хе ∅20х2,9 RAUTITAN stabil Rehau | м.п. | 20
[6 empty] | Труба РЕ-Хе ∅25х3,7 RAUTITAN stabil Rehau | м.п. | 9
231 | Улаштування фітінгів для труб водопровідних | шт | 49
[6 empty] | Коліно 90° ∅20 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 14
[6 empty] | Коліно 90° ∅25 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 6
[6 empty] | Трійник рівностороній ∅20 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 5
[6 empty] | Трійник рівностороній ∅25 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 1
[6 empty] | Трійник редукційний ∅25-∅20-∅20 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 2
[6 empty] | Трійник редукційний ∅25-∅20-∅25 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 6
[6 empty] | Кутик з кріпленням (водорозетка), ВР ∅20-1/2" RAUTITAN Rehau | шт | 10
[6 empty] | Кутик, ВР ∅20-1/2" RAUTITAN Rehau | шт | 4
[6 empty] | Монтажна планка для водорозеток RAUTITAN Rehau | шт | 1
[6 empty] | Гільза насувна, ∅20 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 71
[6 empty] | Гільза насувна, ∅25 RAUTITAN PХ Rehau | шт | 29
232 | Улаштування ізоляції трубної | м.п. | 27
[6 empty] | Теплова ізоляція для труб ∅20 РЕ, t=9мм K-flex | м.п. | 20
[6 empty] | Теплова ізоляція для труб ∅25 РЕ, t=9мм K-flex | м.п. | 8
233 | Улаштування кранів кульових, діам. до Ø 32 | шт | 10
[6 empty] | Кран приборний кутовий для підключення обладнання, ЗР 1/2" Albertoni | шт | 10
234 | Монтаж люків прихованого монтажу | шт | 1
[6 empty] | Ревізійний люк прихованого монтажу | шт | 1
235 | Монтаж системи антипотоп | шт | 1
[6 empty] | Центральна панель управління Hub2 Ajax | шт | 1
[6 empty] | Кран для перекриття води з електроприводом 1/2" WaterStop Ajax | шт | 2
[6 empty] | Датчик виявлення затоплення LeaksProtect Ajax | шт | 5
| Господарчо-побутова каналізація (система К1) |  |  |  |  | Нитка поліамідна для пакування LOCTITE 55 | шт | 1
236 | Прокладання ПВХ труб каналізації Ø 50мм | м.п. | 10
[6 empty] | Труба ПВХ ∅50 Ostendorf | м.п. | 10
237 | Прокладання ПВХ труб каналізації Ø 100мм | м.п. | 1.5
[6 empty] | Труба ПВХ ∅110 Ostendorf | м.п. | 1.5
238 | Улаштування ПВХ фітінгів для труб каналізації | шт | 31
[6 empty] | Коліно ПВХ 90° ∅50 Ostendorf | шт | 10
[6 empty] | Коліно ПВХ 45° ∅110 Ostendorf | шт | 1
[6 empty] | Коліно ПВХ 45° ∅50 Ostendorf | шт | 5
[6 empty] | Трійник ПВХ 90° ∅110 Ostendorf | шт | 3
[6 empty] | Трійник ПВХ 90° ∅50 Ostendorf | шт | 3
[6 empty] | Трійник ПВХ 90° ∅50-∅32-∅50 Ostendorf | шт | 1
[6 empty] | Трійник ПВХ 45° ∅110 Ostendorf | шт | 1
[6 empty] | Трійник ПВХ 45° ∅50 Ostendorf | шт | 1
[6 empty] | Перехід, короткий ∅110-∅50 Ostendorf | шт | 2
[6 empty] | Ревізія ПВХ ∅50 Ostendorf | шт | 4
[6 empty] | Перехідна редукційна резинка ∅50-∅32 | шт | 5
239 | Монтаж клапана повітряного | шт | 1
[6 empty] | Повітряний клапан ПВХ каналізаційний ∅110 | шт | 1
240 | Монтаж люків прихованого монтажу | шт | 4
[6 empty] | Санітарно-технічний ревізійний люк, прихованого монтажу (РЛ-1) 250х300мм | шт | 4
Санітарно-технічне обладання
241 | Монтаж унітазу | шт | 2
[6 empty] | Унітаз підвісний для людей з обмеженими можливостями Selnova Comfort Rimfree 501.046.00.7 Geberit | шт | 1
[6 empty] | Сидіння з кришкою для унітазу МГН, білий Selnova Comfort 501.559.01.1 Geberit | шт | 1
[6 empty] | Унітаз підвісний з сидінням, білий Modo Rimfree 502.827.00.1 Geberit | шт | 1
242 | Улаштування інсталяції | шт | 2
[6 empty] | Інсталяція для підвісного унітазу в комплекті зі змивним бачком і кріпленнями для МГН Duofix Sigma 111.375.00.6 Geberit | шт | 1
[6 empty] | Інсталяція для підвісного унітазу в комплекті зі змивним бачком і кріпленнями Duofix Delta, 112 458.126.00.1 Geberit | шт | 1
243 | Підключення кнопки змиву | шт | 2
[6 empty] | Кнопка зливу інсталяції, хром Delta50 115.119.21.1 Geberit | шт | 2
244 | Монтаж умивальника | шт | 1
[6 empty] | Умивальник підвісний для людей з МГН, B=55см, T=55см, білий Selnova Comfort 501.461.00.7 Geberit | шт | 1
245 | Монтаж змішувачів накладних | шт | 2
[6 empty] | Змішувач для умивальника МНГ, хром (в компл. з гнучк. підведенням) Green GR301CR Paffoni | шт | 1
[6 empty] | Змішувач для умивальника, накладний, хром (в компл. з гнучк. підведенням) Scandinavian Pure 360250000 Damixa | шт | 1
246 | Монтаж змішувачів прихованого монтажу | шт | 1
[6 empty] | Змішувач прихованого монтажу з гігійнічним душем і тримачем, хром (в компл. з гнучк. підведенням) Tweet Round Mix ZDUP110CR Paffoni | шт | 1
247 | Монтаж сифону | шт | 3
[6 empty] | Сифон для умивальника, прихованого монтажу Viega | шт | 3
248 | Монтаж душового набору | шт | 1
[6 empty] | Душова система накладна, хром (в компл. з гнучк. підведенням) MICRO ZCOL644CR Paffoni | шт | 1
249 | Монтаж трапу | шт | 1
[6 empty] | Лінійний трап L600мм, з поворотним сифоном, нерж. FUTT-600 Fonte | шт | 1
250 | Монтаж кранів приборних | шт | 1
[6 empty] | Кран для відбору води 1/2" KR.252 KOER | шт | 1
[6 empty] | Герметик силіконовий санітарний Supersil transparent прозорий 300 мл | шт | 3
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
Інші роботи
251 | Установлення та розбирання риштувань | м2 | 231.05
252 | Влаштування захисного покриття поверхней з плівки | м2 | 300
[6 empty] | Плівка захисна | м2 | 330
[6 empty] | Скотч пакувальний | шт | 5
253 | Навантажувально-розвантажувальні роботи | змін | 170 |  |  | Стрейч плівка 17мк 500мм*380м прозора. | шт | 2
254 | Будівельне прибирання сміття (під віник) | м2 | 462.1
255 | Винесення сміття вручну | змін | 24
256 | Вивіз будівельного сміття | маш | 4
[6 empty] | Мішки для сміття | шт | 1600
| Сума по роботах |  |  |  |  | Сума по матеріалах
| Всього по роботах |  |  |  |  | Всього по матеріалах
| Адміністративні та накладні витрати |  |  |  |  | Витратні матеріали
| Облік умов праці |  |  |  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати
| Разом по роботах та матеріалах, грн |  |  |  |  | Разом по матеріалах, грн
Разом без ПДВ, грн:
| ПДВ, грн | [7 empty] | 20%
ВСЬОГО по кошторису з ПДВ, грн: