Технічне завдання на монтаж обладнання бойлерної :

теплових насосів Viessmann Vitocal 100-s та теплообмінника (утилізатора тепла від компресорної центро-холоду)

- Розробити специфікацію на замовлення додаткового обладнання та матеріалів, для обв'язки бойлерної.

- Виконати утеплення бойлерів (теплоакумуляторів 2 шт 5000 м3)

- Змонтувати теплові насоси Viessmann Vitocal 100-s та  зовнішні блоки до них по  3-шт, та обв'язати їх по воді та холоду

- Обв'язати теплообмінник (утилізатор тепла) від компресорної.

- Всі технічні рішення та матеріали та сроки виконання робіт узгодити з замовником

Наявне обладнання:

- Бойлери 5000 л з наявними контурами, в середині змальовані 2-а штуки.

- Теплообмінник  SWEP B35TM4х100/1P-SC-M 2х66 8+2х2 1/2" встановлений як утилізатор тепла від компресорів агрегатів холоду

- Теплові насоси повітря-вода Viessmann Vitocal 100-S AWB-E 101.A10 - A16 3-и штуки.

Технічне завдання для замовника (МК Мясний)

- Надати точку підключення електроенергії та потужності згідно ТЗ від підрядника

- Надати точку підключення холодної хім. очищеної води та її діаметер згідно ТЗ від підрядника