## наборка работ полная 1 этаж
№ п/п
|  | од. вим. | Загалом | Розцінка за одиницю
1 | Щит електричний квартирний прихованого встановлення, у складі: | компл. | 6 | 500,00
2 | Підготовка ніші під електрощит | шт. | 6 | 1350,00
3 | - Корпус металевий ЩРВ-48, УХЛ3, 380/220В, 50Гц, ІР31 | шт. | 6 | 715,00
4 | - Вимикач навантаження, 3р, 32А, х-ка С, 380В, 50Гц | шт. | 6 | 340,00
5 | - Контактор, 4НО, 4р, 40А, 380В, IP20, 50Гц | шт. | 6 | 375,00
6 | - Вимикач автоматичний, 3р, 20А, х-ка С, 380В, 50Гц | шт. | 6 | 340,00
7 | - Вимикач автоматичний, 1р, 16А, х-ка С, 220В, 50Гц | шт. | 24 | 175,00
8 | - Диференційний автоматичний вимикач, 2р, 16А, х-ка С, 220В, 50Гц | шт. | 48 | 260,00
9 | -Контролер антипотопу | шт | 6 | 300,00
10 | Монтаж шини нульової з ізолятором | шт. | 6 | 175,00
11 | Монтаж шини РЕN | шт. | 6 | 175,00
12 | Прозвонка кабельних ліній на цілісність ізоляції та відповідність призначенню | лінія | 383 | 40,00
13 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | м | 1601 | 40,00
14 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | м | 1246 | 40,00
15 | Кабель ВВГнгд 5х4 | м | 114 | 50,00
16 | Кабель UTP (КПВ-ВП 350) 24 AWG 4х2х0,51 | м | 890 | 35,00
17 | Труба гофрована ПВХ ∅20мм | м | 150 | 25,00
18 | Монтаж підрозетника | шт | 90 | 170,00
19 | Монтаж та комутація коробки розподільчої зварюванням | шт | 378 | 260,00
20 | Пробивання штроб у бетоні | м.п. | 120 | 190,00
21 | Винос сміття з використанням ліфта | мішок | 18 | 0,00
22 | Кабель силовий з оболонкою з індексом нгд ВВГнгд 3х1,5 | м | 212 | 40,00
23 | Кабель силовий з оболонкою з індексом нгд ВВГнгд 3х2,5 | м | 48 | 40,00
24 | Кабель силовий з оболонкою з індексом нгд ВВГнгд до 5х10 | м | 115 | 60,00
25 | Кабель сигнальний екранований JY(St)Y 2х2х0,8 мм² | м | 200 | 40,00
26 | Кабель JA-H(St)H 2х2х0,8 мм² | м | 87 | 40,00
27 | Кабель силовий вогнестійкий HXH FE180/E30 2х1,5 мм² | м | 13 | 40,00
28 | Кабель силовий вогнестійкий HXH FE180/E30 3х1,5 мм² | м | 21 | 40,00
29 | Кабель силовий вогнестійкий HXH FE180/E30 4х1,5 мм² | м | 34 | 40,00
30 | Кабель звита пара КПВ-ВП(350) 24AWG 4х2х0,51, cat5e | м | 220 | 40,00
31 | Кабель оптичний ОТК1 | м | 151 | 40,00
32 | Труба гофрована ПВХ Ø20мм | м | 15 | 20,00
33 | Труба гофрована ПВХ Ø32мм | м | 140 | 20,00
34 | Коробка розподільча 85х85х40мм IP55 | шт. | 2 | 260,00
35 | Коробка розподільча з кабельними вводами 240х190х90 мм, IP55 | шт. | 1 | 405,00
36 | Коробка розподільча металева 100х100х65 мм, IP43 | шт. | 6 | 325,00
4
0