1. Бетонні роботи:

- Фундаменти насосів 5 од. - 15м3.

- Бетонна підлога в РУ -10м3.

- Бетонні приямки трансформаторних - 12.6м3.

- Підпірна стіна - 50м3.

- Камери №3,4,10,9, 4К– 5х14м3м3. (3.0х3.6х3.0h S=200mm)
2. Прорізи та посилення:

· Улаштування прорізів з обрамленням у існуючих стінах -40.15м2. (S=200мм ,цегла)
· Кладка стін/ закладання отворів (цегла) - 41,6 м3. 

· Улаштування нових  отворів під монтаж металевих гільз (армування, бетонування) в фундаменті бетонному S=500мм. 5х600, 5х800мм
· Зароблення існуючих отворів проходу труб в фундаменті бетонному 2х1000мм, 2х800мм

· Підсилення цегляних стін, улаштування арматурних скоб, металевих перемичок.

· Підсилення фундаметів- армований бетон - ( арматура 12мм. метал 140 кг.,  бетон 1 м3).

3. Оздоблення:

· Улаштування підлоги у приміщення (шліфований бетон) - 433м2.

· Штукатурка стін - до 900м2. Висота 5.7м (піщано-цементна, ручний спосіб нанесення?)

· Фарбування стелі - 510 м2.

· Облицювання керамічною плиткою - 227м3.

