Місце проведення робіт.

Адреса: м. Київ, вул. Тепловозна, 18.

Технічне завдання на проведення робіт по відновленню зовнішніх сходів.

- Деякі параметри сходів:

  - Кількість сходів – 12 шт.

  - Ширина сходів – 2200 мм.

  - Верхній майданчик сходів перед входом – 1655 мм.

  - Проміжний майданчик  сходів – 610 мм.

  - Розмір проступку сходів – 310 мм.

  - Розмір підступку сходів -180 мм.

  - Висота внутрішньої поверхні парапету сходів - 600÷660 мм.

  - Довжина внутрішньої поверхні парапету сходів – 13,52 х 2 (два парапети).

  - Торцьова частина парапету має розмір – h=520 мм, b=410 мм (дві шт.).

- Роботи:

  - Провести демонтаж старих металевих кутників на сходах;

  - Демонтувати старий бетон на сходах торцях та внутрішніх поверхнях парапету:

  - Підготувати поверхні під покриття плиткою для сходів, верхнього та проміжного майданчиків на сходах та бетонної плитки на поверхнях парапету.

  - Затерти шви плитки суміш’ю для зовнішніх робіт.

- Особливі умови виконання робіт:

  - Роботи проводити без перекриття доступу до офісу.

- Термін виконання робіт – 10÷ 12 робочих діб.

Контактна інформація:

Гол. Інженер Кузьмін Віталій Вікторович, моб. тел. 050-212-58-22