## BoQ=Ph2+Ph1 (utilities)_USD
REVISED BILL OF QUANTITIES / ПЕРЕГЛЯНУТИЙ КОШТОРИС РОБІТ
Назва обєкту | Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: вул. Северинівська, 160-2 та Северинівська 162-1 в місті Ірпінь, Бучанського району, Київської області
№ | Позиція у тексті. Опис роботи (Всі матеріали можуть бути замінені на аналогічні) | Unit | Quantity | Ціна за одиницю
п/п |  | одиниця | кількість
2 | Демонтаж інженерних мереж та обладнання (Северинівська 162, 160)
2.3 | Демонтаж трубoпороводів водопостачання по підвалу та вузла вводу водопроводу | m/мп | 2
2.4 | Внутрішня каналізація. Демонтаж трубпороводів по підвалу | m/мп | 2
2.5 | Демонтаж трубoпороводів опалення в підвальному поверсі | m/мп | 2
2.6 | Демонтаж трубопроводів дощової каналізації в підвалі | m/мп | 2
7 | Влаштування системи холодного та гарячого водопостачання (Северинівська 162, 160)
7.1 | Встановлення вузла обліку води будинкового у підвалі G= 3,41 m3/год, 1,53 l/s | set/комплект | 2
7.2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 of 40х5,3 ( Ду 25) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 15
7.3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 25х4.2 ( Ду 20) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 15
7.4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 32х5,4 ( Ду 25) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 22
7.5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 40х6,7 ( Ду 32) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 105
7.6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 50х8,3 (Ду 40) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 35
7.7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб PN 20 of 63х10,5 (Ду 50) (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 45
7.8 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 20 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | m/мп | 15
7.9 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 25 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | m/мп | 15
7.1 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 32 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | m/мп | 22
7.11 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 40 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | m/мп | 105
7.12 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 50 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | m/мп | 35
7.13 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 63 мм спіненим поліетиленом товщиною 10 мм | m/мп | 45
7.14 | Встановлення протипожежних муфт для труб | pcs/шт | 10
7.15 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи холодного водопостачання | set/комплект | 2
8 | Господарчо-побутова каналізація (Северинівська 162, 160)
8.1 | Прокладання поліпропіленових/ПВХ труб діаметром 110 мм з урахуванням кріплень фасонних частин та ревізій | m/мп | 100
8.2 | Прокладання поліпропіленових/ПВХ труб діаметром 160 мм з урахуванням кріплень фасонних частин та ревізій | m/мп | 25
8.3 | Термоізоляція трубопроводів діаметром 110 мм спіненим поліетиленом товщиною 10мм | m/мп | 100
8.4 | Термоізоляція трубопроводів діаметром 160 мм спіненим поліетиленом товщиною 10мм | m/мп | 25
8.5 | Встановлення протипожежних манжет на поліпропіленові трубопроводи діаметром 110-160 мм | pcs/шт | 10
8.6 | Гідравлічне випробування каналізації | set/комплект | 2
9 | Дощова каналізація (Северинівська 162, 160)
9.1 | Прокладання трубопроводів дощової каналізації з сталевих емальованих труб діаметром 110 мм, з урахуванням кріплень, фасонних частин, ревізій та інших допоміжних матеріалів, з урахуванням підключення до водовідвідних воронок, встановлення та зароблення гільз при проходженні через перекриття та фарбування трубопроводу | m/мп | 110
9.2 | Прокладання трубопроводів дощової каналізації ПВХ труб діаметром 110 мм, з урахуванням кріплень, фасонних частин, ревізій та інших допоміжних матеріалів, з урахуванням підключення, встановлення та зароблення гільз при проходженні через перекриття | m/мп | 30
9.3 | Прокладання трубопроводів дощової каналізації ПВХ труб діаметром 150 мм, з урахуванням кріплень, фасонних частин, ревізій та інших допоміжних матеріалів, з урахуванням підключення, встановлення та зароблення гільз при проходженні через перекриття | m/мп | 30
9.6 | Влаштування дренажного лотка з решіткою ззовні будинку | m/мп | 20
9.7 | Гідравлічне випробування дощової каналізації | set/комплект | 2
9.8 | Встановлення та підключення занурювального насосу Drain TM 32/7 або аналог з усім комплексом підключень | set/комплект | 2
11 | Монтаж системи опалення (Северинівська 162, 160)
11.1 | Встановлення вузла вводу з елеватором та і з тепловим лічильником (з урахуванням усіх необхідних матеріалів обладнання, пусконалагоджувальних робіт та інше) | set/комплект | 2
11.2 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 або з зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, діаметром 20 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 48
11.3 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 або з зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, діаметром 25 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 30
11.4 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 або з зшитого поліетилену з антидифузійним шаром, діаметром 32 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірно-регулюючої арматури та влаштування вузлу проходу трубопроводу через перекриття) | m/мп | 15
11.5 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропілену PN 20 діаметром 40 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | m/мп | 116
11.6 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропилену PN 20 діаметром 50 (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | m/мп | 28
11.7 | Прокладання трубопроводів опалення з труб з поліпропілену, діаметром 63 (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | m/мп | 48
11.8 | Прокладання трубопроводів опалення з поліпропіленових труб з антидифузійним шаром, діаметром 75 мм. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | m/мп | 20
11.9 | Прокладання трубопроводів опалення з труб з поліпропиленоу діаметром 90. (з урахуванням кріплень, фасонних частин та запірної-регулюючої арматури) | m/мп | 16
11.1 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 20 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 48
11.11 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 25 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 30
11.12 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 32 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 15
11.13 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 40 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 116
11.14 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 50 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 28
11.15 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 63 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 48
11.16 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 75 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 20
11.17 | Термоізоляція трубопроводів опалення діаметром 90 мм спіненим поліетиленом товщиною 13 мм | m/мп | 16
11.18 | Встановлення протипожежних муфт для труб діаметром 32-20 мм | pcs/шт | 4
11.19 | Гідравлічне випробування системи опалення | set/комплект | 2