Попереднє технічне завдання по перенесенню частини меблів в магазині «Vodafone»
в м. Київ вул. Спортивна 1А   ТЦ «Гулівер»
Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «Гулівер» погоджений з адміністрацією час.

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.

Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з адміністрацією ТЦ та суворо дотримується. 

Початок проведення робіт – 22.00
Закінчення проведення робіт – 09.30

Електромонтажні роботи:

· Виконати перенесення існуючого підвісного світильника (трикутник)  з розміщенням по центру стола трапеції – 1шт.

· Виконати переміщення існуючих спіральних кабелів з розміщенням їх по центрам обладнання – 3 шт.
Висота стелі (перекриття)– 2,6м

розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. 

Демонтаж БЗ «дайсон» - виконує стороння організація 
Обладнання та меблі :

відключення - переміщення по магазину - з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:
1) Стіл-трапеція  (поз.2) – 1шт.
2) Стелаж 1000х800 (поз.6.ххх) – 1шт.
Занесення до магазину з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:

1) Панель аксесуарів 600*2200 (поз. 2.N)  – 1шт.
2) Стелаж 1000х800 (поз.6.ххх) – 1 шт.
3) П’єдестал 500*500*500мм (поз. 16N) – 1шт.
Стелажі підключити до  існуючих виводів зі стелі.  Після підключення перевірити працездатність освітлення стелажів після монтажу.
Столи трапеції підключити за допомогою спірального кабелю (надає замовник)
Роботи по підключенню виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Послуга (надає Виконавець) з транспортування меблів, обладнання включає:

· Доставку  зі склад на магазин 

Адреса складу м. Київ вул. Зрошувальна 5. Час роботи складу пн-пт з 8.00 до 16.00

Замовник має право відмовитися від даної послуги, з повідомленням Виконавця  не пізніше 2-х календарних днів до моменту початку її виконання.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину. 
На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Панелі, стелажі та столи повністю змонтовані на проектні місця та підключені до мережі 220В.

Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт. 
Виконати прибирання місця проведення робіт (прибирається будівельне сміття яке утворилося під час проведення робіт). 
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