	1
	УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПЕРЕКРИТТЯ
	
	
	

	2
	♦Монтаж периметральної опалубки
	м.п.
	51,3
	250,00

	3
	♦Складання та розбирання опалубки залізобетонних перекриттів
	м2
	150
	100,00

	4
	♦Влаштування тимчасових стійок опалубки, догляд за бетоном (28 діб)
	м2
	150
	70,00

	5
	♦Виготовлення арматурних каркасів залізобетонної плити
	т
	3,944
	15 000,00

	6
	♦Укладання бетонної суміші в конструкції зб перекриття 
	м2
	150
	400,00

	7
	♦Монтаж ЕППС по периметру перекриття 
	м.п.
	51,3
	80,00

	8
	♦Догляд за бетоном (накривання, утеплення взимку)
	м2
	150
	50,00

	9
	
	
	
	

	10
	♦Влаштування з/б монол. балок (виготовлений арм. каркас + монт. опалубки + залив. готового бетону) на відм. +3,00
	м.п.
	22,2
	1500

	11
	Виготовлення сходів
	Шт 
	12
	1500

	12
	Виготовлення поворотних сходів
	шт
	6
	1600

	13
	Виготовлення окремостоячих колон (основа під колони залита)
	шт
	2
	5364

	
	
	
	
	




Загальна площа плити 150м2
загальний обєм бетону  на плиту 32 м3
загальна кількість сходинок 18шт
кількість колон 2шт
Загальний бюджет  на роботи 240 000грн
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