## загально-будівель. роб
"_____"_________________2026р.
Замовник:
Підрядник:
Обсяги до Кошторису на Ремонт внутрішніх приміщень.Загальнобудівельні роботи
№ п/п | Найменування робiт | Од. вим. | Обсяг | Вартість робіт та матеріалів, грн без ПДВ
|  |  |  | за одиницю виміру | ВСЬОГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Підлога на відм 0.000
1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0.6922
2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | 100м2 | 0.8977
3 | Розбирання підстильного шару бетонного | 1 м3 | 2.98
4 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 278.22
6 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 23.424
7 | Перевезення сміття до 30 км | т | 23.424
8 | Улаштування гідроізоляції в два шари товщ.2 мм | м2 | 278.22
8.1 | Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51, 14 кг | кг | 556.44
9 | Грунтування підлоги | м2 | 278.22
9.1 | Грунтовка | кг | 55.644
10 | Улаштування стяжок цементних товщиною 100 мм | м2 | 278.22
11 | Приготування розчинів цементних М150 | 100м3 | 0.28378
11.1 | Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500, 25 кг | т | 10.6249
11.2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 32.919
11.3 | Маяк штукатурний 6/18, (0,2) 3м ЕКО | мп | 238.1563
11.4 | Сітка композитна d-4 мм 100*100 (25кв.м) | м2 | 306.042
11.5 | Sika BV 3 M UA Ka 10KG добавка до бетону, canister/каністра, 10 кг | л | 72.2492
11.6 | Фібра поліпропіленова 12мм (0,9 кг.уп) | шт | 28.3784
12 | Укладання демпферної стрічки по периметру приміщень | м | 138.22
12.1 | Демпферна стрічка | м | 145.131
Підлога на відм +2,900
13 | Укладання лаг (прим.10) | м2 | 24
13.1 | Бруски обрізні з хвойних порід | м3 | 0.31
14 | Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм | м2 | 24
14.1 | Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм | м2 | 25.2
14.2 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | кг | 6.29
15 | Фарбування колером олійним підлог по дереву (прим.№10,11,12,13) | м2 | 55.32
15.1 | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт | кг | 20.63
16 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 7.36
16.1 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1.258
16.2 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 11 | кг | 359.58
16.3 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 2.9882
16.4 | Плитка керамогранітна для підлоги 600х600х11 | м2 | 23.1056
16.5 | Хрестики | шт | 31.2064
Стелі
17 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів з підшивкою стелі профільним листом | м2 | 374.83
17.1 | Дюбель забивний 6х40мм | шт | 262
17.2 | Саморізи 3,5х9,5 | шт | 5847
17.3 | Підвіс | шт | 262
17.4 | Однорівневий з'єднувач профілів "краб" | шт | 637
17.5 | Однорівневий подовжувач профілів 60/27 | шт | 112
17.6 | Тяга підвісу | шт | 262
17.7 | Профіль UD-27 | м | 337.3425
17.8 | Профіль CD-60 | м | 955.8038
17.9 | Базальтова вата BauGut Universell THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 100 мм 2,88 кв.м | м2 | 393.5715
17.10 | Дюбель | шт | 629.706
17.11 | Профільований лист С10 | м2 | 412.313
17.12 | Саморіз покрівельний | шт | 2998.64
Стіни та перегородки
18 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0.3
19 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в 2 шари з ізоляцією | м2 | 63.3
19.1 | Дюбель 6х40 | шт | 316.5
19.2 | Саморізи 3,5*25 мм | шт | 3949.92
19.3 | Профіль направляючий UW 100 | м | 105.078
19.4 | Профіль стояковий CW 100 | м | 305.106
19.5 | Базальтова вата BauGut Universell THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 100 мм 2,88 кв.м | м2 | 66.465
19.6 | Гіпсокартон Knauf 1200х3000х12, 5 мм, стіновий (3,6 м.кв) | м2 | 265.86
19.7 | Саморізи 3,5х9,5 | шт | 768.462
19.8 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 2.1522
19.9 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER | кг | 7.596
19.10 | Стрічка-сітка армуюча для швів зі скловолокна 50 мм | м | 215.22
20 | Влаштування штукатурки стін товщ.20 мм (другий поверх) | м2 | 68.51
20.1 | Грунтовка KNAUF Grundiermittel 10л | л | 3.1971
20.2 | Штукатурка гіпсова ЄС-75 Premium 30кг | кг | 1918.28
20.3 | Кутник ПВХ штукатурний 3,0 м | мп | 38.3656
21 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу при нанесенні за 2 рази | м2 | 195.11
21.1 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 39.022
21.2 | Шпаклiвка ACRYL-PUTZ 2в1 | кг | 390.22
22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та укосів | м2 | 195.11
22.1 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 39.022
22.2 | Фарба | кг | 97.555
23 | Улаштування обшивки стін профільованим листом з улаштуванням металевого каркасу з утепленням | 100м2 | 832.39
23.1 | Саморізи 3,5х25мм | шт | 13875.9413
23.2 | Дюбель 6х40 | шт | 9988.68
23.3 | Профіль UD-27 | м | 2771.8587
23.4 | Профіль CD-60 | м | 3812.3462
23.5 | Базальтова вата BauGut Universell THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 100 мм 2,88 кв.м | м2 | 874.0095
23.6 | Профільований лист С10 | м2 | 915.629
23.7 | Саморіз покрівельний | шт | 6659.12
24 | Облицювання стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 42.28
24.1 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 8.456
24.2 | Клеюча суміш для керамограніту Ceresit СМ 11 | кг | 274.82
24.3 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 17.1657
24.4 | Плитка керамогранітна | м2 | 47.3536
24.5 | Хрестики | шт | 179.2672
Прорізи
25 | Демонтаж металевих дверей | шт | 3
26 | Монтаж металевих дверей | шт | 4
26.1 | Двері металеві | шт | 4
27 | Монтаж м/пл дверей (5 шт) | м2 | 11
27.1 | Двері металопластикові | м2 | 11
28 | Монтаж м/пл вітражів | м2 | 5.28
28.1 | Вітражі | м2 | 5
Сходи (2шт)
29 | Виготовлення металоконструкцій (з витратним інструментом: бури, круги відрізні та зачисні, кисень, пропан та інші) | т | 0.7734
29.1 | Швелер №12 (14м.п. на 1 сходовий марш) | т | 0.35818
29.2 | Профільна труба 60х60х3м (12 м.п. на 1 сходовий марш) | т | 0.14427
29.3 | Кут 40х40х4м (25м.п. на 1 сходовий марш) | т | 0.12584
29.4 | Профільна труба 40х20х2м перила (12 м.п. на 1 сходовий марш) | т | 0.045427
29.5 | Лист просічно-витяжної ПВЛ (406) 5 х 1000 х 2000 мм | м2 | 8
30 | Грунтування та фарбування | т | 0.7734
31 | Монтаж металоконструкцій | т | 0.7734
| Всього |  |  |  | 0
Разом вартість робіт без ПДВ, грн.
Всього вартість матеріалів та обладнання без ПДВ, грн.
Всього за кошторисом без ПДВ, грн.
Податок на додану вартість 20%, грн
Всього за кошторисом з урахуванням ПДВ, грн
Сума прописом:
| Замовник | Підрядник
___________________________________
| _________________ | _____________________
| мп | мп