## Лист1
Демонтаж кам'яної кладки простих стін з цегли | m3 | 1.5
Демонтаж легких покрівельних гофрованих листів, включаючи обрешітку, кріплення та аксесуари | M2 | 16
Видалення оздоблювальних матеріалів із стін, включаючи керамічну пдитку, фарбу, декоративні елементи і т.д., в тому числі плінтуси | M2 | 1 070,19
Зняття існуючої фарби зі стін/стелі, вирівнювання штукатуреної площі для підготовки до нанесення нової фарби | M2 | 718.33
Розбирання монолітних бетонних фундаментів (подіум) | м3 | 3.2
Акуратне зняття існуючих дверей разом з рамою, включаючи залізні вироби та штукатурку на укосах. Зберегти в хорошому стані та передати замовнику | pcs | 12
Демонтаж сантехнічного обладнання, включаючи унітази, умивальники, водонагрівачі, насоси тощо, у хорошому стані та передати замовнику | pcs | 8
Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | t | 0.09
Вивезення та утилізація всіх демонтованих матеріалів з майданчика відповідно до місцевих законів та правил | t | 13.24
Разом 1 розділ
ЗОВНІШНІ РОБОТИ
Постачання та влаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою у 2 шари. Ціна повинна включати всі організаційні та підготовчі роботи, зокрема підготовку поверхні, тощо, відповідно до галузевих стандартів | M2 | 85.7
Влаштування покриттів з дрібноштучних елементів тротуарна цегла (в т.ч. бетонна тротуарна цегла фігурна, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [MRZ200]) Бетонна тактильна плитка "Увага" | m2 | 2.88
Разом 2 розділ
ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ
Розцінки включають, але не обмежуються наступним: Підготовка та кладка стін на цементному розчині. Роботи повинні бути виконані відповідно до стандартних технічних специфікацій з використанням цементного розчину у співвідношенні 1:6. Ціна включає очищення стін, використання риштування та закупівлю всіх матеріалів відповідно до специфікацій Всі риштування, всі порізки для формування зв'язку, прорізання отворів та всі необхідні роботи. Розцінки повинні враховувати необхідні отвори для дверей, вікон тощо. Всі види матеріалів повинні бути затверджені Інженером перед використанням.
Виготовлення, пофарбування (14,28м2) та монтаж гратчастих металоконструкцій навіса центрального входа | t | 0.213
Облицювання стін стальних перфорованним листом, Аркуш перфорований сталевий РС QG 10/12/1,5/1000х2000 DC 01 | м2 | 28.75
Вуличний підйомник для людей з обмеженими можливостями, висота підйому 2000 мм, вантажопідйомність 250 кг, максимальна швидкість 0,18 м/с. Нержавіюча сталь з розміром платформи 1400x1100 мм Гусеничний сходовий підіймач "JOLLY SNFNDART" D5000020 | pcs | 1
Монтаж легких покрівельних гофрованих листів, включаючи обрешітку, кріплення та аксесуари | M2 | 48.52
Постачання та встановлення гіпсокартону товщиною в один шар, включаючи всі необхідні матеріали - гіпсокартонні плити, профіль для гіпсокартону (фальшстіни без утеплення) | M2 | 1 070,19
Постачання та влаштування першого шару гідроізоляційного покриття типу Ceresit CR 65 (або еквівалентного) з відповідними характеристиками) | M2 | 718.33
Підготовка та нанесення штукатурки для внутрішніх стін/стелі на кам'яних та бетонних поверхнях цементно-вапняним розчином товщиною до 20 мм, включаючи всю підготовку та шліфування поверхонь, а також використання сталевої сітки (за необхідності та відповідно до інструкцій). | M2 | 827.18
Постачання та нанесення шпаклівки для стін/стель мінеральною шпаклівкою товщиною в один шар товщиною 2 мм | M2 | 1 811,67
Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру поверхні стін, Штукатурка декоративна типу "Американка" | M2 | 984.49
Нанесення трьох шарів фарби на основі полівінілацетату для оштукатурених стін і стель | M2 | 1 788,52
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм на бетонну основу площею більше 20 м² | M2 | 718.33
Для кожної зміни товщини шару цементної стяжки на 5 мм додати або виключити /додати до товщини 100 мм | M2 | 718.33
Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 718.33
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 718.33
Для бетонних підлог, ґрунтування поверхні підлоги ґрунтовкою глибокого проникнення Ceresit CT17 або аналогічної якості | M2 | 718.33
Для бетонних підлог, покращене фарбування підлоги супереластичною гумовою фарбою "RubberFlex" Skyline або аналогічної якості | M2 | 718.33
Виготовлення та установлення металевих огорож без поручня з пофарбуванням 0,239336тн | м | 65
Улаштування каркасу та листових металевих перегородок у ванних кімнатах - Санітарно-технічна ЛДСП перегородка з дверима | M2 | 24.93
Разом 3 розділ
ДВЕРІ ТА ВІКНА
Всі роботи повинні бути виконані відповідно до креслень, специфікацій та інструкцій інженера. Розцінки повинні включати:- 1- Надання зразків дверей або вікон для затвердження матеріалу, фурнітури, кольору та способу фіксації 2- Фурнітура, залізні вироби та аксесуари повинні бути затверджені перед постачанням матеріалів 3- Всі необхідні монтажні аксесуари/обладнання
Постачання та встановлення готових дверних блоків з металопластику в кам'яних стінах. Внутрішні глухі металопластикові двері з доводчиком та захисною металевою планкою. Розмір відповідно до вимірювань | M2 | 5.54
Постачання та встановлення готових дверних блоків з сталі в кам'яних стінах. Внутрішні глухі металопластикові двері з доводчиком та захисною металевою планкою. Розмір відповідно до вимірювань 1050х2100-2 шт, ЕІ30-900х1600-1шт, 1100х2050-3шт, ЕІ30-800х2050-4шт, ЕІ30-900х2050-1шт | M2 | 76.37
Разом 4 розділ
ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Влаштування отворів в з/б несучих стінах | м3 | 0.8
Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год: Припливно-витяжна установка L=1750/1900м3/год в комплекті вентилятором, електричним нагрівачем, фільтрами, гнучкими вставками, вбудованою системою управління автоматики Verso CF 2000 F C5 | pcs | 2
Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром дj 2400 мм: Регулююча заслонка з електроприводом Belimo TF 230 РРВ 600Х300 Вентс-2шт,700х300-2шт | pcs | 4
Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 2-4 діаметром обичайки 315 мм, 600х300 ВЕНТС-2 шт, 700х300 - 3шт | pcs | 4
Установлення грат вентиляційних: дворядні регульовані 500х200 -38шт, зовнішні - 600х300-1шт, 700х300-1шт, 150х150-11шт | pcs | 51
Установлення зонтів над устаткуванням (Зонт прямокутний ЗП 600х300- 1 шт, 700х300- 1 шт, зонт круглий ЗК 200- 2шт ) | pcs | 4
Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм в тому числі дросель клапан 200х150-2шт, 600х250-2шт та фасонні частини | м2 | 256.7
Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою: К- FLEX AD Duct ST KRAFT 9 мм= 88,4м2, К- FLEX AD Duct ST KRAFT 30 мм- 60,4 м2 | м2 | 148.8
Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 40 мм (32,64м2) | м | 125
Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 21
Постачання та встановлення осьових вентиляторів вагою до 0,025 т/Вентилятор стіновий L=300м3/год Р=120Па, N-0,05кВт n=2374об/хв Стрім 160 "Вентс" - 1шт, Вентилятор стіновий L=250м3/год Р=150Па, N-0,05кВт n=2374об/хв Стрім 160 "Вентс"- 1шт або аналогічної якості | pcs | 2
Разом 5 розділ
ЕЛЕКТРИКА ТА ОСВІТЛЕННЯ
Розцінки включають, але не обмежуються наступним: постачання, монтаж, випробування та введення в експлуатацію, включаючи всі аксесуари, такі як дроти, трубопроводи та всі необхідні компоненти. Зразок повинен бути наданий інженеру для перевірки та затвердження до початку робіт на об'єкті.
Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг- Система безперебійного живлення EverExceed CO50K-100E (50kW,380В LiFePO4 51. 2kWh) | pcs | 1
Постачання та встановлення групових освітлювальних щитів вагою більше 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | pcs | 3
Постачання та встановлення пакетних вимикачів на 2 і 3 полюси для струму до 25А: 3р25а-5шт, 1р10а-6шт, 2р16а-8шт, 2р10а-2шт, 1р16а- 1шт | pcs | 22
Те саме, але для струму від 25А до 100А: , 3р50а- 1шт, 3р80а-1шт, 3р63а-1шт, 3р32а-1шт | pcs | 4
Постачання та встановлення: Незалежний розчіплювач іМХ | pcs | 1
Постачання та укладання пластикового короба Короб з кришкою без напрямний для вставлення розподільників ТА-EN 25х30 мм довжиною 2000мм 00323- 70шт, 60х40- 200шт або з аналогічною якістю. | M | 540
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках: ВВГнгд3х2,5 | м | 540
Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах ВВГнгд 3х1,5-478,38мп, 3х1,5FE-142,8мп, 5х2,5-66,3мп, 5х4-10,2мп, 5х10-10,2мп, 5х16-10,0мп | м | 758
Постачання та встановлення настінного світильника / світлодіодного настінного світильника з кріпленням LED-SS-170-24 4200K | pcs | 67
Постачання та встановлення світлових знаків з напрямками 'вхід', 'вихід', 'вхід', 'вхід' тощо. Розмір і кольори відповідно до стандартів країни та за вказівкою інженера на місці | pcs | 7
Постачання та встановлення вуличного прожектора. Світлодіодний вуличний прожектор з датчиком руху | pcs | 2
Постачання та встановлення Світильник світлодіодний лінійний, аварійний 600х60х54 см потужність 25Вт 5000К,2500Лм, ІР65 із вбудованим блоком аварійного живлення Maxus assistance LINE EMERGENCY 600mm 25W 5000K IP65 Grey | pcs | 11
Передбачити та встановити вимикачі вбудованого типу з прихованою проводкою, одноклавішний вимикач | pcs | 14
Постачання та встановлення вбудованих розеток на 13А із прихованою проводкою | pcs | 57
Разом 6 розділ
Водопостачання, водовідведення та туалети.
Установлення поручнів для інвалідів - настінний (нерухомий ф 32 мм L=700мм)-2шт, УП2-700/32 (відкідний ф 32 мм L=700мм)- 2шт, Комплект поручнів 2-х опорних для раковини , полірований AISI 304 | pcs | 6
Поставка та встановлення тримача для туалетного паперу з нержавіючої сталі | pcs | 8
Поставката встановлення звичайного дзеркала відкидного поворотного в рамі 900х600 з функцією нахила | pcs | 2
Поставкая та встановлення дозатора мила з тримачем (GROHE або аналогічної якості) СЕНСОРНИЙ | pcs | 4
Поставка та встановлення тримача для паперових рушників (Efor або аналогічної якості) | pcs | 4
Поставка та встановлення вішака на 2 гачки | pcs | 2
Поставка та встановлення Відро для сміття квадратне без кришки Jah із внутрішнім відром 8 л 21,3х21,3х30, 9 см срібний металик (JAH360 silver) | pcs | 10
Поставка та встановлення | pcs | 1
Наклеювання тактильних елементів на підлогу: накладки на сходинки, стрічка тактильна гумова - 8,4м | М2 | 3.36
Встановлення табличок по системі Брайля | pcs | 24
Поставка та встановлення унітазів з прямим підключенням баків. У комплекті з усім необхідним обладнанням для змиву, шлангами, гвинтами та клапанами відповідно до галузевих стандартів і за вказівкою інженера на місці. (Cersanit або аналогічної якості) ДЛЯ ІНВАЛІДІВ, з функцією біде- 2шт | pcs | 8
Постачання та встановлення умивальників одинарних з підведенням холодної та гарячої води (включаючи вартість матеріалів) ДЛЯ ІНВАЛІДІВ - 2шт | pcs | 6
Установлення пісуарів настінних [одиночних] | pcs | 3
Кнопка виклику допомоги (бездротова) APES10 ТМ "MEDbelis" | pcs | 2
Забезпечення та встановлення індивідуальних водонагрівачів (водонагрівач ATLANTIC Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W, 1.2 кВт або аналогічної якості) | pcs | 1
Забезпечення та встановлення індивідуальних водонагрівачів (водонагрівач ATLANTIC Ego Steatite 80 VM 050 D400-1-BC 1200W, 1.2 кВт або аналогічної якості) | pcs | 1
Постачання та встановлення та прокладання водопровідної труби з поліетиленових (поліпропіленових) напірних труб діаметром 20 мм. У комплекті з усіма необхідними кріпленнями, з'єднувачами, стиками тощо | M | 40
Постачання та встановлення та прокладання водопровідної труби з поліетиленових (поліпропіленових) напірних труб діаметром 25 мм. У комплекті з усіма необхідними кріпленнями, з'єднувачами, стиками тощо | M | 8
Постачання та встановлення та прокладання водопровідної труби з поліетиленових (поліпропіленових) напірних труб діаметром 32 мм. У комплекті з усіма необхідними кріпленнями, з'єднувачами, стиками тощо | M | 20
Установлення муфтових кранів: Д15-26 шт, Д25 "американка" - 3шт | pcs | 29
Постачання та встановлення ізоляції трубопроводів діаметром до 25 мм із шаром ізоляції товщиною 6 мм за вказівкою інженера на місці | M | 100
Постачання та прокладання каналізаційних труб з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм у комплекті з усіма необхідними з'єднаннями, стиками, кріпленнями відповідно до галузевих стандартів | M | 25
Забезпечення та прокладання каналізаційних труб з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм у комплекті з усіма необхідними з'єднаннями, стиками, кріпленнями відповідно до галузевих стандартів | M | 35
Влаштування штроби в з//б підлозі | м3 | 0.3
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм. Кналізація Кн1 (напірна) | M | 32
Установлення трапів діаметром 50 мм | pcs | 4
Установлення клапанів приймальних діаметром 100 мм: Механічний каналізаційний затвор HL710. 2PC ф110 із ел. заслінкою із наржавіючої сталі та ручним затвором 300 Вт | pcs | 1
Встановлення відцентрових насосів з електродвигуном вагою до 0.1 т - каналізаційний насос для стічних вод (насос) SolGrundfos Sololift D-3 220V 0.4кВт (або аналогічний з відповідними характеристиками) | pcs | 2
Встановлення відцентрових насосів з електродвигуном вагою до 0.1 т -насос для відведення конденсату Grundfos CONLIFT1 (97936156) | pcs | 1