 8 Програмний комплекс АВК - 5 	- 8 -	21_ДЦ_ЛК1_02-01-06 
 8 Програмний комплекс АВК - 5 	- 8 -	21_ДЦ_ЛК1_02-01-06 
 12 Програмний комплекс АВК - 5 	- 12 -	21_ДЦ_ЛК1_02-01-06 
  
Локальний кошторис на будівельні роботи на Пожежна сігналізация 
  
	Основа: 
	  
	Кошторисна вартість 
	305,385  тис. грн. 

	креслення (специфікації ) №  
	  
	Кошторисна трудомісткість 
	0,66346  тис.люд.год. 

	  
	  
	Кошторисна заробітна плата 
	130,829  тис. грн. 

	  
Складений в поточних цінах станом на “4 травня” 2026 р. 
	  
	Середній розряд робіт 
	3,5  розряд 

	№ 
Ч.ч. 
	Обґрунту- вання (шифр норми) 
	Найменування робіт і витрат 
	Одиниця виміру 
	Кіль- кість 
	Вартість одиниці, грн. 
	Загальна вартість, грн. 
	Витрати труда робітників, люд.год. 

	
	
	
	
	
	Всього 
	експлуа- тації 
машин 
	Всього 
	заробіт- ної плати 
	експлуа- тації 
машин 
	 
не зайнятих 
обслуговуванням машин 

	
	
	
	
	
	заробіт- ної плати 
	в тому 
числі за- робітної плати 
	
	
	в тому 
числі за- робітної плати 
	тих, що 
обслуговують  машини 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одини- цю 
	всього 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	  
  
  
	  
  
  
	  
 Роздiл 1. Розділ1 Підключення Прібору пріемно-контрольного пожежного8П.1,та пожежних сповiщувачив  
Пожежна сігналізация 
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  

	1 
	КМ10-668-2 
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні 
	шт 
	18 
	811,21
709,56
	 	__-__
 	  -
	 	14602 
 
	12772
	 	__-__ 
  - 
	3,8400
  -
	 	69,12
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	1602- 
30066/6 
	Сповiщувач димовий 
	шт 
	18 
	370,00
  -
	 	__-__
 	  -
	 	6660 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	1602- 
30066/5 
	Сповiщувач димовий (резерв) 
	шт 
	3 
	370,00
  -
	 	__-__
 	  -
	 	1110 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	КМ10-309-3 
	Монтаж сповiщувача пожежного ручного 
	шт 
	6 
	424,85
400,55
	 	__-__
 	  -
	 	2549 
 
	2403
	 	__-__ 
  - 
	1,9200
  -
	 	11,52
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	1602- 
30066/8 
	Сповiщувач пожежний ручний Тiras-CПР-А, (або аналогічний) 
	шт 
	6 
	1302,00
  -
	 	__-__
 	  -
	 	7812 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	6 
	КБ21-12-2 
	Прокладання коробів пластикових 
	100м 
	3,957 
	7836,97
7836,97
	 	__-__
 	  -
	 	31011 
 
	31011
	 	__-__ 
  - 
	39,3600
  -
	 	155,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	  -

	7 
	С1530-20/13 
	Пластиковий короб типу "DKC Ln-Line 
Calssic",12х12мм з елементами кріплення (або аналог) 
	10м 
	39,9657 
	133,82
  -
	 	__-__
 	  -
	 	5348 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	С1530- 149/20 
	Накладка-з"єднувач для для ПВХ коробів 12х12мм 
	10шт 
	13,2 
	56,13
  -
	 	__-__
 	  -
	 	741 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	С1530- 175/10 
	Кутник прямий для ПВХ коробів 12х12мм 
	10шт 
	3,8 
	56,15
  -
	 	__-__
 	  -
	 	213 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	С1545-47/17 
	Заглушка для ПВХ коробів 12х12мм 
	100шт 
	0,32 
	561,11
  -
	 	__-__
 	  -
	 	180 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	С1545-47/18 
	Адаптер-ввод для ПВХ коробів 12х12мм 
	100шт 
	0,58 
	8364,11
  -
	 	__-__
 	  -
	 	4851 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	С1530- 165/12 
	Трійник прямий для ПВХ коробів 12х12мм 
	10шт 
	0,9 
	62,28
  -
	 	__-__
 	  -
	 	56 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	С1545-44/8 
	Дюбель-цвях 6х60 
	100шт 
	11,86 
	99,03
  -
	 	__-__
 	  -
	 	1174 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	КМ8-399-1 
	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 
	100 м 
	3,957 
	1266,99
1173,77
	 	__-__
 	  -
	 	5013 
 
	4645
	 	__-__ 
  - 
	5,7600
  -
	 	22,79
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	15093- 
34012/3 
	Двожильний провод ПСВВнг 2х0,4мм2 
	1000м 
	0,399657 
	5689,23
  -
	 	__-__
 	  -
	 	2274 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	КМ10-698-1 
	Коробка універсальна 
	шт 
	15 
	178,12
177,39
	 	__-__
 	  -
	 	2672 
 
	2661
	 	__-__ 
  - 
	0,9600
  -
	 	14,40
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	290220- 
1244/3 
	Коробка універсальна УК-2П 
	шт 
	15 
	37,74
  -
	 	__-__
 	  -
	 	566 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	290220- 
1244/4 
	Коробка унiверсальна УК-2П (резерв) 
	шт 
	2 
	37,74
  -
	 	__-__
 	  -
	 	75 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	КМ10-667-6 
	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного сигнального концентратора ПС 
	шт 
	1 
	6069,62
5896,70
	 	__-__
 	  -
	 	6070 
 
	5897
	 	__-__ 
  - 
	30,7200
  -
	 	30,72
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	1602- 
30046/3 
	Прібор пріемно-контрольний пожежний 8П.1 в комплекте с акумуляторам 
	шт 
	1 
	14520,00
  -
	 	__-__
 	  -
	 	14520 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	КМ11-250-1 
	Установлення реле РП21 
	комплект 
	8 
	447,34
437,03
	 	__-__
 	  -
	 	3579 
 
	3496
	 	__-__ 
  - 
	1,9200
  -
	 	15,36
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	1504- 
12025/2 
	Реле промiжнi двохпозицiйнi РП21(у компл.з розеткой) 
	шт 
	8 
	400,00
  -
	 	__-__
 	  -
	 	3200 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	КМ11-96-1 
	Установлення модулiв 
	шт 
	2 
	386,78
386,78
	 	__-__
 	  -
	 	774 
 
	774
	 	__-__ 
  - 
	1,9200
  -
	 	3,84
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	1516-1003/5 
	Модуль релейних ліній МРЛ-2,1 
	шт 
	1 
	1188,00
  -
	 	__-__
 	  -
	 	1188 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	1516-1003/6 
	Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM (або аналогічний) 
	шт 
	1 
	5892,00
  -
	 	__-__
 	  -
	 	5892 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	26 
	КМ10-669-3 
	Блок безперебойного живлення 
	шт 
	1 
	3227,24
2002,75
	 
 
	__-__
  -
	 	3227 
 
	2003
	 	__-__ 
  - 
	9,6000
  -
	 	9,60
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	1602- 
50090/3 
	Блок живлення БП-1215 у металев.корпусі, типу "Тірас"(або аналогічний) 
	шт 
	1 
	5412,00
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	5412 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	КМ11-107-1 
	Монтаж діодов 
	шт 
	2 
	83,14
83,14
	 
 
	__-__
  -
	 	166 
 
	166
	 	__-__ 
  - 
	0,4080
  -
	 	0,82
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	1516-1003/9 
	Дiод напівпроводніковий 
	шт 
	2 
	20,00
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	40 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	КМ10-51-34 
	Припаювання або відпаювання одножильного проводу 
	100кінц. 
	1,28 
	1227,51
1201,65
	 
 
	__-__
  -
	 	1571 
 
	1538
	 	__-__ 
  - 
	5,7600
  -
	 	7,37
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	1504- 
19048/2 
	Резистор додатковий 
	шт 
	64 
	1,00
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	64 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1 
	
	132610 
	67366
	 	__-__ 
  - 
	  
	341,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	  -

	  
	  
	  Разом устаткування, грн. 
	
	45898 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 
	
	1805 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	Всього устаткування, грн. 
	
	47703 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Разом будівельні роботи, грн. 
	
	86712 
	  
	  
	  
	  

	  
  
	  
  
	       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
	
	  
19346 
	  
  
	  
  
	  
  
	  
  

	  
	  
	       всього заробiтна плата, грн. 
	
	67366 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Загальновиробничi витрати, грн. 
	
	8671 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
  
	  
  
	  Всього будівельні роботи, грн. 
  
	
	95383 
  
	  
  
	  
  
	  
  
	  
  

	  
  
  
	  
  
  
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 
  
Всього по роздiлу 1 
	
	  
  
143086 
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  

	  
  
  
	  
  
  
	  
 Роздiл 2. Підключення ОСЗ-1, 
Свiтильників - "Вихід",та встановлення 
Вогнегасителів  Пожежна сігналізация 
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  

	32 
	КМ10-349-6 
	Монтаж табло сигнального студiйного або коридорного (устройство сігнальне звукове) 
	шт 
	5 
	2324,83
2211,26
	 
 
	__-__
  -
	 	11624 
 
	11056
	 	__-__ 
  - 
	11,5200
  -
	 	57,60
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	1602- 
30045/3 
	Пристрій сигнальний звуковий ОСЗ-1 
	шт 
	5 
	1248,00
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	6240 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34 
	КБ21-17-12 
	Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вихiд" 
	100шт 
	0,07 
	34265,32
33849,60
	 
 
	__-__
  -
	 	2399 
 
	2369
	 	__-__ 
  - 
	157,4400
  -
	 	11,02
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	35 
	1507-3011/3 
	Свiтильник - "Вихід" з акумулятором, типу "Titanum" / "Ardero",або аналогічні 
	шт 
	7 
	357,75
  -
	 	__-__
 	  -
	 	2504 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36 
	КР20-28-1 
	Пробивання борозен перерiз борозен до 20 см2 
	100м 
	2,385 
	5313,85
5313,85
	 	__-__
 	  -
	 	12674 
 
	12674
	 	__-__ 
  - 
	26,6880
  -
	 	63,65
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37 
	КМ8-403-3 
	Прокладання проводу при схованiй проводцi (3х2,5мм2, 3х1,5мм) 
	100 м 
	2,385 
	7085,02
5896,70
	 	10,41
 	9,24
	 	16898 
 
	14064
	 	25 
22 
	30,7200 0,0454
	 	73,27
 	0,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38 
	С153-11/3 
	Кабелi силові марка(N) HXH FE 180/Е30, кількість жил та перетин 3х2,5мм2 
	1000м 
	0,148206 
	96965,57
  -
	 	__-__
 	  -
	 	14371 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39 
	15093- 
34013/5 
	Двожильний кабель мед.3х1,5мм2(N) HXH FE180/Е30 
	1000м 
	0,095064 
	63951,63
  -
	 	__-__
 	  -
	 	6079 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	КБ21-12-2 
	Прокладання коробів пластикових 
	100м 
	1,123 
	7836,97
7836,97
	 	__-__
 	  -
	 	8801 
 
	8801
	 	__-__ 
  - 
	39,3600
  -
	 	44,20
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41 
	С1530-20/11 
	Пластиковий короб типу "DKC Ln-Line 
Calssic",25х16мм з елементами кріплення (або аналог) 
	10м 
	11,3423 
	400,04
  -
	 	__-__
 	  -
	 	4537 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42 
	С1530- 149/15 
	Накладка-з"єднувач для для ПВХ коробів 25х16мм 
	10шт 
	5,6 
	112,23
  -
	 	__-__
 	  -
	 	628 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43 
	С1530-175/7 
	Кутник прямий для ПВХ коробів 25х16мм 
	10шт 
	2,8 
	123,47
  -
	 	__-__
 	  -
	 	346 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44 
	С1545-47/11 
	Заглушка для ПВХ коробів 25х16мм 
	100шт 
	0,09 
	1570,91
  -
	 	__-__
 	  -
	 	141 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45 
	С1545-47/12 
	Адаптер-ввод для ПВХ коробів 25х62мм 
	100шт 
	0,18 
	8364,11
  -
	 	__-__
 	  -
	 	1506 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46 
	С1530-165/9 
	Трійник прямий для ПВХ коробів 25х16мм 
	10шт 
	0,2 
	88,80
  -
	 	__-__
 	  -
	 	18 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47 
	С1545-44/8 
	Дюбель-цвях 6х60 
	100шт 
	3,93 
	99,03
  -
	 	__-__
 	  -
	 	389 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48 
	КМ8-399-1 
	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 
	100 м 
	0,328 
	1266,99
1173,77
	 	__-__
 	  -
	 	416 
 
	385
	 	__-__ 
  - 
	5,7600
  -
	 	1,89
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49 
  
	15093- 
34013/10 
  
	Двожильний кабель типу КОРКЕН 1х2х0,8 Е30(або аналогічний) 
 під'еднання до загальнобудинкового ППКП 
	1000м 
  
	0,033456 
  
	26221,83
  -
  
	 	__-__
 	  -
  
	 	877 
 
  
	  -
  
	 	__-__ 
  - 
  
	__-__
  -
  
	 	__-__
 	  -
  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50 
	КМ8-399-1 
	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 
	100 м 
	0,795 
	1295,20
1173,77
	 	__-__
 	  -
	 	1030 
 
	933
	 	__-__ 
  - 
	5,7600
  -
	 	4,58
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51 
	15093- 
34013/12 
	Двожильний кабель 4х2х0,51 UTP(LSOH/ 
LSZH), для під'еднання до загальнобудинкового ППКП 
	1000м 
	0,08109 
	27568,23
  -
	 	__-__
 	  -
	 	2236 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52 
	КР15-33-5 
	Установлення кронштейнів для вогнегасителів 
	10шт 
	0,8 
	2974,09
2974,09
	 	__-__
 	  -
	 	2379 
 
	2379
	 	__-__ 
  - 
	14,2560
  -
	 	11,40
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53 
	С1545-86/1 
	Тримач настіний (гачок) для вогнегасителя ВП-5 
	шт 
	8 
	119,39
  -
	 	__-__
 	  -
	 	955 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	54 
	С1545-44/8 
	Дюбель-цвях 6х60 
	100шт 
	0,48 
	99,03
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	48 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  Разом прямі витрати по роздiлу 2 
	
	97096 
	52661
	 	25 
22 
	  
	267,61

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,11

	  
	  
	  Разом устаткування, грн. 
	
	6240 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 
	
	245 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	Всього устаткування, грн. 
	
	6485 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Разом будівельні роботи, грн. 
	
	90856 
	  
	  
	  
	  

	  
  
	  
  
	       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
	
	  
38170 
	  
  
	  
  
	  
  
	  
  

	  
	  
	       всього заробiтна плата, грн. 
	
	52683 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Загальновиробничi витрати, грн. 
	
	9088 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
  
	  
  
	  Всього будівельні роботи, грн. 
  
	
	99944 
  
	  
  
	  
  
	  
  
	  
  

	  
  
  
	  
  
  
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _ 
  
Всього по роздiлу 2 
	
	  
  
106429 
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  

	  
  
  
	  
  
  
	  
 Роздiл 3. Установлення Комплекту оповіщення о повітряной тревоги  Установлення Комплекту оповіщення о 
повітряной тревоги 
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  
	  
  
  

	55 
	КМ10-683-13 
	Установлення Комплекту оповіщення о повітряной тревоги( 3шт.-в приміщеннях підв.,та1шт.на першому поверсі) 
	шт 
	1 
	6288,87
5667,26
	 
 
	__-__
  -
	 	6289 
 
	5667
	 	__-__ 
  - 
	28,8000
  -
	 	28,80
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56 
	1602- 
20028/1 
	Обладнання підсилювальне з гучномовцем- Комплект мовного сповіщення про повітряну тревогу, типу "НПП Електроприлад"(VELLEZ) 
	шт 
	1 
	35226,00
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	35226 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57 
	КБ21-12-2 
	Прокладання коробів пластикових 
	100м 
	0,375 
	11304,67 9012,52
	 
 
	__-__
  -
	 	4239 
 
	3380
	 	__-__ 
  - 
	45,2640
  -
	 	16,97
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58 
	С1530-20/13 
	Пластиковий короб типу "DKC Ln-Line 
Calssic",12х12мм з елементами кріплення (або аналог) 
	10м 
	3,7875 
	133,82
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	507 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59 
	С1530- 149/20 
	Накладка-з"єднувач для для ПВХ коробів 12х12мм 
	10шт 
	1,7 
	56,13
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	95 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 
	С1530- 175/10 
	Кутник прямий для ПВХ коробів 12х12мм 
	10шт 
	1,2 
	56,15
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	67 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61 
	С1545-47/17 
	Заглушка для ПВХ коробів 12х12мм 
	100шт 
	0,03 
	561,11
  -
	 
 
	__-__
  -
	 	17 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	62 
	С1545-47/18 
	Адаптер-ввод для ПВХ коробів 12х12мм 
	100шт 
	0,08 
	8364,11
  -
	 	__-__
 	  -
	 	669 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63 
	С1530- 165/12 
	Трійник прямий для ПВХ коробів 12х12мм 
	10шт 
	0,2 
	62,28
  -
	 	__-__
 	  -
	 	12 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64 
	С1545-44/8 
	Дюбель-цвях 6х60 
	100шт 
	0,57 
	99,03
  -
	 	__-__
 	  -
	 	56 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65 
	КМ8-399-1 
	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 
	100 м 
	0,375 
	1302,14
1173,77
	 	6,94
 	6,16
	 	488 
 
	440
	 	3 
2 
	5,7600
0,0302
	 	2,16
 	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66 
  
	15093- 
34013/10 
  
	Двожильний кабель типу КОРКЕН 1х2х0,8 
Е30(або аналогічний) 
Підключення до інтернету(до роутеру), комплекту мовного сповіщення про повітряну тревогу, типу "НПП Електроприлад"(VELLEZ) 
	1000м 
  
	0,03825 
  
	26221,83
  -
  
	 	__-__
 	  -
  
	 	1003 
 
  
	  -
  
	 	__-__ 
  - 
  
	__-__
  -
  
	 	__-__
 	  -
  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67 
	КМ8-411-1 
	Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр 25 мм (підключення інтернету) 
	100 м 
	0,075 
	13802,10
11698,60
	 	279,71
 	123,59
	 	1035 
 
	877
	 	21 
9 
	57,4080 0,5914
	 	4,31
 	0,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68 
	С1528-4/1 
	Металорукав, зовнiшнiй дiаметр 25 мм 
	10м 
	0,765 
	353,72
  -
	 	__-__
 	  -
	 	271 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69 
	С113-1880/1 
	Кріплення для труби 
	шт 
	11 
	8,99
  -
	 	__-__
 	  -
	 	99 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70 
	КМ8-412-1 
	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 
	100 м 
	0,075 
	2132,68
1956,29
	 	6,94
 	6,16
	 	160 
 
	147
	 	1 
  - 
	9,6000
0,0302
	 	0,72
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71 
	15097- 
10012/5 
	Кабель Ethernet RJ 45 10 Гбіт/с,категорії Саt. 7( або аналогічний) 
	1000м 
	0,00765 
	72674,04
  -
	 	__-__
 	  -
	 	556 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72 
	С1545-47/6 
	Екрановані конектори,RJ45(спец. для Саt7) 
	100шт 
	0,06 
	1920,77
  -
	 	__-__
 	  -
	 	115 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73 
	С1512-1/6 
	Коробка розпаячна(металева) 
	шт 
	2 
	705,86
  -
	 	__-__
 	  -
	 	1412 
 
	  -
	 	__-__ 
  - 
	__-__
  -
	 	__-__
 	  -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  Разом прямі витрати по роздiлу 3 
	
	
	
	52316 
	10511
	 	25 
11 
	  
	52,96 0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  Разом устаткування, грн. 
	
	
	
	35226 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 
	
	
	
	1383 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	Всього устаткування, грн. 
	
	
	
	36609 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Разом будівельні роботи, грн. 
	
	
	
	17090 
	  
	  
	  
	  

	  
  
	  
  
	       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
	
	
	
	  
6554 
	  
  
	  
  
	  
  
	  
  

	  
	  
	       всього заробiтна плата, грн. 
	
	
	
	10522 
	  
	  
	  
	  



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	  
	  
	  Загальновиробничi витрати, грн. 
	
	1712 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
  
  
  
	  
  
  
  
	  Всього будівельні роботи, грн. 
  
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   
  
	_  _ 
	18802 
  
  
  
	  
  
  
  
	  
  
  
  
	  
  
  
  
	  
  
  
  

	  
	  
	Всього по роздiлу 3 
	
	55411 
	  
	  
	  
	  

	  
  
74 
75 
	  
  
КР20-40-1 
С311-30-М 
	        
 Роздiл 4. Інші роботи        
Навантаження сміття вручну 1 т 0,608 	329,12
329,12
Перевезення сміття до 30 км т 0,608 	357,38
  -
	  
  
 	__-__
 	  -
 	357,38  	94,83
	  
  
 	200 
 
 	217 
 
	  
  
200
  -
	  
  
 	__-__ 
  - 
 	217 
58 
	  
  
1,9560
  -
__-__ 0,4110
	  
  
 	1,19  	  -
 	__-__  	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  Разом прямі витрати по роздiлу 4 
	
	417 
	200
	 	217 
58 
	  
	1,19
0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  Разом будівельні роботи, грн. 
	
	417 
	  
	  
	  
	  

	  
  
	  
  
	       в тому числi: 
       всього заробiтна плата, грн. 
	
	  
258 
	  
  
	  
  
	  
  
	  
  

	  
	  
	  Загальновиробничi витрати, грн. 
	
	42 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
  
  
  
	  
  
  
  
	  Всього будівельні роботи, грн. 
  
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   
  
	_  _ 
	459 
  
  
  
	  
  
  
  
	  
  
  
  
	  
  
  
  
	  
  
  
  

	  
	  
	Всього по роздiлу 4 
	
	459 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Разом прямі витрати по кошторису 
	
	282439 
	130738
	 	267 
91 
	  
	663,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,41

	  
	  
	  Разом устаткування, грн. 
	
	87364 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 
	
	3433 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	Всього устаткування, грн. 
	
	90797 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Разом будівельні роботи, грн. 
	
	195075 
	  
	  
	  
	  

	  
  
	  
  
	       в тому числi: 
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
	
	  
64070 
	  
  
	  
  
	  
  
	  
  

	  
	  
	       всього заробiтна плата, грн. 
	
	130829 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  Загальновиробничi витрати, грн. 
	
	19513 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
	
	  - 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 
	
	  - 
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	(3.11.2) 	 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	
	
	  Всього будівельні роботи, грн. 
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   
	_  _ 
	214588 
	
	
	
	

	
	
	Всього по кошторису 
	
	305385 
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна трудомісткість, люд.год. 
	
	663,46 
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна заробiтна плата, грн. 
	
	130829 
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