**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1645мм

305мм

305мм

1950мм

2255мм

14 970мм

14 360мм

13 750мм

Пандус 2шт, ширина 1100мм

**Объем: 12,65 + 2 пандуса=13**

Ступенька №1- 14,97х2,255х0,15=5,06м³, опалубка 2,92м²

Ступенька №2- 14,36х1,95х0,15=4,20м³, опалубка 2,73м²

Ступенька №3- 13,75х1,645х0,15=3,39м³, опалубка 2,56м²