1, 2, 3 Вхід загальний

4, 5, 6 Реле напруги фази А

7, 8, 9 Реле напруги фази В

10, 11, 12 Реле напруги фази С

**Другий ряд зверху**

13, 14 Бойлер малого санвузла А

15, 16 Посудомийка + витяжка В

17, 18 Бойлер коридор С

19, 20 Пральна машина А

21, 22 Розетки ванної В

23 нижня розетка в шафі купе під пилосос С

24 холодильник А

 **Третій ряд**

25 тепла підлога коридору;

26 тепла підлога малого санвузла;

27 тепла підлога кухні;

28 тепла підлога балкону;

29 тепла підлога ванної кімнати;

30 світло коридору;

31 світло малого санвузла;

32 світло кухні;

33 світло залу;

34 світло спальні;

35 світло ванни 1, світло ванни два;

36 домофон;

 **Нижній ряд**

37 розетки (в кухні біля дверей праворуч, в гостьовій біля дверей ліворуч, в малому

санвузлі праворуч та в коридорі праворуч від трюмо);

38 розетки кухні;

39 розетки TV залу;

40 розетки залу;

41 розетки спальні;

42 кондиціонер;

43, 44, 45 плита