## ЕТР
Замовник: | Гаврилюк Олексій
Об'єкт: | Приватний будинок |  |  |  | date: | 2017-07-18
| c. Козин, Вул. Лугова 12 |  |  |  | REV | 0
Позиція | Найменування та технічна характеристика | Тип, марка, позначення документа, опитувального листа | Код обладнання, виробу, матеріалу | Завод-виготовлювач | Одиниця вимір. | Кі-cть
MINUTES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КОМПЛЕКТНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ВИРОБИ |  |  |  | компл. | 1
1.1 | Щит розподільчий будинку | Відповідно електричній схемі ЩР-1 | EATON / Legrand / Schneider Electric |  | к-т | 1
1.2 | Дизельгенератор з характеристиками: | Комплексна поставка виробника |  |  | к-т | 1
- Захисний кожух для ховнішнього встановлення
- Максимальною потужністю 45кВА / 40кВт
- Фундамент та заземлення
1.3 | Стабілізатор напруги 220В, 15кВт | Комплексна поставка виробника | Підключення 3х15кВт по схемі "зірка" |  | к-т | 3
- Комплекс електричних приєднань
2 | КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ 0,4 КВ |  |  |  | компл. | 1
2.1 | Кабель ВВГнг-LS 1кВ перетином:
2.2 | ВВГнг-LS 3х1,5 | ГОСТ 16442-80, ВВГзнг-LS 1кВ |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 1000
2.3 | ВВГнг-LS 3х2,5 | ГОСТ 16442-80, ВВГзнг-LS 1кВ |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 700
2.4 | ВВГнг-LS 4х1,5 | ГОСТ 16442-80, ВВГзнг-LS 1кВ |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 300
2.5 | ВВГнг-LS 5х2,5 | ГОСТ 16442-80, ВВГзнг-LS 1кВ |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 70
2.6 | ВВГнг-LS 5х10 | ГОСТ 16442-80, ВВГзнг-LS 1кВ |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 25
2.7 | ВВГнг-LS 5х25 | ГОСТ 16442-80, ВВГзнг-LS 1кВ |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 25
2.8 | Додаткові матеріали (хомути, кабельні накінечники) |  |  | "KOPOS" Польща | компл.
3 | РОЗЕТКИ І ФІТИНГИ |  |  |  | компл. | 1
3.1 | Розеточне обладнання
3.2 | Розетка штепсельна двополюсна, 250 В, 16А, механізм в один підрозетник | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 122
3.3 | Розетка телевізійна, механізм в один підрозетник | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 9
3.4 | Розетка мережева rj45, 250 В, 16А, механізм в один підрозетник | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 11
3.5 | Аксесуари розеток (суппорти, рамки та ін) | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту
3.6 | Монтажне обладнання
3.6.1 | Труба ПВХ гофрована легкої серії 20мм з протяжкою | Прокладка кабелю по підлозі | 91920 | "ДКС" Україна | м | 300
3.6.2 | Коробка установчна подовжена 65Х60мм для тв. стін, IP30 |  | IMT35101 | "Schneider Electric" Німеччина | шт | 14
3.6.3 | Коробка установчна 65Х45мм для тв. стін, IP30 |  | IMT35100 | "Schneider Electric" Німеччина | шт | 128
3.6.4 | Клемні колодки для кабеля перетином 6мм2 | TYP412 |  | "KOPOS", Польща | шт | 10
3.6.5 | Перфорована монтажна стрічка | 12x0,55 мм, оцинкована |  | Україна | м | 20
3.6.6 | К-т аксесуарів та метизів (саморізи, гвинти, дюбелі, стяжки) |  |  |  | компл. | 1
3.6.7 | Отвори в перекритті при переході між поверхами | d50мм |  |  | шт | 3
3.6.8 | Штробіння | Підйоми до розеток по стіні з підлоги |  |  | м | 70
4 | ВНУТРІШНЄ ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ |  |  |  | компл. | 1
4.1 | Освітлювальне обладнання
4.1.1 | Світильник накладний | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 8
4.1.2 | Світильник вбудований | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 119
4.1.3 | Світильник накладний настінний (бра) | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 40
4.1.4 | LED стрічка прихованого монтажу в г/к короб | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | м | 190
4.1.5 | Блок живлення LED стрічки | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | м | 17
4.1.6 | Люстра стелева | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 3
4.1.7 | Світильник технічний для модульної стелі | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 12
4.1.8 | Світильник технічний накладний | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  | Горище, підвал тераси | шт | 6
4.1.9 | Світильник фасадний | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  | Вхідна частина будинку | шт | 2
4.2 | Органи керування
4.2.1 | Вимикач вбудований одноклавішний, IP20 | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 19
4.2.2 | Перемикач вбудований одноклавішний, IP20 | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 1
4.2.3 | Вимикач проміжний-перехресний вбудований одноклавішний, IP20 | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 2
4.2.4 | Вимикач вбудований двоклавішний, IP20 | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 7
4.2.5 | Перемикач вбудований двоклавішний, IP20 | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 15
4.2.6 | Вимикач проміжний-перехресний вбудований двоклавішний, IP20 | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 8
4.2.7 | Датчик руху | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  |  | шт | 2
4.2.8 | Вимикач накладний одноклавішний, IP44 | Тип, код, найменування див. розділ Дизайн проекту |  | Горище, підвал тераси | шт | 2
4.3 | Монтажне обладнання
4.3.1 | Труба ПВХ гофрована легкої серії 20мм з протяжкою | Прокладка кабелю по підлозі | 91920 | "ДКС" Україна | м | 300
4.3.2 | Коробка установчна подовжена 65Х60мм для тв. стін, IP30 |  | IMT35101 | "Schneider Electric" Німеччина | шт | 26
4.3.3 | Коробка установчна 65Х45мм для тв. стін, IP30 |  | IMT35100 | "Schneider Electric" Німеччина | шт | 28
4.3.4 | Коробка розподільча 100Х50мм для тв. стін, IP30 |  | IMT35121 | "Schneider Electric" Німеччина | шт | 24
4.3.5 | Клемні колодки для кабеля перетином 6мм2 | TYP412 |  | "KOPOS", Польща | шт | 20
4.3.6 | Клемні колодки для кабеля перетином 4мм2 | TYP310 |  | "KOPOS", Польща | шт | 20
4.3.7 | Перфорована монтажна стрічка | 12x0,55 мм, оцинкована |  | Україна | м | 20
4.3.8 | К-т аксесуарів та метизів (саморізи, гвинти, дюбелі, стяжки) |  |  |  | компл. | 1
4.3.9 | Штробіння в стінах | Підйоми / опустки до бра та вимикачів |  |  | м | 200
4.3.10 | Штробіння на стелі | Прихований кабель для накладних стельових світильників |  |  | м | 30
5 | ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ |  |  |  | компл. | 1
5.1 | Контур заземлення зовнішній
5.1.1 | Смуга оцинкована 70мкм 40х4 | 5052 DIN 40x4 | 5019365 | "OBO Bettermann" Німеччина | м | 40
5.1.2 | Шп. заземл. STANDARD L=1,5 м 20 мм стальна | 219 20 ST | 5000750 | "OBO Bettermann" Німеччина | шт | 20
5.1.3 | Бойок шпильки заземл. ST 20 мм | 1819/20BP | 3041212 | "OBO Bettermann" Німеччина | шт | 10
5.1.4 | З'єднувач універсальний (полоса - стержень) | 2760 20 FT | 5001641 | "OBO Bettermann" Німеччина | шт | 10
5.1.5 | Хрестовий з'єднувач згідно DIN для плоских провідників | 256 A-DIN 30 FT | 5314658 | "OBO Bettermann" Німеччина | шт | 5
5.1.6 | Стрічка гідр. заземл. ST 20 мм (рулон 10м) | 356 50 | 2360055 | "OBO Bettermann" Німеччина | шт | 3
5.1.7 | Земляні роботи викопування/засипка траншеї (Ш х Г: 300 х 800 мм) |  |  |  | м.п | 30
5.2 | Зрівнювання потенціалів
5.2.1 | Провід ПВ3 1х6 мм2 | ПВ3, ГОСТ 6323-79 |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 20
5.2.2 | Провід ПВ3 1х16 мм2 | ПВ3, ГОСТ 6323-79 |  | "ЗЗКМ" Україна | м | 10
5.2.3 | Коробка з шиною заземлення КЗП для тех. приміщень на 7 підключень | 1809 | 5015081 | "OBO Bettermann" Німеччина | шт | 2
5.2.4 | Метизи, хомути, накінечники та інше |  |  | Україна | компл. | 1
6 | ЗОВНІШНІ РОБОТИ ПО ТЕРИТОРІЇ
6.1 | Земляні роботи викопування/засипка траншеї (Ш х Г: 300 х 800 мм) | Прокладка труби та кабелів до ДГ, басейну, воріт, лебідки, насосу замивних вод |  |  | м.п | 50
6.2 | Труба ПНД/ПВД 40мм |  |  | "ДКС" Україна | м | 80
7 | СУПУТНІ ВИТРАТИ ПО ЕЛЕКТРИЧНОМУ РОЗДІЛУ
7.1 | Пусконалагодження та лабораторні вимірювання: |  |  |  | компл. | 1
Опір ізоляції , Петля фаза-ноль, Перехідний опір заземлюючих з'єднань,
7.2 | Влаштування риштувань, подмостей, підйомників |  |  |  | компл. | 1
7.3 | Транспортно-складські витрати |  |  |  | компл. | 1
8 | МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ВРАХОВАНО
Матеріали, що потребують узгодження з суміжніми інженерними системами
8.1 | Кабель телевізійний | Тип, код, найменування уточнювати у суміжної проектної організації |  |  | м
Довжина кабелю залежить від місця встановлення джерела сигналу
8.2 | Кабель інформаційний | Тип, код, найменування уточнювати у суміжної проектної організації |  |  | м
Довжина кабелю залежить від місця встановлення джерела сигналу
8.3 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 освітлення території |  |  |  | м
Довжина кабелю уточнюється з дизайн-проектом освітлення території
8.4 | Кабельна розводка по басейну та сауні |  |  |  | м
Довжина кабелю уточнюється з проектом будівель
8.5 | Пусконалагодження та лабораторні вимірювання: |  |  |  | компл. | 1
8.6 | Транспортно-складські витрати |  |  |  | компл. | 1