## Лист1
Смета на выполнение работ.
1 | Приточно-вытяжная установка Salda 10000 м3/ч монтаж на раму опорную с подключением к воздуховодам без учета погрузочно-разгрузочных работ манипулятором (отдельно оплачиваем) | шт. | 1 | 11020 | 11020
2 | Подключение и наладка готовой автоматики от производителя с укладкой кабелей, подключение и запуск секции фреонового испарителя
3 | Приточно-вытяжная установка Salda 2000 м3/ч подвесная монтаж с подключением к воздуховодам | шт. | 1 | 3150 | 3150
4 | Подключение и наладка готовой автоматики от производителя с укладкой кабелей, включая наладку сети воздуховодов по расходам воздуха
5
6 | Изготовление и монтаж рамы под ПВ установку - 2300*1600 из швеллера 80мм (без материала) | шт. | 1
7 |  | шт. | 1
8
9 | Фасонные изделия из оцинкованной стали, воздуховоды 0,7 мм , монтаж на высоте 3м | м2 | 420 | 75 | 31500
10 | Изоляция 8мм самоклейка, монтаж на высоте 3м | м2 | 185 | 25 | 4625
11 | Воздуховод гибкий Д200 мм. изолированный | упак. | 10 | 250 | 2500
12 | Диффузоры 600*600 или решетки с адаптерами-пленумбоксами , монтаж на высоте 3м | шт. | 26 | 160 | 4160
13 | Кассетный кондиционер Qx=10кВт сплит система с учетом 5м/п трассы | шт. | 5 | 2000 | 10000
14 | Медные трассы свыше 5 м/п на кондиционер | м/п | 25 | 50 | 1250
15 | Транспортные расходы - легкового авто или бусом. Выезды 5-ти тонника если надо, оплачиваем отдельно. | услуга | 1 | 3400 | 3400
71605
В цену должна быть включена оплата старшего мастера, бригадира или прораба за локальный контроль монтажа, замеры, организацию работ по месту, взамодействия с смежниками и дизайнером