Специфікація

| № | Тип | Найменування | Кіл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тірас 16 П | ППК пожежний 16-зоний | 1 |
| 2 | МРЛ-2.1 | Модуль релейних ліній | 2 |
| 3 | МЦА-GSM. | Модуль цифрового GSM-автодозвону | 1 |
| 4 | БЖ 1230 | Джерело безперебійного живлення 12 В; 3 А | 2 |
| 5 | GSBA | Акумулятор на 12V, 17 Аh (18 Аh) | 1 |
| 6 | GSBA | Акумулятор на 12V, 7 Аh | 2 |
| 7 | СПД — 3 | Сповіщувач пожежний димовий | 56 |
| 8 | SPR - 1 | Сповіщувач пожежний ручной | 9 |
| 9 | ОСЗ-12 | Оповіщувач світло-звуковий «ВИХІД» | 8 |
| 10 | ОСЗ-2 | Оповіщувач світло-звуковий «ПОЖЕЖА» | 6 |
| 11 | КВР 01/30 | Коробка вогнестійка розподільча | 6 |
| 12 | Legran | Короб монтажний пластиковий 60 х 40 | 100 |
| 13 | Legran | Короб монтажний пластиковий 40 х 20 | 200 |
| 14 | Legran | Короб монтажний пластиковий 25 х 16 | 300 |
| 15 | Legran | Короб монтажний пластиковий 16 х 16 | 2500 |
| 16 | ПСВВ 2 х 0.4 | Провід сигнализации 2 x 0.4 | 2800 |
| 17 | JE-H(St)H..Bd | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8 E30 | 320 |
| 18 | N2XСH Е30 | Кабель силовий 3 х 1,5 E30 | 50 |
| 19 | Комплект | Матеріал (скоби, анкера, дюбеля, шурупи, хомути, ганчіря, пакля, ущільнювач та інше) | 1 |