  2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)                                          - 1 -                                                    160_ДЦ_ДФ_2-1-2

	 
	 

	 
	Форма №8

	 
	 

	 
	 

	 
	ЗАТВЕРДЖЕНО

	 
	 

	 
	

	 
	( назва організації, що затверджує )

	 
	___________________

	 
	( посада, підпис, ініціали, прізвище )

	 
	 

	 
	“_____” ____________________________20__ р.

	 
	 

	 
	 

	ДЕФЕКТНИЙ АКТ

	 
	 

	На Роботи по капітальному ремонту із облаштування приміщення під розміщення АКБ

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№

п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ. Перекриття
	 
	 
	 

	1
	Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних

конструкцiй (опорні столики)
	т
	0,4
	 

	2
	Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв,

гнутозварних профiлiв для прогонiв до 24 м при висотi

будiвлi до 25 м (опорні столики)
	т
	0,4
	 

	3
	Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях,

дiаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 200 мм
	100шт
	0,24
	 

	4
	Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях,

дiаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм
	100шт
	0,24
	 

	5
	На кожнi 100 мм глибини свердлення понад 200 мм

додавати (додавати до глибини 400 мм)
	100шт
	0,24
	 

	6
	Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних

болтiв довжиною до 1 м
	т
	0,02808
	 

	7
	Виготовлення монорейок, балок та iнших подiбних

конструкцiй
	т
	0,3423
	 

	8
	Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при висотi

будiвлi до 25 м
	т
	0,3423
	 

	9
	Електродугове зварювання при монтажi покриттiв [ферм,

балок] одноповерхових виробничих будiвель
	т
	0,7423
	 

	10
	Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї

металевими щiтками
	м2
	28,4258
	 

	11
	Знепилювання металевих поверхонь
	м2
	28,4258
	 

	12
	Фарбування металоконструкцій емаллю ПФ-115 за 2

рази
	100м2
	0,284285
	 

	13
	Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа

при висотi будiвлi до 25 м
	100м2
	0,17
	 

	14
	Улаштування перекриттiв по стальних балках i

монолiтних дiлянок при збiрному залiзобетонному

перекриттi площею бiльше 5 м2, приведеною товщиною

понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 15 (М 200),

крупнiсть заповнювача 10-20мм
	100м3
	0,021
	 

	15
	Улаштування пiдстильного шару бетонного
	м3
	3,1
	 

	16
	Армування стяжки дротяною сіткою
	100м2
	0,16
	 

	 
	Розділ. Підготовчі та демонтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	СХОДОВА КЛІТКА
	 
	 
	 

	17
	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв
	100м
	0,06
	 

	18
	Розбирання металевих сходових грат при вазi одного

метра грат до 60 кг
	100м
	0,06
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	19
	Демонтаж обшивки стiн гiпсокартонними плитами

[фальшстiни] по металевому каркасу
	100м2
	0,682
	 

	20
	Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг
	100шт
	0,02
	 

	21
	Закільцювання системи опалення з труб полiетиленових

[поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм
	100м
	0,01
	 

	22
	Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання
	100шт
	0,02
	 

	23
	Демонтаж вiконних прорiзiв готовими блоками площею

до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і

громадських будівель
	100м2
	0,0198
	 

	24
	Розбирання цегляних перегородок
	1 м3
	4
	 

	25
	Розбирання сходових маршiв на двох косоурах iз

залiзобетонними або кам'яними схiдцями
	100м2
	0,15
	 

	26
	Розбирання площадок по металевих балках
	100м2
	0,032
	 

	27
	Демонтаж металоконструкцiй сходiв, площадок,

огороджень
	1т
	1,8
	 

	28
	Розбирання монолiтних конструкцій
	1 м3
	5,3
	 

	29
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	100м2
	0,05
	 

	30
	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка

при ремонтi конструкцiй
	100м
	0,1
	 

	31
	Очищення примiщень вiд смiття
	100т
	0,17163
	 

	32
	Навантаження смiття вручну
	1 т
	17,136
	 

	33
	Перевезення будівельного сміття самоскидами на

вiдстань 30 км
	т
	17,136
	 

	 

	                  Склав         __________________________________

                                                          посада, підпис, ініціали, прізвище

	                  Перевірив  __________________________________ 

                                                                                  посада, підпис, ініціали, прізвище

	 


