РАСЧЁТ  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ

РАБОТ

| Вид работ | Обьём | Цена | Сумма (грн) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж ПВР-1-3р-250 А | 2 шт |  |  | В комплекте – предохранители 250А 8шт |
| Монтаж сигнальной лампы ЛС-47 IEK на DIN-рейку | 6 шт |  |  |  |
| Монтаж авт.выкл.3р50А на DIN-рейку | 6 шт |  |  |  |
| Монтаж авт.выкл. 3р63А на DIN-рейку | 8 шт |  |  |  |
| Монтаж реле напряжения ЗУБР 1р32А | 81 шт |  |  | Рекомендую |
| Монтаж разьединителя STV D02 1p63 А на DIN-рейку | 18 шт |  |  | В комплекте – предохранители 60А 20шт |
| Монтаж авт.выкл 1р25 А | 18 шт |  |  |  |
| Монтаж авт.выкл.1р16А | 100 шт |  |  |  |
| Монтаж авт.выкл.1р32А | 82 шт |  |  |  |
| Монтаж авт.выкл.1р20А | 82 шт |  |  |  |
| Монтаж DIN-рейки ТН35 | 12м.п. |  |  |  |
| Монтаж N-шины 4х7 групп в корпусе IEK на DIN-рейку | 46 шт |  |  |  |
| Прессовка кабельных наконечников медь 35мм.кв. | 20 шт |  |  |  |
| Прессовка кабельных наконечников медь 25мм.кв. | 20 шт |  |  |  |
| Прессовка кабельных наконечников медь 16мм.кв. | 26 шт |  |  |  |
|  | . |  |  |  |

.