Интересует строительство каркасного дома 6*7   84  м/кв под чистовую отделку

Участок ровный свет вода есть

- Фундамент свайный(бетон или винтовые)

- Стены  50*150 утеплитель базальтовая вата

- Пол 200мм утеплитель базальтовая вата

- Крыша 200мм утеплитель базальтовая вата

- Наружная отделка мокрый фасад (коред или барашек)

- Софиты и водосточка

- Внутренняя отделка гипсокартон влагостойкий

- Выводи под воду канализацию

- Разводка электрики

- Окна и двери по схеме

- Кровля металочерепица (не китай)