объем работ:

Демонтаж дверей, монтаж дверей – 8 шт.

Демонтаж унитазов, раковин (монтаж раковин, унитазов, смесителей) – 16 шт.

Замена труб – до 50 м.

Демонтаж плитки – 120 кв.м.

Демонтаж перегородок кирпичных – 4 кубов

Демонтаж плитки на полу – 35 кв.м.

Штукатурка – 200 кв.м.

Шпаклевка, покраска – 130 кв.м.

Стяжка, гидроизоляция, плитка на пол – 40 кв.м.

Замена кабеля – 60 м.

Светильники, розетки, выключатели – 38 шт.

Армстронг – 40 кв.м.

Плитка на стены – 60 кв.м.

Колона из гипса – 6 м

Сбор мусора, разгрузка, погрузка =